Panorama de oportunidad de la transición energética con sistemas híbridos integrados e hidrogeno verde como alternativa para avanzar en la sostenibilidad energética en Colombia

Adriana Rincón Montenegro1

1Atlantico,Universidad del Norte, Km 5 via Puerto Colombia

Resumen— El incremento en el consumo de energía, sigue siendo un indicador determinante del desarrollo de la sociedad y los mercados a nivel mundial. La generación y uso de la energía son algunos de los mayores retos tecnológicos actuales debido a que más del 50 % proviene de fuentes no renovables derivadas del petróleo y su impacto en el ambiente no permite su sostenibilidad a lo largo del tiempo. Por esta razón, se han implementado diferentes estrategias, planes y políticas a nivel mundial para incentivar la diversificación de las fuentes, los vectores energéticos, el aumento la eficiencia energética, y avance hacia estrategias de uso eficiente de la energía, lo que permitiría un desarrollo sostenible en el ámbito energético. Con este estudio se determinó el panorama de oportunidades alineado con la sostenibilidad y la transición energética en Colombia para sistemas híbridos de generación eléctrica, utilizando el hidrógeno como vector energético para el almacenamiento y transporte de energía, además de permitir la integración de fuentes de generación disponibles y las propuestas. Como resultado del análisis, se concluye que tenemos una gran oportunidad para aprovechar la diversidad de nuestra matriz energética, las políticas estatales y el momento de cambio que estamos experimentando como especie.

Palabras Clave— Sostenibilidad energética, transición energética, vector energético, hidrógeno, eficiencia energética.

Abstract

The increase in energy consumption continues to be a determining indicator of the development of society and markets worldwide. The generation and use of energy are some of the greatest current technological challenges due to the fact that more than 50% comes from non-renewable sources derived from oil and its impact on the environment does not allow its sustainability over time. For this reason, different strategies, plans and policies have been implemented worldwide to encourage the diversification of sources, energy vectors, the increase of energy efficiency, and progress towards efficient energy use strategies, which would allow a sustainable development in the energy field. With this study, the panorama of opportunities aligned with sustainability and energy transition in Colombia was determined for hybrid electric generation systems, using hydrogen as energy vector for energy storage and transportation, besides allowing the integration of available and proposed generation sources. As a result of the analysis, it is concluded that we have a great opportunity to take advantage of the diversity of our energy matrix, state policies and the moment of change we are experiencing as a species.

Keywords—Energy sustainability, energy transition, energy carrier, Hydrogen, energy efficiency.

Introducción

El desarrollo social e industrial de los diferentes países, ha traído consigo un aumento en la demanda energética mundial. Si bien este desarrollo es clave para la evolución de la sociedad, es importante resaltar que también ha llevado a una emergente crisis relacionado al cambio climático, debido al aumento en la concentración de emisiones de gases de efecto invernadero, por ende, surge la necesidad de plantear un sistema en el que la sostenibilidad energética sea el pilar de las decisiones que sirvan de garantía para el suministro energético de las actuales y futuras generaciones. Colombia por su parte no es ajeno a esta crisis y se suma a la causa con el objetivo claro de mitigar la contaminación, adaptándose a una transición energética en la que se asegure la confiabilidad de los diferentes recursos existentes.

Si bien el país cuenta con una gran disponibilidad en materia de energía renovable aportando un 68 % de la capacidad instalada en materia de generación de energía eléctrica con las hidroeléctricas, es necesario aumentar los esfuerzos con el fin de alcanzar los objetivos de cero emisiones netas, establecidos debido a las iniciativas mundiales tales como el acuerdo de París(UPME, 2020); por ello surge la estrategia de promover el uso eficiente de la energía y la inclusión de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), que por supuesto plantea diferentes retos en materia tecnológica, de organización, planeación y demás; alineados con las apuestas de transición energética(CECODES, 2022).

En este documento, con el fin de aportar a las diferentes alternativas, se tiene como objetivo plantear panoramas de oportunidades para la transición energética en materia de generación, en el que la inclusión de las FNCER(Ser Colombia, 2023) y el hidrógeno como vector energético(GIZ & H2 Lac, 2023) ,sirvan como pilares para alcanzar una alta competitividad en el mercado frente a los escenarios mundiales(IRENA, 2021), mediante un sistema híbrido de generación de energía eléctrica, a través la revisión de los requerimientos, brechas, lineamientos y capacidades instaladas disponibles, mejorando la eficiencia energética con el aprovechamiento máximo de las mismas. En consecuencia, se define la oportunidad desde los ejes principales para la sostenibilidad(Secretaría de Ambiente de Bogotá, 2022a), la transición y las políticas energéticas que permitan llevar a cabo dichas oportunidades, son la brújula para definir la ruta de acción en Colombia(Ministerio de Minas y Energía, 2021).

Metodología o abordaje del tema

Ante la necesidad de establecer el panorama de oportunidades, en este estudio de carácter exploratorio-propositivo se estableció una alternativa en materia de generación eléctrica (caso Colombia), mediante la inclusión de distintas fuentes de generación tanto convencionales como no convencionales, resaltando la integración del hidrogeno como vector energético. Para ello se recurrió a un diseño no experimental que se implementó de manera transversal a un estudio teórico para la determinación de cada eje temático, panorama de oportunidad, campo de acción, eje de estudio, y alternativa que lo justifique y direccione al sistema híbrido que se propone como uno de los caminos hacia la transición energética.

Con el fin de sentar una base para las alternativas se utilizaron los ejes de estudio, los cuales apuntan de diferentes maneras a la pertinencia y relevancia para el contexto energético de la región, estos son la sostenibilidad energética, la transición energética y el marco normativo. Para cada eje de estudio se determinó el panorama de oportunidades, con los cuales se establecieron los ejes temáticos, tal que de manera específica definen un posible escenario de aprovechamiento de recursos, que si bien están disponibles no implica una extracción del mayor potencial o explotación de los mismos y así mismo de aquellos que su fuente tiene una gran capacidad, pero aún no han sido implementados. En consecuencia, se obtienen alternativas que en los próximos años se proyectan como solución en diferentes direcciones a la problemática energética mundial.

Figura 1. Estructura conceptual para el estudio

Una vez establecido el panorama, se evaluaron las alternativas que muestran más potencial acorde a la necesidad del mercado energético en Colombia. Teniendo en cuenta las diferentes alternativas evaluadas se plantea una solución transversal capaz de integrarlas, permitiendo resolver los diversos problemas de las matrices energética y la forma de generación eléctrica en Colombia.

Figura 2. Pasos metodológicos

Resultados

- Sostenibilidad energética:

Se enmarca en 3 ejes principales de acción en los cuales se orientan a,

- Seguridad

- Confiabilidad: Disponibilidad del recurso con el que se va a generar (diversificación), trabajar en el desarrollo tecnológico para el aprovechamiento de diferentes fuentes y su implementación, garantizar infraestructura.

- Eficiencia energética: Eliminar el uso innecesario, máximo aprovechamiento de los recursos.

- Gestión energética: Administración y optimización de los recursos para aumentar la calidad sin afectar la productividad.

- Impacto ambiental: Inclusión de las FNCER, descarbonización, captura de CO2.

- Impacto social: Accesibilidad y asequibilidad a la energía para toda la población colombiana.

Figura 3. Alcance de los ejes de la sostenibilidad energética.

- Transición energética:

Esta apunta a obtener energía competitiva, eficiente, renovable y limpia; equidad energética, implementación de políticas Eficiencia Energética (EE) a nivel residencial, en función de mitigar o frenar el cambio climático.

Tabla 1. Ejes de acción y alternativas

| Seguridad y confiabilidad en el abastecimiento. | Accesibilidad, asequibilidad y confiabilidad. |
| --- | --- |
|  | Diversificar la matriz energética. |
| Mitigación y adaptación al cambio climático. | Resiliencia Energética |
|  | Reducción GEI. |
| Competitividad y desarrollo económico. | Uso eficiente de recursos energéticos. |
|  | Competitividad y transición hacia una economía circular. |
| Conocimiento e innovación. | Estudio de históricos. |

- Marco Normativo:

El Marco regulatorio es indispensable para establecer las rutas y el alcance que permitan gestionar y ejecutar un manejo óptimo las alternativas y oportunidades emergentes, debido a que, sin estas, su desarrollo no se vuelve viable, ni se define como competitivo frente con respecto a las que se encuentran ya implementadas en el mercado. De esta manera la intervención de políticas públicas e inversión impulsan campos de acción que posicionen y eleven las alternativas y oportunidades durante los próximos años sembrando la transición energética con seguridad minimizando cualquier tipo de riesgo como las pérdidas económicas y ambientales.

Tabla 2. Revisión de las normativas, planes y programas por aspectos de relevancia

| Aspecto Ambiental |  |  |
| --- | --- | --- |
| Subclasificación | Normativa | Descripción |
| Incentivos tributarios en Sostenibilidad Energética | Decreto 2143 de 2015 y las resoluciones CREG 193 y 203 de 2014 | "Definen los lineamientos de aplicación de los incentivos. Deducción de renta (Art 11), Exclusión IVA (Art 12), Exclusión Arancelaria (Art 13), Declaración Acelerada de activos ( Art 14). |
| Transición Energética | Ley 2099 de 2021 | "Establece lineamientos para la transición energética del país, definiendo el hidrógeno verde y la geotermia como FNCER. abre la ventana para la identificación y potencialización de proyectos para reducir las emisiones de GEI" |
| Uso racional y eficiente de la energía | Ley 697 de 2001 | "Se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas" |

| Aspecto Técnico |  |  |
| --- | --- | --- |
| Subclasificación | Normativa | Descripción |
| FRNC | Ley 1715 de 2014 | "Definen los lineamientos de aplicación de los incentivos. Deducción de renta (Art 11), Exclusión IVA (Art 12), Exclusión Arancelaria (Art 13), Declaración Acelerada de activos ( Art 14). |
|  | Resolución UPME 045 de 2016 | "Procedimientos para certificación de proyectos FNCER para acceder a incentivos tributarios" |
| EE | Resolución UPME 203 de 2020 | “Procedimiento para acceder a beneficios tributarios de descuento en el impuesto de renta, deducción de renta y exclusión del IVA para proyectos de GEE y desarrollo de energias a partir de FNCE" |
|  | Resolución UPME 463 de 2018 | "Procedimiento para conceptuar sobre los proyectos de eficiencia energética que se presenten para acceder a los beneficios tributarios sobre el IVA y/o la Renta" |
| Hidrógeno | Decreto 1476 de 2022 | “Enfatizado en integrar los conceptos de Hidrógeno verde e hidrógeno azul al marco normativo de las fuentes no convencionales de energía (FNCE)." |
|  | Ruta de Hidrógeno | Establecer el uso del H2 de bajas emisiones para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, empleándolo como elemento fundamental para la transición energética. |

| Aspecto Social |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sub | Normativa | Descripción |
| Gestión de cambio climático | LEY 1931 DE 2018 | LEY 1931 DE 2018 |
|  | Ley 1955 de 2019 | "Enfatizado en los incisos 4, 5, 6, 8 y 9 de la ley 1955 de 2019, relacionado con temas de transición energética, equidad y sostenibilidad energética" |
| Equidad |  | "Dispone incentivos con el fin de apalancar el desarrollo y utilización de las FNCER. Promueve el uso de tecnologías de cero y bajas emisiones en los sistemas de transporte." |
|  | Ley 2294 de 2023 | "Orientada hacia la ampliación de áreas de producción diversificadas que utilicen los recursos naturales y se adentren en la utilización de fuentes de energía sostenibles y que contribuyan al fortalecimiento de la capacidad de adaptación frente a los impactos climáticos." |
| CONPES | Decreto 421 de 2021 | "Los recursos recaudados a partir de la generación de energías limpias, se dispuso que su destinación será del 60% en partes iguales a comunidades étnicas, y el 40% para los municipios ubicados en el área de influencia del proyecto de generación.” |
|  | Primer eje | Sostenibilidad |
|  | Segundo eje | Eficiencia |
|  | Tercer eje | Conocimiento |
|  | Cuarto eje | Innovación |
|  | Quinto eje | Articular información |

- Oportunidades para cada eje temático.

- Panorama Sostenibilidad Energética.

En el marco de la sostenibilidad energética es indispensable entender el alcance de los diferentes frentes del concepto del mismo, como lo son la seguridad de los recursos y su garantía en el tiempo, la eficiencia energética que permite la mejora continua de los procesos implementados y las alternativas disponibles, al igual que su aplicabilidad  a nuestra realidad nacional (Secretaría de Ambiente de Bogotá, 2022), por lo tanto, el plan energético nacional (PEN), reúne estas inquietudes en diferentes escenarios de diversos campos de acción, que tienen una proyección para la construcción de alternativas en el contexto ambiental, social y económico; teniendo como prioridad los potenciales recursos y tecnologías asequibles. Con base en este análisis, se presentan las siguientes alternativas por escenarios:

Tabla 3. Escenarios del plan de energía

| Escenario I. Actualización En sintonía con las tendencias actuales. | Escenario II. Modernización Gasificación como paso hacia la descarbonización. | Escenario III. Inflexión Comienzo de la electrificación de la economía. | Escenario IV. Disrupción Innovación para encaminar al sector hacia el carbono neutralidad. |
| --- | --- | --- | --- |
| Importación + YNC. | Importación gas natural. | Geotermia. | Hidrógeno verde |
| Escenario de expansión de generación UPME. | FNCER + eólico off shore. | Pequeños reactores nucleares. | FNCER. |
| Mejoras en combustibles líquidos | Biocombustibles. | Phase out plantas ineficientes. | Uso de hidrógeno en transporte. |
| Eficiencia en el sector de hidrocarburos. | Biogás. | Cambios de estufas por gas por inducción. | Renovación acelerada de la flota vehicular con tecnologías de 0 y bajas emisiones. |
| Sustitución leña por GLP en el sector rural | Eficiencia en plantas térmicas | Leña 0 en el sector rural en 2050. |
| Metas de electrificación vehicular actuales | Gas en transporte masivo e industria | Mayor electrificación en los sectores de transporte e industria. |
| Cambio de luminarias en el sector residencial. | Mayores participaciones de energía eléctrica en el transporte. |

- Panorama Transición energética.

Las metas globales se basan en las reducciones de GEI de tal manera que se puedan alcanzar la carbono neutralidad y mantener la temperatura global por debajo de los 2°C, siendo 1.5°C un valor bastante ambicioso al cual se aspira. Debido a esto, el gobierno colombiano lanza las diferentes apuestas en materia de áreas de acción con el fin de materializar esta transformación multidimensional, que se presenta a través de la estrategia climática de largo plazo de Colombia para cumplir con el Acuerdo de Paris (Gobierno de Colombia E2050, 2022).A continuación, se eligieron 2 apuestas en base a lo descrito y planteado anteriormente.

Figura 4. Alcance de las apuestas para la transición energética

- El enfoque principal de la primera apuesta se orienta en la acumulación, organización, gestión y digitalización de la información con el fin de establecer y atacar las brechas tecnológicas, que garanticen la resiliencia energética en pro del cambio climático a través de la elaboración de políticas públicas.

- La matriz energética colombiana presenta un gran porcentaje de fuentes fósiles no renovables, por lo tanto, es indispensable diversificarla a partir de la implementación de los potenciales de FNCER, adopción de tecnologías más eficientes, electrificación de la economía (implementado en el transporte, vías, redes de distribución y generación eléctrica con tecnologías CCUS) en función de los objetivos de transición hacia un sistema de energía sostenible.

El país se comprometió a reducir las emisiones de GEI en un 51% para el año 2030 (UPME, 2020), a través de la “Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN)” y como parte del compromiso energético dentro de los objetivos del plan nacional de energía (PEN) se busca diversificar la matriz energética, con el objetivo de reducir el riesgo de desabastecimiento y alcanzar las reducciones de emisiones de GEI (González, 2015), se han determinado diferentes planes, políticas y leyes que le dan diferentes directrices a los compromisos adquiridos para participar en el impacto del cambio climático.

La Matriz Energética de Colombia está compuesta por petróleo (38 %), gas natural (25 %), carbón (13 %) y la energía hidroeléctrica (12 %). El mayor emisor de gases de efecto invernadero en Colombia con un 58 % aproximadamente es la transición de los bosques para disposición agrícola y ganadera, seguido por el sector energético que genera alrededor del 30 %. (OLADE, 2021).A continuación, se presenta la distribución de la energía consumida por sector de manera general:

Figura 5. Distribución del Uso final de la Matriz Energética.

Integración campos de acción-resultados ejes temáticos

El éxito de la implementación de las alternativas se basa en la articulación de los campos de acción comunes o pertinentes, para un marco asociativo entre lo ambiental, técnico y social, es por esto que una vez realizada la revisión y la elección de los campos de acción dentro de cada uno de los ejes temáticos, entrecruzar las 3 temáticas de estudio que encierran de manera clara y directa donde se deben enfocar los esfuerzos, como se ilustra en la figura 1.

- Fuentes De Energía Renovables No Convencionales

- Capacidad Instalada

- Hidrógeno como Vector energético

- Panoramas de oportunidad por ejes de estudio.

- Fuentes De Energía Renovable No Convencionales.

Dado el objetivo de garantizar el recurso energético, las fuentes renovables no convencionales surgen como un campo de acción optimo en pro de la descarbonización. En Colombia, las fuentes de energía renovable no convencionales son todas aquellas que no provengan a partir de las centrales hidroeléctricas a gran escala, dentro de las cuales se incluyen la energía solar, la biomasa, la eólica y las pequeñas centrales hidroeléctricas. Cabe resaltar que, en el país de estudio, la participación de las fuentes no convencionales de energía, como la eólica y la solar, no son relevantes actualmente debido a la relación de la capacidad instalada y los proyectos (Propuestos e instalados) en comparación al sistema de generación total. En promedio, durante el 2022 su participación en la generación neta de energía fue apenas de 0,6% para la solar y de 0,1% para la eólica(Corficolombiana, 2023). Sin embargo, tanto la energía fotovoltaica como la eólica presentan un potencial prometedor de fuentes respetuosas con el medio ambiente, siendo las de mayor crecimiento en los últimos años. El mayor potencial de energía eólica en el país, se encuentra en la costa Norte en la península de la Guajira, con 18000 MW, llegando a compararse con los mejores registros a nivel mundial(Ministerio de Minas y Energía, 2021). Si bien la tecnología utilizada en la generación de energía eólica cuenta con madurez siendo de esta manera competitiva en el mercado de algunos países, en Colombia, no representa viabilidad, si no se tiene la intervención de diferentes políticas como es el caso de la ley 1715 de 2014 y la ley de 2099 del 2021, que brindan incentivos en pro del desarrollo e implementación de este tipo de tecnologías.

Por su parte, la energía fotovoltaica en Colombia cuenta con una capacidad instalada de 290MW (Corficolombiana, 2023), concentrando el mayor potencial de igual manera en la región Norte del país, en el departamento de la Guajira, cómo es el caso de la eólica, registrando una radiación solar alrededor de 6.8 kWh/m2 /d (Sagastume Gutiérrez et al., 2020)(González Ortiz, 2018).

En el país se manifiestan avances con el fin de diversificar e incrementar este tipo de fuentes; actualmente se encuentran alrededor de 80 proyectos que significaría un total de 3330MW, 78 representan a la energía solar, apuntando el foco principal hacia la región Caribe con 2375 MW(Ser Colombia, 2023). De los cuales 39 se encuentran ya en funcionamiento, 10 de ellos de la Costa Norte del país. A continuación, se muestran los proyectos por departamento:

Tabla 4. Proyectos de Energía Renovable en el país.

| Departamento | Capacidad total [MW] | Proyectos |
| --- | --- | --- |
| Arauca | 18.9 | 2 |
| Boyacá | 19.9 | 1 |
| Caldas | 19.9 | 1 |
| N. Santander | 29.8 | 2 |
| Caquetá | 57.0 | 1 |
| Bolívar | 79.6 | 8 |
| Cundinamarca | 99.0 | 10 |
| Magdalena | 139.2 | 4 |
| Meta | 139.3 | 8 |
| Sucre | 174.9 | 6 |
| Tolima | 267.8 | 10 |
| Cesar | 306.9 | 4 |
| Santander | 325.0 | 3 |
| Córdoba | 369.4 | 8 |
| Guajira | 568.0 | 3 |
| Atlántico | 718.9 | 9 |

Entre las diferentes apuestas de diversificación, para una transición justa se encuentra el aprovechamiento de la capacidad instalada y proyectada de las FRNCE, ampliando la matriz energética con el fin de asegurar los recursos disponibles, y además dando la base para la generación de hidrogeno libre de emisiones de CO2, sumándose a los objetivos de descarbonización planteados por los entes gubernamentales en los planes de desarrollo sostenibles del país.

- Capacidad Instalada de Fuentes Térmicas:

La matriz de generación eléctrica en Colombia está cubierta gran parte por las hídricas, llegando a tener una capacidad instalada hasta del 80%, en épocas de buen aprovechamiento, por su parte, la capacidad neta efectiva de las térmicas en promedio es de 5828.33 MW en comparación con 19080.88 MW del total efectivo; dicha capacidad está por debajo de la instalada que es de 7996 MW(XM, 2023) ; la región caribe tiene un porcentaje de participación del 52%  con relación al total de plantas termoeléctricas del país, lo que nos permite tener un potencial de oportunidad en la diferencia entre la capacidad instalada y el promedio de generación, principalmente en dos vías que contribuyen a la transición energética, donde la primera es la mayor electrificación de la economía, que contribuye la diversificación de la matriz energética y el aprovechamiento alternativo de los excedentes del gas contratado (para generar la totalidad de la instalada). La mayor parte de estas centrales poseen como energético de operación, al gas natural, y en menor proporción el carbón y otros derivados de combustibles fósiles lo que nos permite apuntar hacia el objetivo de generación e implementación de hidrogeno (en este caso azul) y alternativas CCUS (Shiva Kumar & Himabindu, 2019), razones por las cuales las centrales térmicas presentan la oportunidad como base de arranque para la transición. Por consiguiente, se elaboró la siguiente tabla del parque termoeléctrico(Larminie & Dicks, 2003):

Tabla 5. Parque termoeléctrico de la región caribe.

| DEPARTAMENTO | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD EFECTIVA (MW) |
| --- | --- | --- |
| ATLANTICO | GAS | 1555 |
|  | CARBON | 178 |
| CARTAGENA | COMSBUSTOLEO | 175 |
|  | GAS | 582 |
|  | ACPM | 42 |
|  | CRUDO | 42 |
| GUAJIRA | CARBON | 727 |
|  | GAS | 296 |
|  | GAS - CARBON | 290 |
| SANTAMARTA | ACPM | 90 |
|  | COMBUSTOLEO | 90 |
|  | GAS | 90 |

- Hidrogeno como vector energético:

El hidrógeno es un vector energético flexible con aplicaciones potenciales en todo el sector energético, es capaz de integrar sectores de manera directa como lo son, la energía eléctrica, el gas, el transporte y la industria. Favorece la transición energética fundamentalmente en tres direcciones: uso indirecto con Power To X, uso directo de la energía renovable afianzando el almacenamiento energético necesario para la confiabilidad de las fuentes intermitentes, y con la eficiencia energética para la movilidad del transporte a larga distancia que no tiene autonomía con el vector eléctrico, dando posibilidades a sistemas donde la electrificación no es tan aplicable como, por ejemplo, en la aviación.

El hidrógeno se considera una fuente de energía secundaria limpia, debido a que genera cero emisiones (IEA, 2015), pero su producción actual es en su mayoría contaminante, castigando el medio ambiente con 9 veces la cantidad de CO2 por kilo de hidrógeno generado(Ministerio de Minas y Energía, 2021), por lo tanto, no es sostenible en el tiempo con la realidad de cambio climático y los retos que estamos manejando en la actualidad. Así mismo el proceso más utilizado para la generación de hidrógeno, el reformado de metano, el cual requiere la implementación de las tecnologías de CCSU para que el proceso sea más amigable a partir de la captura del CO2 con una reducción a 1 o 2 kilos de CO2 por kilo de hidrógeno. A pesar de que el costo de producción sin la captura de dióxido de carbono esta entre 0.5 y 1.7 USD/kg, con la captura asciende hasta 2 USD/kg, se hace indispensable los esfuerzos adicionales de reemplazar también las fuentes a las renovables donde el precio varía entre 3 y 8 USD/kg (- International Energy Agency, 2023), a partir de las metas de la agencia el año 2030, se estima que el costo  de producción del hidrogeno obtenido de fuentes renovables podría reducirse a 1.3 USD/ kg (Agencia Internacional de Energía, 2021).

La denominación por colores del hidrógeno nace de la necesidad de diferenciarlos a partir de su fuente de generación, esto permite hacer distintas comparaciones, por ejemplo el hidrógeno gris que es el que en la actualidad lidera la producción, proviene de una fuente no renovable, el azul que es la adaptación del anterior pero adicionando la captura de CO2 (GIZ & H2 Lac, 2023), el H2 azul tiene gran oportunidad en esta década, porque de manera integral a mediano plazo cubre mejor el aprovechamiento de la capacidad instalada y los compromisos de reducción de CO2, aunque debe superar las brechas tecnológicas, luego el H2 verde el cual proviene de la electrolisis con fuentes renovables, lo que garantiza la descarbonización en la generación del hidrógeno.

Las líneas de acción establecidas en Colombia, para incentivar la inclusión de la generación de hidrógeno están orientadas a la electrólisis del agua alimentada por fuentes de energía renovables (FER) la cual es una forma limpia de producir hidrógeno conocido como hidrógeno verde. El hidrógeno producido con FER puede funcionar como almacenamiento ya que con los excedentes de electricidad renovable y permitir que se recupere cuando sea necesario para satisfacer la demanda, contribuyendo así a la estabilización de la red (YONOFF & ARBELAEZ, 2020). El potencial de almacenamiento de hidrógeno para fuentes de energía renovable (FER) está creciendo porque se espera que la capacidad de las FER aumente, lo que implica que sean necesarios sistemas de almacenamiento a gran escala y largo plazo para el respaldo estacional o como reserva de seguridad energética en ausencia de combustibles fósiles(Moore & Shabani, 2016). El hidrógeno comparado con otras tecnologías es una de las mejores alternativas para el almacenamiento de grandes cantidades de energía en las escalas de gigavatios-hora e incluso de 1 teravatio-hora(Moore & Shabani, 2016). Por estas razones se espera un crecimiento rápido de la demanda global de hidrogeno, la cual es actualmente 90 millones de toneladas, que es esencialmente hidrógeno gris, a más de 800 Mt en 2050 en el escenario más optimista, gracias al desarrollo de alternativas de producción bajas en emisiones(Ministerio de Minas y Energía, 2021); mientras que en Colombia corresponde a un valor de 150 mil toneladas destinadas en un 99% a los procesos de refinería(Muñoz-Fernández et al., 2022). Se proyectan unas demandas en función de las ambiciones climáticas(CONSEJO MUNDIAL DE LA ENERGÍA, 2021):

- Altas de 200 a 600 Mt

- Medias de 160 a 490 Mt

- Bajas de 150 a 200 Mt

En el año 2021, el mercado mundial de generación de hidrogeno sostenible estaba evaluado en 129,850 millones de dólares, la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) es de 6,4% desde el 2022 hasta 2030 (H2 Business News, n.d.). Se tiene proyectado un aumento en la producción de 1.3Mt de hidrógeno de baja emisión (azul y verde), siendo el 84.6 % a partir de fuentes fósiles aplicando tecnologías de CCUS y el resto en electrólisis(IEA, 2023b).

Entre los factores que influyen en el coste de producción de hidrógeno limpio, prima el precio de la electricidad y la hora de carga del electrolizador. En la actualidad, el precio de producción del llamado "hidrógeno verde" oscila globalmente entre 2,7 y 8,8 dólares/kg, y todos los estudios prevén un importante descenso del precio para 2030, rondando entre los 2-6 dólares/kg debido a la caída de los costes de la electricidad renovable y a que las tecnologías del hidrógeno siguen una curva de aprendizaje con mejoras tecnológicas y economías de escala. Es necesario tener la claridad que el OPEX para el hidrógeno verde es muy sensible al costo de la electricidad renovable, la cual es visiblemente influenciada a los potenciales de radiación en el caso de los proyectos fotovoltaicos, Colombia cuenta con una ubicación privilegiada, debido a que no experimenta cambios significativos de estaciones climáticas durante el año, lo cual permite que durante más tiempo las variaciones del recurso solar sean menores.Con relación al CAPEX, este indicador disminuye con mejoras tecnológicas. Colombia tiene un gran potencial, sobre todo al norte en la región caribe, donde se encuentra el potencial tanto de la generación por fotovoltaica y eólica.  Chile y Australia, cuentan con un bajo costo del recurso solar debido a su gran potencial lo que impulsa los avances tecnológicos en materia de aprovechamiento de las fuentes renovables y tendrá un efecto positivo en la reducción de los costos, todo el trabajo confluirá a incrementar la producción de H2 bajo en CO2. En la misma linea las apuestas de los diferentes países son:

- Estados unidos: Vehicular,

- Alemania: Descarbonización.

- Japón: Desarrollo de economía, tecnología y almacenamiento.

- Chile: Acelerar la transición energética y posicionarse como un líder en la producción de hidrogeno verde.

El hidrógeno se presenta como alternativa reemplazando a los combustibles convencionales donde provee diversas ventajas relevantes con respecto a independencia y tiempos de distribución en relación a los vehículos eléctricos. De igual forma, para frenar la mancha de CO2 en la industria, el hidrógeno generado de forma limpia o verde, releva a los combustibles más utilizados actualmente de tipo fósil en el suministro de energía en forma de calor a nivel industrial de alta temperatura, y así mismo es importante destacar que es usado como materia prima en algunos procesos, ejemplo, la refinación, la siderúrgica y otros procesos industriales de menor relevancia como en la industria química, la producción de vidrio, procesado de grasas y aceites, fabricación de explosivos, entre otros subconjuntos que si bien son de baja escala siguen siendo un indicador importante al hablar de procesos que utilizan el hidrogeno.

Lo anteriormente nombrado nos lleva a construir el amplio campo de acción del hidrógeno en diferentes direcciones que aportan a la transición energética como se describe en el siguiente diagrama.

Figura 6. Panorama de Oportunidad del Hidrógeno como vector energético.

DISCUSIÓN

Al realizar la intersección de los diferentes campos de acción con las alternativas obtenidas, encontramos oportunidades existentes muy claras de transición a partir del aprovechamiento de la capacidad instalada de térmicas y los proyectos de fotovoltaica en marcha, en la figura 7 se observa a partir del empalme de estos campos de acción; con el mapa de radiación solar de la UPME, se identifican según el color, los lugares con mayor irradiancia del país para determinar las provisiones más grandes de recursos y proyectos solares; con ello se delimita un área geográfica, que de manera consecuente se integra con las plantas térmicas del país, obteniendo una alta concentración de estos en la zona norte de Colombia, logrando evidenciar un gran potencial para la hibridación de estos sistemas en la región caribe.

Figura 7. Mapa de oportunidades para sistema hibrido de integración.

Tomando en cuenta lo anterior, se hace necesario desarrollar un novedoso diseño que integre los actuales sistemas de generación no renovables con los sistemas renovables de energía, obteniéndose un sistema hibrido con el fin de aumentar la flexibilidad y sostenibilidad hacia el futuro de las fuentes energéticas, disminuyendo así, la dependencia de un solo tipo de generación. En la figura 8 se muestra un esquema del sistema planteado con sus principales componentes básicos. Para ello, el hidrogeno surge como la alternativa idónea y resiliente, actuando como acoplador multifuente y multipropósito, facilitando un vector energético capaz de gestionar excedentes de energía en el caso de fuentes convencionales, y en el caso de las renovables se abordaría el problema de la intermitencia, producto de la vulnerabilidad y dependencia de fenómenos climatológicos como “el niño’’, sirviendo de esta manera como medio de almacenamiento de energía, gracias a la alta densidad energética que este posee, asegurando la confiabilidad del sistema energético, teniendo el hidrógeno como protagonista en respuesta al incremento del consumo energético de la humanidad. La evaluación de este tipo de sistema por parte de Colombia sin duda alguna sería una gran oportunidad para el crecimiento económico. Adicionalmente dentro de las alternativas no se encontró una apuesta de transición que cubra de manera resiliente las brechas para el paso de las fuentes convencionales a las FNCER y en la misma ruta hacer posible la generación de un nuevo vector energético empezando con las tecnologías disponibles actuales para el desarrollo sostenible por medio de un sistema novedoso nunca antes visto.

Figura 8.Componentes Básicos del sistema híbrido.

Es importante destacar que la alternativa de un sistema hibrido integrado con hidrogeno como vector energético surge como respuesta directa a partir de la reducción de emisiones de CO2, impulsando de manera óptima en el avance de las diferentes metas de descarbonización a mediano y largo plazo. Por otra parte, con el desarrollo tecnológico de las tecnologías Power to X, el hidrógeno tendría aplicaciones estacionarias, tal como la generación de energía eléctrica de respaldo, gracias a la instalación de celdas de combustible.

CONCLUSIONES

En el camino hacia la solución de los diferentes desafíos del desarrollo global en vía de la sostenibilidad energética es importante identificar las características de una transición justa y congruente frente a los escenarios nacionales e internacionales y sobre todo los de oportunidad como los encontrados en este trabajo. El panorama de oportunidades en Colombia nos brinda una mirada a la disponibilidad de indexar los recursos energéticos renovables con las fuentes convencionales, por lo tanto el sistema híbrido es un camino novedoso para lograr la transición energética en Colombia con el fin de garantizar un desarrollo sostenible en el país, siendo indispensable integrar el hidrógeno como vector energético, convirtiéndose en una posibilidad atractiva para contrarrestar la contaminación ambiental y los efectos del cambio climático.

Es importante la promoción y clarificación de rutas para acceder a los beneficios e incentivos que actúan en la cadena de valor de estos sistemas energéticos. De la misma manera, es fundamental la divulgación de las políticas públicas que incentivan el uso de fuentes de energía sostenibles y derriban las barreras económicas que impiden el desarrollo de tecnologías que materialicen el sueño del hidrógeno, promoviendo además la cooperación de los diferentes entes gubernamentales para la construcción de estrategias a corto, mediano y largo plazo en temas de inversiones de I+D+I hacia una transición energética justa.

En Colombia el potencial energético en materia de fuentes renovables lo posiciona como un país prometedor para el uso de las nuevas tecnologías y procesos que generen alternativas de transición energética, además de sentar las bases para la sostenibilidad y ser un referente a nivel mundial, con la posibilidad de mostrarse como un gigante de la generación de energía limpia impulsando el desarrollo de la sociedad y ejemplificando buenas prácticas de la transformación energética, donde se requerirán esfuerzos en materia de acción y propuesta de los diferentes entes interesados, mediante la innovación de nuevas estrategias que apuesten a los diferentes objetivos propuestos en pro de la humanidad.

Es conveniente la evaluación numérica de diferentes escenarios de operación en los cuales sea factible la implementación del sistema hibrido propuesto con los datos meteorológicos que permitan realizar la hibridación de procesos, y así mismo estudiar la factibilidad de estos sistemas a nivel económica obteniendo resultados que permitan tomar decisiones de la viabilidad en la elaboración real de estos proyectos.

Agradecimientos

Especiales a la convocatoria Doctorados Nacionales 727 del ministerio de educación.

A los estudiantes Andrés Ramírez M y Sebastián Ávila del programa de Ingeniería mecánica Universidad del Atlántico, por su apoyo y colaboración.

Referencias Bibliográficas

International Energy Agency, I. (2023). Global Hydrogen Review 2023.

Agencia Internacional de Energía. (2021). Hidrógeno en América Latina. 95.

CECODES. (2022). PANORAMA DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN COLOMBIA.

CONSEJO MUNDIAL DE LA ENERGÍA. (2021). HIDRÓGENO EN EL HORIZONTE ¿PREPARADOS, LISTOS, YA? www.worldenergy.org

Corficolombiana Investigaciones Económicas. (2023). ACTUALIDAD DEL SECTOR ENERGÉTICO COLOMBIANO.

“El mercado mundial del hidrógeno verde tiene un valor de más de 120.000 millones de dólares y una tasa de crecimiento anual de 6,4%”, según reporte - H2 Business News. (n.d.).

GIZ, & H2 Lac. (2023). ESTADO DEL HIDRÓGENO VERDE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Hojas de ruta y perspectiva regional. .

Gobierno de Colombia E2050. (2022). E2050.

González. (2015). Integración de las Energías Renovables No Convencionales en Colombia. In Unidad de Planeación Minero-Energética.

González Ortiz, C. (2018). “El sector eléctrico en Colombia: sin graves riesgos ante el cambio climático” según Gobierno. Tecnología Investigación y Academia, 6(1), 54–65.

IEA. (2015). Technology Roadmap Hydrogen and fuel cells. IEA.

Iea. (2023). Global Hydrogen Review 2023. www.iea.org

IRENA. (2021). Making the breakthrough: Green hydrogen policies and technology costs. www.irena.org

Larminie, James., & Dicks, Andrew. (2003). Fuel cell systems explained. 406.

Ministerio de Minas y Energía. (2021). Hoja de ruta del Hidrogeno en Colombia.

Moore, J., & Shabani, B. (2016). A Critical Study of Stationary Energy Storage Policies in Australia in an International Context: The Role of Hydrogen and Battery Technologies. https://doi.org/10.3390/en9090674

Muñoz-Fernández, J. A., Beleño-Mendoza, W. A., & Díaz Consuegra, H. (2022). Análisis del potencial del uso de hidrógeno verde para reducción de emisiones de carbono en Colombia. Revista Fuentes El Reventón Energético, 20(1). https://doi.org/10.18273/revfue.v20n1-2022006

OLADE. (2021). Panorama Energético de América Latina y el Caribe.

Sagastume Gutiérrez, A., Balbis Morejón, M., Cabello Eras, J. J., Cabello Ulloa, M., Rey Martínez, F. J., & Rueda-Bayona, J. G. (2020). Data supporting the forecast of electricity generation capacity from non-conventional renewable energy sources in Colombia. Data in Brief, 28. https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104949

Secretaría de Ambiente de Bogotá. (2022a). GUÍA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES PARA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA.

Secretaría de Ambiente de Bogotá. (2022b). GUÍA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES PARA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA.

Ser Colombia. (2023). Proyectos de Energía Renovables 2023-2024.

Shiva Kumar, S., & Himabindu, V. (2019). Hydrogen production by PEM water electrolysis – A review. Materials Science for Energy Technologies, 2(3), 442–454. https://doi.org/10.1016/J.MSET.2019.03.002

UPME. (2020). Plan Energético Nacional 2020-2050.

XM. (2023). No Title. xm.com.co

YONOFF, R. J. E., & ARBELAEZ, S. C. (2020). MODELADO DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN DE UN ELECTROLIZADOR Y UNA CELDA DE COMBUSTIBLE TIPO PEM. In Universidad del Atlántico (Issue 1).