## Sheet1
Measurement | Frequency |  | L | 46.06
1 | 111.1729 | 106.8 | a | 30.12
2 | 110.0715 | 105.33
3 | 115.4586 | 114.55
4 | 113.852 | 116.47
5 | 117.47 | 108.48
6 | 115.93 | 116.77
| 113.9925 | 111.4
112.6963
Calibration |  |  |  |  | Plastic mutter | Metall klein | Metall gross
Weight | d0 | d1 |  |  | 13.3 | 115 | 413
| 2357 | 2235
| 2361 | 2240
| 2363 | 2226
| 2360.3333 | 2233.6667
(mg) | d1-d0 (µm)
124.2 | 126.6667 |  |  | 9.82
(µN)
13.3 | 2400 | 2370 | -30 | 130.606 | 2370
115 | 2380 | 2243 | -137 | 1129.3
230 | 2380 | 2150 | -230 | 2258.6 | Koefficient | 11.697 | (mN/mm)
345 | 2380 | 2050 | -330 | 3387.9
413 | 2353 | 2004 | -349 | 4055.66
528 | 2357 | 1914 | -443 | 5184.96
115 | 2317 | 2194 | -123 | 1129.3
230 | 2317 | 2092 | -225 | 2258.6
345 | 2317 | 2001 | -316 | 3387.9
|  |  | 115 | 1129.3
|  |  | 230 | 2258.6
|  |  | 345 | 3387.9

## Sheet2
Calibration
Measurement | Frequency (Hz)
1 | 54.55
2 | 56.77
3 | 56.45
4 | 54.76
5 | 56.63
6 | 56.09
7 | 55.82
8 | 54.43
9 | 55.83
10 | 54.43
AVG | 55.576