## Rat AST
试剂盒名称： | 大鼠天门冬氨酸氨基转移酶；谷草转氨酶(AST；GOT)ELISA检测试剂盒
试剂盒规格： | 96T
样本数量： | 15 |  | 样本类型： | 细胞上清
重复次数： | 2 |  | 样本处理：稀释2倍
测试仪器：酶标分析仪：Rayto RT-6100 测试方法和操作步操作：详见操作说明书
检测样本对应表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 标品S1 | 标品S2 | 标品S3 | 标品S4 | 标品S5 | 标品S6 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小
B | 标品S1 | 标品S2 | 标品S3 | 标品S4 | 标品S5 | 标品S6
C | bar: 标品S1 标品S1 to 标品S6 标品S6
D | bar: 标品S1 标品S1 to 标品S6 标品S6
E | bar: 标品S1 标品S1 to 标品S6 标品S6
F | bar: 标品S1 标品S1 to 标品S6 标品S6
G | 空白孔 | 空白孔 | 空白孔 | 空白孔
H
一、原始读数（OD值）
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 0.0659 | 0.116 | 0.2313 | 0.5467 | 0.9737 | 1.7522 | 0.31598 | 0.31106 | 0.32798 | 0.32702 | 0.2687 | 0.2531
B | 0.0687 | 0.1219 | 0.222 | 0.5353 | 0.9423 | 1.813
C | 0.35042 | 0.36962 | 0.3569 | 0.32762 | 0.30602 | 0.32642
D | 0.2297 | 0.22346 | 0.24578 | 0.22454 | 0.29042 | 0.28814
E | 0.23726 | 0.24122 | 0.22598 | 0.23306 | 0.19286 | 0.18206
F | 0.43094 | 0.45314 | 0.4319 | 0.45098 | 0.3509 | 0.35174
G | 0.01994 | 0.0173 | 0.01742 | 0.02042
H
二、标准曲线分析
x | 0.0673 | 0.11895 | 0.22665 | 0.541 | 0.958 | 1.7826 | Rat AST；GOT
y | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 | ng/ml
[7 empty] | A | 26.8763
[7 empty] | B | -0.79907
[7 empty] | R | 0.99632
四、样本数据处理（ng/ml）
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | [6 empty] | 15.3866 | 15.1221 | 16.0316 | 15.98 | 12.8452 | 12.0066 |  | L | 15.3866 | 15.1221 | 16.0316 | 15.98 | 12.8452 | 12.0066
B | [13 empty] | M | 17.2378 | 18.2699 | 17.5861 | 16.0123 | 14.8512 | 15.9478
C | 17.2378 | 18.2699 | 17.5861 | 16.0123 | 14.8512 | 15.9478 | [7 empty] | H | 10.7488 | 10.4134 | 11.6132 | 10.4715 | 14.0127 | 13.8901
D | 10.7488 | 10.4134 | 11.6132 | 10.4715 | 14.0127 | 13.8901 | [7 empty] | Normal | 11.1552 | 11.3681 | 10.5489 | 10.9294 | 8.7686 | 8.1881
E | 11.1552 | 11.3681 | 10.5489 | 10.9294 | 8.7686 | 8.1881 | [7 empty] | Model | 21.566 | 22.7593 | 21.6176 | 22.6432 | 17.2636 | 17.3088
F | 21.566 | 22.7593 | 21.6176 | 22.6432 | 17.2636 | 17.3088
G | [13 empty] | Normal | Model | L | M | H
H | [13 empty] | 11.1552 | 21.566 | 15.3866 | 17.2378 | 10.7488
[14 empty] | 11.3681 | 22.7593 | 15.1221 | 18.2699 | 10.4134
[14 empty] | 10.5489 | 21.6176 | 16.0316 | 17.5861 | 11.6132
[14 empty] | 10.9294 | 22.6432 | 15.98 | 16.0123 | 10.4715
[14 empty] | 8.7686 | 17.2636 | 12.8452 | 14.8512 | 14.0127
[14 empty] | 8.1881 | 17.3088 | 12.0066 | 15.9478 | 13.8901
[13 empty] | x | 10.1597 | 20.5264 | 14.562 | 16.6509 | 11.8583
[13 empty] | SD | 1.343 | 2.5588 | 1.7112 | 1.2634 | 1.6776
[13 empty] | p |  | 5.1287e-06 | 0.00057234 | 6.0681e-06 | 0.00023094
[15 empty] | ## | ** | ** | **
[13 empty] | x | 10.16 | 20.53 | 14.56 | 16.65 | 11.86
[13 empty] | SD | 1.34 | 2.56 | 1.71 | 1.26 | 1.68
[14 empty] | 10.16±1.34 | 20.53±2.56## | 14.56±1.71** | 16.65±1.26** | 11.86±1.68**
[14 empty] | 10.16±1.34 | 20.53±2.56## | 14.56±1.71** | 16.65±1.26** | 11.86±1.68**
[13 empty] | Normal | 10.16±1.34
[13 empty] | Model | 20.53±2.56##
[13 empty] | L | 14.56±1.71**
[13 empty] | M | 16.65±1.26**
[13 empty] | H | 11.86±1.68**

## Rat CK
试剂盒名称： | 大鼠肌酸激酶同工酶(CK)ELISA检测试剂盒
试剂盒规格： | 96T
样本数量： | 15 |  | 样本类型： | 细胞上清
重复次数： | 2 |  | 样本处理：稀释2倍
测试仪器：酶标分析仪：Rayto RT-6100 测试方法和操作步操作：详见操作说明书
检测样本对应表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 标品S1 | 标品S2 | 标品S3 | 标品S4 | 标品S5 | 标品S6 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小
B | 标品S1 | 标品S2 | 标品S3 | 标品S4 | 标品S5 | 标品S6
C | bar: 标品S1 标品S1 to 标品S6 标品S6
D | bar: 标品S1 标品S1 to 标品S6 标品S6
E | bar: 标品S1 标品S1 to 标品S6 标品S6
F | bar: 标品S1 标品S1 to 标品S6 标品S6
G | 空白孔 | 空白孔 | 空白孔 | 空白孔
H
一、原始读数（OD值）
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 0.0664 | 0.1271 | 0.1939 | 0.4673 | 0.9971 | 1.8091 | 0.34328 | 0.32912 | 0.34112 | 0.35348 | 0.36344 | 0.3542
B | 0.0706 | 0.1279 | 0.2026 | 0.4842 | 1.0103 | 1.8471
C | 0.3566 | 0.36944 | 0.34544 | 0.3488 | 0.27572 | 0.25556
D | 0.29628 | 0.2122 | 0.23388 | 0.2554 | 0.28412 | 0.26648
E | 0.25904 | 0.25556 | 0.25868 | 0.26408 | 0.20372 | 0.2036
F | 0.39716 | 0.41624 | 0.37268 | 0.42284 | 0.39524 | 0.40508
G | 0.01652 | 0.01472 | 0.01628 | 0.01712
H
二、标准曲线分析
x | 0.0685 | 0.1275 | 0.19825 | 0.47575 | 1.0037 | 1.8281 | Rat CK
y | 6.25 | 12.5 | 25 | 50 | 100 | 200 | ng/mL
[7 empty] | A | 107.9158
[7 empty] | B | -0.95544
[7 empty] | R | 0.99677
四、样本数据处理（ng/mL）
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | [6 empty] | 72.1798 | 69.1236 | 71.7136 | 74.3813 | 76.5309 | 74.5367 |  | Normal | 53.9981 | 53.247 | 53.9204 | 55.0859 | 42.0583 | 42.0324
B | [13 empty] | OGD/R | 83.8088 | 87.9269 | 78.5252 | 89.3513 | 83.3944 | 85.5182
C | 75.0547 | 77.8259 | 72.646 | 73.3712 | 57.5982 | 53.247 | [7 empty] | L | 72.1798 | 69.1236 | 71.7136 | 74.3813 | 76.5309 | 74.5367
D | 62.0357 | 43.8886 | 48.5678 | 53.2125 | 59.4112 | 55.6039 | [7 empty] | M | 75.0547 | 77.8259 | 72.646 | 73.3712 | 57.5982 | 53.247
E | 53.9981 | 53.247 | 53.9204 | 55.0859 | 42.0583 | 42.0324 | [7 empty] | H | 62.0357 | 43.8886 | 48.5678 | 53.2125 | 59.4112 | 55.6039
F | 83.8088 | 87.9269 | 78.5252 | 89.3513 | 83.3944 | 85.5182
G
H | [13 empty] | Normal | OGD/R | L | M | H
[14 empty] | 53.9981 | 83.8088 | 72.1798 | 75.0547 | 62.0357
[14 empty] | 53.247 | 87.9269 | 69.1236 | 77.8259 | 43.8886
[14 empty] | 53.9204 | 78.5252 | 71.7136 | 72.646 | 48.5678
[14 empty] | 55.0859 | 89.3513 | 74.3813 | 73.3712 | 53.2125
[14 empty] | 42.0583 | 83.3944 | 76.5309 | 57.5982 | 59.4112
[14 empty] | 42.0324 | 85.5182 | 74.5367 | 53.247 | 55.6039
[13 empty] | x | 50.057 | 84.7541 | 73.0776 | 68.2905 | 53.7866
[13 empty] | SD | 6.2337 | 3.8295 | 2.6098 | 10.2185 | 6.7605
[13 empty] | P |  | 3.9613e-07 | 0.00010527 | 0.004139 | 1.98e-06
[15 empty] | ## | ** | ** | **
[13 empty] | x | 50.06 | 84.75 | 73.08 | 68.29 | 53.79
[13 empty] | SD | 6.23 | 3.83 | 2.61 | 10.22 | 6.76
[14 empty] | 50.06±6.23 | 84.75±3.83## | 73.08±2.61** | 68.29±10.22** | 53.79±6.76**
[14 empty] | 50.06±6.23 | 84.75±3.83## | 73.08±2.61** | 68.29±10.22** | 53.79±6.76**
[13 empty] | Normal | 50.06±6.23
[13 empty] | Model | 84.75±3.83##
[13 empty] | L | 73.08±2.61**
[13 empty] | M | 68.29±10.22**
[13 empty] | H | 53.79±6.76**

## Rat LDH
试剂盒名称： | 大鼠乳酸脱氢酶(LDH)ELISA检测试剂盒
试剂盒规格： | 96T
样本数量： | 15 |  | 样本类型： | 细胞上清
重复次数： | 2 |  | 样本处理：稀释2倍
测试仪器：酶标分析仪：Rayto RT-6100 测试方法和操作步操作：详见操作说明书
检测样本对应表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 标品S1 | 标品S2 | 标品S3 | 标品S4 | 标品S5 | 标品S6 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小
B | 标品S1 | 标品S2 | 标品S3 | 标品S4 | 标品S5 | 标品S6
C | bar: 标品S1 标品S1 to 标品S6 标品S6
D | bar: 标品S1 标品S1 to 标品S6 标品S6
E | bar: 标品S1 标品S1 to 标品S6 标品S6
F | bar: 标品S1 标品S1 to 标品S6 标品S6
G | 空白孔 | 空白孔 | 空白孔 | 空白孔
H
一、原始读数（OD值）
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 0.0604 | 0.0817 | 0.3247 | 0.443 | 0.8948 | 1.5849 | 0.46594 | 0.46618 | 0.46294 | 0.44506 | 0.4789 | 0.48814
B | 0.0632 | 0.0818 | 0.3284 | 0.4685 | 0.8857 | 1.6681
C | 0.41626 | 0.4831 | 0.45322 | 0.4681 | 0.44914 | 0.45622
D | 0.40378 | 0.41674 | 0.3883 | 0.39622 | 0.4339 | 0.4357
E | 0.41722 | 0.39838 | 0.40738 | 0.43258 | 0.35458 | 0.36526
F | 0.49426 | 0.48622 | 0.47698 | 0.51478 | 0.54478 | 0.57178
G | 0.15646 | 0.15754 | 0.15694 | 0.15478
H
二、标准曲线分析
x | 0.0618 | 0.08175 | 0.32655 | 0.45575 | 0.89025 | 1.6265 | Rat LDH
y | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | ng/mL
[7 empty] | A | 49.3977
[7 empty] | B | -2.0928
[7 empty] | R | 0.99209
四、样本数据处理（ng/mL）
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | [6 empty] | 41.8472 | 41.8709 | 41.5508 | 39.7844 | 43.1276 | 44.0405
B
C | 36.9391 | 43.5425 | 40.5905 | 42.0606 | 40.1875 | 40.8869 | [7 empty] | Normal | 37.0339 | 35.1726 | 36.0618 | 38.5514 | 30.8454 | 31.9005
D | 35.7061 | 36.9865 | 34.1767 | 34.9592 | 38.6818 | 38.8596 | [7 empty] | OGD/R | 44.6451 | 43.8508 | 42.9379 | 46.6724 | 49.6362 | 52.3037
E | 37.0339 | 35.1726 | 36.0618 | 38.5514 | 30.8454 | 31.9005 | [7 empty] | L | 41.8472 | 41.8709 | 41.5508 | 39.7844 | 43.1276 | 44.0405
F | 44.6451 | 43.8508 | 42.9379 | 46.6724 | 49.6362 | 52.3037 | [7 empty] | M | 36.9391 | 43.5425 | 40.5905 | 42.0606 | 40.1875 | 40.8869
G | [13 empty] | H | 35.7061 | 36.9865 | 34.1767 | 34.9592 | 38.6818 | 38.8596
H
[14 empty] | Normal | OGD/R | L | M | H
[14 empty] | 37.0339 | 44.6451 | 41.8472 | 36.9391 | 35.7061
[14 empty] | 35.1726 | 43.8508 | 41.8709 | 43.5425 | 36.9865
[14 empty] | 36.0618 | 42.9379 | 41.5508 | 40.5905 | 34.1767
[14 empty] | 38.5514 | 46.6724 | 39.7844 | 42.0606 | 34.9592
[14 empty] | 30.8454 | 49.6362 | 43.1276 | 40.1875 | 38.6818
[14 empty] | 31.9005 | 52.3037 | 44.0405 | 40.8869 | 38.8596
[13 empty] | x | 34.9276 | 46.6744 | 42.0369 | 40.7012 | 36.5617
[13 empty] | SD | 2.9914 | 3.6473 | 1.4545 | 2.2084 | 1.9465
[13 empty] | P |  | 0.00011572 | 0.016027 | 0.0064223 | 0.00013358
[15 empty] | ## | * | ** | **
[13 empty] | x | 34.93 | 46.67 | 42.04 | 40.7 | 36.56
[13 empty] | SD | 2.99 | 3.65 | 1.45 | 2.21 | 1.95
[14 empty] | 34.93±2.99 | 46.67±3.65## | 42.04±1.45* | 40.7±2.21** | 36.56±1.95**
[14 empty] | 34.93±2.99 | 46.67±3.65## | 42.04±1.45* | 40.7±2.21** | 36.56±1.95**
[13 empty] | Normal | 34.93±2.99
[13 empty] | Model | 46.67±3.65##
[13 empty] | L | 42.04±1.45*
[13 empty] | M | 40.7±2.21**
[13 empty] | H | 36.56±1.95**