## ME17A IR50
Sample ME17 - Core A
Measurements done the 04.05.2022 and the 03.06.2022
signal: 6 to 17
BG: 200 to 234
[12 empty] | Slice number | De (Gy) | error (Gy)
T (°C) | 20 | t (s) | Natural | 0 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | 0 | 160
Ḋ (Gy/s) | 0.1703 | Lx/Tx | 0.164 | 0.0016667 | 0.189 | 0.352 | 0.636 | 1.08 | 1.7127 | 0.2145 | 0.7925
|  | Lx/Tx error | 0.004 | 0.0008165 | 0.0052915 | 0.0070427 | 0.0063875 | 0.008579 | 0.012553 | 0.32535 | 0.22048 | s1 | 5.7677 | 1.7363 | Natural measurement done the 04.05.2022, the DRC is standardised and was constructed using average Lx/Tx values from the 6 fragments measured on the 03.06.2022
T (°C) | 20 | t (s) | Natural | 0 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | 0 | 160
Ḋ (Gy/s) | 0.1703 | Lx/Tx | 0.354 | 0.0016667 | 0.189 | 0.352 | 0.636 | 1.08 | 1.7127 | 0.0043333 | 0.64433
|  | Lx/Tx error | 0.008 | 0.0008165 | 0.0052915 | 0.0070427 | 0.0063875 | 0.008579 | 0.012553 | 0.0041312 | 0.0097091 | s2 | 14.2048 | 0.284 | Natural measurement done the 04.05.2022, the DRC is standardised and was constructed using average Lx/Tx values from the 6 fragments measured on the 03.06.2022
T (°C) | 20 | t (s) | Natural | 0 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | 0 | 160
Ḋ (Gy/s) | 0.1703 | Lx/Tx | 0.194 | 0.002 | 0.199 | 0.365 | 0.648 | 1.084 | 1.701 | 0.009 | 0.651
|  | Lx/Tx error | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.014 | 0.023 | 0.037 | 0.001 | 0.014 | s1 | 7.3229 | 0.3209 | Measurements on the 03.06.2022
T (°C) | 20 | t (s) | Natural | 0 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | 0 | 160
Ḋ (Gy/s) | 0.1703 | Lx/Tx | 0.244 | 0.002 | 0.187 | 0.351 | 0.631 | 1.077 | 1.705 | 0.007 | 0.645
|  | Lx/Tx error | 0.005 | 0 | 0.004 | 0.008 | 0.013 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0.014 | s1 | 9.573 | 0.2797 | Measurements on the 03.06.2022
T (°C) | 20 | t (s) | Natural | 0 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | 0 | 160
Ḋ (Gy/s) | 0.1703 | Lx/Tx | 0.23 | 0.002 | 0.19 | 0.354 | 0.637 | 1.09 | 1.716 | 0.002 | 0.653
|  | Lx/Tx error | 0.005 | 0 | 0.004 | 0.008 | 0.014 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0.014 | s1 | 8.8689 | 0.2637 | Measurements on the 03.06.2022
T (°C) | 20 | t (s) | Natural | 0 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | 0 | 160
Ḋ (Gy/s) | 0.1703 | Lx/Tx | 2.051 | 0 | 0.184 | 0.348 | 0.631 | 1.075 | 1.729 | 0 | 0.652
|  | Lx/Tx error | 0.044 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.014 | 0.023 | 0.037 | 0.001 | 0.014 | s2 | 160.007 | 0.339 | Measurements on the 03.06.2022
T (°C) | 20 | t (s) | Natural | 0 | 40 | 80 | 160 | 320 | 0 | 160
Ḋ (Gy/s) | 0.1703 | Lx/Tx | 1.479 | 0.002 | 0.186 | 0.345 | 0.633 | 1.067 | 0.008 | 0.635
|  | Lx/Tx error | 0.032 | 0 | 0.004 | 0.007 | 0.014 | 0.023 | 0 | 0.014 |  | s2 | 96.5829 | 0.2537 | Measurements on the 03.06.2022
T (°C) | 20 | t (s) | Natural | 0 | 40 | 80 | 160 | 320 | 0 | 160
Ḋ (Gy/s) | 0.1703 | Lx/Tx | 2.042 | 0.002 | 0.188 | 0.349 | 0.636 | 1.087 | 0 | 0.63
|  | Lx/Tx error | 0.044 | 0 | 0.004 | 0.008 | 0.014 | 0.023 | 0 | 0.014 |  | s2 | 227.4291 | 0.2888 | Measurements on the 03.06.2022