## After VSD April 24
PERHITUNGAN TAGIHAN BIAYA LISTRIK
Chiller Superindo
DAYA TERPASANG MCB 1000 A 3 PHASE= 619000 VA
ANGKA AWAL : | 2471.88 | KWH |  |  | (CT 2000/5)
ANGKA AKHIR : | 2554.83 | KWH
PEMAKAIAN : | 82.95 | KWH
TAGIHAN LISTRIK TANGGAL 21 Mar - 20 Apr 2024
URAIAN | [9 empty] | TOTAL | TOTAL TAGIHAN BULAN LALU (RP)
BIAYA DISTRIBUSI | 619 | KVA | X | 30000 | [5 empty] | 18570000 | 18570000
Biaya distribusi dibebankan |  |  |  | 23% | [5 empty] | 4271100 | 4271100
SUB TOTAL | [9 empty] | 4271100 | 4271100 |  |  | 450.2 |  | pompa | 495,2 VA
PEMAKAIAN | 82.95 | KWH | x | 1730 |  | x | 400 | CT |  | 57401400 | 52938000 |  | 495200 | 90
Biaya Dibebankan | 23% | [8 empty] | 13202322 | 12175740 |  | 90 | 540.2 | 495.2
SUB TOTAL | [9 empty] | 17473422 | 16446840 |  | 585200 |  | 1000
ADMINISTRASI 4 % | 4% | [8 empty] | 698936.88 | 657874 |  |  |  | 619000
SUB TOTAL | [9 empty] | 18172358.88 | 17104714 |  |  |  | 23%
PPN 11 % | 11% | [8 empty] | 1998959.4768 | 1881518 |  |  |  | 142370
GRAND TOTAL | [8 empty] | Rp | 20171318.3568 | 18986232
#REF!
Dibuat , |  |  | Diketahui,
Indra Ardiansyah |  |  | David Adi Jaya
Building Manager |  |  | Finance Manager

## After VSD Mar 24
PERHITUNGAN TAGIHAN BIAYA LISTRIK
Chiller Superindo
DAYA TERPASANG MCB 1000 A 3 PHASE= 619000 VA
ANGKA AWAL : | 2395.38 | KWH |  |  | (CT 2000/5)
ANGKA AKHIR : | 2471.88 | KWH
PEMAKAIAN : | 76.5 | KWH
TAGIHAN LISTRIK TANGGAL 21 Feb - 20 Mar 2024
URAIAN | [9 empty] | TOTAL | TOTAL TAGIHAN BULAN LALU (RP)
BIAYA DISTRIBUSI | 619 | KVA | X | 30000 | [5 empty] | 18570000 | 18570000
Biaya distribusi dibebankan |  |  |  | 23% | [5 empty] | 4271100 | 4271100
SUB TOTAL | [9 empty] | 4271100 | 4271100 |  |  | 450.2 |  | pompa | 495,2 VA
PEMAKAIAN | 76.5 | KWH | x | 1730 |  | x | 400 | CT |  | 52938000 | 52252920 |  | 495200 | 90
Biaya Dibebankan | 23% | [8 empty] | 12175740 | 12018172 |  | 90 | 540.2 | 495.2
SUB TOTAL | [9 empty] | 16446840 | 16289272 |  | 585200 |  | 1000
ADMINISTRASI 4 % | 4% | [8 empty] | 657873.6 | 651571 |  |  |  | 619000
SUB TOTAL | [9 empty] | 17104713.6 | 16940843 |  |  |  | 23%
PPN 11 % | 11% | [8 empty] | 1881518.496 | 1863493 |  |  |  | 142370
GRAND TOTAL | [8 empty] | Rp | 18986232.096 | 18804336
8021796.9074
Dibuat , |  |  | Diketahui,
Indra Ardiansyah |  |  | David Adi Jaya
Building Manager |  |  | Finance Manager

## After VSD Feb 24
PERHITUNGAN TAGIHAN BIAYA LISTRIK
Chiller Superindo
DAYA TERPASANG MCB 1000 A 3 PHASE= 619000 VA
ANGKA AWAL : | 2319.87 | KWH |  |  | (CT 2000/5)
ANGKA AKHIR : | 2395.38 | KWH
PEMAKAIAN : | 75.51 | KWH
TAGIHAN LISTRIK TANGGAL 21 Jan - 20 Feb 2024
URAIAN | [9 empty] | TOTAL | TOTAL TAGIHAN BULAN LALU (RP)
BIAYA DISTRIBUSI | 619 | KVA | X | 30000 | [5 empty] | 18570000 | 18570000
Biaya distribusi dibebankan |  |  |  | 23% | [5 empty] | 4271100 | 4271100
SUB TOTAL | [9 empty] | 4271100 | 4271100 |  |  | 450.2 |  | pompa | 495,2 VA
PEMAKAIAN | 75.51 | KWH | x | 1730 |  | x | 400 | CT |  | 52252920 | 64093040 |  | 495200 | 90
Biaya Dibebankan | 23% | [8 empty] | 12018171.6 | 14741399 |  | 90 | 540.2 | 495.2
SUB TOTAL | [9 empty] | 16289271.6 | 19012499 |  | 585200 |  | 1000
ADMINISTRASI 4 % | 4% | [8 empty] | 651570.864 | 760500 |  |  |  | 619000
SUB TOTAL | [9 empty] | 16940842.464 | 19772999 |  |  |  | 23%
PPN 11 % | 11% | [8 empty] | 1863492.671 | 2175030 |  |  |  | 142370
GRAND TOTAL | [8 empty] | Rp | 18804335.135 | 21948029
6946.92
Dibuat , |  |  | Diketahui,
Indra Ardiansyah |  |  | David Adi Jaya
Building Manager |  |  | Finance Manager

## Before VSD Dec 23
PERHITUNGAN TAGIHAN BIAYA LISTRIK
Chiller Superindo
DAYA TERPASANG MCB 1000 A 3 PHASE= 619000 VA
ANGKA AWAL : | 2121.6 | KWH |  |  | (CT 2000/5)
ANGKA AKHIR : | 2227.25 | KWH
PEMAKAIAN : | 105.65 | KWH
TAGIHAN LISTRIK TANGGAL 21 Nov - 20 Dec 2023
URAIAN | [9 empty] | TOTAL | TOTAL TAGIHAN BULAN LALU (RP)
BIAYA DISTRIBUSI | 619 | KVA | X | 30000 | [5 empty] | 18570000 | 18570000
Biaya distribusi dibebankan |  |  |  | 23% | [5 empty] | 4271100 | 4271100
SUB TOTAL | [9 empty] | 4271100 | 4271100 |  |  | 450.2 |  | pompa | 495,2 VA
PEMAKAIAN | 105.65 | KWH | x | 1730 |  | x | 400 | CT |  | 73109800 | 77725440 |  | 495200 | 90
Biaya Dibebankan | 23% | [8 empty] | 16815254 | 17876851 |  | 90 | 540.2 | 495.2
SUB TOTAL | [9 empty] | 21086354 | 22147951 |  | 585200 |  | 1000
ADMINISTRASI 4 % | 4% | [8 empty] | 843454.16 | 885918 |  |  |  | 619000
SUB TOTAL | [9 empty] | 21929808.16 | 23033869 |  |  |  | 23%
PPN 11 % | 11% | [8 empty] | 2412278.8976 | 2533726 |  |  |  | 142370
GRAND TOTAL | [8 empty] | Rp | 24342087.0576 | 25567595
11043452.9492
Dibuat , |  |  | Diketahui,
Indra Ardiansyah |  |  | David Adi Jaya
Building Manager |  |  | Finance Manager

## Before VSD Nov 23
PERHITUNGAN TAGIHAN BIAYA LISTRIK
Chiller Superindo
DAYA TERPASANG MCB 1000 A 3 PHASE= 619000 VA
ANGKA AWAL : | 2009.28 | KWH |  |  | (CT 2000/5)
ANGKA AKHIR : | 2121.6 | KWH
PEMAKAIAN : | 112.32 | KWH
TAGIHAN LISTRIK TANGGAL 21 Okt - 20 Nov 2023
URAIAN | [9 empty] | TOTAL | TOTAL TAGIHAN BULAN LALU (RP)
BIAYA DISTRIBUSI | 619 | KVA | X | 30000 | [5 empty] | 18570000 | 18570000
Biaya distribusi dibebankan |  |  |  | 23% | [5 empty] | 4271100 | 4271100
SUB TOTAL | [9 empty] | 4271100 | 4271100 |  |  | 450.2 |  | pompa | 495,2 VA
PEMAKAIAN | 112.32 | KWH | x | 1730 |  | x | 400 | CT |  | 77725440 | 64612040 |  | 495200 | 90
Biaya Dibebankan | 23% | [8 empty] | 17876851.2 | 14860769 |  | 90 | 540.2 | 495.2
SUB TOTAL | [9 empty] | 22147951.2 | 19131869 |  | 585200 |  | 1000
ADMINISTRASI 4 % | 4% | [8 empty] | 885918.048 | 765275 |  |  |  | 619000
SUB TOTAL | [9 empty] | 23033869.248 | 19897144 |  |  |  | 23%
PPN 11 % | 11% | [8 empty] | 2533725.6173 | 2188686 |  |  |  | 142370
GRAND TOTAL | [8 empty] | Rp | 25567594.8653 | 22085830
11731994.2698
Dibuat , |  |  | Diketahui,
Indra Ardiansyah |  |  | David Adi Jaya
Building Manager |  |  | Finance Manager

## Before VSD Okt 23
PERHITUNGAN TAGIHAN BIAYA LISTRIK
Chiller Superindo
DAYA TERPASANG MCB 1000 A 3 PHASE= 619000 VA
ANGKA AWAL : | 1915.91 | KWH |  |  | (CT 2000/5)
ANGKA AKHIR : | 2009.28 | KWH
PEMAKAIAN : | 93.37 | KWH
TAGIHAN LISTRIK TANGGAL 21 Sept - 20 Okt 2023
URAIAN | [9 empty] | TOTAL | TOTAL TAGIHAN BULAN LALU (RP)
BIAYA DISTRIBUSI | 619 | KVA | X | 30000 | [5 empty] | 18570000 | 18570000
Biaya distribusi dibebankan |  |  |  | 23% | [5 empty] | 4271100 | 4271100
SUB TOTAL | [9 empty] | 4271100 | 4271100 |  |  | 450.2 |  | pompa | 495,2 VA
PEMAKAIAN | 93.37 | KWH | x | 1730 |  | x | 400 | CT |  | 64612040 | 55041680 |  | 495200 | 90
Biaya Dibebankan | 23% | [8 empty] | 14860769.2 | 12659586 |  | 90 | 540.2 | 495.2
SUB TOTAL | [9 empty] | 19131869.2 | 16930686 |  | 585200 |  | 1000
ADMINISTRASI 4 % | 4% | [8 empty] | 765274.768 | 677227 |  |  |  | 619000
SUB TOTAL | [9 empty] | 19897143.968 | 17607913 |  |  |  | 23%
PPN 11 % | 11% | [8 empty] | 2188685.8365 | 1936871 |  |  |  | 142370
GRAND TOTAL | [8 empty] | Rp | 22085829.8045 | 19544784
9744134.913
Dibuat , |  |  | Diketahui,
Indra Ardiansyah |  |  | David Adi Jaya
Building Manager |  |  | Finance Manager

## Before VSD Sep 23
PERHITUNGAN TAGIHAN BIAYA LISTRIK
Chiller Superindo
DAYA TERPASANG MCB 1000 A 3 PHASE= 619000 VA
ANGKA AWAL : | 1836.37 | KWH |  |  | (CT 2000/5)
ANGKA AKHIR : | 1915.91 | KWH
PEMAKAIAN : | 79.54 | KWH
TAGIHAN LISTRIK TANGGAL 21 Aug - 20 Sept 2023
URAIAN | [9 empty] | TOTAL | TOTAL TAGIHAN BULAN LALU (RP)
BIAYA DISTRIBUSI | 619 | KVA | X | 30000 | [5 empty] | 18570000 | 18570000
Biaya distribusi dibebankan |  |  |  | 23% | [5 empty] | 4271100 | 4271100
SUB TOTAL | [9 empty] | 4271100 | 4271100 |  |  | 450.2 |  | pompa | 495,2 VA
PEMAKAIAN | 79.54 | KWH | x | 1730 |  | x | 400 | CT |  | 55041680 | 65836880 |  | 495200 | 90
Biaya Dibebankan | 23% | [8 empty] | 12659586.4 | 15142482 |  | 90 | 540.2 | 495.2
SUB TOTAL | [9 empty] | 16930686.4 | 19413582 |  | 585200 |  | 1000
ADMINISTRASI 4 % | 4% | [8 empty] | 677227.456 | 776543 |  |  |  | 619000
SUB TOTAL | [9 empty] | 17607913.856 | 20190125 |  |  |  | 23%
PPN 11 % | 11% | [8 empty] | 1936870.5242 | 2220914 |  |  |  | 142370
GRAND TOTAL | [8 empty] | Rp | 19544784.3802 | 22411039
8311022.0984
Dibuat , |  |  | Diketahui,
Indra Ardiansyah |  |  | David Adi Jaya
Building Manager |  |  | Finance Manager

## Before VSD Aug 23
PERHITUNGAN TAGIHAN BIAYA LISTRIK
Chiller Superindo
DAYA TERPASANG MCB 1000 A 3 PHASE= 619000 VA
ANGKA AWAL : | 1741.23 | KWH |  |  | (CT 2000/5)
ANGKA AKHIR : | 1836.37 | KWH
PEMAKAIAN : | 95.14 | KWH
TAGIHAN LISTRIK TANGGAL 21 Jul - 20 Aug 2023
URAIAN | [9 empty] | TOTAL | TOTAL TAGIHAN BULAN LALU (RP)
BIAYA DISTRIBUSI | 619 | KVA | X | 30000 | [5 empty] | 18570000 | 18570000
Biaya distribusi dibebankan |  |  |  | 23% | [5 empty] | 4271100 | 4271100
SUB TOTAL | [9 empty] | 4271100 | 4271100 |  |  | 450.2 |  | pompa | 495,2 VA
PEMAKAIAN | 95.14 | KWH | x | 1730 |  | x | 400 | CT |  | 65836880 | 63809320 |  | 495200 | 90
Biaya Dibebankan | 23% | [8 empty] | 15142482.4 | 14676144 |  | 90 | 540.2 | 495.2
SUB TOTAL | [9 empty] | 19413582.4 | 18947244 |  | 585200 |  | 1000
ADMINISTRASI 4 % | 4% | [8 empty] | 776543.296 | 757890 |  |  |  | 619000
SUB TOTAL | [9 empty] | 20190125.696 | 19705134 |  |  |  | 23%
PPN 11 % | 11% | [8 empty] | 2220913.8266 | 2167565 |  |  |  | 142370
GRAND TOTAL | [8 empty] | Rp | 22411039.5226 | 21872699
9945160.41
Dibuat , |  |  | Diketahui,
Indra Ardiansyah |  |  | David Adi Jaya
Building Manager |  |  | Finance Manager

## Before VSD Jul 23
PERHITUNGAN TAGIHAN BIAYA LISTRIK
Chiller Superindo
DAYA TERPASANG MCB 1000 A 3 PHASE= 619000 VA
ANGKA AWAL : | 1649.02 | KWH |  |  | (CT 2000/5)
ANGKA AKHIR : | 1741.23 | KWH
PEMAKAIAN : | 92.21 | KWH
TAGIHAN LISTRIK TANGGAL 21 Jun 2022 - 20 Jul 2023
URAIAN | [9 empty] | TOTAL | TOTAL TAGIHAN BULAN LALU (RP)
BIAYA DISTRIBUSI | 619 | KVA | X | 30000 | [5 empty] | 18570000 | 18570000
Biaya distribusi dibebankan |  |  |  | 23% | [5 empty] | 4271100 | 4271100
SUB TOTAL | [9 empty] | 4271100 | 4271100 |  |  | 450.2 |  | pompa | 495,2 VA
PEMAKAIAN | 92.21 | KWH | x | 1730 |  | x | 400 | CT |  | 63809320 | 61138200 |  | 495200 | 90
Biaya Dibebankan | 23% | [8 empty] | 14676143.6 | 14061786 |  | 90 | 540.2 | 495.2
SUB TOTAL | [9 empty] | 18947243.6 | 18332886 |  | 585200 |  | 1000
ADMINISTRASI 4 % | 4% | [8 empty] | 757889.744 | 733315 |  |  |  | 619000
SUB TOTAL | [9 empty] | 19705133.344 | 19066201 |  |  |  | 23%
PPN 11 % | 11% | [8 empty] | 2167564.6678 | 2097282 |  |  |  | 142370
GRAND TOTAL | [8 empty] | Rp | 21872698.0118 | 21163483
9636386.6128
Dibuat , |  |  | Diketahui,
Indra Ardiansyah |  |  | David Adi Jaya
Building Manager |  |  | Finance Manager

## Biaya Tagihan
Bulan tagihan listrik | biaya tagihan
Juli'23 | 21872698
Agst'23 | 22411040
Sept'23 | 19544784
Okt'23 | 22085830
Nov'23 | 25567595
Des'23 | 24342087
Jan'24 | 21948029
Feb'24 | 18804335
Mar'24 | 18986232
Apr'24 | 20171318

## Konsumsi Daya Tanpa VSD (CCM)
Komponen | Daya (Kw) | Waktu Operasi (Jam/Hari) | Hari/Bulan | Konsumsi Energi (kWh/bulan)
Intake Fan | 11 | 12 | 30 | 3960
Exhaust Fan | 15 | 12 | 30 | 5400
Total |  |  |  | 9360
Tujuan :Menghitung berapa banyak energi(dalam kWh) yang digunakan oleh Intake Fan dan Exhaust Fan setiap bulan,tanpa pemasangan VSD
Penjelasan: 1.Tanpa pemasangan VSD,Intake Fan mengonsumsi 3960 kWh perbulan dan Exhaust Fan mengomsumsi 5400 kWh per bulan 2.total konsumsi energi dari kedua fan adalah 9360 kWh per bulan
waktu operasional berasal (jam operasional mall)

## Konsumsi Daya setelah VSD (CCM)
Komponen | Daya(kW) | Pengurangan Daya (20%) | Daya Setelah VSD | Waktu Operasi (Jam/Hari) | Hari/Bulan | Konsumsi Energi (kWh/Bulan
Intake Fan | 11 | 2.2 | 8.8 | 12 | 30 | 3168
Exhaust Fan | 15 | 3 | 12 | 12 | 30 | 4320
Total | [5 empty] | 7488
Penjelasan: 1.Dengan VSD intake fan menggunakan 8.8 kW per bulan(setelah pengurangan 20%) menghasilkan konsumsi energi 3168 kWh perbulan 2..Exhaust Fan menggunakan 12 kW per bulan(setelah pengurangan 20%),menghasilkan konsumsi energi 4320 kWh perbulan 3. Total konsumsi energi setelah pemasangan VSD menjadi 7488 kWh per bulan

## Penghematan Energi Biaya Listri
Keterangan | Tanpa VSD (kWh/Bulan | Dengan VSD(kWh/bulan) | Penghematan Energi (kWh/Bulan) | Penghematan Biaya Listrik (Rp/Bulan
Intake Fan | 3960 | 3168 | 792 | 1267200
Exhaust Fan | 5400 | 4320 | 1080 | 1728000
Total | 9360 | 7488 | 1872 | 2995200
Penjelasan -PENGHEMATAN ENERGI 1.Intake Fan menghemat 792 kWh perbulan (dari 3960kWh menjadi 3168 kWh) 2.Exhaust Fan menghemat 1080 kWh per bulan ( dari 5400 kWh menjadi 4320kWh) 3.Total penghematan energi adalah 1872 kWh per bulan -PENGHEMATAN BIAYA LISTRIK 1. Dengan tarif listrik Rp.1600 per kWh,Intake Fan menghemat Rp 1.267.200 perbulan 2.Exhaust Fan menghemat Rp 1.728.000 perbulan 3.Total penghematan biaya listrik per bulan adalah Rp2.995.200

## ROI (CCM)
Keterangan | Nilai
Biaya Pemasangan VSD | 69686000
Penghematan Biaya Listrik/Tahun | 35942400
Payback Period(Bulan) | 1.9388
Penjelasan: 1.Biaya Pemasangan VSD:Total biaya yang dibutuhkan untuk memasang VSD adalah Rp.69.686.000 2.Penghematan Biaya Listrik per Tahun:Setelah pemasangan VSD.dapat menghemat biaya Rp.35.942.400 3.Payback Period:Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali modal pemasanganVSD adalah 1,94 tahun (sekitar 2 tahun).Dan setelabh itu akan mendapatkan keuntungan bersih dari penghematan lsitrik setiap bulan
Kesimpulan 1.Sebelum pemasangan VSD total konsumsi daya adalah 9360 kWh per bulan,dengan biaya listrik sekitar Rp15.000.000 2.Setelah pemasangan VSD total konsumsi daya berkurang menjadi 7488 kWh dan dapat menghemat Rp2995.200 per bulan 3.Payback period untuk pemasangan VSD adalah sekitar 1,94 tahun,atau kurang lebih 2 tahun.Dan setelah itu mendapatkanpenghematan yang terus berlanjut sebagai keuntungan

## Konsumsi Energi (CCM)
REKAP CONSUMPTION CCM 2024
NO | BULAN | CONSUMPTION (KWH)
|  | CCM 1 | CCM 2
1 | JANUARI | 1519680 | 515880
2 | FEBRUARI | 1404480 | 532280
3 | MARET | 1506080 | 518960
4 | APRIL | 1551777.64 | 528200
5 | MEI | 1486160 | 661868
6 | JUNI | 1488037.2 | 589776
7 | JULI | 1488037.2 | 591960
8 | AGUSTUS | 1532722.07 | 610940
9 | SEPTEMBER | 1478246.81 | 626400
10 | OKTOBER | 1562294.31 | 717740
11 | NOVEMBER | 1516209.15 | 634364
12 | DESEMBER | 1615883.57 | 650584