## ICP 1511
Uso 0,100 g fibra
Mostra | Fe mg/L |  |  | Esta fibra esta compuesta por 0,8 g PAN, 10 mL DMF y 0,1 g Fe-MOF
Unidades | mg/L |  |  | 5,23 mg Fe | 5.23
LOQ | 0.015 | mg/L | mg |  | 10.34
O | < 0,015 | 0.015 | 0.001125
1 | 0.11921 | 0.119 | 0.008925 | 0.17065
2 | 0.14181 | 0.142 | 0.01065 | 0.20363 | *Poner menos de un 0,5 % de leaching
3 | 0.14508 | 0.145 | 0.010875 | 0.20793
Note on B11: -Determinación realizada co equipo ICP-OES iCAP PRO XP Duo - As mostras foron diluídas para obter un volume suficiente en caso de ser necesario repetir a determinación por diferentes eventualidades