## Bacteriological_results
Test | Date | Cycle ID | Total coliform [No/100ml] |  | E.Coli [No/100ml] |  | Average flow rate [L/h]
|  |  | Upper Tank Raw | Treated | Upper Tank Raw | Treated
1 | 2025-05-30 | 1 | 2000000 | 15000 | 800000 | 2800 | 3 but leakages
| 2025-06-03 | 2 |  | 10000 |  | 4000
2 | 2025-06-12 | 1 | 780000 | 23000 | 360000 | 14000 | 6
| 2025-06-13 | 2 |  | 19000 |  | 8800
3 | 2025-06-15 | 1 | 980000 | 6500 | 560000 | 2300 | 3
| 2025-06-17 | 2 |  | 40000 |  | 1900
4 | 2025-06-25 | 1 | 650000 | 0 | 370000 | 0 | 2.51
| 2025-06-27 | 2 |  | 0 |  | 0
5 | 2025-07-01 | 1 | 470000 | 0 | 260000 | 0 | 3.18
| 2025-07-03 | 2 |  | 0 |  | 0
6 | 2025-07-08 | 1 | 4200000 | 0 | 20000 | 0 | 3.13
| 2025-07-10 | 1.5 | 1695000 | 40400 | 590000 | 32000
| 2025-07-12 | 2 |  | 4500 |  | 600
7 | 2025-07-17 | 0.5 | 3100000 | 7700 | 160000 | 3300 | 1.7
| 2025-07-22 | 1 |  | 0 |  | 0
| 2025-07-24 | 1.25 | 700000 | 0 | 430000 | 0
| 2025-07-26 | 1.5 |  | 0 |  | 0
| 2025-07-28 | 1.75 | 430000 | 0 | 210000 | 0
| 2025-07-30 | 2 |  | 0 |  | 0
8 | 2025-08-01 | 0.5 | 460000 | 0 | 140000 | 0 | 0.77
| 2025-08-03 | 1 |  | 100 |  | 0

## NPK Tests
Test | Cycle ID | Nitrogen NO3 [mg/l] |  | Phosphate [mg/l] |  | Potassium [mg/l]
|  | Upper Tank Raw | Treated | Upper Tank Raw | Treated | Upper Tank Raw | Treated
6 | 1 | 1.3 | 0.69 | 15.23 | 13.68 | 13.09 | 10.49
| 1.5 |  | 0.36 |  | 12.84 |  | 10
7 | 1.5 | - | 3.54 | - | 9.41 | - | 10.05
| 2.75 |  | 4.25 |  | 9.16 |  | 11.04
Average [g/L] |  |  | 0.00221 |  | 0.011273 |  | 0.010395

## Cl-and NH3 Tests
Test | Cycle ID | Chloride Cl- [mg/l] |  | Ammonia NH4+-N [mg/l]
|  | Upper Tank Raw | Treated | Upper Tank Raw | Treated
7 | 2 | 364.99 | 334.99 | 267 | 236.05
| 2.75 |  | 201.99 |  | 174.62
8 | 1.5 | 351.99 | 332.99 | 244.65 | 214.74
Average [mg/L] |  | 358.49 | 289.99 | 255.825 | 208.47

## Total Solids
Test | Cycle ID | Total Solids [mg/l]
|  | Upper Tank Raw | Treated
6 | 1 | 487 | 499
| 1.5 |  | 445
| 2 | 454 | 505
7 | 1 | 471 | 936
| 2 | 506 | 494
| 2.25 |  | 485
| 2.5 | 481 | 494
| 2.75 |  | 472
Average [g/L] |  | 0.4798 | 0.54125