## Info
[1] | https://labs.ece.uw.edu/pstca/pf118/pg_tca118bus.htm
[2] | https://www.al-roomi.org/power-flow/118-bus-system
[3] | https://icseg.iti.illinois.edu/ieee-118-bus-system/
[4] | https://electricgrids.engr.tamu.edu/electric-grid-test-cases/ieee-118-bus-system/

## Branch
FROM | TO | R | XL | BC | TAP | SHIFT | ** R, XL and BC values in pu
1 | 2 | 0.0303 | 0.0999 | 0.0254 | 1 | 0
1 | 3 | 0.0129 | 0.0424 | 0.01082 | 1 | 0
2 | 12 | 0.0187 | 0.0616 | 0.01572 | 1 | 0
3 | 5 | 0.0241 | 0.108 | 0.0284 | 1 | 0
3 | 12 | 0.0484 | 0.16 | 0.0406 | 1 | 0
4 | 5 | 0.00176 | 0.00798 | 0.0021 | 1 | 0
4 | 11 | 0.0209 | 0.0688 | 0.01748 | 1 | 0
5 | 6 | 0.0119 | 0.054 | 0.01426 | 1 | 0
5 | 11 | 0.0203 | 0.0682 | 0.01738 | 1 | 0
6 | 7 | 0.00459 | 0.0208 | 0.0055 | 1 | 0
7 | 12 | 0.00862 | 0.034 | 0.00874 | 1 | 0
8 | 9 | 0.00244 | 0.0305 | 1.162 | 1 | 0
8 | 30 | 0.00431 | 0.0504 | 0.514 | 1 | 0
9 | 10 | 0.00258 | 0.0322 | 1.23 | 1 | 0
11 | 12 | 0.00595 | 0.0196 | 0.00502 | 1 | 0
11 | 13 | 0.02225 | 0.0731 | 0.01876 | 1 | 0
12 | 14 | 0.0215 | 0.0707 | 0.01816 | 1 | 0
12 | 16 | 0.0212 | 0.0834 | 0.0214 | 1 | 0
12 | 117 | 0.0329 | 0.14 | 0.0358 | 1 | 0
13 | 15 | 0.0744 | 0.2444 | 0.06268 | 1 | 0
14 | 15 | 0.0595 | 0.195 | 0.0502 | 1 | 0
15 | 17 | 0.0132 | 0.0437 | 0.0444 | 1 | 0
15 | 19 | 0.012 | 0.0394 | 0.0101 | 1 | 0
15 | 33 | 0.038 | 0.1244 | 0.03194 | 1 | 0
16 | 17 | 0.0454 | 0.1801 | 0.0466 | 1 | 0
17 | 18 | 0.0123 | 0.0505 | 0.01298 | 1 | 0
17 | 31 | 0.0474 | 0.1563 | 0.0399 | 1 | 0
17 | 113 | 0.00913 | 0.0301 | 0.00768 | 1 | 0
18 | 19 | 0.01119 | 0.0493 | 0.01142 | 1 | 0
19 | 20 | 0.0252 | 0.117 | 0.0298 | 1 | 0
19 | 34 | 0.0752 | 0.247 | 0.0632 | 1 | 0
20 | 21 | 0.0183 | 0.0849 | 0.0216 | 1 | 0
21 | 22 | 0.0209 | 0.097 | 0.0246 | 1 | 0
22 | 23 | 0.0342 | 0.159 | 0.0404 | 1 | 0
23 | 24 | 0.0135 | 0.0492 | 0.0498 | 1 | 0
23 | 25 | 0.0156 | 0.08 | 0.0864 | 1 | 0
23 | 32 | 0.0317 | 0.1153 | 0.1173 | 1 | 0
24 | 70 | 0.00221 | 0.4115 | 0.10198 | 1 | 0
24 | 72 | 0.0488 | 0.196 | 0.0488 | 1 | 0
25 | 27 | 0.0318 | 0.163 | 0.1764 | 1 | 0
26 | 30 | 0.00799 | 0.086 | 0.908 | 1 | 0
27 | 28 | 0.01913 | 0.0855 | 0.0216 | 1 | 0
27 | 32 | 0.0229 | 0.0755 | 0.01926 | 1 | 0
27 | 115 | 0.0164 | 0.0741 | 0.01972 | 1 | 0
28 | 29 | 0.0237 | 0.0943 | 0.0238 | 1 | 0
29 | 31 | 0.0108 | 0.0331 | 0.0083 | 1 | 0
30 | 38 | 0.00464 | 0.054 | 0.422 | 1 | 0
31 | 32 | 0.0298 | 0.0985 | 0.0251 | 1 | 0
32 | 113 | 0.0615 | 0.203 | 0.0518 | 1 | 0
32 | 114 | 0.0135 | 0.0612 | 0.01628 | 1 | 0
33 | 37 | 0.0415 | 0.142 | 0.0366 | 1 | 0
34 | 36 | 0.00871 | 0.0268 | 0.00568 | 1 | 0
34 | 37 | 0.00256 | 0.0094 | 0.00984 | 1 | 0
34 | 43 | 0.0413 | 0.1681 | 0.04226 | 1 | 0
35 | 36 | 0.00224 | 0.0102 | 0.00268 | 1 | 0
35 | 37 | 0.011 | 0.0497 | 0.01318 | 1 | 0
37 | 39 | 0.0321 | 0.106 | 0.027 | 1 | 0
37 | 40 | 0.0593 | 0.168 | 0.042 | 1 | 0
38 | 65 | 0.00901 | 0.0986 | 1.046 | 1 | 0
39 | 40 | 0.0184 | 0.0605 | 0.01552 | 1 | 0
40 | 41 | 0.0145 | 0.0487 | 0.01222 | 1 | 0
40 | 42 | 0.0555 | 0.183 | 0.0466 | 1 | 0
41 | 42 | 0.041 | 0.135 | 0.0344 | 1 | 0
42 | 49 | 0.0715 | 0.323 | 0.086 | 1 | 0
42 | 49 | 0.0715 | 0.323 | 0.086 | 1 | 0
43 | 44 | 0.0608 | 0.2454 | 0.06068 | 1 | 0
44 | 45 | 0.0224 | 0.0901 | 0.0224 | 1 | 0
45 | 46 | 0.04 | 0.1356 | 0.0332 | 1 | 0
45 | 49 | 0.0684 | 0.186 | 0.0444 | 1 | 0
46 | 47 | 0.038 | 0.127 | 0.0316 | 1 | 0
46 | 48 | 0.0601 | 0.189 | 0.0472 | 1 | 0
47 | 49 | 0.0191 | 0.0625 | 0.01604 | 1 | 0
47 | 69 | 0.0844 | 0.2778 | 0.07092 | 1 | 0
48 | 49 | 0.0179 | 0.0505 | 0.01258 | 1 | 0
49 | 50 | 0.0267 | 0.0752 | 0.01874 | 1 | 0
49 | 51 | 0.0486 | 0.137 | 0.0342 | 1 | 0
49 | 54 | 0.073 | 0.289 | 0.0738 | 1 | 0
49 | 54 | 0.0869 | 0.291 | 0.073 | 1 | 0
49 | 66 | 0.018 | 0.0919 | 0.0248 | 1 | 0
49 | 66 | 0.018 | 0.0919 | 0.0248 | 1 | 0
49 | 69 | 0.0985 | 0.324 | 0.0828 | 1 | 0
50 | 57 | 0.0474 | 0.134 | 0.0332 | 1 | 0
51 | 52 | 0.0203 | 0.0588 | 0.01396 | 1 | 0
51 | 58 | 0.0255 | 0.0719 | 0.01788 | 1 | 0
52 | 53 | 0.0405 | 0.1635 | 0.04058 | 1 | 0
53 | 54 | 0.0263 | 0.122 | 0.031 | 1 | 0
54 | 55 | 0.0169 | 0.0707 | 0.0202 | 1 | 0
54 | 56 | 0.00275 | 0.00955 | 0.00732 | 1 | 0
54 | 59 | 0.0503 | 0.2293 | 0.0598 | 1 | 0
55 | 56 | 0.00488 | 0.0151 | 0.00374 | 1 | 0
55 | 59 | 0.04739 | 0.2158 | 0.05646 | 1 | 0
56 | 57 | 0.0343 | 0.0966 | 0.0242 | 1 | 0
56 | 58 | 0.0343 | 0.0966 | 0.0242 | 1 | 0
56 | 59 | 0.0825 | 0.251 | 0.0569 | 1 | 0
56 | 59 | 0.0803 | 0.239 | 0.0536 | 1 | 0
59 | 60 | 0.0317 | 0.145 | 0.0376 | 1 | 0
59 | 61 | 0.0328 | 0.15 | 0.0388 | 1 | 0
60 | 61 | 0.00264 | 0.0135 | 0.01456 | 1 | 0
60 | 62 | 0.0123 | 0.0561 | 0.01468 | 1 | 0
61 | 62 | 0.00824 | 0.0376 | 0.0098 | 1 | 0
62 | 66 | 0.0482 | 0.218 | 0.0578 | 1 | 0
62 | 67 | 0.0258 | 0.117 | 0.031 | 1 | 0
63 | 64 | 0.00172 | 0.02 | 0.216 | 1 | 0
64 | 65 | 0.00269 | 0.0302 | 0.38 | 1 | 0
65 | 68 | 0.00138 | 0.016 | 0.638 | 1 | 0
66 | 67 | 0.0224 | 0.1015 | 0.02682 | 1 | 0
68 | 81 | 0.00175 | 0.0202 | 0.808 | 1 | 0
68 | 116 | 0.00034 | 0.00405 | 0.164 | 1 | 0
69 | 70 | 0.03 | 0.127 | 0.122 | 1 | 0
69 | 75 | 0.0405 | 0.122 | 0.124 | 1 | 0
69 | 77 | 0.0309 | 0.101 | 0.1038 | 1 | 0
70 | 71 | 0.00882 | 0.0355 | 0.00878 | 1 | 0
70 | 74 | 0.0401 | 0.1323 | 0.03368 | 1 | 0
70 | 75 | 0.0428 | 0.141 | 0.036 | 1 | 0
71 | 72 | 0.0446 | 0.18 | 0.04444 | 1 | 0
71 | 73 | 0.00866 | 0.0454 | 0.01178 | 1 | 0
74 | 75 | 0.0123 | 0.0406 | 0.01034 | 1 | 0
75 | 77 | 0.0601 | 0.1999 | 0.04978 | 1 | 0
75 | 118 | 0.0145 | 0.0481 | 0.01198 | 1 | 0
76 | 77 | 0.0444 | 0.148 | 0.0368 | 1 | 0
76 | 118 | 0.0164 | 0.0544 | 0.01356 | 1 | 0
77 | 78 | 0.00376 | 0.0124 | 0.01264 | 1 | 0
77 | 80 | 0.017 | 0.0485 | 0.0472 | 1 | 0
77 | 80 | 0.0294 | 0.105 | 0.0228 | 1 | 0
77 | 82 | 0.0298 | 0.0853 | 0.08174 | 1 | 0
78 | 79 | 0.00546 | 0.0244 | 0.00648 | 1 | 0
79 | 80 | 0.0156 | 0.0704 | 0.0187 | 1 | 0
80 | 96 | 0.0356 | 0.182 | 0.0494 | 1 | 0
80 | 97 | 0.0183 | 0.0934 | 0.0254 | 1 | 0
80 | 98 | 0.0238 | 0.108 | 0.0286 | 1 | 0
80 | 99 | 0.0454 | 0.206 | 0.0546 | 1 | 0
82 | 83 | 0.0112 | 0.03665 | 0.03796 | 1 | 0
82 | 96 | 0.0162 | 0.053 | 0.0544 | 1 | 0
83 | 84 | 0.0625 | 0.132 | 0.0258 | 1 | 0
83 | 85 | 0.043 | 0.148 | 0.0348 | 1 | 0
84 | 85 | 0.0302 | 0.0641 | 0.01234 | 1 | 0
85 | 86 | 0.035 | 0.123 | 0.0276 | 1 | 0
85 | 88 | 0.02 | 0.102 | 0.0276 | 1 | 0
85 | 89 | 0.0239 | 0.173 | 0.047 | 1 | 0
86 | 87 | 0.02828 | 0.2074 | 0.0445 | 1 | 0
88 | 89 | 0.0139 | 0.0712 | 0.01934 | 1 | 0
89 | 90 | 0.0518 | 0.188 | 0.0528 | 1 | 0
89 | 90 | 0.0238 | 0.0997 | 0.106 | 1 | 0
89 | 92 | 0.0099 | 0.0505 | 0.0548 | 1 | 0
89 | 92 | 0.0393 | 0.1581 | 0.0414 | 1 | 0
90 | 91 | 0.0254 | 0.0836 | 0.0214 | 1 | 0
91 | 92 | 0.0387 | 0.1272 | 0.03268 | 1 | 0
92 | 93 | 0.0258 | 0.0848 | 0.0218 | 1 | 0
92 | 94 | 0.0481 | 0.158 | 0.0406 | 1 | 0
92 | 100 | 0.0648 | 0.295 | 0.0472 | 1 | 0
92 | 102 | 0.0123 | 0.0559 | 0.01464 | 1 | 0
93 | 94 | 0.0223 | 0.0732 | 0.01876 | 1 | 0
94 | 95 | 0.0132 | 0.0434 | 0.0111 | 1 | 0
94 | 96 | 0.0269 | 0.0869 | 0.023 | 1 | 0
94 | 100 | 0.0178 | 0.058 | 0.0604 | 1 | 0
95 | 96 | 0.0171 | 0.0547 | 0.01474 | 1 | 0
96 | 97 | 0.0173 | 0.0885 | 0.024 | 1 | 0
98 | 100 | 0.0397 | 0.179 | 0.0476 | 1 | 0
99 | 100 | 0.018 | 0.0813 | 0.0216 | 1 | 0
100 | 101 | 0.0277 | 0.1262 | 0.0328 | 1 | 0
100 | 103 | 0.016 | 0.0525 | 0.0536 | 1 | 0
100 | 104 | 0.0451 | 0.204 | 0.0541 | 1 | 0
100 | 106 | 0.0605 | 0.229 | 0.062 | 1 | 0
101 | 102 | 0.0246 | 0.112 | 0.0294 | 1 | 0
103 | 104 | 0.0466 | 0.1584 | 0.0407 | 1 | 0
103 | 105 | 0.0535 | 0.1625 | 0.0408 | 1 | 0
103 | 110 | 0.03906 | 0.1813 | 0.0461 | 1 | 0
104 | 105 | 0.00994 | 0.0378 | 0.00986 | 1 | 0
105 | 106 | 0.014 | 0.0547 | 0.01434 | 1 | 0
105 | 107 | 0.053 | 0.183 | 0.0472 | 1 | 0
105 | 108 | 0.0261 | 0.0703 | 0.01844 | 1 | 0
106 | 107 | 0.053 | 0.183 | 0.0472 | 1 | 0
108 | 109 | 0.0105 | 0.0288 | 0.0076 | 1 | 0
109 | 110 | 0.0278 | 0.0762 | 0.0202 | 1 | 0
110 | 111 | 0.022 | 0.0755 | 0.02 | 1 | 0
110 | 112 | 0.0247 | 0.064 | 0.062 | 1 | 0
114 | 115 | 0.0023 | 0.0104 | 0.00276 | 1 | 0
8 | 5 | 0 | 0.0267 | 0 | 1 | 0
30 | 17 | 0 | 0.0388 | 0 | 1 | 0
26 | 25 | 0 | 0.0382 | 0 | 1 | 0
38 | 37 | 0 | 0.0375 | 0 | 1 | 0
63 | 59 | 0 | 0.0386 | 0 | 1 | 0
64 | 61 | 0 | 0.0268 | 0 | 1 | 0
65 | 66 | 0 | 0.037 | 0 | 1 | 0
68 | 69 | 0 | 0.037 | 0 | 1 | 0
81 | 80 | 0 | 0.037 | 0 | 1 | 0

## Gen
BUS | R | XL | ** R and XL values in pu
1 | 0.01 | 0.1
4 | 0.01 | 0.1
6 | 0.01 | 0.1
8 | 0.01 | 0.1
10 | 0.01 | 0.1
12 | 0.01 | 0.1
15 | 0.01 | 0.1
18 | 0.01 | 0.1
19 | 0.01 | 0.1
24 | 0.01 | 0.1
25 | 0.01 | 0.1
26 | 0.01 | 0.1
27 | 0.01 | 0.1
31 | 0.01 | 0.1
32 | 0.01 | 0.1
34 | 0.01 | 0.1
36 | 0.01 | 0.1
40 | 0.01 | 0.1
42 | 0.01 | 0.1
46 | 0.01 | 0.1
49 | 0.01 | 0.1
54 | 0.01 | 0.1
55 | 0.01 | 0.1
56 | 0.01 | 0.1
59 | 0.01 | 0.1
61 | 0.01 | 0.1
62 | 0.01 | 0.1
65 | 0.01 | 0.1
66 | 0.01 | 0.1
69 | 0.01 | 0.1
70 | 0.01 | 0.1
72 | 0.01 | 0.1
73 | 0.01 | 0.1
74 | 0.01 | 0.1
76 | 0.01 | 0.1
77 | 0.01 | 0.1
80 | 0.01 | 0.1
85 | 0.01 | 0.1
87 | 0.01 | 0.1
89 | 0.01 | 0.1
90 | 0.01 | 0.1
91 | 0.01 | 0.1
92 | 0.01 | 0.1
99 | 0.01 | 0.1
100 | 0.01 | 0.1
103 | 0.01 | 0.1
104 | 0.01 | 0.1
105 | 0.01 | 0.1
107 | 0.01 | 0.1
110 | 0.01 | 0.1
111 | 0.01 | 0.1
112 | 0.01 | 0.1
113 | 0.01 | 0.1
116 | 0.01 | 0.1

## Load
BUS | P | QL | QC | ** P and Q values in pu (Sb = 100 MVA)
1 | 0.51 | 0.27 | 0
2 | 0.2 | 0.09 | 0
3 | 0.39 | 0.1 | 0
4 | 0.39 | 0.12 | 0
6 | 0.52 | 0.22 | 0
7 | 0.19 | 0.02 | 0
8 | 0.28 | 0 | 0
11 | 0.7 | 0.23 | 0
12 | 0.47 | 0.1 | 0
13 | 0.34 | 0.16 | 0
14 | 0.14 | 0.01 | 0
15 | 0.9 | 0.3 | 0
16 | 0.25 | 0.1 | 0
17 | 0.11 | 0.03 | 0
18 | 0.6 | 0.34 | 0
19 | 0.45 | 0.25 | 0
20 | 0.18 | 0.03 | 0
21 | 0.14 | 0.08 | 0
22 | 0.1 | 0.05 | 0
23 | 0.07 | 0.03 | 0
24 | 0.13 | 0 | 0
27 | 0.71 | 0.13 | 0
28 | 0.17 | 0.07 | 0
29 | 0.24 | 0.04 | 0
31 | 0.43 | 0.27 | 0
32 | 0.59 | 0.23 | 0
33 | 0.23 | 0.09 | 0
34 | 0.59 | 0.26 | 0
35 | 0.33 | 0.09 | 0
36 | 0.31 | 0.17 | 0
39 | 0.27 | 0.11 | 0
40 | 0.66 | 0.23 | 0
41 | 0.37 | 0.1 | 0
42 | 0.96 | 0.23 | 0
43 | 0.18 | 0.07 | 0
44 | 0.16 | 0.08 | 0
45 | 0.53 | 0.22 | 0
46 | 0.28 | 0.1 | 0
47 | 0.34 | 0 | 0
48 | 0.2 | 0.11 | 0
49 | 0.87 | 0.3 | 0
50 | 0.17 | 0.04 | 0
51 | 0.17 | 0.08 | 0
52 | 0.18 | 0.05 | 0
53 | 0.23 | 0.11 | 0
54 | 1.13 | 0.32 | 0
55 | 0.63 | 0.22 | 0
56 | 0.84 | 0.18 | 0
57 | 0.12 | 0.03 | 0
58 | 0.12 | 0.03 | 0
59 | 2.77 | 1.13 | 0
60 | 0.78 | 0.03 | 0
62 | 0.77 | 0.14 | 0
66 | 0.39 | 0.18 | 0
67 | 0.28 | 0.07 | 0
70 | 0.66 | 0.2 | 0
72 | 0.12 | 0 | 0
73 | 0.06 | 0 | 0
74 | 0.68 | 0.27 | 0
75 | 0.47 | 0.11 | 0
76 | 0.68 | 0.36 | 0
77 | 0.61 | 0.28 | 0
78 | 0.71 | 0.26 | 0
79 | 0.39 | 0.32 | 0
80 | 1.3 | 0.26 | 0
82 | 0.54 | 0.27 | 0
83 | 0.2 | 0.1 | 0
84 | 0.11 | 0.07 | 0
85 | 0.24 | 0.15 | 0
86 | 0.21 | 0.1 | 0
88 | 0.48 | 0.1 | 0
90 | 1.63 | 0.42 | 0
91 | 0.1 | 0 | 0
92 | 0.65 | 0.1 | 0
93 | 0.12 | 0.07 | 0
94 | 0.3 | 0.16 | 0
95 | 0.42 | 0.31 | 0
96 | 0.38 | 0.15 | 0
97 | 0.15 | 0.09 | 0
98 | 0.34 | 0.08 | 0
99 | 0.42 | 0 | 0
100 | 0.37 | 0.18 | 0
101 | 0.22 | 0.15 | 0
102 | 0.05 | 0.03 | 0
103 | 0.23 | 0.16 | 0
104 | 0.38 | 0.25 | 0
105 | 0.31 | 0.26 | 0
106 | 0.43 | 0.16 | 0
107 | 0.5 | 0.12 | 0
108 | 0.02 | 0.01 | 0
109 | 0.08 | 0.03 | 0
110 | 0.39 | 0.3 | 0
112 | 0.68 | 0.13 | 0
113 | 0.06 | 0 | 0
114 | 0.08 | 0.03 | 0
115 | 0.22 | 0.07 | 0
116 | 1.84 | 0 | 0
117 | 0.2 | 0.08 | 0
118 | 0.33 | 0.15 | 0

## Shunt
BUS | P | QL | QC | ** P and Q values in pu (Sb = 100 MVA)
5 | 0 | 0.4 | 0
34 | 0 | 0 | 0.14
37 | 0 | 0.25 | 0
44 | 0 | 0 | 0.1
45 | 0 | 0 | 0.1
46 | 0 | 0 | 0.1
48 | 0 | 0 | 0.15
74 | 0 | 0 | 0.12
79 | 0 | 0 | 0.2
82 | 0 | 0 | 0.2
83 | 0 | 0 | 0.1
105 | 0 | 0 | 0.2
107 | 0 | 0 | 0.06
110 | 0 | 0 | 0.06