## Info
[1] | https://labs.ece.uw.edu/pstca/pf30/pg_tca30bus.htm
[2] | https://www.al-roomi.org/power-flow/30-bus-system
[3] | https://icseg.iti.illinois.edu/ieee-30-bus-system/
[4] | https://electricgrids.engr.tamu.edu/electric-grid-test-cases/ieee-30-bus-system/

## Branch
FROM | TO | R | XL | BC | TAP | SHIFT | ** R, XL and BC values in pu
1 | 2 | 0.0192 | 0.0575 | 0.0528 | 1 | 0
1 | 3 | 0.0452 | 0.1652 | 0.0408 | 1 | 0
2 | 4 | 0.057 | 0.1737 | 0.0368 | 1 | 0
3 | 4 | 0.0132 | 0.0379 | 0.0084 | 1 | 0
2 | 5 | 0.0472 | 0.1983 | 0.0418 | 1 | 0
2 | 6 | 0.0581 | 0.1763 | 0.0374 | 1 | 0
4 | 6 | 0.0119 | 0.0414 | 0.009 | 1 | 0
5 | 7 | 0.046 | 0.116 | 0.0204 | 1 | 0
6 | 7 | 0.0267 | 0.082 | 0.017 | 1 | 0
6 | 8 | 0.012 | 0.042 | 0.009 | 1 | 0
6 | 9 | 0 | 0.208 | 0 | 1 | 0
6 | 10 | 0 | 0.556 | 0 | 1 | 0
9 | 11 | 0 | 0.208 | 0 | 1 | 0
9 | 10 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | 0
4 | 12 | 0 | 0.256 | 0 | 1 | 0
12 | 13 | 0 | 0.14 | 0 | 1 | 0
12 | 14 | 0.1231 | 0.2559 | 0 | 1 | 0
12 | 15 | 0.0662 | 0.1304 | 0 | 1 | 0
12 | 16 | 0.0945 | 0.1987 | 0 | 1 | 0
14 | 15 | 0.221 | 0.1997 | 0 | 1 | 0
16 | 17 | 0.0524 | 0.1923 | 0 | 1 | 0
15 | 18 | 0.107 | 0.2185 | 0 | 1 | 0
18 | 19 | 0.0639 | 0.1292 | 0 | 1 | 0
19 | 20 | 0.034 | 0.068 | 0 | 1 | 0
10 | 20 | 0.0936 | 0.209 | 0 | 1 | 0
10 | 17 | 0.0324 | 0.0845 | 0 | 1 | 0
10 | 21 | 0.0348 | 0.0749 | 0 | 1 | 0
10 | 22 | 0.0727 | 0.1499 | 0 | 1 | 0
21 | 22 | 0.0116 | 0.0236 | 0 | 1 | 0
15 | 23 | 0.1 | 0.202 | 0 | 1 | 0
22 | 24 | 0.115 | 0.179 | 0 | 1 | 0
23 | 24 | 0.132 | 0.27 | 0 | 1 | 0
24 | 25 | 0.1885 | 0.3292 | 0 | 1 | 0
25 | 26 | 0.2544 | 0.38 | 0 | 1 | 0
25 | 27 | 0.1093 | 0.2087 | 0 | 1 | 0
27 | 28 | 0 | 0.396 | 0 | 1 | 0
27 | 29 | 0.2198 | 0.4153 | 0 | 1 | 0
27 | 30 | 0.3202 | 0.6027 | 0 | 1 | 0
29 | 30 | 0.2399 | 0.4533 | 0 | 1 | 0
8 | 28 | 0.0636 | 0.2 | 0.0428 | 1 | 0
6 | 28 | 0.0169 | 0.0599 | 0.013 | 1 | 0

## Gen
BUS | R | XL | ** R and XL values in pu
1 | 0.01 | 0.1
2 | 0.01 | 0.1
5 | 0.01 | 0.1
8 | 0.01 | 0.1
11 | 0.01 | 0.1
13 | 0.01 | 0.1

## Load
BUS | P | QL | QC | ** P and Q values in pu (Sb = 100 MVA)
2 | 0.217 | 0.127 | 0
3 | 0.024 | 0.012 | 0
4 | 0.076 | 0.016 | 0
5 | 0.942 | 0.19 | 0
7 | 0.628 | 0.109 | 0
8 | 0.8 | 0.3 | 0
10 | 0.058 | 0.02 | 0
12 | 0.112 | 0.075 | 0
14 | 0.062 | 0.016 | 0
15 | 0.082 | 0.025 | 0
16 | 0.035 | 0.018 | 0
17 | 0.09 | 0.058 | 0
18 | 0.032 | 0.009 | 0
19 | 0.095 | 0.034 | 0
20 | 0.022 | 0.007 | 0
21 | 0.175 | 0.112 | 0
23 | 0.032 | 0.016 | 0
24 | 0.087 | 0.067 | 0
26 | 0.035 | 0.023 | 0
29 | 0.024 | 0.009 | 0
30 | 0.106 | 0.019 | 0

## Shunt
BUS | P | QL | QC | ** P and Q values in pu (Sb = 100 MVA)
10 | 0 | 0 | 0.19
24 | 0 | 0 | 0.04