## Info
[1] | https://www.al-roomi.org/power-flow/9-bus-system
[2] | https://icseg.iti.illinois.edu/wscc-9-bus-system/
[3] | https://electricgrids.engr.tamu.edu/electric-grid-test-cases/wscc-9-bus-system/

## Branch
FROM | TO | R | XL | BC | TAP | SHIFT | ** R, XL and BC values in pu
4 | 5 | 0.01 | 0.068 | 0.176 | 1 | 0
4 | 6 | 0.017 | 0.092 | 0.158 | 1 | 0
5 | 7 | 0.032 | 0.161 | 0.306 | 1 | 0
6 | 9 | 0.039 | 0.1738 | 0.358 | 1 | 0
7 | 8 | 0.0085 | 0.0576 | 0.149 | 1 | 0
8 | 9 | 0.0119 | 0.1008 | 0.209 | 1 | 0
1 | 4 | 0 | 0.0576 | 0 | 1 | 0
2 | 7 | 0 | 0.0625 | 0 | 1 | 0
3 | 9 | 0 | 0.0586 | 0 | 1 | 0

## Gen
BUS | R | XL | ** R and XL values in pu
1 | 0.01 | 0.1
2 | 0.01 | 0.1
3 | 0.01 | 0.1

## Load
BUS | P | QL | QC | ** P and Q values in pu (Sb = 100 MVA)
5 | 1.25 | 0.5 | 0
6 | 0.9 | 0.3 | 0
8 | 1 | 0.35 | 0

## Shunt
BUS | P | QL | QC | ** P and Q values in pu (Sb = 100 MVA)
1 | 0 | 0 | 0