## Vorgehen_Legende
Vorgehen zur FMEA mit Legende
- Betrachtungsgegenstand definieren (Zellen: C10, C13, A22ff)
- ggf. pro Prozesschritt: potenzielle Fehler, Fehlerfolgen und zugehörige Ursachen (im Weiteren als "Risiken" bezeichnet) sammeln (Wichtig! Verschiedene Perspektiven einnehmen: Patienten(Kunden)-, Prozess-, Mitarbeiter-, Lieferanten-, Eigentümer-, Behörden-, Konkurrenten)
o Brainstorming-Methoden: wie Kartenabfrage/ Clustern, Mindmap, …
o Ishikawa-Diagramm (Ursache-Wirkungs- oder Fischgräten-Diagramm)
- Beurteilungsmethode anwenden (hier FMEA) (Wichtig! Verschiedene Perspektiven einnehmen: Patienten(Kunden)-, Prozess-, Mitarbeiter-, Lieferanten-, Eigentümer-, Behörden-, Konkurrenten)
o Risiken in die Tabelle eintragen und Fehlerschwere, Eintriitts- und Detektionswahrscheinlichkeit einschätzen
* Fehlerfolgen notieren (Zelle B25ff) Irrelevante Probleme eliminieren. Nur relevante Risiken listen.
* Einschätzung der Fehlerschwere [FS], Auswirkung, Bedeutung
| Nr. | Stufe | Fehlerschwere, Auswirkung, Bedeutung Bewertung des Schadensausmaß nach/ Gefährdung von: - Mitarbeitersicherheit - Imageschaden - Schadenssumme - Prozess-Ziele gefährdet bzw. nicht erreichbar - strategische Ziele der Organisation gefährdet bzw. nicht erreichbar - ethischer Schaden
| 1 | gering | Fehler korrigierbar, ggf. Auswirkungen auf die Probenqualität, keine Projektrelevanz, ggf. Betriebsunterbrechung (Zeit?), geringer wirtschaftlicher Schaden (Zahl?), Unfall ohne Verletzung, minimaler Umweltschaden
| 2 | mittel | Fehler nicht korrigierbar, Auswirkungen auf die Probenqualität ist sehr wahrscheinlich, aber keine Auswirkungen auf Projekterfolg, ggf. Betriebsunterbrechung (Zeit?), leichte Verletzungen, mittlerer wirtschaftlicher Schaden (Zahl?), wieder gutzumachender Umweltschaden, Imageschaden in Fachkreisen
| 3 | hoch | Schwerwiegender Fehler mit möglichen Folgen von Personenschaden, Auswirkungen auf die Probenqualität ist nachgewiesen, nachweisliche Auswirkungen auf Projekterfolg, definitive Projektrelevanz, Betriebsunterbrechung (Zeit?), Betriebsunfall (schwere Verletzung, Invalidität, Todesfall), hoher wirtschaftlicher Schaden (Zahl?), irreversibler Umweltschaden,großer Imageschaden in der Öffentlichkeit
* Fehler (Zelle E25ff), Ursachen (Zelle F25ff) und Vorbeugungsmaßnahmen (Zelle G25ff) notieren
* Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit [EW]
| Nr. | Stufe | Interpretation Häufigkeit
| 1 | gering | selten - einmal pro Jahr
| 2 | mittel | möglich - einmal pro Quartal
| 3 | hoch | häufig - einmal pro Monat und öfter
* Nachweise (Gesetze, Vorgaben, Dokumente, Kontrollprozesse) und Entdeckungsmaßnahmen notieren
* Einschätzung der Detektionswahrscheinlichkeit [DW]
| Nr. | Stufe | Interpretation Häufigkeit
| 1 | hoch | sicher - einmal pro Monat und öfter
| 2 | mittel | möglich - einmal pro Quartal
| 3 | gering | unwahrscheinlich - einmal pro Jahr
* Hinweis: Wenn die Wahrscheinlichkeit für ein Element Null ist, wird es nicht berücksichtigt (z.B. erzürnter T-Rex frisst den Computer).
* Berechnung der Risikoprioritätszahl RPZ =FSxEWxDW 1 sehr geringes Risiko, das sofort entdeckt wird 27 sehr hohes Risiko, das praktisch nicht entdeckt wird
o Maßnahmen zur Verringerung des Risikos anwenden (empfohlene Abstellmaßnahmen, Verantwortlichkeit/ Termin, getroffene Maßnahmen)
o erneute Einschätzung der Fehlerschwere [FS], Eintrittswahrscheinlichkeit [EW], Detektionswahrscheinlichkeit [DW] und Berechnung der Risikoprioritätszahl RPZ =FSxEWxDW

## FMEA
FMEA | [7 empty] | Organisationseinheit |  |  |  | zugehöriges QM-Dokument (VA, AA)
FEHLER-MÖGLICHKEITS- UND EINFLUSS-ANALYSE
[8 empty] | betroffene/ beteiligte Schnittstellen, Abteilungen |  |  |  | betroffene Standorte
Prozess-FMEA:
[5 empty] | Qualifizierungs-FMEA: |  |  | Maßnahmen-Überwachung |  |  |  | verantwortlich | geprüft | frei gegeben
quartalsweise
halbjährlich
jährlich
Ziel und Zweck der Risikobeurteilung
Ausgangslage
Zusammenfassung und Ergebnis
System-element/ Funktion | mögliche Fehlerfolgen | Fehlerschwere [FS] 1 gering, 3 hoch |  | möglicher Fehler/ Fehlfunktion | mögliche Fehlerursachen | derzeitiger Zustand |  |  |  |  | empfohlene Abstell-maßnahmen | Verant-wortlichkeit/ Termin | verbesserter Zustand
|  |  | Kritisch |  |  | Vorbeugungsmaßnahmen | Eintrittswahr-scheinlichkeit [EW] 1 gering, 3 hoch | Nachweise (Gesetze, Vorgaben, Dokumente, Kontrollprozesse)/ Entdeckungs-maßnahmen | Detektionswahr- scheinlichkeit [DW] 3 gering, 1 hoch | Risikoprioritätszahl RPZ =FSxEWxDW |  |  | getroffene Maßnahmen | Fehlerschwere [FS] | Eintrittswahr-scheinlichkeit [EW] | Detektionswahr- scheinlichkeit [DW] | Risikoprioritätszahl RPZ =FSxEWxDW
1
1.1
Funktion
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.2
Funktion
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.3
Funktion
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0