4744 |  | 2020-04-25 11:10 | 43946.4653 | 48.9343 | 61.1904 | 67.8808 | 72.6207 | -30.067 | -29.1683 | -16.8779 | -12.0356 | 7.307 | 7.2832 | 4.8336 | 8.6552 | 17.5228 | 23.6617 | 26.4126 | 29.0394 | 27.3318 | 30.7729 | 27.8968 | 32.3517 | 27.8036 | 32.3225 | 35.3878 | 35.3879 | 37.6583 | 36.2462 | 38.0525 | 36.038 | 36.1902 | 36.4744 | 34.4757 | 32.8167 | 34.6197 | 29.2732 | 22.8074 | 16.7981 | 15.0025 | 6.3322 | 4.9096 | 6.4936 | -30.067 | -29.1683 | -18.0514 | -4.8151 | 9.6561 | 0.66704 | 2.2829 | 4.6552 | 21.5491 | 21.2618 | 24.7319 | 27.8587 | 28.8287 | 21.2515 | 24.3089 | 29.3891 | 31.2525 | 27.0181 | 37.0557 | 33.4357 | 40.1311 | 31.531 | 36.0324 | 35.9566 | 36.8109 | 35.8828 | 35.5456 | 31.3011 | 34.805 | 28.489 | 22.165 | 15.9264 | 14.7112 | 5.8044 | 6.6646 | 7.0347 | No | No
4745 |  | 2020-04-25 11:10 | 43946.4653 | 48.014 | 54.2007 | 63.6247 | 72.1583 | -30.067 | -29.1683 | -17.0308 | -9.9304 | 7.7396 | 6.7568 | 4.5424 | 8.4436 | 18.3968 | 23.3839 | 26.2043 | 28.8858 | 27.7118 | 30.1798 | 27.7654 | 31.8065 | 29.8672 | 31.8968 | 35.5916 | 35.3134 | 37.7744 | 35.9407 | 37.783 | 35.936 | 35.9942 | 36.6765 | 35.9733 | 35.005 | 35.6767 | 30.0185 | 23.9141 | 17.9841 | 16.0185 | 7.2418 | 4.8322 | 6.5688 | -30.067 | -29.1683 | -18.0514 | -4.8151 | 9.6561 | 0.66704 | 2.2829 | 10.2088 | 21.5491 | 21.2618 | 24.7319 | 27.8587 | 29.4443 | 22.9005 | 28.3897 | 30.3137 | 32.9481 | 27.5221 | 35.7586 | 35.4489 | 36.8916 | 33.3515 | 37.822 | 35.7925 | 34.7279 | 37.682 | 39.992 | 40.477 | 39.1065 | 32.2427 | 27.325 | 21.87 | 19.7778 | 10.6982 | 4.8064 | 7.3827 | No | No
4746 |  | 2020-04-25 11:10 | 43946.4653 | 47.5234 | 54.2007 | 65.116 | 72.2068 | -30.067 | -29.1683 | -17.1657 | -8.6983 | 7.9737 | 6.2504 | 4.2773 | 9.3475 | 18.7619 | 23.0471 | 26.0181 | 28.7892 | 28.012 | 29.6735 | 28.0053 | 32.3733 | 30.1964 | 31.4345 | 35.2732 | 35.5702 | 37.6827 | 35.7569 | 37.5632 | 36.1489 | 36.0106 | 36.4834 | 35.8688 | 34.9276 | 35.5185 | 30.0845 | 23.652 | 17.8252 | 15.9704 | 7.1111 | 4.7818 | 6.646 | -30.067 | -29.1683 | -18.0514 | -4.8151 | 8.6055 | 0.66704 | 2.2829 | 12.5682 | 19.112 | 19.1367 | 24.7319 | 28.4461 | 29.6796 | 24.0929 | 29.253 | 34.6406 | 34.7222 | 26.6463 | 31.6346 | 37.8028 | 35.7451 | 36.1642 | 39.5922 | 37.9512 | 36.0083 | 34.6194 | 35.3219 | 32.8927 | 34.2764 | 29.8307 | 21.3863 | 16.0457 | 14.5822 | 6.1209 | 3.5285 | 6.3505 | No | No
4747 |  | 2020-04-25 11:10 | 43946.4653 | 47.9236 | 54.2007 | 73.1878 | 76.6264 | -30.067 | -29.1683 | -17.2843 | -7.867 | 8.006 | 5.7656 | 4.2531 | 9.9938 | 18.641 | 22.5937 | 26.0878 | 28.7657 | 28.375 | 29.3343 | 28.2678 | 32.0447 | 31.4967 | 31.8453 | 34.9962 | 35.6341 | 37.3813 | 36.1121 | 38.9979 | 36.2224 | 36.0146 | 36.4111 | 35.6091 | 34.4566 | 35.3144 | 29.7744 | 23.2894 | 17.6282 | 15.7982 | 6.9438 | 4.6338 | 6.6958 | -30.067 | -29.1683 | -18.0514 | -4.8151 | 8.1901 | -0.068884 | 4.865 | 12.9633 | 17.8573 | 18.1108 | 27.2057 | 28.6255 | 30.0455 | 27.9621 | 29.6531 | 20.4915 | 33.5287 | 34.1356 | 31.2982 | 38.0192 | 35.8421 | 37.7612 | 42.265 | 34.635 | 34.7592 | 36.8334 | 34.1982 | 31.2151 | 32.873 | 28.1722 | 20.6752 | 16.6489 | 14.2149 | 5.0038 | 4.7182 | 7.2725 | No | No
4748 |  | 2020-04-25 11:10 | 43946.4653 | 48.9266 | 57.211 | 77.5558 | 80.3285 | -30.067 | -29.1683 | -17.3883 | -7.2646 | 8.0333 | 5.1822 | 4.348 | 10.8108 | 18.5351 | 22.1651 | 26.27 | 28.7455 | 28.6626 | 29.2527 | 28.5622 | 31.9563 | 31.1508 | 31.5331 | 34.5086 | 36.1118 | 36.9624 | 35.8676 | 38.7787 | 35.909 | 35.7487 | 36.3356 | 35.6819 | 34.2776 | 34.9868 | 30.3416 | 23.093 | 17.8934 | 15.6349 | 6.7343 | 4.6788 | 6.8745 | -30.067 | -29.1683 | -18.0514 | -4.8151 | 8.1901 | -3.5752 | 4.865 | 13.97 | 17.8573 | 18.1108 | 27.2057 | 28.6255 | 29.5343 | 28.7415 | 30.1766 | 33.187 | 26.6192 | 28.6076 | 30.9175 | 35.022 | 35.5987 | 33.332 | 34.1339 | 35.1874 | 37.0833 | 35.6486 | 35.3167 | 31.9637 | 34.9342 | 33.0774 | 20.8868 | 19.986 | 15.0076 | 6.2079 | 4.6543 | 7.4453 | No | No
4749 |  | 2020-04-25 11:10 | 43946.4653 | 48.0405 | 54.2007 | 69.5539 | 76.6611 | -30.067 | -29.1683 | -17.4791 | -6.809 | 8.0566 | 4.5946 | 4.4274 | 11.441 | 18.3648 | 21.9073 | 26.4198 | 28.7853 | 28.557 | 28.8492 | 28.8526 | 31.8099 | 32.8329 | 31.4468 | 34.5841 | 35.7273 | 37.8595 | 35.5776 | 38.5416 | 36.6763 | 36.1102 | 36.3262 | 35.6426 | 34.1571 | 34.9849 | 30.3363 | 22.8237 | 17.9328 | 15.5797 | 6.8038 | 4.6819 | 6.9682 | -30.067 | -29.1683 | -18.0514 | -4.8151 | 8.1901 | -3.5752 | 4.865 | 13.97 | 16.1331 | 21.6739 | 27.2057 | 29.2104 | 27.4948 | 19.9297 | 31.644 | 27.908 | 39.5871 | 31.6251 | 35.3058 | 33.858 | 42.5039 | 31.8092 | 36.8943 | 39.2972 | 36.2281 | 36.2331 | 35.6215 | 33.7548 | 34.7087 | 30.5709 | 22.4698 | 16.8447 | 14.8964 | 7.1959 | 4.6907 | 7.6375 | No | No
4750 |  | 2020-04-25 11:10 | 43946.4653 | 47.6742 | 54.2007 | 67.9528 | 74.5677 | -30.067 | -29.1683 | -17.2542 | -5.9094 | 8.0763 | 4.021 | 4.4941 | 11.9151 | 17.9829 | 22.0727 | 26.4825 | 28.85 | 28.4172 | 28.2581 | 30.0753 | 31.2558 | 33.6458 | 31.7565 | 34.2837 | 36.0031 | 38.4353 | 35.4916 | 38.7052 | 36.9394 | 36.0528 | 36.3257 | 35.4386 | 33.8433 | 35.0668 | 30.666 | 22.6904 | 17.6978 | 15.3124 | 6.6791 | 4.6966 | 7.1188 | -30.067 | -29.1683 | -15.1807 | -1.6819 | 8.1901 | -3.5752 | 4.865 | 13.8213 | 14.6308 | 22.9314 | 25.608 | 29.2104 | 27.4948 | 23.0515 | 34.2577 | 21.7334 | 31.1189 | 34.3503 | 31.5185 | 37.7519 | 36.4202 | 35.6113 | 41.221 | 37.8158 | 34.3072 | 35.2893 | 32.7728 | 32.4448 | 34.6339 | 31.5909 | 19.9908 | 15.1236 | 13.3299 | 5.5578 | 4.3329 | 7.7104 | No | No
4751 |  | 2020-04-25 11:10 | 43946.4653 | 48.1211 | 54.2007 | 70.3962 | 75.1686 | -30.067 | -29.1683 | -16.8184 | -4.8755 | 8.0931 | 3.4629 | 4.5503 | 12.0858 | 17.6278 | 22.2091 | 26.1219 | 28.9045 | 28.2463 | 28.0591 | 30.3114 | 30.5998 | 33.1061 | 32.0522 | 34.1247 | 36.9706 | 38.446 | 35.6249 | 38.901 | 37.3295 | 35.7946 | 36.4623 | 35.0388 | 33.5643 | 34.9978 | 30.5393 | 22.4964 | 17.5702 | 15.3392 | 7.2074 | 4.6548 | 7.1962 | -30.067 | -29.1683 | -14.8906 | -1.3742 | 7.5186 | -3.5752 | 5.0034 | 12.6078 | 14.1245 | 22.9314 | 23.0535 | 29.2104 | 26.7783 | 27.0964 | 27.3766 | 15.9758 | 23.8792 | 31.1166 | 32.1588 | 40.4441 | 39.5197 | 39.1118 | 40.7968 | 39.8038 | 35.7307 | 37.9042 | 34.5525 | 29.252 | 34.1306 | 28.7832 | 21.6992 | 17.4851 | 16.3998 | 9.6061 | 4.0034 | 7.8453 | No | No
4752 |  | 2020-04-25 11:10 | 43946.4653 | 47.4831 | 54.2007 | 76.8689 | 78.8969 | -30.067 | -29.1683 | -16.4779 | -4.1533 | 7.7673 | 2.922 | 4.6741 | 12.166 | 17.1642 | 21.927 | 25.7882 | 28.7921 | 28.0484 | 28.205 | 29.7914 | 29.9902 | 32.6677 | 31.8359 | 33.5648 | 37.0304 | 38.2993 | 36.4502 | 39.3435 | 37.6231 | 36.1409 | 36.5787 | 35.0245 | 33.3841 | 34.9718 | 30.1683 | 22.294 | 17.4296 | 15.3248 | 7.0644 | 4.517 | 7.1437 | -30.067 | -29.1683 | -14.8906 | -1.3742 | 4.494 | -3.5752 | 5.3938 | 12.6078 | 12.1114 | 13.9941 | 23.0535 | 27.0709 | 26.6656 | 31.8955 | 32.1206 | 25.6942 | 29.9235 | 29.132 | 26.0375 | 36.2964 | 37.1812 | 38.1539 | 39.2432 | 38.7459 | 39.0333 | 36.5387 | 33.1484 | 32.5545 | 35.0523 | 28.8746 | 20.0558 | 15.7625 | 14.1052 | 5.3029 | 5.6413 | 6.2455 | No | No
4753 |  | 2020-04-25 11:10 | 43946.4653 | 46.739 | 54.2007 | 69.2627 | 73.8701 | -30.067 | -29.1683 | -16.2069 | -3.6193 | 7.418 | 2.3999 | 4.7869 | 12.0549 | 16.7049 | 21.2446 | 25.4814 | 28.5387 | 28.759 | 29.7396 | 31.4269 | 29.8076 | 32.4661 | 31.3079 | 33.2523 | 36.8861 | 38.0949 | 36.3012 | 39.5485 | 37.4297 | 36.479 | 36.4618 | 35.1362 | 33.3109 | 34.7682 | 30.1006 | 22.1498 | 17.3709 | 15.2219 | 7.0191 | 4.8117 | 7.1084 | -30.067 | -29.1683 | -14.8906 | -1.3742 | 4.494 | -3.5752 | 5.3938 | 9.7496 | 12.1114 | -2.1389 | 23.0535 | 26.6568 | 33.5718 | 34.1195 | 35.9538 | 27.3316 | 33.9665 | 28.1067 | 33.0296 | 35.8099 | 35.9466 | 35.1117 | 41.4029 | 34.8315 | 37.89 | 36.3299 | 35.8175 | 32.9047 | 33.055 | 29.272 | 23.231 | 18.0761 | 14.6337 | 7.4198 | 5.5789 | 7.3371 | No | No
4754 |  | 2020-04-25 11:10 | 43946.4653 | 48.1156 | 54.2007 | 69.1531 | 74.9689 | -30.067 | -29.1683 | -15.9882 | -3.2101 | 7.0957 | 1.8474 | 4.8809 | 11.6607 | 16.27 | 20.5627 | 26.1699 | 28.3098 | 30.262 | 30.1811 | 31.5408 | 29.3111 | 33.1553 | 31.022 | 33.4317 | 36.761 | 38.1307 | 36.2513 | 39.7013 | 37.1273 | 36.8621 | 36.4097 | 35.0397 | 33.535 | 34.6193 | 30.2559 | 22.4998 | 17.777 | 15.2486 | 7.1063 | 4.8286 | 7.2557 | -30.067 | -29.1683 | -14.8906 | -1.3742 | 4.494 | -6.0661 | 5.3938 | 8.1357 | 11.9019 | -2.1389 | 30.348 | 26.4702 | 34.594 | 28.8769 | 25.6646 | 22.8543 | 33.4739 | 30.3089 | 33.1044 | 36.4156 | 38.1202 | 34.3562 | 38.8728 | 34.7871 | 38.0124 | 37.2778 | 33.7263 | 34.8861 | 33.9381 | 32.1495 | 24.1974 | 20.1211 | 16.3054 | 8.2313 | 4.0997 | 8.2875 | No | No
4755 |  | 2020-04-25 11:10 | 43946.4653 | 47.1233 | 54.2007 | 74.1949 | 77.7159 | -30.067 | -29.1683 | -15.8097 | -2.8887 | 6.8002 | 1.2805 | 4.9597 | 11.2932 | 15.7829 | 20.2034 | 27.0903 | 27.9858 | 31.2305 | 29.6144 | 31.0433 | 28.6705 | 33.1586 | 31.327 | 33.1736 | 36.9426 | 37.9629 | 35.8014 | 39.4426 | 37.3197 | 36.923 | 36.6146 | 34.761 | 33.4775 | 34.9073 | 30.1955 | 22.6932 | 18.028 | 15.6313 | 7.2372 | 4.773 | 7.2832 | -30.067 | -29.1683 | -14.8031 | -1.988 | 4.494 | -6.0661 | 6.061 | 8.1357 | 10.0582 | 19.928 | 30.348 | 24.8749 | 33.8903 | 22.2745 | 29.8334 | 14.875 | 36.885 | 31.3194 | 30.5524 | 37.5915 | 37.5639 | 30.3693 | 37.6925 | 38.4878 | 35.95 | 36.8066 | 34.3316 | 32.4785 | 36.7815 | 28.4609 | 22.3031 | 18.9533 | 16.812 | 7.2187 | 5.0819 | 6.5787 | No | No
4756 |  | 2020-04-25 11:10 | 43946.4653 | 47.662 | 57.211 | 72.9459 | 75.9072 | -30.067 | -29.1683 | -15.6219 | -2.9403 | 6.5308 | 0.72987 | 5.3211 | 11.0175 | 15.2919 | 20.3587 | 27.7464 | 27.6488 | 31.4191 | 29.7373 | 31.37 | 28.0423 | 33.9695 | 30.9394 | 32.8124 | 36.6718 | 37.7447 | 35.9161 | 39.1471 | 37.1453 | 36.8549 | 36.6449 | 34.7423 | 33.191 | 34.7717 | 30.1552 | 22.7202 | 18.0852 | 15.564 | 7.1928 | 4.787 | 7.1897 | -30.067 | -29.1683 | -14.6611 | -3.2548 | 4.494 | -6.0661 | 6.986 | 9.7959 | 10.0582 | 21.1706 | 30.348 | 24.8749 | 32.3837 | 32.0642 | 32.905 | 18.2463 | 33.8488 | 28.8526 | 29.0703 | 34.0067 | 33.7172 | 37.6415 | 38.9796 | 35.4675 | 36.2766 | 37.0213 | 34.2161 | 31.7281 | 32.7933 | 30.2758 | 22.678 | 18.057 | 15.5937 | 6.1528 | 5.2821 | 7.129 | No | No
4757 |  | 2020-04-25 11:10 | 43946.4653 | 46.7427 | 54.2007 | 67.8192 | 73.5634 | -30.067 | -29.1683 | -15.4678 | -2.9848 | 6.2867 | 0.1971 | 5.6076 | 10.9528 | 14.9249 | 20.4871 | 28.1193 | 27.3388 | 31.574 | 30.1649 | 31.4072 | 30.2743 | 33.8538 | 30.7793 | 32.8172 | 36.305 | 37.6727 | 35.7215 | 39.0729 | 37.473 | 36.6634 | 36.6398 | 34.6966 | 33.0431 | 34.8848 | 30.1816 | 22.7193 | 18.1012 | 15.5087 | 6.8923 | 4.8205 | 7.1797 | -30.067 | -29.1683 | -14.6611 | -3.2548 | 4.494 | -6.0661 | 6.986 | 10.5536 | 12.6501 | 21.1706 | 27.9574 | 24.8749 | 32.2175 | 31.1742 | 30.6972 | 37.4124 | 35.2144 | 27.791 | 35.747 | 31.1413 | 39.422 | 34.0018 | 38.3179 | 39.1171 | 37.4405 | 38.7865 | 35.3933 | 31.8164 | 35.7521 | 29.9912 | 23.0239 | 17.3667 | 14.128 | 5.1097 | 4.3175 | 6.7584 | No | No
4758 |  | 2020-04-25 11:10 | 43946.4653 | 47.5764 | 54.2007 | 64.9161 | 70.8598 | -30.067 | -29.1683 | -15.3403 | -3.0232 | 6.2404 | -0.31616 | 5.8382 | 10.8968 | 14.684 | 20.232 | 27.6201 | 27.3284 | 31.6025 | 29.8594 | 31.2677 | 31.2148 | 33.9436 | 30.556 | 33.765 | 36.3807 | 37.6117 | 35.7667 | 39.3215 | 37.4918 | 36.6774 | 36.8822 | 34.9165 | 32.9353 | 35.0371 | 30.2239 | 22.5989 | 17.827 | 15.3809 | 6.9693 | 4.7735 | 7.1378 | -30.067 | -29.1683 | -14.6611 | -3.2548 | 6.5984 | -6.0661 | 6.986 | 12.512 | 12.9203 | 15.2315 | 22.205 | 28.183 | 31.6773 | 26.1947 | 29.2167 | 29.9848 | 32.5299 | 31.7216 | 35.7683 | 38.2231 | 34.3594 | 35.4905 | 40.7606 | 37.3143 | 34.7002 | 32.7331 | 34.5791 | 32.2322 | 36.1628 | 30.9174 | 21.9646 | 17.2751 | 15.3807 | 7.5941 | 4.3358 | 6.7603 | No | No
4759 |  | 2020-04-25 11:10 | 43946.4653 | 48.3913 | 58.9719 | 69.6507 | 73.6335 | -30.067 | -29.1683 | -15.2344 | -3.0562 | 6.2945 | -0.82404 | 6.0259 | 11.9022 | 14.4671 | 19.7753 | 27.1431 | 27.4641 | 31.6135 | 29.4716 | 30.8489 | 30.6894 | 33.656 | 30.7987 | 34.5397 | 36.1759 | 37.3433 | 35.8191 | 39.2841 | 37.0941 | 36.3811 | 36.7211 | 34.5711 | 32.7724 | 35.0146 | 30.4709 | 22.5551 | 17.9798 | 15.4277 | 6.9149 | 4.7411 | 7.0107 | -30.067 | -29.1683 | -14.6611 | -3.2548 | 6.5984 | -7.6822 | 6.986 | 15.7112 | 12.9203 | 15.2315 | 22.205 | 28.183 | 31.6773 | 25.5752 | 26.7159 | 23.1578 | 31.8705 | 29.9228 | 36.9143 | 35.6189 | 36.1064 | 37.1771 | 40.1905 | 31.1964 | 34.4413 | 37.3825 | 31.7754 | 30.6367 | 34.8833 | 31.7608 | 22.2454 | 19.2446 | 15.8439 | 6.0087 | 4.7 | 5.6995 | No | No
4760 |  | 2020-04-25 11:10 | 43946.4653 | 47.3102 | 54.2007 | 68.3912 | 73.7703 | -30.067 | -29.1683 | -15.1459 | -3.0846 | 6.3402 | -1.4261 | 6.2196 | 12.7118 | 15.1452 | 19.3432 | 26.6896 | 27.5768 | 31.4238 | 29.0352 | 30.3633 | 30.2682 | 33.6887 | 30.5098 | 34.3867 | 36.4292 | 36.998 | 35.7524 | 39.3865 | 36.7333 | 36.6683 | 36.4524 | 34.2992 | 32.7754 | 34.8155 | 30.4257 | 22.6168 | 18.1586 | 15.4342 | 6.8597 | 4.7596 | 6.9079 | -30.067 | -29.1683 | -14.6611 | -3.2548 | 6.5984 | -10.2849 | 7.3976 | 15.7112 | 19.8795 | 15.2315 | 22.205 | 26.3315 | 28.5758 | 24.8523 | 24.5501 | 31.0657 | 34.8053 | 30.4865 | 33.9735 | 36.0641 | 31.0289 | 33.5465 | 36.5271 | 36.7336 | 38.2714 | 31.6929 | 30.9112 | 32.8082 | 32.0809 | 30.3668 | 23.6375 | 17.9889 | 15.2426 | 7.0729 | 4.313 | 6.8413 | No | No
4761 |  | 2020-04-25 11:10 | 43946.4653 | 49.7006 | 58.9719 | 65.7489 | 73.309 | -30.067 | -29.1683 | -15.0717 | -3.1091 | 6.3789 | -2.0159 | 6.4367 | 13.3008 | 16.6184 | 18.8419 | 26.4105 | 26.9545 | 31.0546 | 28.5773 | 30.1218 | 31.0176 | 34.0328 | 31.0846 | 34.063 | 35.9566 | 36.6809 | 35.7072 | 39.4138 | 36.9466 | 36.6603 | 36.0793 | 33.9817 | 32.7686 | 34.674 | 30.3064 | 22.7573 | 18.1132 | 15.4209 | 6.8112 | 4.7401 | 6.8048 | -30.067 | -29.1683 | -14.7306 | -2.2093 | 6.5984 | -10.2849 | 7.5266 | 15.8623 | 20.9045 | 11.412 | 25.2765 | 16.8978 | 27.8755 | 23.0752 | 32.497 | 31.8536 | 35.1029 | 33.0249 | 32.8318 | 37.5847 | 36.7256 | 35.3124 | 40.5355 | 37.6541 | 36.4629 | 33.048 | 33.3217 | 33.6324 | 34.5984 | 27.2596 | 22.4341 | 18.3366 | 15.1374 | 6.1206 | 4.4126 | 6.322 | No | No
4762 | Stop | 2020-04-25 11:10 | 43946.4653