## Datos
Tabla Tt-01: Temperatura experimentales tratados, datos en régimen estacionario. | [5 empty] | (¿Tienes incertitumbres? Contacta al autor kalid@ufsb.edu.br)
Observación: |  | PTU Estándard - F2910028
Simbolo da magnitude: |  | T
Unidad: |  | °C
Instrumento: |  |  |  | Patrón | Objeto
Data | Horário | Punto | Muesta | Tp / (°C) | To / (°C) | La columna Punto debe contener el número del elemento de muestra que comienza con n y agrega una unidad al último elemento de la muestra.
2017-11-21 22:20 | 43060.9306 | 673 | a | 22.9 | 22.9
2017-11-21 22:21 | 43060.9313 | 674 | a | 22.9 | 22.9
2017-11-21 22:22 | 43060.9319 | 675 | a | 22.9 | 22.9
2017-11-21 22:23 | 43060.9326 | 676 | a | 22.9 | 23 | La columna Muestra debe contener una letra para cada muestra, comenzando con "a", luego "b" y así sucesivamente hasta la última muestra.
2017-11-21 22:24 | 43060.9333 | 677 | a | 22.9 | 22.9
2017-11-21 22:25 | 43060.934 | 678 | a | 22.9 | 23
2017-11-21 22:26 | 43060.9347 | 679 | a | 22.9 | 23
2017-11-21 22:27 | 43060.9354 | 680 | a | 22.9 | 23
2017-11-21 22:28 | 43060.9361 | 681 | a | 22.9 | 23
2017-11-21 22:29 | 43060.9368 | 682 | a | 22.9 | 23
2017-11-21 22:30 | 43060.9375 | 683 | a | 22.9 | 23
2017-11-21 22:31 | 43060.9382 | 684 | a | 22.9 | 23
2017-11-21 22:32 | 43060.9389 | 685 | a | 22.9 | 23
2017-11-21 22:33 | 43060.9396 | 686 | a | 22.8 | 23
2017-11-21 22:34 | 43060.9403 | 687 | a | 22.8 | 23
2017-11-21 22:35 | 43060.941 | 688 | a | 22.9 | 23
2017-11-21 22:36 | 43060.9417 | 689 | a | 22.9 | 23
2017-11-21 22:37 | 43060.9424 | 690 | a | 22.9 | 23
2017-11-21 22:38 | 43060.9431 | 691 | a | 22.9 | 23
2017-11-21 22:39 | 43060.9437 | 692 | a | 22.9 | 23
2017-11-21 22:40 | 43060.9444 | 693 | a | 22.9 | 23
2017-11-21 22:41 | 43060.9451 | 694 | a | 23 | 23
2017-11-21 22:42 | 43060.9458 | 695 | a | 22.9 | 23
2017-11-21 22:43 | 43060.9465 | 696 | a | 22.9 | 23
2017-11-21 22:44 | 43060.9472 | 697 | a | 22.8 | 23
2017-11-21 22:45 | 43060.9479 | 698 | a | 22.8 | 23
2017-11-21 22:46 | 43060.9486 | 699 | a | 22.9 | 23
2017-11-21 22:47 | 43060.9493 | 700 | a | 22.9 | 23
2017-11-21 22:48 | 43060.95 | 701 | a | 22.9 | 23
2017-11-26 01:53 | 43065.0785 | 6621 | b | 22.7 | 22.7
2017-11-26 01:54 | 43065.0792 | 6622 | b | 22.7 | 22.8
2017-11-26 01:55 | 43065.0799 | 6623 | b | 22.8 | 22.8
2017-11-26 01:56 | 43065.0806 | 6624 | b | 22.8 | 22.9
2017-11-26 01:57 | 43065.0813 | 6625 | b | 22.8 | 22.9
2017-11-26 01:58 | 43065.0819 | 6626 | b | 22.8 | 22.9
2017-11-26 01:59 | 43065.0826 | 6627 | b | 22.8 | 22.9
2017-11-26 02:00 | 43065.0833 | 6628 | b | 22.8 | 22.9
2017-11-26 02:01 | 43065.084 | 6629 | b | 22.8 | 22.9
2017-11-26 02:02 | 43065.0847 | 6630 | b | 22.8 | 22.9
2017-11-26 02:03 | 43065.0854 | 6631 | b | 22.8 | 22.9
2017-11-26 02:04 | 43065.0861 | 6632 | b | 22.7 | 22.9
2017-11-26 02:05 | 43065.0868 | 6633 | b | 22.8 | 22.9
2017-11-26 02:06 | 43065.0875 | 6634 | b | 22.7 | 22.9
2017-11-26 02:07 | 43065.0882 | 6635 | b | 22.8 | 22.9
2017-11-26 02:08 | 43065.0889 | 6636 | b | 22.8 | 22.9
2017-11-26 02:09 | 43065.0896 | 6637 | b | 22.8 | 22.9
2017-11-26 02:10 | 43065.0903 | 6638 | b | 22.8 | 22.9

## ASTM 4430-00
(¿Tienes incertitumbres? Contacta al autor kalid@ufsb.edu.br)
Tabla Tt-04: Temperatura experimentales tratados, datos en régimen estacionario, estadísticas ASTM 4430-00. | [7 empty] | Tabla T-05: Estatísticas segundo norma ASTM 4430-00.
Observación: |  | PTU Estándard - F2910028 |  |  | ASTM 4430-00 |  |  | Item | Símbolo | Estadística | Valor | Unidad | Observaciones
Simbolo da magnitude: | 0 | T | Constante para conversão: |  |  |  |  | 12.1 | C | Comparabilidad operacional (3.2.3 operational comparability) | 0.11109 | K
Unidad: |  | K | 273.15 |  | Diferencia sistemática | Asimetría | Curtosis | 12.2 | d | Diferencia sistemática (3.2.1 systematic difference) | -0.097872 | K
Instrumento: |  |  | Patrón | Objeto | (systematic difference) | (skewness) | (kurtosis) | 12.3 | N | Cantidad de elementos muestrais (number of samples used to calculate C and d) | 47
Data | Horário | Punto | ( Xai = Tp ) / (K) | ( Xbi = To ) / (K) | di / (K) | Mi / (K³) | Ki / ( (K)² )² | 12.4 | t | Intervalo de tiempo entre pares de elementos de muestra (time interval between pairs of samples) |  |  | ingresar información
2017-11-21 22:20 | 43060.9306 | 673 | 296.05 | 296.05 | 0 | 0.00093752 | 9.1757e-05 | 12.5 | A | Rango de medidas (range of measurements) | 0.3 | K
2017-11-21 22:21 | 43060.9313 | 674 | 296.05 | 296.05 | 0 | 0.00093752 | 9.1757e-05 | 12.6 | ? | Dependence between the sample difference... (measured and the magnitude of the measurement) | ? | ?
2017-11-21 22:22 | 43060.9319 | 675 | 296.05 | 296.05 | 0 | 0.00093752 | 9.1757e-05 | 12.7 |  | Evidencia de interacción del sistema que afectaría la diferencia sistemática d |  |  | ingresar información
2017-11-21 22:23 | 43060.9326 | 676 | 296.05 | 296.15 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11 | 12.8 | M | Asimetría (3.2.5 skewness) | 4.109e-09 | (K)³ | M = 0 para FDP normal
2017-11-21 22:24 | 43060.9333 | 677 | 296.05 | 296.05 | 0 | 0.00093752 | 9.1757e-05 | 12.9 | K | Curtosis (3.2.6 kurtosis) | 1.8319e-10 | ((K)²)² | K = 3 para FDP normal
2017-11-21 22:25 | 43060.934 | 678 | 296.05 | 296.15 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11 | 12.10 |  | Fecha y hora de la calibración más reciente |  |  | ingresar información
2017-11-21 22:26 | 43060.9347 | 679 | 296.05 | 296.15 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11 | 12.11 | r | Resolución (3.2.9 resolution) | 0.1 | K | ingresar información
2017-11-21 22:27 | 43060.9354 | 680 | 296.05 | 296.15 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11 | 12.12 |  | Fecha y hora de inicio del período de recopilación de datos |  |  | ingresar información
2017-11-21 22:28 | 43060.9361 | 681 | 296.05 | 296.15 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11 | 12.13 |  | Fecha y hora de finalización del período de recopilación de datos |  |  | ingresar información
2017-11-21 22:29 | 43060.9368 | 682 | 296.05 | 296.15 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11 |  | D | Diferencia (3.2.1 difference) | -0.097872 | K
2017-11-21 22:30 | 43060.9375 | 683 | 296.05 | 296.15 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11 |  | µ | Media de la población (mean of the population) | 0 | K | Media del patrón
2017-11-21 22:31 | 43060.9382 | 684 | 296.05 | 296.15 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11 |  | s | Desviación estándar estimada de la diferencia (3.2.4 estimated standard deviation of the difference) | 0.052549 | K
2017-11-21 22:32 | 43060.9389 | 685 | 296.05 | 296.15 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11 |  | T | Tiempo de respuesta (3.2.7 response time) |  |  | ingresar información
2017-11-21 22:33 | 43060.9396 | 686 | 295.95 | 296.15 | -0.2 | -0.0010652 | 0.00010879 |  |  | 3 s / N^(1/2) | 0.022995 | K
2017-11-21 22:34 | 43060.9403 | 687 | 295.95 | 296.15 | -0.2 | -0.0010652 | 0.00010879 |  | Nn | Cantidad mínima muestras (9.6.1) | 3
2017-11-21 22:35 | 43060.941 | 688 | 296.05 | 296.15 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11 |  | Ni | Cantidad mínima de elementos en cada muestra (11.5) | 3
2017-11-21 22:36 | 43060.9417 | 689 | 296.05 | 296.15 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11
2017-11-21 22:37 | 43060.9424 | 690 | 296.05 | 296.15 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11
2017-11-21 22:38 | 43060.9431 | 691 | 296.05 | 296.15 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11
2017-11-21 22:39 | 43060.9437 | 692 | 296.05 | 296.15 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11
2017-11-21 22:40 | 43060.9444 | 693 | 296.05 | 296.15 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11
2017-11-21 22:41 | 43060.9451 | 694 | 296.15 | 296.15 | 0 | 0.00093752 | 9.1757e-05
2017-11-21 22:42 | 43060.9458 | 695 | 296.05 | 296.15 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11
2017-11-21 22:43 | 43060.9465 | 696 | 296.05 | 296.15 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11
2017-11-21 22:44 | 43060.9472 | 697 | 295.95 | 296.15 | -0.2 | -0.0010652 | 0.00010879
2017-11-21 22:45 | 43060.9479 | 698 | 295.95 | 296.15 | -0.2 | -0.0010652 | 0.00010879
2017-11-21 22:46 | 43060.9486 | 699 | 296.05 | 296.15 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11
2017-11-21 22:47 | 43060.9493 | 700 | 296.05 | 296.15 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11
2017-11-21 22:48 | 43060.95 | 701 | 296.05 | 296.15 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11
2017-11-26 01:53 | 43065.0785 | 6621 | 295.85 | 295.85 | 0 | 0.00093752 | 9.1757e-05
2017-11-26 01:54 | 43065.0792 | 6622 | 295.85 | 295.95 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11
2017-11-26 01:55 | 43065.0799 | 6623 | 295.95 | 295.95 | 0 | 0.00093752 | 9.1757e-05
2017-11-26 01:56 | 43065.0806 | 6624 | 295.95 | 296.05 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11
2017-11-26 01:57 | 43065.0813 | 6625 | 295.95 | 296.05 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11
2017-11-26 01:58 | 43065.0819 | 6626 | 295.95 | 296.05 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11
2017-11-26 01:59 | 43065.0826 | 6627 | 295.95 | 296.05 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11
2017-11-26 02:00 | 43065.0833 | 6628 | 295.95 | 296.05 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11
2017-11-26 02:01 | 43065.084 | 6629 | 295.95 | 296.05 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11
2017-11-26 02:02 | 43065.0847 | 6630 | 295.95 | 296.05 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11
2017-11-26 02:03 | 43065.0854 | 6631 | 295.95 | 296.05 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11
2017-11-26 02:04 | 43065.0861 | 6632 | 295.85 | 296.05 | -0.2 | -0.0010652 | 0.00010879
2017-11-26 02:05 | 43065.0868 | 6633 | 295.95 | 296.05 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11
2017-11-26 02:06 | 43065.0875 | 6634 | 295.85 | 296.05 | -0.2 | -0.0010652 | 0.00010879
2017-11-26 02:07 | 43065.0882 | 6635 | 295.95 | 296.05 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11
2017-11-26 02:08 | 43065.0889 | 6636 | 295.95 | 296.05 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11
2017-11-26 02:09 | 43065.0896 | 6637 | 295.95 | 296.05 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11
2017-11-26 02:10 | 43065.0903 | 6638 | 295.95 | 296.05 | -0.1 | -9.6318e-09 | 2.0493e-11
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Auto correlación patrón
Correlogram |  | alpha | 0.05
lags | acf | lower | upper
0 | 1
1 | 0.35801 | -0.36396 | 0.36396
2 | -0.07074 | -0.40795 | 0.40795
3 | -0.28626 | -0.40957 | 0.40957
4 | -0.26648 | -0.43526 | 0.43526
5 | -0.033469 | -0.45636 | 0.45636
6 | -0.035751 | -0.45669 | 0.45669
7 | -0.25127 | -0.45706 | 0.45706
8 | -0.27561 | -0.47501 | 0.47501
9 | -0.064655 | -0.49574 | 0.49574
10 | 0.1463 | -0.49685 | 0.49685
11 | 0.35725 | -0.50253 | 0.50253
12 | 0.14173 | -0.53511 | 0.53511
13 | -0.073783 | -0.54006 | 0.54006
14 | -0.054006 | -0.5414 | 0.5414
15 | -0.01217 | -0.54211 | 0.54211
16 | 0.0076065 | -0.54214 | 0.54214
17 | 0.0053245 | -0.54216 | 0.54216
18 | 0.0030426 | -0.54217 | 0.54217
19 | 0.00076065 | -0.54217 | 0.54217
20 | -0.0015213 | -0.54217 | 0.54217
21 | -0.0038032 | -0.54217 | 0.54217
22 | -0.028144 | -0.54217 | 0.54217
23 | -0.030426 | -0.54237 | 0.54237
24 | -0.032708 | -0.54259 | 0.54259
25 | -0.012931 | -0.54285 | 0.54285
26 | 0.0068458 | -0.54289 | 0.54289
27 | 0.0045639 | -0.54291 | 0.54291
28 | 0.0022819 | -0.54291 | 0.54291

## Auto correlación objeto
Correlogram |  | alpha | 0.01
lags | acf | lower | upper
0 | 1
1 | 0.45448 | -0.47832 | 0.47832
2 | 0.48897 | -0.5686 | 0.5686
3 | 0.23345 | -0.6578 | 0.6578
4 | 0.22793 | -0.67649 | 0.67649
5 | -0.027586 | -0.69384 | 0.69384
6 | -0.033103 | -0.69409 | 0.69409
7 | -0.038621 | -0.69445 | 0.69445
8 | -0.044138 | -0.69494 | 0.69494
9 | -0.049655 | -0.69559 | 0.69559
10 | -0.055172 | -0.6964 | 0.6964
11 | -0.06069 | -0.6974 | 0.6974
12 | -0.066207 | -0.6986 | 0.6986
13 | -0.071724 | -0.70004 | 0.70004
14 | -0.077241 | -0.70172 | 0.70172
15 | -0.082759 | -0.70366 | 0.70366
16 | -0.088276 | -0.70588 | 0.70588
17 | -0.093793 | -0.7084 | 0.7084
18 | -0.09931 | -0.71124 | 0.71124
19 | -0.10483 | -0.7144 | 0.7144
20 | -0.11034 | -0.71791 | 0.71791
21 | -0.11586 | -0.72178 | 0.72178
22 | -0.12138 | -0.72603 | 0.72603
23 | -0.1269 | -0.73066 | 0.73066
24 | -0.13241 | -0.73568 | 0.73568
25 | -0.097931 | -0.74111 | 0.74111
26 | -0.10345 | -0.74407 | 0.74407
27 | -0.068966 | -0.74735 | 0.74735
28 | -0.034483 | -0.74881 | 0.74881