## Contextualização
Planilha para teste estatístico de aderência de um conjunto de observações a uma PDF Normal.
Teste de D´Agostino-Pearson, válido quando a quantidade de amostras é maior ou igual a 31.
Citar como
Kalid, Ricardo de Araújo. (2021, 29 de julho). Teste de normalidade: D´Agostino-Pearson (Versão 2021.01). Zenodo. http://10.5281/zenodo.5146887
Dúvidas e sugestões contacte o autor:
​Ricardo Kalid
Pesquisador Emérito do CNPq http://lattes.cnpq.br/2562159376424787
Professor Associado IV da UFSB https://orcid.org/0000-0001-9265-5263
ricardo.kalid@gmail.com
kalid@ufsb.edu.br

## Entrada de dados
As células em vermelho são entradas de informações, estão desprotegidas, as demais podem ser desprotegidas na opção 'Revisão' | [5 empty] | Tabela 1 - Indicações (observações) experimentais: Volume gasto em uma titulação. |  | Tabela 2 - Distribuição de frequência das indicações.
Para dirimir incertezas ou enviar sugestões contacte o autor pelo e-mail ricardo.kalid@gmail.com | [5 empty] | i | V / ( mL ) | Quantidade de dados: |  | 50
[6 empty] | 1 | 22.5 | Quantidade de faixas: |  | 8
Quadro G - Grandeza experimental e meta dados do experimento. | [5 empty] | 2 | 8.9 | Mínimo dos valores: |  | 5.7 | mL
Grandeza |  |  | Data de validade da calibração: | 2021-05-01 |  | 3 | 5.7 | Máximo dos valores: |  | 22.5 | mL
Descrição | Volume gasto em uma titulação |  | Data da medição: | 2021-05-31 | Ñ ok | 4 | 19.5 | Amplitude dos valores: |  | 16.8 | mL
Símbolo | V |  | Operador: | Fulano de Tal |  | 5 | 12 | Amplitute das faixas: |  | 2.4 | mL |  | Somatório:
Unidade | mL |  | Temperatura do laboratório: | [ 27,3 ; 28,5 ] º°C |  | 6 | 16.2 | Média dos valores |  | 15.45 | mL |  | 50 | 1
Correção da calibraçao | 0 | mL | Umidade do laboratório: | [ 55,3 ; 57,2 ] % u.r. |  | 7 | 20.4 | Item | Valor inferior da faixa / (mL) | Valor superior da faixa / (mL) | Faixa ou Bloco / (mL) | Frequência acumulada | Frequência absoluta | Frequência relativa
Incerteza padrão da correção da calibração | 0.05 | mL | Pressão do laboratório: | [953 ; 1080 ] hPa |  | 8 | 21.3 | 1 | 4.5 | 6.9 | [ 4,5 a 6,9 ] | 1 | 1 | 0.02
Amplitude da resolução | 0.1 | mL | Indicações coletadas em | Campo |  | 9 | 15.2 | 2 | 6.9 | 9.3 | ( 6,9 a 9,3 ] | 2 | 1 | 0.02
Deriva do tempo | 0 | mL | Instrumento de medição | Bureta |  | 10 | 14.1 | 3 | 9.3 | 11.7 | ( 9,3 a 11,7 ] | 4 | 2 | 0.04
Deriva da temperatura | 0 | mL | Mostrador do instrumento (A ou D) | Analógico |  | 11 | 12.8 | 4 | 11.7 | 14.1 | ( 11,7 a 14,1 ] | 14 | 10 | 0.2
Deriva da pressão atmosférica | 0 | mL | Marca do instrumento | XYZ |  | 12 | 16 | 5 | 14.1 | 16.5 | ( 14,1 a 16,5 ] | 34 | 20 | 0.4
Deriva da umidade relativa do ar | 0 | mL | Modelo do instrumento | YSD |  | 13 | 13.2 | 6 | 16.5 | 18.9 | ( 16,5 a 18,9 ] | 45 | 11 | 0.22
Fonte de incerteza 7 | 0 | mL | Fabricante do instrumento | FVA |  | 14 | 17.2 | 7 | 18.9 | 21.3 | ( 18,9 a 21,3 ] | 49 | 4 | 0.08
Fonte de incerteza 8 | 0 | mL | N° de série do instrumento | 123.456.789-01 |  | 15 | 16.1 | 8 | 21.3 | 23.7 | ( 21,3 a 23,7 ] | 50 | 1 | 0.02
Fonte de incerteza 9 | 0 | mL |  |  |  | 16 | 15.2 | 9
Fonte de incerteza 10 | 0 | mL |  |  |  | 17 | 18.4 | 10
Probabilidade de abrangência (PA) | 95 | % |  |  |  | 18 | 14.2 | 11
[6 empty] | 19 | 11.5 | 12
[6 empty] | 20 | 14 | 13
[6 empty] | 21 | 14.7 | 14
[6 empty] | 22 | 17.9 | 15
[6 empty] | 23 | 12.9 | 16
[6 empty] | 24 | 11 | 17
[6 empty] | 25 | 19.7 | 18
[6 empty] | 26 | 15.3 | 19
[6 empty] | 27 | 12.4 | 20
[6 empty] | 28 | 15.5 | 21
[6 empty] | 29 | 16.5 | 22
[6 empty] | 30 | 17.5 | 23
[6 empty] | 31 | 15.8 | 24
[6 empty] | 32 | 16.2 | 25
[6 empty] | 33 | 17.5 | 26
[6 empty] | 34 | 15.8 | 27
[6 empty] | 35 | 17.3 | 28
[6 empty] | 36 | 12.7 | 29
[6 empty] | 37 | 15.5 | 30
[6 empty] | 38 | 14.5
[6 empty] | 39 | 15.9
[6 empty] | 40 | 16.5
[6 empty] | 41 | 14.8
[6 empty] | 42 | 18
[6 empty] | 43 | 14.5
[6 empty] | 44 | 15
[6 empty] | 45 | 13.2
[6 empty] | 46 | 13.5
[6 empty] | 47 | 16.7
[6 empty] | 48 | 17.9
[6 empty] | 49 | 16.6
[6 empty] | 50 | 16.8
Este gráfico não está disponível na sua versão de Excel. Editar esta forma ou salvar esta pasta de trabalho em um formato de arquivo diferente quebrará o gráfico permanentemente.

## PDF ~ N D´Agostino-Pearson
Para dirimir incertezas ou enviar sugestões contacte o autor pelo e-mail ricardo.kalid@gmail.com
Tabela 1 - Indicações (observações) experimentais: Volume gasto em uma titulação. |  | Tabela 2 - Estatística descritiva da grandeza. |  |  | Tabela 3 - Teste de D´Agostino-Pearson; teste válido para n > 30.
i | V / ( mL ) | V / ( mL ) | Valor | Unidade | Estatística | Valor | Unidade
1 | 22.5 | Quantidade de indicações | 50 | adimensional | Coeficiente de assimetria experimental | -0.48479 | adimensional
2 | 8.9 | Somatório das indicações | 772.5 | mL | SES | 0.3366 | adimensional
3 | 5.7 | Média aritmética | 15.45 | mL | SSS (Standard Score Skewess) | -1.4403 | adimensional
4 | 19.5 | Moda das indições | 16.2 | mL | Coeficiente de curtose experimental | 1.8611 | adimensional
5 | 12 | Mínimo das indicações | 5.7 | mL | SEK | 0.66191 | adimensional
6 | 16.2 | Mediana das indicações | 15.65 | mL | SSK (Standard Score Kurtosis) | 2.8117 | adimensional
7 | 20.4 | Máximo | 22.5 | mL | DP | 0.2624 | adimensional
8 | 21.3 | Amplitude experimental | 16.8 | mL | p-valor | 0.87704 | adimensional
9 | 15.2 | Variância experimental | 8.825 | (mL)² | Nível de significância | 0.05 | adimensional
10 | 14.1 | Desvio-padrão experimental | 2.9707 | mL | Conclusão
11 | 12.8 | Desvio-padrão experimental da média | 0.42012 | mL | Com um nível de confiança de 95 %, a hipótese nula (H0) NÃO é rejeitada; portanto as indicações são aproximadamente aderentes a uma PDF Normal=> PDF é aproximadamente Normal.
12 | 16 | Coeficiente de assimetria experimental | -0.48479 | adimensional
13 | 13.2 | Coeficiente de curtose experimental | 1.8611 | adimensional
14 | 17.2
15 | 16.1
16 | 15.2
17 | 18.4
18 | 14.2
19 | 11.5
20 | 14
21 | 14.7
22 | 17.9
23 | 12.9
24 | 11
25 | 19.7
26 | 15.3
27 | 12.4
28 | 15.5
29 | 16.5
30 | 17.5
31 | 15.8
32 | 16.2
33 | 17.5
34 | 15.8
35 | 17.3
36 | 12.7
37 | 15.5
38 | 14.5
39 | 15.9
40 | 16.5
41 | 14.8
42 | 18
43 | 14.5
44 | 15
45 | 13.2
46 | 13.5
47 | 16.7
48 | 17.9
49 | 16.6
50 | 16.8
𝑆𝐸𝑆=√((6 𝑛∙(𝑛−1))/((𝑛−2)∙(𝑛+1)∙(𝑛+3) ))
𝑆𝐸𝐾=6 𝑆𝐸𝑆∙√((𝑛^2−1)/((𝑛−3)∙(𝑛+5) ))
𝑛≥31