## PCM temperature
Charge process | [8 empty] | Discharge process
Time | Sim H=10mm | Sim H=260mm | Sim H=510mm | Sim H=760mm | H=10mm | Exp H=260mm | Exp H=510mm | Exp H=760mm | Time | Sim H=10mm | Sim H=260mm | Sim H=510mm | Sim H=760mm | Exp H=10mm | Exp H=260mm | Exp H=510mm | Exp H=760mm
0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12.8085 | 10.9862 | 10.0817 | 9.6592 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28.7096 | 28.9379 | 28.7681 | 27.6486
0.1 | 17.53 | 11.626 | 10.284 | 10.061 | 20.1215 | 12.4611 | 10.9325 | 10.0602 | 0.1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28.5437 | 28.7567 | 28.143 | 23.134
0.2 | 19.902 | 13.326 | 10.812 | 10.225 | 21.0143 | 13.7562 | 11.7186 | 10.5037 | 0.2 | 28.907 | 28.615 | 27.532 | 22.147 | 28.0764 | 27.6514 | 26.1116 | 20.2042
0.3 | 20.876 | 14.693 | 11.485 | 10.498 | 22.0685 | 14.9837 | 12.507 | 10.9987 | 0.3 | 28.659 | 27.885 | 25.694 | 21.047 | 27.6361 | 26.4571 | 24.1103 | 19.5055
0.4 | 22.118 | 15.759 | 12.193 | 10.855 | 22.771 | 15.9351 | 13.2309 | 11.518 | 0.4 | 28.252 | 26.938 | 23.955 | 20.559 | 27.1866 | 25.3189 | 22.4594 | 19.1726
0.5 | 23.604 | 16.632 | 12.898 | 11.264 | 25.0275 | 16.753 | 13.8751 | 12.0189 | 0.5 | 27.691 | 25.92 | 22.541 | 19.995 | 26.6223 | 24.2702 | 21.5353 | 18.7113
0.6 | 25.267 | 17.284 | 13.582 | 11.722 | 27.0196 | 17.4281 | 14.5311 | 12.5286 | 0.6 | 27.043 | 24.915 | 21.44 | 19.366 | 26.0396 | 23.3204 | 21.3733 | 18.2771
0.7 | 26.127 | 17.759 | 14.195 | 12.2 | 27.1144 | 17.8975 | 15.0653 | 13.002 | 0.7 | 26.34 | 23.986 | 21.044 | 18.63 | 25.529 | 22.5701 | 21.2936 | 18.0903
0.8 | 26.952 | 18.197 | 14.785 | 12.679 | 28.3096 | 18.3727 | 15.6294 | 13.5053 | 0.8 | 25.621 | 23.163 | 20.946 | 17.663 | 24.9021 | 22.0246 | 21.1821 | 17.5902
0.9 | 27.554 | 18.545 | 15.3 | 13.15 | 27.6967 | 18.6814 | 16.0592 | 13.9353 | 0.9 | 24.965 | 22.467 | 20.879 | 16.292 | 24.349 | 21.7206 | 21.0722 | 17.0182
1 | 28.039 | 18.859 | 15.781 | 13.615 | 28.6754 | 19.0113 | 16.5043 | 14.3531 | 1 | 24.321 | 21.796 | 20.818 | 14.839 | 23.8695 | 21.5423 | 20.9543 | 16.6764
1.1 | 28.33 | 19.114 | 16.187 | 14.051 | 28.0001 | 19.2336 | 16.847 | 14.7478 | 1.1 | 23.743 | 21.37 | 20.75 | 13.658 | 23.4004 | 21.4568 | 20.8805 | 15.8123
1.2 | 28.557 | 19.35 | 16.562 | 14.471 | 28.8597 | 19.4969 | 17.1851 | 15.1105 | 1.2 | 23.231 | 21.187 | 20.673 | 12.745 | 23.0188 | 21.4349 | 20.7852 | 15.0207
1.3 | 28.69 | 19.555 | 16.879 | 14.853 | 28.1477 | 19.6798 | 17.4788 | 15.4621 | 1.3 | 22.785 | 21.057 | 20.589 | 12.016 | 22.6799 | 21.3803 | 20.6571 | 14.2601
1.4 | 28.796 | 19.749 | 17.173 | 15.218 | 28.9206 | 19.9295 | 17.7424 | 15.7654 | 1.4 | 22.419 | 20.993 | 20.497 | 11.506 | 22.3527 | 21.3312 | 20.5467 | 13.231
1.5 | 28.858 | 19.926 | 17.426 | 15.543 | 28.2593 | 20.0445 | 17.9557 | 16.0609 | 1.5 | 22.086 | 20.948 | 20.396 | 11.091 | 22.1436 | 21.3005 | 20.4334 | 12.6406
1.6 | 28.907 | 20.097 | 17.661 | 15.851 | 28.9585 | 20.2938 | 18.2065 | 16.3361 | 1.6 | 21.801 | 20.932 | 20.284 | 10.817 | 21.986 | 21.2395 | 20.2988 | 12.3083
1.7 | 28.937 | 20.259 | 17.867 | 16.123 | 28.3827 | 20.4089 | 18.3803 | 16.5587 | 1.7 | 21.613 | 20.914 | 20.165 | 10.579 | 21.8462 | 21.184 | 20.1819 | 11.7997
1.8 | 28.953 | 20.417 | 18.045 | 16.354 | 28.9619 | 20.6449 | 18.5477 | 16.7992 | 1.8 | 21.6 | 20.89 | 20.035 | 10.409 | 21.8099 | 21.1262 | 20.014 | 11.4213
1.9 | 28.964 | 20.575 | 18.211 | 16.568 | 28.5171 | 20.7447 | 18.6848 | 16.9728 | 1.9 | 21.564 | 20.863 | 19.895 | 10.271 | 21.8095 | 21.0648 | 19.8788 | 11.4695
2 | 28.974 | 20.733 | 18.376 | 16.78 | 28.892 | 20.9957 | 18.8521 | 17.1645 | 2 | 21.476 | 20.829 | 19.73 | 10.204 | 21.7337 | 20.9856 | 19.6893 | 11.1061
2.1 | 28.979 | 20.901 | 18.519 | 16.958 | 28.8492 | 21.1589 | 19.0042 | 17.3652 | 2.1 | 21.394 | 20.792 | 19.557 | 10.146 | 21.7636 | 20.9181 | 19.5023 | 11.173
2.2 | 28.985 | 21.069 | 18.663 | 17.136 | 28.8492 | 21.4008 | 19.1259 | 17.5112 | 2.2 | 21.33 | 20.748 | 19.358 | 10.11 | 21.7272 | 20.8449 | 19.3186 | 10.9664
2.3 | 28.989 | 21.265 | 18.8 | 17.303 | 29.2153 | 21.6036 | 19.2357 | 17.6424 | 2.3 | 21.271 | 20.704 | 19.153 | 10.077 | 21.6785 | 20.7595 | 19.0861 | 10.6951
2.4 | 28.991 | 21.501 | 18.927 | 17.453 | 28.7893 | 21.8337 | 19.3306 | 17.7524 | 2.4 | 21.231 | 20.653 | 18.923 | 10.055 | 21.6843 | 20.6829 | 18.8378 | 10.8852
2.5 | 28.994 | 21.738 | 19.054 | 17.604 | 29.4387 | 22.2237 | 19.4586 | 17.9047 | 2.5 | 21.191 | 20.597 | 18.631 | 10.036 | 21.6357 | 20.573 | 18.5195 | 10.6508
2.6 | 28.995 | 22.054 | 19.171 | 17.737 | 28.7416 | 22.8919 | 19.5383 | 17.9966 | 2.6 | 21.156 | 20.515 | 18.013 | 10.03 | 21.6233 | 20.4874 | 18.1916 | 10.5299
2.7 | 28.997 | 22.398 | 19.285 | 17.864 | 29.5187 | 24.0308 | 19.66 | 18.1152 | 2.7 | 21.122 | 20.433 | 17.394 | 10.024 | 21.6049 | 20.3713 | 17.7843 | 10.7173
2.8 | 28.998 | 22.858 | 19.399 | 17.991 | 28.6751 | 24.7799 | 19.7395 | 18.219 | 2.8 | 21.087 | 20.351 | 16.775 | 10.019 | 21.556 | 20.2854 | 17.2845 | 10.4729
2.9 | 28.999 | 24.473 | 19.512 | 18.113 | 29.483 | 25.5317 | 19.8522 | 18.3104 | 2.9 | 21.053 | 20.267 | 16.151 | 10.013 | 21.5379 | 20.1484 | 16.669 | 10.5902
3 | 28.999 | 25.697 | 19.625 | 18.23 | 28.67 | 25.9394 | 19.9136 | 18.3839 | 3 | 21.014 | 20.148 | 15.441 | 10.011 | 21.4949 | 20.032 | 15.9664 | 10.4472
3.1 | 28.999 | 26.562 | 19.736 | 18.341 | 29.4535 | 26.4495 | 20.0415 | 18.4997 | 3.1 | 20.976 | 20.029 | 14.731 | 10.009 | 21.4646 | 19.8795 | 15.1812 | 10.3546
3.2 | 28.999 | 27.115 | 19.847 | 18.446 | 28.683 | 26.673 | 20.1088 | 18.5639 | 3.2 | 20.938 | 19.91 | 14.021 | 10.006 | 21.4279 | 19.7693 | 14.4842 | 10.4649
3.3 | 29 | 27.668 | 19.959 | 18.551 | 29.4419 | 27.0501 | 20.2335 | 18.6795 | 3.3 | 20.896 | 19.769 | 13.407 | 10.005 | 21.3641 | 19.5831 | 13.7316 | 10.2116
3.4 | 29 | 27.994 | 20.069 | 18.649 | 28.7136 | 27.2432 | 20.343 | 18.7767 | 3.4 | 20.849 | 19.597 | 12.917 | 10.004 | 21.3578 | 19.4303 | 13.1138 | 10.4022
3.5 | 29 | 28.254 | 20.18 | 18.746 | 29.3816 | 27.5058 | 20.4286 | 18.838 | 3.5 | 20.802 | 19.426 | 12.427 | 10.003 | 21.2547 | 19.2045 | 12.5328 | 10.1863
3.6 | 29 | 28.462 | 20.29 | 18.841 | 28.7632 | 27.6265 | 20.526 | 18.9233 | 3.6 | 20.754 | 19.255 | 11.937 | 10.002 | 21.23 | 19.0361 | 12.0307 | 10.1266
3.7 | 29 | 28.584 | 20.399 | 18.932 | 29.3211 | 27.8437 | 20.6355 | 18.9812 | 3.7 | 20.695 | 19.009 | 11.627 | 10.002 | 21.1573 | 18.7676 | 11.6155 | 10.2715
3.8 | 29 | 28.706 | 20.509 | 19.023 | 28.8855 | 27.9614 | 20.7177 | 19.0664 | 3.8 | 20.634 | 18.746 | 11.357 | 10.001 | 21.0963 | 18.5139 | 11.261 | 10.0273
3.9 | 29 | 28.777 | 20.619 | 19.108 | 29.3519 | 28.1725 | 20.8819 | 19.1576 | 3.9 | 20.572 | 18.484 | 11.086 | 10.001 | 21.0417 | 18.2146 | 10.9346 | 10.1936
4 | 29 | 28.848 | 20.73 | 19.194 | 28.9106 | 28.2028 | 20.9491 | 19.1884 | 4 | 20.506 | 18.189 | 10.843 | 10.001 | 20.9657 | 17.8814 | 10.6971 | 10.0266
4.1 | 29 | 28.896 | 20.843 | 19.28 | 29.2306 | 28.3416 | 21.0889 | 19.2796 | 4.1 | 20.423 | 17.764 | 10.711 | 10.001 | 20.8911 | 17.5037 | 10.5102 | 10.1354
4.2 | 29 | 28.924 | 20.967 | 19.366 | 29.1092 | 28.4231 | 21.1956 | 19.3407 | 4.2 | 20.341 | 17.339 | 10.58 | 10.001 | 20.7999 | 17.0479 | 10.3434 | 10.067
4.3 | 29 | 28.942 | 21.102 | 19.453 | 29.2005 | 28.4894 | 21.3837 | 19.4317 | 4.3 | 20.258 | 16.914 | 10.448 | 10 | 20.7133 | 16.5445 | 10.2088 | 9.9785
4.4 | 29 | 28.959 | 21.239 | 19.54 | 29.286 | 28.5377 | 21.5296 | 19.4895 | 4.4 | 20.159 | 16.423 | 10.352 | 10 | 20.5857 | 15.9903 | 10.1158 | 10.0704
4.5 | 29 | 28.968 | 21.428 | 19.626 | 29.1643 | 28.5981 | 21.7089 | 19.5626 | 4.5 | 20.049 | 15.883 | 10.283 | 10 | 20.4672 | 15.4053 | 9.9923 | 9.8604
4.6 | 29 | 28.976 | 21.618 | 19.713 | 29.4448 | 28.6585 | 21.9155 | 19.6113 | 4.6 | 19.938 | 15.342 | 10.214 | 10 | 20.3396 | 14.8873 | 9.961 | 10.1004
4.7 | 29 | 28.982 | 21.893 | 19.8 | 29.0916 | 28.6465 | 22.1099 | 19.6844 | 4.7 | 19.828 | 14.802 | 10.145 | 10 | 20.1513 | 14.3566 | 9.905 | 9.9827
4.8 | 29 | 28.986 | 22.221 | 19.886 | 29.5944 | 28.7249 | 22.4043 | 19.7391 | 4.8 | 19.656 | 14.152 | 10.124 | 10 | 19.9298 | 13.8628 | 9.8032 | 9.7204
4.9 | 29 | 28.991 | 22.773 | 19.973 | 29.1102 | 28.7009 | 22.72 | 19.8242 | 4.9 | 19.48 | 13.497 | 10.106 | 10 | 19.7412 | 13.4541 | 9.7961 | 9.9939
5 | 29 | 28.994 | 24.078 | 20.061 | 29.6619 | 28.7793 | 23.4451 | 19.8791 | 5 | 19.305 | 12.842 | 10.088 | 10 | 19.4405 | 13.0514 | 9.7954 | 9.9192
5.1 | 29 | 28.995 | 24.991 | 20.156 | 29.0742 | 28.7252 | 24.297 | 19.931 | 5.1 | 19.09 | 12.242 | 10.073 | 10 | 19.1234 | 12.7081 | 9.7926 | 9.8083
5.2 | 29 | 28.996 | 25.905 | 20.25 | 29.7233 | 28.8127 | 25.109 | 20.01 | 5.2 | 18.792 | 11.752 | 10.063 | 10 | 18.7126 | 12.3625 | 9.7908 | 10.0132
5.3 | 29 | 28.997 | 26.581 | 20.348 | 29.0227 | 28.7464 | 25.6783 | 20.086 | 5.3 | 18.495 | 11.262 | 10.052 | 10 | 18.1925 | 12.0078 | 9.7771 | 9.9778
5.4 | 29 | 28.998 | 27.121 | 20.446 | 29.7876 | 28.852 | 26.2202 | 20.1468 | 5.4 | 18.198 | 10.773 | 10.042 | 10 | 17.5999 | 11.642 | 9.6908 | 9.7804
5.5 | 29 | 28.998 | 27.599 | 20.546 | 28.9866 | 28.7797 | 26.5955 | 20.2077 | 5.5 | 17.676 | 10.486 | 10.036 | 10 | 17.0741 | 11.3284 | 9.6971 | 9.9225
5.6 | 29 | 28.999 | 27.884 | 20.648 | 29.794 | 28.8702 | 26.9979 | 20.3109 | 5.6 | 17.061 | 10.283 | 10.03 | 10 | 16.4878 | 11.0189 | 9.5936 | 9.6338
5.7 | 29 | 28.999 | 28.168 | 20.75 | 28.944 | 28.7858 | 27.2852 | 20.3959 | 5.7 | 16.445 | 10.08 | 10.025 | 10 | 16.0289 | 10.7981 | 9.6189 | 9.8936
5.8 | 29 | 28.999 | 28.344 | 20.856 | 29.7213 | 28.8703 | 27.5998 | 20.466 | 5.8 | 15.82 | 10 | 10.02 | 10 | 15.4849 | 10.5778 | 9.5587 | 9.6236
5.9 | 29 | 28.999 | 28.502 | 20.963 | 28.9504 | 28.804 | 27.7963 | 20.5812 | 5.9 | 15.093 | 10 | 10.017 | 10 | 15.0261 | 10.4345 | 9.5355 | 9.8225
6 | 29 | 29 | 28.634 | 21.074 | 29.7095 | 28.8825 | 27.996 | 20.6604 | 6 | 14.365 | 10 | 10.014 | 10 | 14.479 | 10.2884 | 9.5003 | 9.6516
6.1 | 29 | 29 | 28.725 | 21.204 | 28.9324 | 28.8222 | 28.1168 | 20.8059 | 6.1 | 13.638 | 10 | 10.012 | 10 | 13.9528 | 10.185 | 9.4707 | 9.5357
6.2 | 29 | 29 | 28.781 | 21.374 | 29.7521 | 28.9367 | 28.2649 | 20.9454 | 6.2 | 12.979 | 10 | 10.01 | 10 | 13.4935 | 10.1371 | 9.4968 | 9.8671
6.3 | 29 | 29 | 28.837 | 21.543 | 28.9331 | 28.8345 | 28.2954 | 21.1429 | 6.3 | 12.4 | 10 | 10.008 | 10 | 13.0189 | 10.0615 | 9.4828 | 9.5849
6.4 | 29 | 29 | 28.872 | 21.826 | 29.7279 | 28.9368 | 28.4221 | 21.7884 | 6.4 | 11.822 | 10 | 10.007 | 10 | 12.6296 | 10.0013 | 9.4473 | 9.6357
6.5 | 29 | 29 | 28.903 | 22.125 | 28.9698 | 28.8587 | 28.3922 | 22.8159 | 6.5 | 11.243 | 10 | 10.005 | 10 | 12.2736 | 9.9594 | 9.467 | 9.6894
6.6 | 29 | 29 | 28.926 | 22.587 | 29.6796 | 28.937 | 28.4828 | 23.7119 | 6.6 | 10.844 | 10 | 10.004 | 10 | 11.9994 | 9.9415 | 9.449 | 9.4648
6.7 | 29 | 29 | 28.942 | 23.225 | 28.9394 | 28.8888 | 28.4708 | 24.4715 | 6.7 | 10.48 | 10 | 10.004 | 10 | 11.8017 | 9.9238 | 9.493 | 9.8265
6.8 | 29 | 29 | 28.957 | 23.874 | 29.6674 | 28.9611 | 28.5553 | 25.0974 | 6.8 | 10.115 | 10 | 10.003 | 10 | 11.6067 | 9.8995 | 9.4687 | 9.6048
6.9 | 29 | 29 | 28.966 | 24.641 | 28.9517 | 28.9009 | 28.5433 | 25.6023 | 6.9 | 10.002 | 10 | 10.002 | 10 | 11.454 | 9.9055 | 9.487 | 9.6478
7 | 29 | 29 | 28.975 | 25.408 | 29.6193 | 28.9492 | 28.5798 | 25.9862 | 7 | 10.002 | 10 | 10.002 | 10 | 11.3375 | 9.9232 | 9.5416 | 9.7148
7.1 | 29 | 29 | 28.979 | 25.97 | 28.7205 | 28.8649 | 28.5556 | 26.3488 | 7.1 | 10.001 | 10 | 10.002 | 10 | 11.212 | 9.8919 | 9.498 | 9.5878
7.2 | 29 | 29 | 28.982 | 26.444 | 29.4121 | 28.9251 | 28.5919 | 26.6598 | 7.2 | 10.001 | 10 | 10.001 | 10 | 11.1383 | 9.9158 | 9.5466 | 9.8307
7.3 | 29 | 29 | 28.985 | 26.917 | 29.1531 | 28.8829 | 28.5978 | 26.7866 | 7.3 | 10.001 | 10 | 10.001 | 10 | 10.9977 | 9.8725 | 9.5033 | 9.5807
7.4 | 29 | 29 | 28.989 | 27.39 |  |  |  |  | 7.4 | 10.001 | 10.012 | 10.001 | 10 | 10.9487 | 9.8722 | 9.5276 | 9.6513
| 29 | 29 | 28.992 | 27.863 |  |  |  |  | 7.5 | 10 | 10.032 | 10 | 10 | 10.8512 | 9.8602 | 9.5279 | 9.701
| 29 | 29 | 28.993 | 28.045 |  |  |  |  | 7.6 | 10 | 10.053 | 10 | 10 | 10.7735 | 9.8404 | 9.4711 | 9.5116
| 29 | 29 | 28.994 | 28.199 |  |  |  |  | 7.7 | 10 | 10.048 | 10 | 10 | 10.6967 | 9.8003 | 9.4557 | 9.7398
| 29 | 29 | 28.995 | 28.353 |  |  |  |  | 7.8 | 10 | 10.044 | 10 | 10 | 10.6239 | 9.7764 | 9.4441 | 9.5216
| 29 | 29 | 28.996 | 28.506 |  |  |  |  | 7.9 | 10 | 10.039 | 10 | 10 | 10.5753 | 9.7644 | 9.4198 | 9.5466
| 29 | 29 | 28.997 | 28.647 |  |  |  |  | 8 | 10 | 10.034 | 10 | 10 | 10.5331 | 9.7468 | 9.4391 | 9.6246
| 29 | 29 | 28.998 | 28.7 |  |  |  |  | 8.1 | 10 | 10.03 | 10 | 10 | 10.4965 | 9.7468 | 9.4145 | 9.455
| 29 | 29 | 28.998 | 28.753 |  |  |  |  | 8.2 | 10 | 10.025 | 10 | 10 | 10.49 | 9.7648 | 9.4448 | 9.7536
| 29 | 29 | 28.998 | 28.806 |  |  |  |  | 8.3 | 10 | 10.02 | 10 | 10 | 10.4649 | 9.776 | 9.4684 | 9.5551
| 29 | 29 | 28.999 | 28.86 |  |  |  |  | 8.4 | 10 | 10.017 | 10 | 10 | 10.4524 | 9.7757 | 9.4557 | 9.5209
| 29 | 29 | 28.999 | 28.898 |  |  |  |  | 8.5 | 10 | 10.015 | 10 | 10 | 10.4273 | 9.7747 | 9.4793 | 9.7634
| 29 | 29 | 28.999 | 28.908 |  |  |  |  | 8.6 | 10 | 10.013 | 10 | 10 | 10.3724 | 9.7564 | 9.4733 | 9.5384
| 29 | 29 | 28.999 | 28.919 |  |  |  |  | 8.7 | 10 | 10.011 | 10 | 10 | 10.3664 | 9.7504 | 9.455 | 9.6034
| 29 | 29 | 28.999 | 28.929 |  |  |  |  | 8.8 | 10 | 10.009 | 10 | 10 | 10.3121 | 9.7081 | 9.4374 | 9.7462
| 29 | 29 | 28.999 | 28.939 |  |  |  |  | 8.9 | 10 | 10.007 | 10 | 10 | 10.2574 | 9.7025 | 9.3948 | 9.4476
| 29 | 29 | 29 | 28.95 |  |  |  |  | 9 | 10 | 10.007 | 10 | 10 | 10.2455 | 9.6905 | 9.4074 | 9.5805
| 29 | 29 | 29 | 28.96 |  |  |  |  | 9.1 | 10 | 10.006 | 10 | 10 | 10.2213 | 9.6908 | 9.4324 | 9.6056
| 29 | 29 | 29 | 28.97 |  |  |  |  | 9.2 | 10 | 10.005 | 10 | 10 | 10.2211 | 9.7028 | 9.4198 | 9.4479
| 29 | 29 | 29 | 28.981 |  |  |  |  | 9.3 | 10 | 10.005 | 10 | 10 | 10.251 | 9.7328 | 9.4744 | 9.7585
| 29 | 29 | 29 | 28.991 |  |  |  |  | 9.4 | 10 | 10.004 | 10 | 10 | 10.2079 | 9.7138 | 9.4554 | 9.5452
| 29 | 29 | 29 | 28.995 |  |  |  |  | 9.5 | 10 | 10.003 | 10 | 10 | 10.2045 | 9.7194 | 9.4487 | 9.4768
| 29 | 29 | 29 | 28.998 |  |  |  |  | 9.6 | 10 | 10.003 | 10 | 10 | 10.2162 | 9.7434 | 9.4726 | 9.7567
| 29 | 29 | 29 | 29 |  |  |  |  | 9.7 |  |  | 10 | 10
| 29 | 29 | 29 | 29.003 | [7 empty] | 10 | 10
| 29 | 29 | 29 | 29.005 | [7 empty] | 10 | 10
| 29 | 29 | 29 | 29.008 | [7 empty] | 10 | 10
[12 empty] | 10 | 10
13.9
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8

## Air gap temperature
Charge process |  |  | Discharge process
Time | Exp | Sim | Time | Sim | Exp
0.1 | 11.4025 | 11.774 | 0.1 | 29 | 28.9768
0.2 | 12.3667 | 12.339 | 0.2 | 28.537 | 28.4902
0.3 | 12.9059 | 12.912 | 0.3 | 27.932 | 27.689
0.4 | 13.6806 | 13.455 | 0.4 | 27.171 | 26.9021
0.5 | 14.1931 | 13.987 | 0.5 | 26.337 | 25.9905
0.6 | 14.8577 | 14.477 | 0.6 | 25.492 | 25.2266
0.7 | 15.2708 | 14.945 | 0.7 | 24.674 | 24.4833
0.8 | 15.8445 | 15.361 | 0.8 | 23.914 | 23.8182
0.9 | 16.2268 | 15.754 | 0.9 | 23.333 | 23.2441
1 | 16.68 | 16.099 | 1 | 22.787 | 22.8321
1.1 | 16.9688 | 16.423 | 1.1 | 22.336 | 22.3956
1.2 | 17.4443 | 16.706 | 1.2 | 21.977 | 22.1626
1.3 | 17.6338 | 16.972 | 1.3 | 21.684 | 21.9586
1.4 | 17.9223 | 17.207 | 1.4 | 21.47 | 21.7861
1.5 | 18.2604 | 17.408 | 1.5 | 21.288 | 21.6523
1.6 | 18.4279 | 17.597 | 1.6 | 21.152 | 21.5697
1.7 | 18.6505 | 17.783 | 1.7 | 21.028 | 21.4658
1.8 | 18.657 | 17.943 | 1.8 | 20.926 | 21.356
1.9 | 19.0433 | 18.103 | 1.9 | 20.835 | 21.2949
2 | 19.0529 | 18.254 | 2 | 20.771 | 21.1787
2.1 | 19.3748 | 18.394 | 2.1 | 20.708 | 21.1329
2.2 | 19.3197 | 18.533 | 2.2 | 20.646 | 21.0047
2.3 | 19.5531 | 18.659 | 2.3 | 20.584 | 20.9431
2.4 | 19.5417 | 18.782 | 2.4 | 20.519 | 20.8273
2.5 | 19.7658 | 18.904 | 2.5 | 20.45 | 20.699
2.6 | 19.7727 | 19.029 | 2.6 | 20.356 | 20.6224
2.7 | 19.8958 | 19.151 | 2.7 | 20.262 | 20.5244
2.8 | 20.0496 | 19.27 | 2.8 | 20.168 | 20.3596
2.9 | 20.261 | 19.389 | 2.9 | 20.072 | 20.28
3 | 20.421 | 19.508 | 3 | 19.951 | 20.094
3.1 | 20.5622 | 19.623 | 3.1 | 19.83 | 19.9472
3.2 | 20.6971 | 19.737 | 3.2 | 19.709 | 19.7822
3.3 | 20.8659 | 19.85 | 3.3 | 19.575 | 19.5654
3.4 | 20.9944 | 19.961 | 3.4 | 19.422 | 19.3757
3.5 | 21.0316 | 20.072 | 3.5 | 19.27 | 19.1345
3.6 | 21.3587 | 20.182 | 3.6 | 19.117 | 18.823
3.7 | 21.3901 | 20.292 | 3.7 | 18.931 | 18.5931
3.8 | 21.6163 | 20.417 | 3.8 | 18.738 | 18.1594
3.9 | 21.7481 | 20.557 | 3.9 | 18.545 | 17.8078
4 | 21.9866 | 20.704 | 4 | 18.342 | 17.3278
4.1 | 21.9866 | 20.851 | 4.1 | 18.097 | 16.8823
4.2 | 22.2952 | 20.997 | 4.2 | 17.852 | 16.4246
4.3 | 22.3502 | 21.143 | 4.3 | 17.606 | 16.0016
4.4 | 22.6616 | 21.289 | 4.4 | 17.333 | 15.6005
4.5 | 22.7655 | 21.435 | 4.5 | 17.039 | 15.156
4.6 | 23.0216 | 21.591 | 4.6 | 16.744 | 14.7785
4.7 | 23.162 | 21.779 | 4.7 | 16.45 | 14.5392
4.8 | 23.4518 | 22.023 | 4.8 | 16.022 | 14.0882
4.9 | 23.5127 | 22.267 | 4.9 | 15.588 | 13.8605
5 | 24.0212 | 22.498 | 5 | 15.153 | 13.5139
5.1 | 24.0272 | 22.723 | 5.1 | 14.704 | 13.3217
5.2 | 24.4443 | 22.951 | 5.2 | 14.225 | 13.0767
5.3 | 24.4291 | 23.187 | 5.3 | 13.746 | 12.8518
5.4 | 24.7757 | 23.422 | 5.4 | 13.267 | 12.6234
5.5 | 24.8673 | 23.678 | 5.5 | 12.82 | 12.3776
5.6 | 25.1133 | 23.938 | 5.6 | 12.386 | 12.1355
5.7 | 25.2895 | 24.306 | 5.7 | 11.951 | 11.9517
5.8 | 25.6995 | 24.814 | 5.8 | 11.528 | 11.744
5.9 | 25.821 | 25.359 | 5.9 | 11.224 | 11.6529
6 | 26.4425 | 25.904 | 6 | 10.919 | 11.4973
6.1 | 26.7061 | 26.339 | 6.1 | 10.615 | 11.382
6.2 | 26.9125 | 26.757 | 6.2 | 10.384 | 11.3158
6.3 | 27.0154 | 27.129 | 6.3 | 10.237 | 11.2124
6.4 | 27.1759 | 27.453 | 6.4 | 10.09 | 11.1312
6.5 | 27.2969 | 27.771 | 6.5 | 10.09 | 11.0464
6.6 | 27.3576 | 28.027 | 6.6 | 10.09 | 11.0098
6.7 | 27.4666 | 28.282 | 6.7 | 10.09 | 10.9862
6.8 | 27.4606 | 28.419 | 6.8 | 10.09 | 10.9556
6.9 | 27.5908 | 28.505 | 6.9 | 10.09 | 10.919
7 | 27.6029 | 28.59 | 7 | 10.09 | 10.8938
7.1 | 27.7723 | 28.676 | 7.1 | 10.09 | 10.8748
7.2 | 27.5607 | 28.761 | 7.2 | 10.09 | 10.8619
7.3 | 27.7967 | 28.797 | 7.3 | 10.09 | 10.8183
|  |  |  | 10.09 | 10.8366
|  |  |  | 10.09 | 10.806
9.6714
9.7025
9.7345
9.7664
9.7984
9.8303
9.8623
9.8943
9.911
9.9222
9.9334
9.9446
9.9558
9.967
9.9703
9.9733
9.9764
9.9794
9.9825
9.9855
9.9886
9.9916
9.9947
9.9977
9.9987
9.9996