## Fe-Compiled-Analysis
File Name | Peak Frequency (Hz) | Frequency Error | Thermal Diffusivity (m2/s) | Thermal Error | Tau\n |  |  | SAW Wavelength = | 6.4 | um | (From W calibration)
Analysis/Fe-single-crystal-0dpa-06.40um-10degreesSpot01-POS-1.txt | 453086500 | 2568.534 | 2.5782e-05 | 2.4029e-07 | 2.2393e-08 | 2.414e-08 | 2.7422e-08 |  | SAW Frequency/Hz
Analysis/Fe-single-crystal-0dpa-06.40um-10degreesSpot02-POS-1.txt | 453372100 | 2767.035 | 2.5773e-05 | 2.434e-07 | 2.4422e-08 | 2.4125e-08 | 3.0786e-08 | Dose/dpa | 1 | error | 2 | error | 3 | error | 4 | error | 5 | error | 6 | error | 7 | error | 8 | error | 9 | error | 10 | error | Ave | stat error | Exp error | Quad error | %error
Analysis/Fe-single-crystal-0dpa-06.40um-10degreesSpot03-POS-1.txt | 452912800 | 2026.982 | 2.7371e-05 | 2.3554e-07 | 2.5649e-08 | 2.4149e-08 | 3.1304e-08 | 0 | 453086500 | 2568.534 | 453372100 | 2767.035 | 452912800 | 2026.982 | 453584100 | 2486.386 | 455323400 | 2466.525 | [10 empty] | 453655780 | 865178.3432 | 1106.858 | 865179.0513 | 0.19071
Analysis/Fe-single-crystal-0dpa-06.40um-10degreesSpot04-POS-1.txt | 453584100 | 2486.386 | 2.6649e-05 | 2.3445e-07 | 2.3885e-08 | 2.4113e-08 | 2.9443e-08 | 7.7315e-05 | 452567100 | 3108.049 | 452548100 | 6650.842 | 453562100 | 5902.565 | 453594700 | 6878.213 | 453697000 | 3124.905 | 455746500 | 5291.944 | 456082700 | 3089.828 | 456423100 | 3944.977 | 455957000 | 2641.399 | 454304400 | 2760.929 | 454448270 | 1406464.1162 | 1461.2428 | 1406464.8753 | 0.30949
Analysis/Fe-single-crystal-0dpa-06.40um-10degreesSpot05-POS-1.txt | 455323400 | 2466.525 | 2.4994e-05 | 2.5001e-07 | 2.3125e-08 | 2.4021e-08 | 2.8045e-08 | 0.00073525 | 456061500 | 3988.378 | 454705500 | 2583.206 | 455411000 | 3356.324 | 454219200 | 3112.491 | 453961900 | 2715.687 | 455247600 | 3427.677 | 454653600 | 3746.214 | 454180100 | 4836.11 | 455251600 | 2459.643 | 454050500 | 2869.292 | 454774250 | 661701.6446 | 1069.3985 | 661702.5088 | 0.1455
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-1stIrr10degSpot01-POS-1.txt | 452567100 | 3108.049 | 2.8389e-05 | 6.2003e-07 | 2.4883e-08 | 2.4168e-08 | 3.0666e-08 | 0.0072937 | 455210400 | 2528.096 | 455270800 | 2390.406 | 455494000 | 2666.57 | 454312300 | 3489.513 | 454915700 | 2863.164 | 454977800 | 3126.444 | 454873700 | 3373.334 | 455022100 | 2675.13 | 455162800 | 3111.68 | 455647600 | 3313.301 | 455088720 | 350112.0872 | 941.0695 | 350113.3519 | 0.076933
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-1stIrr10degSpot02-POS-1.txt | 452548100 | 6650.842 | 2.7645e-05 | 6.9221e-07 | 1.984e-08 | 2.4169e-08 | 2.5159e-08 | 0.072888 | 454281600 | 2764.805 | 454863700 | 2581.917 | 454882600 | 2927.316 | 455197600 | 3251.173 | 455140600 | 2696.625 | 455062400 | 3023.429 | 454767300 | 3086.829 | 455896100 | 2852.675 | 454395500 | 3056.905 | 455349500 | 2883.836 | 454983690 | 441952.6817 | 922.9848 | 441953.6455 | 0.097136
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-1stIrr10degSpot03-POS-1.txt | 453562100 | 5902.565 | 2.6904e-05 | 6.9332e-07 | 2.2166e-08 | 2.4115e-08 | 2.9697e-08 | 0.72889 | 454981000 | 2702.318 | 453961600 | 2857.203 | 453540900 | 3152.097 | 454390500 | 2816.816 | 454390500 | 2816.816 | 454217200 | 3404.875 | 454962600 | 2839.649 | 454962600 | 3100.264 | 454962600 | 3203.04 | 454962600 | 2866.858 | 454533210 | 488879.4032 | 943.4909 | 488880.3137 | 0.10756
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-1stIrr10degSpot04-POS-1.txt | 453594700 | 6878.213 | 3.0732e-05 | 8.8825e-07 | 2.1287e-08 | 2.4113e-08 | 2.5253e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-1stIrr10degSpot05-POS-1.txt | 453697000 | 3124.905 | 3.0089e-05 | 5.5943e-07 | 2.4333e-08 | 2.4107e-08 | 3.3222e-08 |  | Thermal Diff/m2s-1
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-1stIrr10degSpot06-POS-1.txt | 455746500 | 5291.944 | 3.0508e-05 | 6.6305e-07 | 2.2722e-08 | 2.3999e-08 | 3.1534e-08 | Dose/dpa | 1 | error | 2 | error | 3 | error | 4 | error | 5 | error | 6 | error | 7 | error | 8 | error | 9 | error | 10 | error | Ave | stat error | Exp error | Quad error | %err
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-1stIrr10degSpot07-POS-1.txt | 456082700 | 3089.828 | 3.5344e-05 | 1.0115e-06 | 2.9029e-08 | 2.3981e-08 | 4.632e-08 | 0 | 2.5782e-05 | 2.4029e-07 | 2.5773e-05 | 2.434e-07 | 2.7371e-05 | 2.3554e-07 | 2.6649e-05 | 2.3445e-07 | 2.4994e-05 | 2.5001e-07 | [10 empty] | 2.6114e-05 | 8.1816e-07 | 1.0769e-07 | 8.2522e-07 | 3.1601
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-1stIrr10degSpot08-POS-1.txt | 456423100 | 3944.977 | 2.7699e-05 | 5.9462e-07 | 2.3754e-08 | 2.3964e-08 | 3.2673e-08 | 7.7315e-05 | 2.8389e-05 | 6.2003e-07 | 2.7645e-05 | 6.9221e-07 | 2.6904e-05 | 6.9332e-07 | 3.0732e-05 | 8.8825e-07 | 3.0089e-05 | 5.5943e-07 | 3.0508e-05 | 6.6305e-07 | 3.5344e-05 | 1.0115e-06 | 2.7699e-05 | 5.9462e-07 | 2.7711e-05 | 5.7965e-07 | 2.5015e-05 | 4.6261e-07 | 2.9004e-05 | 2.6935e-06 | 2.1937e-07 | 2.7024e-06 | 9.3176
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-1stIrr10degSpot09-POS-1.txt | 455957000 | 2641.399 | 2.7711e-05 | 5.7965e-07 | 2.6259e-08 | 2.3988e-08 | 3.1914e-08 | 0.00073525 | 2.8653e-05 | 5.345e-07 | 2.3834e-05 | 4.1792e-07 | 2.7236e-05 | 5.4902e-07 | 2.5485e-05 | 4.0668e-07 | 2.8356e-05 | 4.1318e-07 | 2.6561e-05 | 4.3922e-07 | 2.4502e-05 | 1.6489e-07 | 2.511e-05 | 1.982e-07 | 2.3475e-05 | 3.459e-07 | 2.3907e-05 | 1.8206e-07 | 2.5712e-05 | 1.7986e-06 | 1.2288e-07 | 1.8028e-06 | 7.0114
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-1stIrr10degSpot10-POS-1.txt | 454304400 | 2760.929 | 2.5015e-05 | 4.6261e-07 | 2.7981e-08 | 2.4075e-08 | 3.9131e-08 | 0.0072937 | 2.5776e-05 | 5.0373e-07 | 2.4431e-05 | 1.0751e-06 | 2.2681e-05 | 2.7992e-07 | 2.5058e-05 | 4.0436e-07 | 2.5803e-05 | 4.5344e-07 | 2.4558e-05 | 5.1054e-07 | 2.2919e-05 | 2.5706e-07 | 2.2147e-05 | 2.5412e-07 | 2.3807e-05 | 2.61e-07 | 2.3454e-05 | 3.2443e-07 | 2.4063e-05 | 1.2108e-06 | 1.5562e-07 | 1.2207e-06 | 5.0729
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-2ndIrr10degSpot01-POS-1.txt | 456061500 | 3988.378 | 2.8653e-05 | 5.345e-07 | 2.1938e-08 | 2.3983e-08 | 3.1844e-08 | 0.072888 | 2.0462e-05 | 2.7139e-07 | 2.2193e-05 | 3.1863e-07 | 2.2471e-05 | 2.6541e-07 | 2.3806e-05 | 4.7908e-07 | 2.3408e-05 | 3.0668e-07 | 2.092e-05 | 2.9379e-07 | 2.1235e-05 | 2.5766e-07 | 2.1187e-05 | 2.6834e-07 | 2.2976e-05 | 4.2123e-07 | 2.4027e-05 | 4.3144e-07 | 2.2268e-05 | 1.2092e-06 | 1.0759e-07 | 1.2139e-06 | 5.4514
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-2ndIrr10degSpot02-POS-1.txt | 454705500 | 2583.206 | 2.3834e-05 | 4.1792e-07 | 2.3341e-08 | 2.4054e-08 | 2.9131e-08 | 0.72889 | 2.0845e-05 | 2.5816e-07 | 2.3181e-05 | 2.8168e-07 | 2.2608e-05 | 2.9504e-07 | 2.2217e-05 | 3.5415e-07 | 2.307e-05 | 3.6396e-07 | 2.3288e-05 | 3.8624e-07 | 2.2793e-05 | 3.6553e-07 | 2.2791e-05 | 2.7511e-07 | 2.1322e-05 | 4.3541e-07 | 2.2808e-05 | 3.6313e-07 | 2.2492e-05 | 7.6766e-07 | 1.0821e-07 | 7.7525e-07 | 3.4467
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-2ndIrr10degSpot03-POS-1.txt | 455411000 | 3356.324 | 2.7236e-05 | 5.4902e-07 | 2.3652e-08 | 2.4017e-08 | 3.4621e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-2ndIrr10degSpot04-POS-1.txt | 454219200 | 3112.491 | 2.5485e-05 | 4.0668e-07 | 2.2487e-08 | 2.408e-08 | 3.1844e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-2ndIrr10degSpot05-POS-1.txt | 453961900 | 2715.687 | 2.8356e-05 | 4.1318e-07 | 2.3427e-08 | 2.4093e-08 | 3.4887e-08 | 2.6114e-05 | 8.2522e-07 | 1e-05 | 0.26114 | 0.0082522
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-2ndIrr10degSpot06-POS-1.txt | 455247600 | 3427.677 | 2.6561e-05 | 4.3922e-07 | 2.053e-08 | 2.4025e-08 | 3.1767e-08 | 2.9004e-05 | 2.7024e-06 | 7.7315e-05 | 0.29004 | 0.027024
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-2ndIrr10degSpot07-POS-1.txt | 454653600 | 3746.214 | 2.4502e-05 | 1.6489e-07 | 2.0464e-08 | 2.4057e-08 | 2.6732e-08 | 2.5712e-05 | 1.8028e-06 | 0.00073525 | 0.25712 | 0.018028
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-2ndIrr10degSpot08-POS-1.txt | 454180100 | 4836.11 | 2.511e-05 | 1.982e-07 | 1.8111e-08 | 2.4082e-08 | 2.2074e-08 | 2.4063e-05 | 1.2207e-06 | 0.0072937 | 0.24063 | 0.012207
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-2ndIrr10degSpot09-POS-1.txt | 455251600 | 2459.643 | 2.3475e-05 | 3.459e-07 | 2.5917e-08 | 2.4025e-08 | 3.3984e-08 | 2.2268e-05 | 1.2139e-06 | 0.072888 | 0.22268 | 0.012139
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-2ndIrr10degSpot10-POS-1.txt | 454050500 | 2869.292 | 2.3907e-05 | 1.8206e-07 | 2.4851e-08 | 2.4089e-08 | 3.3468e-08 | 2.2492e-05 | 7.7525e-07 | 0.72889 | 0.22492 | 0.0077525
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-3rdIrr10degSpot01-POS-1.txt | 455210400 | 2528.096 | 2.5776e-05 | 5.0373e-07 | 2.4318e-08 | 2.4027e-08 | 3.9544e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-3rdIrr10degSpot02-POS-1.txt | 455270800 | 2390.406 | 2.4431e-05 | 1.0751e-06 | 2.4675e-08 | 2.4024e-08 | 3.5487e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-3rdIrr10degSpot03-POS-1.txt | 455494000 | 2666.57 | 2.2681e-05 | 2.7992e-07 | 2.4839e-08 | 2.4012e-08 | 3.1823e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-3rdIrr10degSpot04-POS-1.txt | 454312300 | 3489.513 | 2.5058e-05 | 4.0436e-07 | 2.1669e-08 | 2.4075e-08 | 3.5655e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-3rdIrr10degSpot05-POS-1.txt | 454915700 | 2863.164 | 2.5803e-05 | 4.5344e-07 | 2.2315e-08 | 2.4043e-08 | 3.6572e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-3rdIrr10degSpot06-POS-1.txt | 454977800 | 3126.444 | 2.4558e-05 | 5.1054e-07 | 2.2748e-08 | 2.404e-08 | 3.7625e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-3rdIrr10degSpot07-POS-1.txt | 454873700 | 3373.334 | 2.2919e-05 | 2.5706e-07 | 2.1253e-08 | 2.4045e-08 | 2.7672e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-3rdIrr10degSpot08-POS-1.txt | 455022100 | 2675.13 | 2.2147e-05 | 2.5412e-07 | 2.4571e-08 | 2.4037e-08 | 3.1843e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-3rdIrr10degSpot09-POS-1.txt | 455162800 | 3111.68 | 2.3807e-05 | 2.61e-07 | 2.1854e-08 | 2.403e-08 | 2.8441e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-3rdIrr10degSpot10-POS-1.txt | 455647600 | 3313.301 | 2.3454e-05 | 3.2443e-07 | 2.2099e-08 | 2.4004e-08 | 3.6273e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-4thIrr10degSpot01-POS-1.txt | 454281600 | 2764.805 | 2.0462e-05 | 2.7139e-07 | 2.3137e-08 | 2.4076e-08 | 2.9925e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-4thIrr10degSpot02-POS-1.txt | 454863700 | 2581.917 | 2.2193e-05 | 3.1863e-07 | 2.5033e-08 | 2.4046e-08 | 3.8891e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-4thIrr10degSpot03-POS-1.txt | 454882600 | 2927.316 | 2.2471e-05 | 2.6541e-07 | 2.4592e-08 | 2.4045e-08 | 3.2339e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-4thIrr10degSpot04-POS-1.txt | 455197600 | 3251.173 | 2.3806e-05 | 4.7908e-07 | 2.3392e-08 | 2.4028e-08 | 3.7412e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-4thIrr10degSpot05-POS-1.txt | 455140600 | 2696.625 | 2.3408e-05 | 3.0668e-07 | 2.2372e-08 | 2.4031e-08 | 3.451e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-4thIrr10degSpot06-POS-1.txt | 455062400 | 3023.429 | 2.092e-05 | 2.9379e-07 | 2.3937e-08 | 2.4035e-08 | 3.1781e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-4thIrr10degSpot07-POS-1.txt | 454767300 | 3086.829 | 2.1235e-05 | 2.5766e-07 | 2.268e-08 | 2.4051e-08 | 2.879e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-4thIrr10degSpot08-POS-1.txt | 455896100 | 2852.675 | 2.1187e-05 | 2.6834e-07 | 2.4607e-08 | 2.3991e-08 | 3.2464e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-4thIrr10degSpot09-POS-1.txt | 454395500 | 3056.905 | 2.2976e-05 | 4.2123e-07 | 2.3765e-08 | 2.407e-08 | 3.8526e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-4thIrr10degSpot10-POS-1.txt | 455349500 | 2883.836 | 2.4027e-05 | 4.3144e-07 | 2.3294e-08 | 2.402e-08 | 3.6494e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-5thIrr10degSpot01-POS-1.txt | 454981000 | 2702.318 | 2.0845e-05 | 2.5816e-07 | 2.3264e-08 | 2.4039e-08 | 2.988e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-5thIrr10degSpot02-POS-1.txt | 453961600 | 2857.203 | 2.3181e-05 | 2.8168e-07 | 2.355e-08 | 2.4093e-08 | 3.0284e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-5thIrr10degSpot03-POS-1.txt | 453540900 | 3152.097 | 2.2608e-05 | 2.9504e-07 | 2.4151e-08 | 2.4116e-08 | 3.1618e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-5thIrr10degSpot04-POS-1.txt | 454390500 | 2816.816 | 2.2217e-05 | 3.5415e-07 | 2.3085e-08 | 2.4071e-08 | 3.6373e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-5thIrr10degSpot05-POS-1.txt | 454390500 | 2816.816 | 2.307e-05 | 3.6396e-07 | 2.3932e-08 | 2.4028e-08 | 3.872e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-5thIrr10degSpot06-POS-1.txt | 454217200 | 3404.875 | 2.3288e-05 | 3.8624e-07 | 2.2219e-08 | 2.408e-08 | 3.7645e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-5thIrr10degSpot07-POS-1.txt | 454962600 | 2839.649 | 2.2793e-05 | 3.6553e-07 | 2.2456e-08 | 2.404e-08 | 3.6888e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-5thIrr10degSpot08-POS-1.txt | 454962600 | 3100.264 | 2.2791e-05 | 2.7511e-07 | 2.3553e-08 | 2.4009e-08 | 3.0936e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-5thIrr10degSpot09-POS-1.txt | 454962600 | 3203.04 | 2.1322e-05 | 4.3541e-07 | 2.2172e-08 | 2.4069e-08 | 3.6843e-08
Analysis/Fe-single-crystal-2019-08-23-06.40um-5thIrr10degSpot10-POS-1.txt | 454962600 | 2866.858 | 2.2808e-05 | 3.6313e-07 | 2.3076e-08 | 2.4047e-08 | 3.8206e-08