## d13C
Appendix G. Standard uncertainty calculator |  |  | Calibration Standards |  | Check Standards | [5 empty] | Sample Replicates
Name: |  |  | IA-R068 | IA-R068 | IA-R038 | IA-R069 | IA-R046 / IAEA-C7 | IA-R038 | IA-R069 | IA-R046 / IAEA-C7 | PECH F03 | PECH F10 | PECH F12 | PECH F17 | PECH F25 | PECH F28 | PECH F33 | PECH F37 | PECH F42 | BO296 | PECH F53 | PECH F58 | PECH F63 | PECH F68 | BO297 | PECH F72 | PECH F77 | PECH F82 | PECH F87 | BO298 | PECH F91 | PECH F95 | PECH F100
Analytical Session |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Known delta: |  |  | -25.22 | -25.22 | -24.99 | -18.88 | -14.48 | -24.99 | -18.88 | -14.48
Standard deviation: |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.21 | 0.06 | 0.05 | 0.21
Measured mean: |  |  | -25.235 | -25.223 | -25.0897 | -18.9059 | -14.5146 | -25.1158 | -18.9139 | -14.5045 | -21.0872 | -21.764 | -22.1313 | -19.7963 | -21.1302 | -20.1144 | -20.0131 | -20.2891 | -20.1546 | -20.8917 | -20.4122 | -20.6489 | -19.9085 | -20.6594 | -20.8946 | -20.6249 | -20.1011 | -20.3188 | -20.7411 | -20.8552 | -20.7124 | -20.584 | -17.8556
Measured StDev: |  |  | 0.03367 | 0.031471 | 0.13056 | 0.066414 | 0.0507 | 0.081363 | 0.038498 | 0.066679 | 0.068307 | 0.064135 | 0.00056569 | 0.010889 | 0.0028991 | 0.056215 | 0.0082731 | 0.082307 | 0.008556 | 0.00042426 | 0.015132 | 0.031254 | 0.062155 | 0.019304 | 0.0041719 | 0.0070004 | 0.0086974 | 0.059538 | 0.061589 | 0.011809 | 0.075448 | 0.013223 | 0.0068589
Number measured: |  |  | 8 | 16 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ΔMeasured−Known |  |  |  |  | -0.099667 | -0.025875 | -0.034625 | -0.12576 | -0.033925 | -0.024463
ssrm | 0.056994 |  | 0.0079358 | 0.014856 | 0.034093 | 0.013232 | 0.0077113 | 0.046339 | 0.010374 | 0.031122 | 0.0046658 | 0.0041132 | 3.2e-07 | 0.00011858 | 8.405e-06 | 0.0031601 | 6.8445e-05 | 0.0067745 | 7.3205e-05 | 1.8e-07 | 0.00022898 | 0.00097682 | 0.0038632 | 0.00037265 | 1.7405e-05 | 4.9005e-05 | 7.5645e-05 | 0.0035448 | 0.0037932 | 0.00013944 | 0.0056924 | 0.00017484 | 4.7045e-05
dfsrm |  | 51
srep | 0.040625
dfrep |  | 23
u(Rw) | 0.063824
RMSbias | 0.069961
u(Cref) | 0.12936
u(bias) | 0.14706
Standard Uncertainty (uc) | 0.16032
1 |  |  | -25.2685 | -25.2179 | -24.9555 | -18.9711 | -14.5182 | -25.004 | -18.9629 | -14.5546 | -21.1355 | -21.8094 | -22.1309 | -19.7886 | -21.1322 | -20.1541 | -20.019 | -20.3473 | -20.1485 | -20.892 | -20.4229 | -20.6268 | -19.9524 | -20.6731 | -20.8975 | -20.6199 | -20.0949 | -20.3609 | -20.7846 | -20.8635 | -20.659 | -20.5746 | -17.8605
2 |  |  | -25.2515 | -25.1851 | -25.2163 | -18.8689 | -14.5845 | -25.018 | -18.9533 | -14.5455 | -21.0389 | -21.7187 | -22.1317 | -19.804 | -21.1281 | -20.0746 | -20.0073 | -20.2309 | -20.1606 | -20.8914 | -20.4015 | -20.671 | -19.8645 | -20.6458 | -20.8916 | -20.6298 | -20.1072 | -20.2767 | -20.6975 | -20.8468 | -20.7657 | -20.5933 | -17.8508
3 |  |  | -25.2004 | -25.2816 | -25.0972 | -18.9518 | -14.4702 | -25.0978 | -18.8786 | -14.5507
4 |  |  | -25.2916 | -25.2407 |  | -18.8317 | -14.4856 | -25.2189 | -18.8529 | -14.429
5 |  |  | -25.1983 | -25.1942 |  |  |  | -25.1275 | -18.9228 | -14.4073
6 |  |  | -25.2332 | -25.2259 |  |  |  | -25.1907 | -18.8923 | -14.5128
7 |  |  | -25.2287 | -25.2124 |  |  |  | -25.1932 | -18.9429 | -14.5858
8 |  |  | -25.2076 | -25.1587 |  |  |  | -25.076 | -18.9057 | -14.45
9 |  |  |  | -25.2212
10 |  |  |  | -25.2763
11 |  |  |  | -25.2387
12 |  |  |  | -25.2089
13 |  |  |  | -25.2144
14 |  |  |  | -25.2344
15 |  |  |  | -25.2511
16 |  |  |  | -25.2063
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

## d15N
Appendix G. Standard uncertainty calculator |  |  | Calibration Standards |  | Check Standards | [5 empty] | Sample Replicates
Name: |  |  | IA-R068 | IA-R068 | IA-R038 | IA-R069 | IA-R046 / IAEA-C7 | IA-R038 | IA-R069 | IA-R046 / IAEA-C7 | PECH F03 | PECH F10 | PECH F12 | PECH F17 | PECH F25 | PECH F28 | PECH F33 | PECH F37 | PECH F42 | BO296 | PECH F53 | PECH F58 | PECH F63 | PECH F68 | BO297 | PECH F72 | PECH F77 | PECH F82 | PECH F87 | BO298 | PECH F91 | PECH F95 | PECH F100
Analytical Session: |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Known delta: |  |  | 0.99 | 0.99 | -0.65 | 11.6 | 22.04 | -0.65 | 11.6 | 22.04
Standard deviation: |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.06
Measured mean: |  |  | 1.0038 | 0.98505 | -0.5431 | 11.7412 | 21.8449 | -0.53574 | 11.6557 | 21.9579 | 6.3502 | 5.6741 | 4.5505 | 8.0883 | 3.6467 | 6.3064 | 8.346 | 8.9769 | 4.0891 | 4.31 | 7.1869 | 4.1896 | 5.0725 | 3.8334 | 4.3 | 3.7476 | 3.985 | 4.3742 | 5.2442 | 4.3232 | 5.6576 | 3.9264 | 5.3067
Measured StDev: |  |  | 0.027326 | 0.017355 | 0.0041668 | 0.029282 | 0.11511 | 0.025132 | 0.053134 | 0.057594 | 0.0033022 | 0.028737 | 0.0041507 | 0.016263 | 0.011604 | 0.0065054 | 0.013796 | 0.039782 | 0.0031113 | 0.033807 | 0.027096 | 0.0066892 | 0.014008 | 0.0056144 | 0.0080822 | 0.016115 | 0.0059609 | 0.023511 | 0.015754 | 0.0069367 | 0.031473 | 0.017819 | 0.014581
Number measured: |  |  | 8 | 16 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ΔMeasured−Known |  |  |  |  | 0.1069 | 0.14123 | -0.1951 | 0.11426 | 0.055687 | -0.082087
ssrm | 0.044171 |  | 0.0052271 | 0.004518 | 3.4725e-05 | 0.0025724 | 0.039749 | 0.0044212 | 0.019762 | 0.023219 | 1.0904e-05 | 0.0008258 | 1.7228e-05 | 0.0002645 | 0.00013464 | 4.232e-05 | 0.00019032 | 0.0015826 | 9.68e-06 | 0.0011429 | 0.00073421 | 4.4746e-05 | 0.00019622 | 3.1522e-05 | 6.5322e-05 | 0.00025969 | 3.5532e-05 | 0.00055278 | 0.0002482 | 4.8118e-05 | 0.00099057 | 0.00031752 | 0.00021259
dfsrm |  | 51
srep | 0.018601
dfrep |  | 23
u(Rw) | 0.046087
RMSbias | 0.12405
u(Cref) | 0.066583
u(bias) | 0.14079
Standard Uncertainty (uc) | 0.14814
1 |  |  | 0.97095 | 1.0107 | -0.54564 | 11.7323 | 21.7533 | -0.56126 | 11.6992 | 21.9705 | 6.3479 | 5.6944 | 4.5534 | 8.0768 | 3.6385 | 6.311 | 8.3363 | 8.9488 | 4.0913 | 4.2861 | 7.1677 | 4.1849 | 5.0824 | 3.8373 | 4.2943 | 3.7362 | 3.9892 | 4.3576 | 5.2553 | 4.3281 | 5.6798 | 3.9138 | 5.317
2 |  |  | 1.0311 | 1.0077 | -0.54537 | 11.7085 | 21.7438 | -0.4992 | 11.6781 | 21.8789 | 6.3525 | 5.6537 | 4.5476 | 8.0998 | 3.6549 | 6.3018 | 8.3558 | 9.0051 | 4.0869 | 4.3339 | 7.2061 | 4.1943 | 5.0626 | 3.8294 | 4.3057 | 3.759 | 3.9808 | 4.3908 | 5.2331 | 4.3183 | 5.6353 | 3.939 | 5.2964
3 |  |  | 0.96871 | 0.97694 | -0.53829 | 11.7787 | 21.9771 | -0.50373 | 11.6846 | 21.9432
4 |  |  | 0.98593 | 0.98001 |  | 11.7454 | 21.9054 | -0.56172 | 11.6527 | 21.9832
5 |  |  | 1.0083 | 1.0196 |  |  |  | -0.53243 | 11.7001 | 22.0432
6 |  |  | 1.0448 | 0.97549 |  |  |  | -0.52726 | 11.5671 | 22.0212
7 |  |  | 1.0162 | 0.9928 |  |  |  | -0.53931 | 11.5791 | 21.8977
8 |  |  | 1.0047 | 0.98283 |  |  |  | -0.56104 | 11.6846 | 21.9254
9 |  |  |  | 0.98267
10 |  |  |  | 0.96129
11 |  |  |  | 0.97996
12 |  |  |  | 0.97875
13 |  |  |  | 0.98896
14 |  |  |  | 0.95015
15 |  |  |  | 0.98268
16 |  |  |  | 0.99011
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

## BOS
BO243 | 13.8115 | 4.1879 |  | 37.0511 | -21.0457
BO244 | 12.5711 | 4.3829 |  | 32.8943 | -20.8969
BO296 | 16.0458 | 4.2861 |  | 44.2929 | -20.892
" | 16.0951 | 4.3339 | 4.31 | 44.313 | -20.8914
BO297 | 15.497 | 4.2943 |  | 42.1053 | -20.8975
" | 16.096 | 4.3057 | 4.3 | 43.9277 | -20.8916
BO298 | 15.7266 | 4.3281 |  | 42.9928 | -20.8635
" | 15.7624 | 4.3183 | 4.3232 | 43.0883 | -20.8468