AGCBE100_2 (15 nm Sn on InAs SAG), started measuring in the side fridge on 08/14/22 :

# Check if the setup is working properly :

Apply voltage across Rgate

08/14 19:58, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.7, datS_10606

08/14 20:02, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10607

Apply Ibias across Rgate

08/14 20:12, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10608

08/14 20:12, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10609

Apply Ibias across Rout(modukle S1f)

08/14 20:17, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10610

08/14 20:18, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10611

08/14 20:22, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.1, datS_10612

Shape is good (straight line) but value from the slope doesn’t match with Rout (10 Mohms)???

# BL2.2 (Supercurrent at Vg = 0 V), 4 terminal

08/14 20:31, e.scan(['Ibias(*10 nA)'],['dac2'],[0],[500],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.1, datS_10613

08/14 20:32, e.scan(['Ibias(*10 nA)'],['dac2'],[500],[-500],200), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10614

08/14 20:32, e.scan(['Ibias(*10 nA)'],['dac2'],[-500],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.1, datS_10615

08/14 20:36, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[0],[2000],200), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.4, datS_10616

08/14 20:37, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],400), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.7, datS_10617

08/14 20:38, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[-2000],[0],200), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.4, datS_10618

# BL2.4 (SC at Vg = 0 V, 4 terminal)

08/14 20:43, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[0],[2000],200), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.4, datS_10619

08/14 20:44, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[2000],[0],200), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.4, datS_10620

08/14 20:47, e.scan(['Ibias(*10 nA)'],['dac2'],[0],[500],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.1, datS_10621

08/14 20:47, e.scan(['Ibias(*10 nA)'],['dac2'],[500],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.1, datS_10622

08/14 20:48, e.scan(['Ibias(*10 nA)'],['dac2'],[1000],[0],200), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10623

# BL2.5 (SC at Vg = 0 V, 4 terminal)

08/14 20:55, e.scan(['Ibias(*10 nA)'],['dac2'],[0],[500],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.1, datS_10624

08/14 20:55, e.scan(['Ibias(*10 nA)'],['dac2'],[500],[-500],200), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10625

08/14 20:56, e.scan(['Ibias(*10 nA)'],['dac2'],[-500],[-1000],200), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10626

08/14 20:56, e.scan(['Ibias(*10 nA)'],['dac2'],[-1000],[0],400), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.4, datS_10627

08/14 20:59, e.scan(['Ibias(*10 nA)'],['dac2'],[0],[1000],400), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.4, datS_10628

08/14 21:00, e.scan(['Ibias(*10 nA)'],['dac2'],[1000],[-1000],400), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.4, datS_10629

08/14 21:00, e.scan(['Ibias(*10 nA)'],['dac2'],[-1000],[0],200), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10630

08/14 21:02, e.scan(['Ibias(*10 nA)'],['dac2'],[0],[1000],200), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10631

08/14 21:03, e.scan(['Ibias(*10 nA)'],['dac2'],[1000],[-1000],400), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.4, datS_10632

08/14 21:04, e.scan(['Ibias(*10 nA)'],['dac2'],[-1000],[-2000],200), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10633

08/14 21:05, e.scan(['Ibias(*10 nA)'],['dac2'],[-2000],[0],400), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.4, datS_10634

# Check setup again (using sample simulator, set to shunt and 100kohms)

08/14 21:13, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10635

08/14 21:13, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10636

08/14 21:17, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.3, datS_10637

Rgate is 10 Mohms with Beepr

Check with Rgate

Set module D5 from ‘Ramp to Zero’ to ‘On’

08/14 21:30, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.1, datS_10638

08/14 21:31, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10639

Overloading

08/14 21:33, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10640

Overloading

08/14 21:34, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[1000],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10641

Now the slope is 10 Mohms, equal to the R_gate value

# Check again, BL2.2 (SC at Vg = 0 V, 4 terminal)

08/14 21:40, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10642

08/14 21:41, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[1000],[2000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10643

08/14 21:41, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],400), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.7, datS_10644

08/14 21:42, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[-2000],[0],200), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.4, datS_10645

# Check again, BL2.4 (SC at Vg = 0 V, 4 terminal)

08/14 21:46, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[0],[2000],200), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.4, datS_10646

08/14 21:46, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],400), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.7, datS_10647

08/14 21:48, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[-2000],[2000],400), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.7, datS_10648

08/14 21:49, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[2000],[0],200), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.4, datS_10649

08/14 21:51, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10650

08/14 21:52, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10651

# Check again, BL2.5 (SC, Vg=0 V, 4 terminal)

08/14 21:55, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10652

08/14 21:56, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[2000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10653

08/14 21:57, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[2000],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10654

08/14 21:57, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[-1000],200), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.4, datS_10655

08/14 21:58, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[-1000],[1000],200), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.4, datS_10656

08/14 21:59, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10657

# Bl2.5, Pinch off at 10 mV

Set Vbias to 10 mV

08/14 22:12, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10658

08/14 22:14, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-200],50), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.3, datS_10659

08/14 22:15, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-200],[200],100), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.6, datS_10660

08/14 22:16, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[200],[400],50), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.3, datS_10661

08/14 22:16, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[400],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.6, datS_10662

Forgot to change the y axis to Keithley1 reading in the above plot in qtlab.

08/14 22:18, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[1000],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10663

08/14 22:25, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.1, datS_10664

Set Vbias to 10 mV

08/14 22:26, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10665

Scan gate :

08/14 22:27, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-200],50), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.3, datS_10666

08/14 22:28, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-200],[200],100), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.6, datS_10667

08/14 22:29, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[200],[-200],100), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.6, datS_10668

08/14 22:30, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-200],[200],100), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.6, datS_10669

08/14 22:31, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[200],[-200],100), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.6, datS_10670

08/14 22:33, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-200],[0],50), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.3, datS_10671

08/14 22:35, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-200],100), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.3, datS_10672

08/14 22:36, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-200],[200],200), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.7, datS_10673

08/14 22:36, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[200],[-200],200), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.7, datS_10674

08/14 22:37, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-200],[200],200), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.7, datS_10675

08/14 22:38, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[200],[-200],200), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.7, datS_10676

08/14 22:39, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-200],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.3, datS_10677

08/14 22:40, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[1000],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10678

# BL2.4, PINCH Off at 10 mV

Set Vbias to 10 mV

08/14 22:45, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10679

08/14 22:46, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-150],50), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.3, datS_10680

08/14 22:46, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-150],[150],100), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.5, datS_10681

08/14 22:47, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[150],[-150],100), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.5, datS_10682

08/14 22:48, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-150],[150],100), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.5, datS_10683

08/14 22:49, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[150],[-150],100), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.5, datS_10684

08/14 22:50, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-150],[0],50), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.3, datS_10685

08/14 22:51, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[1000],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10686

# BL2.2,Pinch off at 10 mV

Set Vbias to 10 mV

08/14 22:55, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10687

08/14 22:56, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-200],50), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.3, datS_10688

08/14 22:56, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-200],[200],100), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.6, datS_10689

08/14 22:57, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[200],[-200],100), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.6, datS_10690

08/14 22:58, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-200],[200],100), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.6, datS_10691

08/14 22:59, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[200],[-200],100), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.6, datS_10692

08/14 23:00, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-200],[0],50), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.3, datS_10693

08/14 23:01, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[1000],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10694

# 2D scan, BL2.4 SC vs Vg

Check IV at Vg = 0 V

08/14 23:09, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10695

08/14 23:09, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10696

Check at Vg = 1V

Set Vg = 1 V

08/14 23:11, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[200],50), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.3, datS_10697

Check IV at Vg = 1 V

08/14 23:12, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10698

08/14 23:13, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10699

08/14 23:17, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[-1000],[1000],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[200],[-200],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,0.5/30,), 67.9, datS_10700

08/15 00:27, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[-1000],[1000],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-76],[200],138), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,0.5/30,), 93.6, datS_10701

08/15 02:03, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[-1000],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[200],[-100],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,0.5/30,), 67.8, datS_10702

08/15 08:48, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[-1000],400, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-100],[200],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,0.5/30,), 6.6, datS_10703

08/15 08:56, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-73],[0],25), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.1, datS_10704

# BL2.4, Ibias vs Magnetic field at Vg = 0 V, theta = 45 deg

08/15 10:02, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[-1000],100, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0, 0],[0.70710678118654757, 0.70710678118654746],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,0.002,), 1.1, datS_10705

08/15 10:04, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[-1000],100, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0, 0],[0.70710678118654757, 0.70710678118654746],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,0.002,), 36.6, datS_10706

08/15 10:44, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[-1000],100, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.2, 0.2],[-0.2, -0.2],80), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,0.002,), 41.5, datS_10707

08/15 11:26, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[200],[0],50), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.1, datS_10708

Stopped the scan when B x = Bz = 0 T

# 2D Ibias vs Vg using Vmeas with JFET

Check IV at Vg = 0 V

08/15 11:33, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10709

08/15 11:34, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10710

08/15 11:35, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.3, datS_10711

Check IV at Vg = 1 V

08/15 11:37, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[200],50), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.3, datS_10712

08/15 11:37, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10713

08/15 11:40, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10714

Check IV at Vg = 0 V with more points

08/15 11:42, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[200],[0],50), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.3, datS_10715

08/15 11:43, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10716

08/15 11:45, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10717

08/15 11:46, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[0],[1000],200), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10718

Check IV at Vg = -0.5 V

08/15 11:48, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-100],50), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.2, datS_10719

Overloading

08/15 11:49, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[0],[1000],200), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.4, datS_10720

08/15 11:49, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[0],200), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10721

Overloading08/15 11:51, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[0],[1000],200), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10722

08/15 11:51, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[750],[0],150), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10723

Need to reduce Vmeasure amplification to 100V/V

08/15 11:53, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[0],[1000],200), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10724

08/15 11:54, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[0],200), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10725

08/15 11:55, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.2, datS_10726

08/15 11:56, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[-1000],400, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-100],[200],150), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,0.5/30,), 109.6, datS_10727

# BL2.4, Ibias vs Magnetic field with JFET

## Vg = 1 V , theta = 135 deg:

08/15 14:00, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[-1000],100, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0, 0],[-0.70710678118654746, 0.70710678118654757],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,0.002,), 105.4, datS_10728

Bc ~0.495*1.414 = 0.7 T

## Vg = 1 V , theta = 140 deg:

08/15 15:52, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[-1000],100, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.7660444431189779, 0.64278760968653947],[0.076604444311897793, -0.064278760968653953],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,0.002,), 48.7, datS_10729

Bc ~0.547/cos(140) = 0.7 14 T

## Vg = 1 V, theta = 145 deg

08/15 16:47, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[-1000],100, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.81915204428899191, 0.57357643635104594],[0.081915204428899199, -0.057357643635104594],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,0.002,), 55.2, datS_10730

Bc ~0.63/cos(145) = 0.7 69 T

## Vg = 1 V, theta = 150 deg

08/15 17:43, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[-1000],100, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.86602540378443871, 0.49999999999999994],[0.086602540378443879, -0.049999999999999996],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,0.002,), 42.3, datS_10731

Bc ~0.65/cos(150) = 0.75 T

Looks like 145 deg is the best for in plane parallel to NW critical field

## Vg = 1 V, theta =145, full scan

08/15 18:36, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[-1000],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.81915204428899191, 0.57357643635104594],[0.81915204428899191, -0.57357643635104594],200), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,0.002,), 219.5, datS_10732

08/15 22:35, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[-1000],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.81915204428899191, -0.57357643635104594],[1.2287280664334879, -0.86036465452656885],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,0.002,), 71.5, datS_10733

## Vg = 0 V, theta = 145 deg

08/15 23:48, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[200],[0],50), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.3, datS_10734

08/15 23:51, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[-1000],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.81915204428899191, -0.57357643635104594],[-0.81915204428899191, 0.57357643635104594],200), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,0.002,), 220.5, datS_10735

## Vg = -64(*5 mV), theta =145

08/16 04:23, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-64],32), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,,), 0.1, datS_10736

08/16 04:24, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[-1000],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.81915204428899191, 0.57357643635104594],[0.81915204428899191, -0.57357643635104594],200), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,0.002,), 216.7, datS_10737

## Vg=-64(*5mV), theta = 130 deg

08/16 10:24, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[750],[-750],150, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.64278760968653936, -0.76604444311897801],[-0.64278760968653936, 0.76604444311897801],200), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,0.002,), 31.9, datS_10738

No gap opening till Bx=0.4435 T (which means that the critical field is less than 0.7 T

08/16 11:06, e.scan(['field(T)'],['magnetX'],[0.4],[0],20), dly(0,0.5,0.035), rt(0.002,,), 08/16 11:27, e.scan(['field(T)'],['magnet'],[-0.52],[0],26), dly(0,0.5,0.035), rt(0.003,,), 7.7, datS_10740

# 2D Vbias vs Vg, BL2.2, 4terminal (with link)

Check at Vg = 0 V

08/16 11:51, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[0],[100],50), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.1, datS_10741

08/16 11:51, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[100],[-100],50), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.1, datS_10742

08/16 11:52, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[-100],[0],50), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.1, datS_10743

08/16 11:55, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[0],[200],50), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.1, datS_10744

08/16 11:56, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[200],[0],50), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.1, datS_10745

08/16 11:58, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[0],[200],50), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.1, datS_10746

08/16 11:58, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[200],[0],50), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.1, datS_10747

08/16 12:00, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[200],[-200],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-150],50), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,3/30,), 14.1, datS_10748

# 2D Vbias vs Vg, BL2.2, 2terminal (with ground)

08/16 12:32, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[200],[-200],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-150],50), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,3/30,), 2.5, datS_10749

08/16 12:37, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-150],50), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,3/30,), 1.3, datS_10750

08/16 12:39, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-150],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,3/30,), 1.3, datS_10751

08/16 12:42, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-76],[-150],37), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,3/30,), 47.6, datS_10752

08/16 13:33, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],400, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-150],[-100],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,3/30,), 90.5, datS_10753

08/16 15:05, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],400, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-100],[-150],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,3/30,), 1.8, datS_10754

Above plot was overloading at more positive gate voltages because of the high Imeasure gain

08/16 15:11, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],400, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-100],[-150],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,3/30,),

133.6, datS_10755

Colorbar should be 10e-7 A.

With g I n G2 (a_I=1-5, a_V=1e-6, Rin=4100)

Colorbar should be 10e-7 A.

But is Rin=4100 since we changed the filter and it seems to be nonlinear?

08/16 17:36, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[1600],[-1600],400, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-160],[-120],120), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,3/30,), 146.7, datS_10756

Colorbar should be 10e-7 A.

Colorbar should be 10e-7 A.

# BL2.4, QPC Study

08/16 20:24, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],400, ['Vg(*15mV)'],['dac5'],[0],[-150],150), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 0.8, datS_10757

08/16 20:25, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],400, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-150],150), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 109.5, datS_10758

# BL2.4, 4 TERMINAL with link Vbias vs Vg

Plotting wrt Vmeasure (for Vbias axis) to take into account the non-linearity of the new RC filter

08/16 22:41, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[1600],[-1600],400, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-120],[-160],120), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 80.6, datS_10759

Colorbar should be 10e-7 A.

# BL2.4, Vbias vs B parallel, Vg=-140(*5 mV)

08/17 00:40, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-160],[-140],5), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_10760

08/17 00:58, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],400, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[1.2287280664334879, 1.2287280664334879],[-0.81915204428899191, 0.57357643635104594],200), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 19.4, datS_10761

08/17 01:40, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],400, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.1638304088577984, 0.1638304088577984],[-0.81915204428899191, 0.57357643635104594],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 42.3, datS_10762

# BL2.4, Vbias vs B parallel, Vg=-128(*5 mV)

08/17 02:25, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-140],[-128],6), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_10763

08/17 02:26, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],400, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.1638304088577984, 0.1638304088577984],[-0.81915204428899191, 0.57357643635104594],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 7.6, datS_10764

# BL2.4, Vbias vs B parallel, Vg=-122(*5 mV)

08/17 02:36, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-128],[-122],3), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_10765

08/17 02:37, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],400, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.1638304088577984, 0.1638304088577984],[-0.81915204428899191, 0.57357643635104594],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 114.8, datS_10766

Set the z axis limits wrong in the above plot

08/17 06:12, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],400, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.81915204428899191, 0.57357643635104594],[0.1638304088577984, -0.11471528727020919],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 116.7, datS_10767

Colorbar should be 10e-7 A.

# BL2.4,Vg = 1 V, Vbias vs B parallel

08/17 11:20, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-122],[200],100), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.2, datS_10768

08/17 11:21, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],400, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.1638304088577984, -0.11471528727020919],[-0.81915204428899191, 0.57357643635104594],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 116.8, datS_10769

Colorbar should be 10e-7 A.

08/17 13:39, e.set('ivvi',0.01)

08/17 13:40, e.set('ivvi',0)

# BL2.4, Ibias vs Vg for Rn

08/17 13:43, e.scan(['Ibias(*10 nA)'],['dac2'],[400],[-400],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[200],[-100],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,3/30,), 34.1, datS_10770

08/17 14:35, e.scan(['Ibias(*10 nA)'],['dac2'],[-400],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,,), 0.1, datS_10771

08/17 14:36, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-100],[0],50), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.1, datS_10772

# BL2.4, MORE ZOOMED INTO THE Pinch off regime

08/17 14:44, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[1600],[-1600],400, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-132],[-152],80), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 0.5, datS_10773

08/17 14:54, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[1600],[-1600],400, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-132],[-152],80), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,0.5/30,), 2.8, datS_10774

08/17 14:58, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[1600],[-1600],400, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-132],[-152],80), dly(0,0.5,0.035), rt(10/10,3/10,), 41.0, datS_10775

08/17 15:45, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[1600],[-1600],400, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-140],[-120],80), dly(0,0.5,0.035), rt(10/10,3/10,), 35.5, datS_10776

08/17 16:34, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],400, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-130],[-142],42), dly(0,0.5,0.035), rt(10/10,3/10,), 22.7, datS_10777

08/17 17:13, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-144],[-130],42), dly(0,0.5,0.035), rt(10/10,3/10,), 18.1, datS_10778

08/17 17:36, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-130],[-141],3), dly(0,0.5,0.035), rt(3/10,,), 0.0, datS_10779

# BL2.4, Vg = -141*5 mV), Vbias vs B parallel

08/17 17:42, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],400, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.1638304088577984, -0.11471528727020919],[-0.81915204428899191, 0.57357643635104594],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/10,0.002,), 4.8, datS_10780

# BL2.4, Vg = -137*5 mV), Vbias vs B parallel

08/17 17:48, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-141],[-137],1), dly(0,0.5,0.035), rt(3/10,,), 0.0, datS_10781

08/17 17:49, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],400, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.1638304088577984, -0.11471528727020919],[-0.81915204428899191, 0.57357643635104594],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/10,0.002,), 97.4, datS_10782

# BL2.4, Vg = -142*5 mV), Vbias vs B parallel

08/17 19:31, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-137],[-142],1), dly(0,0.5,0.035), rt(3/10,,), 0.0, datS_10783

08/17 19:32, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],400, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.1638304088577984, -0.11471528727020919],[-0.81915204428899191, 0.57357643635104594],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/10,0.002,), 109.1, datS_10784

# BL2.5 Ibias vs Vg

08/17 22:14, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[-1000],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[100],[-50],150), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,3/10,), 0.3, datS_10785

08/17 22:15, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[-1000],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[100],[-50],150), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,3/10,), 0.4, datS_10786

08/17 22:15, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[-1000],400, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[100],[-50],150), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,3/10,), 102.0, datS_10787

# BL2.5, Ibias vs B at Vg=-20(*5 mV), Bparallel to NW

08/18 00:00, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-40],[-20],5), dly(0,0.5,0.035), rt(3/10,,), 0.0, datS_10788

08/18 00:06, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[600],[-600],120, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.1638304088577984, -0.11471528727020919],[-0.81915204428899191, 0.57357643635104594],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,0.002,), 86.7, datS_10789

08/18 01:34, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[600],[-600],120, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.81915204428899191, 0.57357643635104594],[-1.2287280664334879, 0.86036465452656885],100), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,0.002,), 74.8, datS_10790

# BL2.5 Vbias vs B, Vg = 0 V, Bparallel

08/18 02:50, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-20],[0],5), dly(0,0.5,0.035), rt(3/10,,), 0.0, datS_10791

08/18 02:57, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[600],[-600],120, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-1.3106432708623872, 0.9177222981616735],[1.3106432708623872, -0.9177222981616735],320), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,0.002,), 263.3, datS_10792

# BL2.5, Vbias vs B, Vg = 0.5 V, Bparallel

08/18 07:22, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[100],20), dly(0,0.5,0.035), rt(3/10,,), 0.0, datS_10793

08/18 07:23, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[750],[-750],150, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[1.3106432708623872, -0.9177222981616735],[-1.3106432708623872, 0.9177222981616735],320), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,0.002,), 294.0, datS_10794

# BL2.5, Vbias vs B, Vg = 0.5 V, Bperp

08/18 12:31, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[750],[-750],150, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.8191520442889918, 0.57357643635104605],[-0.8191520442889918, -0.57357643635104605],200), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,0.002,), 149.3, datS_10795

# BL2.4 QPC with lockin

08/18 15:19, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[0],[2000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/10,,), 0.1, datS_10796

08/18 15:23, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[0],[2000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/10,,), 0.2, datS_10797

08/18 15:23, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[0],[2000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/10,,), 0.1, datS_10798

08/18 15:24, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[0],[2000],100), dly(0,0.5,0.15), rt(10/10,,), 0.4, datS_10799

08/18 15:25, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[0],[2000],100), dly(0,0.5,0.15), rt(10/10,,), 0.4, datS_10800

08/18 15:28, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[0],[2000],100), dly(0,0.5,0.15), rt(10/10,,), 0.4, datS_10801

08/18 15:37, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 100uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,0.5,0.15), rt(10/10,,), 0.7, datS_10802

08/18 15:40, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 100uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,0.5,0.45), rt(10/10,,), 1.8, datS_10803

08/18 15:52, e.scan(['Vbias(*100 uV), vAC = 500uV'],['dac1'],[300],[-300],200), dly(0,0.5,0.45), rt(10/30,,), 1.7, datS_10804

08/18 15:55, e.scan(['Vbias(*100 uV), vAC = 500uV'],['dac1'],[300],[-300],200), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 0.7, datS_10805

08/18 15:56, e.scan(['Vbias(*100 uV), vAC = 500uV'],['dac1'],[300],[-300],200), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 0.7, datS_10806

08/18 15:59, e.scan(['Vbias(*100 uV), vAC = 500uV'],['dac1'],[300],[-300],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-150],150), dly(0,3,0.15), rt(10/30,3/10,), 111.6, datS_10807

08/18 18:40, e.scan(['Vbias(*100 uV), vAC = 500uV'],['dac1'],[300],[-300],200), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 0.7, datS_10809

08/18 18:46, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-150],[0],50), dly(0,3,0.15), rt(3/10,,), 0.2, datS_10810

08/18 18:54, e.scan(['Vbias(*100 uV), vAC = 500uV'],['dac1'],[300],[-300],200), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 0.8, datS_10811

# BL2.4 QPC with lockin at Btot = -4 T, parallel to the NW

Vmeasure put to ac mode (Vamp ac = 1, Vamp dc=100)

08/18 19:09, e.scan(['magnetX'],['magnet'],[0],[3.2766081771559672],150), dly(0,3,0.15), rt(0.003,,), 0.7, datS_10812

08/18 19:10, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[0],[3.2766081771559672],150), dly(0,3,0.15), rt(0.002,,), 56.1, datS_10813

08/18 20:08, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[2.82],[3.2766081771559672],30), dly(0,3,0.15), rt(0.002,,), 17.0, datS_10814

08/18 20:31, e.scan(['BZ'],['magnet'],[0],[-2.2943057454041842],150), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 39.0, datS_10815

08/18 21:13, e.scan(['Vbias(*100 uV), vAC = 500uV'],['dac1'],[300],[-300],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-150],150), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/10,), 0.3, datS_10816

08/18 21:13, e.scan(['Vbias(*100 uV), vAC = 500uV'],['dac1'],[300],[-300],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-150],150), dly(0,3,0.15), rt(10/30,3/10,), 115.8, datS_10817

# Vg vs B at Vbias = 5 mV

08/18 23:39, e.scan(['Vbias(*100 uV), vAC = 500uV'],['dac1'],[-300],[50],150), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 0.6, datS_10818

08/18 23:46, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-150],[0],150, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[3.2766081771559676, -2.2943057454041837],[-0.1638304088577984, 0.11471528727020919],600), dly(0,3,0.15), rt(3/10,0.002,),

08/19 10:40, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-150],[0],150, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.94202485093234067, -0.6596129018037028],[-0.1638304088577984, 0.11471528727020919],200), dly(0,3,0.15), rt(3/10,0.002,), 08/19 10:44, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-150],[0],150, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.94202485093234067, -0.6596129018037028],[-0.1638304088577984, 0.11471528727020919],200), dly(0,3,0.15), rt(3/10,0.002,), 188.0, datS_10821

# BL2.5, Vbias vs gate

08/19 14:04, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-50],10), dly(0,0.5,0.035), rt(3/10,,), 0.0, datS_10822

08/19 14:05, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[0],[2000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.2, datS_10823

08/19 14:07, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-50],[-120],35), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/10,), 14.6, datS_10824

08/19 14:23, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],400, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-90],[-60],90), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/10,), 66.0, datS_10825

08/19 15:37, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],400, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-69],[-82],39), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/10,), 27.8, datS_10826

08/19 16:47, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[-2000],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.2, datS_10827

08/19 16:48, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-82],[0],20), dly(0,0.5,0.035), rt(3/10,,), 0.0, datS_10828

# BL2.5, data at large magnetic field(Ibias vs B)

## Figuring out the interesting gate range

## B=0 T

08/19 16:57, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],300, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-72],[0],72), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,3/10,), 1.0, datS_10829

08/19 16:58, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],100, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-70],[0],70), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,3/10,), 19.8, datS_10830

08/19 17:19, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],100, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-74],[0],74), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,3/10,), 39.9, datS_10831

08/19 18:02, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],100, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-72],[0],36), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,3/10,), 41.3, datS_10832

Can’t see anything with +/- 20 nA

08/19 18:45, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[1000],[-1000],100, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-70],35), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,3/10,), 20.8, datS_10833

08/19 19:10, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[1000],[-1000],100, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-70],[-100],15), dly(0,0.5,0.035), rt(5/30,3/10,), 3.2, datS_10834

08/19 19:17, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[500],[-500],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-68],[-40],56), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/10,), 15.7, datS_10835

08/19 19:36, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-56],[-68],36), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/10,), 22.1, datS_10836

## B=0.1 T, parallel to nanowire

08/19 20:04, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0],[0.057357643635104594],10, ['Bx'],['magnetX'],[0],[-0.081915204428899199],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.003,0.002,), 6.5, datS_10837

08/19 20:11, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0],[0.057357643635104594],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.003,,), 2.3, datS_10838

08/19 20:14, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[0],[-0.081915204428899199],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.002,,), 2.6, datS_10839

08/19 20:17, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[500],[-500],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-68],[-55],52), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/10,), 14.7, datS_10840

## B=0.2 T, parallel to NW

08/19 20:46, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.057357643635104594],[0.11471528727020919],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.003,,), 2.0, datS_10841

08/19 20:48, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.081915204428899199],[-0.1638304088577984],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.002,,), 2.3, datS_10842

08/19 20:52, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[500],[-500],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-55],[-68],52), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/10,), 14.7, datS_10843

## B = 0.3 T, parallel to NW

08/19 21:25, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.11471528727020919],[0.17207293090531378],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.003,,), 2.0, datS_10844

08/19 21:27, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.1638304088577984],[-0.24574561328669756],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.002,,), 2.2, datS_10845

08/19 21:33, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[500],[-500],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-68],[-55],52), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/10,), 14.7, datS_10846

## B = 0.4 T parallel to the NW

08/19 21:56, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.17207293090531378],[0.22943057454041837],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.003,,), 2.0, datS_10847

08/19 21:58, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.24574561328669756],[-0.3276608177155968],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.002,,), 2.3, datS_10848

08/19 22:01, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[500],[-500],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[55],[-68],52), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/10,), 0.7, datS_10849

08/19 22:02, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[500],[-500],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-55],[-68],52), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/10,), 15.4, datS_10850

## B = 0.5 T, parallel to NW

08/19 22:20, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.22943057454041837],[0.28678821817552297],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.003,,), 2.0, datS_10851

08/19 22:22, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.3276608177155968],[-0.40957602214449595],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.002,,), 2.3, datS_10852

08/19 22:25, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[500],[-500],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-68],[-54],56), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/10,), 16.6, datS_10853

## B= 0.6 T, parallel to the NW

08/19 22:44, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.28678821817552297],[0.34414586181062756],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.003,,), 2.0, datS_10854

08/19 22:46, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.40957602214449595],[-0.49149122657339511],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.002,,), 2.3, datS_10855

08/19 22:49, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[500],[-500],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-54],[-68],56), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/10,), 16.7, datS_10856

## B = 0.7 T, parallel to the NW

08/19 23:07, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.34414586181062756],[0.40150350544573216],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.003,,), 2.0, datS_10857

08/19 23:09, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.49149122657339511],[-0.57340643100229427],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.002,,), 2.3, datS_10858

08/19 23:12, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[500],[-500],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-68],[-54],56), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/10,), 15.7, datS_10859

## B=0.8 T, parallel to NW

08/19 23:38, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.40150350544573216],[0.45886114908083675],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.003,,), 2.0, datS_10860

08/19 23:40, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.57340643100229427],[-0.65532163543119359],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.002,,), 2.3, datS_10861

08/19 23:43, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[500],[-500],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-54],[-68],70), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/10,), 20.6, datS_10862

## B = 0.9 T, parallel to NW

08/20 00:12, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.45886114908083675],[0.5162187927159414],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.003,,), 2.0, datS_10863

08/20 00:14, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.65532163543119359],[-0.7372368398600927],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.002,,), 2.3, datS_10864

08/20 00:17, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[500],[-500],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-68],[-54],70), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/10,), 20.8, datS_10865

## B = 1 T, parallel to the NW

08/20 00:43, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.5162187927159414],[0.57357643635104594],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.003,,), 2.0, datS_10866

08/20 00:45, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.7372368398600927],[-0.81915204428899191],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.002,,), 2.3, datS_10867

08/20 00:48, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[500],[-500],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-54],[-68],70), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/10,), 20.8, datS_10868

## Scann Ibias vs B at Vg = -64.6*5 mV

08/20 01:13, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-68],[-64.6],2), dly(0,0.5,0.035), rt(3/10,,), 0.0, datS_10869

08/20 01:39, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[500],[-500],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.1638304088577984, -0.11471528727020919],[-3.2766081771559676, 2.2943057454041837],600), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 23.7, datS_10870

08/20 02:05, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[500],[-500],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.69627923764564315, 0.48753997089838902],[-3.2766081771559676, 2.2943057454041837],300), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 229.0, datS_10871

## Scan Ibias Vg = -64.4*5 mV

08/20 06:52, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-64.6],[-64.4],1), dly(0,0.5,0.035), rt(3/10,,), 0.0, datS_10872

08/20 06:55, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[500],[-500],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-3.2766081771559676, 2.2943057454041837],[-0.61436403321674393, 0.43018232726328443],300), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 209.2, datS_10873

08/20 10:49, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[500],[-500],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.61436403321674393, 0.43018232726328443],[0.1638304088577984, -0.11471528727020919],200), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,),  (datS_10874)

Computer restarted

## B=1.1 T.parallel to NW

08/20 14:19, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0],[0.63093407998615059],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.003,,), 5.7, datS_10875

08/20 14:25, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[0],[-0.90106724871789112],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.002,,), 10.8, datS_10876

08/20 14:39, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-53],[-69],80), dly(0,0.5,0.035), rt(0.5/30,0.5/30,), 0.2, datS_10877

08/20 14:40, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-53],[-69],80), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 47.1, datS_10878

## B = 1.2 T, parallel to the NW

08/20 15:30, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.63093407998615059],[0.68829172362125512],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.003,,), 2.0, datS_10879

08/20 15:33, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.90106724871789112],[-0.98298245314679022],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.002,,), 2.3, datS_10880

08/20 15:36, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-68],[-54],70), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 41.6, datS_10881

## B = 1.3 T, parallel to NW

08/20 16:19, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.68829172362125512],[0.74564936725635977],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.003,,), 2.0, datS_10882

08/20 16:21, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.98298245314679022],[-1.0648976575756894],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.002,,), 2.3, datS_10883

08/20 16:24, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[500],[-500],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-54],[-68],70), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 19.7, datS_10884

## B = 1.4 T, parallel to NW

08/20 16:50, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.74564936725635977],[0.80300701089146431],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.003,,), 2.0, datS_10885

08/20 16:52, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-1.0648976575756894],[-1.1468128620045885],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.002,,), 2.3, datS_10886

08/20 16:55, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[500],[-500],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-68],[-54],70), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 20.3, datS_10887

## B = 1.5 T, parallel to NW

08/20 17:31, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.80300701089146431],[0.86036465452656885],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.003,,), 2.0, datS_10888

08/20 17:33, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-1.1468128620045885],[-1.2287280664334879],10), dly(0,0.5,0.035), rt(0.002,,), 2.3, datS_10889

08/20 17:36, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[500],[-500],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-54],[-68],70), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 20.2, datS_10890

## Vg = -61*5 mV, Ibias vs B

08/20 18:06, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-68],[-61],14), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_10891

08/20 18:18, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[500],[-500],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.7372368398600927, 0.5162187927159414],[-3.2766081771559676, 2.2943057454041837],300), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,),  (datS_892, magnet timed out…)

## Vg=-61.2*5 mV, Ibias vs Bparallel

08/20 22:35, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[500],[-500],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-1.3925584752912863, 0.97507994179677804],[-0.7372368398600927, 0.5162187927159414],200), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 18.5, datS_10893

08/20 22:54, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-61],[-61.2],1), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_10894

08/20 22:56, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-61],[-61.2],1), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_10895

08/20 22:56, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[500],[-500],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-1.3925584752912863, 0.97507994179677804],[-0.7372368398600927, 0.5162187927159414],200), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 120.5, datS_10896

## Vg = 0.5 V, Ibias vs Bpara

08/21 01:11, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-61.2],[100],70), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.1, datS_10897

08/21 01:12, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.98298245314679022, 0.68829172362125512],[-3.2766081771559676, 2.2943057454041837],400), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 287.6, datS_10898

## Vg=60*5 mV

08/21 06:01, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[100],[60],20), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_10899

08/21 06:06, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-2.6622441439392235, 1.8641234181408992],[-0.98298245314679022, 0.68829172362125512],240), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 234.6, datS_10900

08/21 11:48, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[-2000],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.2, datS_10901

08/21 11:50, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[60],[0],20), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_10902

08/21 11:52, e.scan(['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.081915204428899199, 0.057357643635104594],[-1.3925584752912863, 0.97507994179677804],240), dly(0,0.5,0.035), rt(0.002,,), 7.6, datS_10903

08/21 12:02, e.scan(['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.1638304088577984, 0.11471528727020919],[-1.5563888841490845, 1.0897952290669872],240), dly(0,0.5,0.035), rt(0.002,,), 24.0, datS_10904

# BL2.5, Ibias vs Vg at higher Ibias for IcRn

08/21 12:38, e.scan(['Ibias(*10 nA)'],['dac2'],[400],[-400],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[100],[-50],150), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 0.6, datS_10905

08/21 12:39, e.scan(['Ibias(*10 nA)'],['dac2'],[600],[-600],300, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[100],[-50],150), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 56.5, datS_10906

08/21 13:39, e.scan(['Ibias(*10 nA)'],['dac2'],[-320],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.2, datS_10907

08/21 13:41, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-45],[0],9), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_10908

# BL4.7(NS), Check Vbias vs Imeas at Vg = 0 for both gates

gate near SC is pin 17 (dac11)

08/21 14:15, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[0],[2000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.2, datS_10909

08/21 14:16, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.3, datS_10910

08/21 14:17, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[-2000],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.2, datS_10911

08/21 14:20, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[0],[2000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.2, datS_10912

08/21 14:22, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.3, datS_10913

08/21 14:27, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[-2000],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.2, datS_10914

# BL4.7, GATE TRACE AT Vbias = 10 mV

08/21 14:30, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.1, datS_10915

08/21 14:32, e.scan(['g1(*5mV)', 'g2(*5mV)'],['dac5', 'dac11'],[0, 0],[-100, -100],50), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.1, datS_10916

08/21 14:34, e.scan(['g1(*5mV)', 'g2(*5mV)'],['dac5', 'dac11'],[-100, -100],[-200, -200],50), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.1, datS_10917

08/21 14:35, e.scan(['g1(*5mV)', 'g2(*5mV)'],['dac5', 'dac11'],[-200, -200],[50, 50],125), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.2, datS_10918

08/21 14:35, e.scan(['g1(*5mV)', 'g2(*5mV)'],['dac5', 'dac11'],[50, 50],[100, 100],25), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_10919

08/21 14:36, e.scan(['g1(*5mV)', 'g2(*5mV)'],['dac5', 'dac11'],[100, 100],[0, 0],50), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.1, datS_10920

08/21 14:36, e.scan(['g1(*5mV)', 'g2(*5mV)'],['dac5', 'dac11'],[0, 0],[-150, -150],75), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.1, datS_10921

08/21 14:37, e.scan(['g1(*5mV)', 'g2(*5mV)'],['dac5', 'dac11'],[-150, -150],[0, 0],75), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.1, datS_10922

# BL4.7, GATE TRACE 2D

scan only pin 17 (dac11) (near the SC lead), pin 13 is floating

08/21 14:43, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[200],[-200],200, ['g2(*5mV)'],['dac11'],[-90],[-150],30), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 3.9, datS_10923

08/21 14:52, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],400, ['g2(*5mV)'],['dac11'],[-130],[-90],120), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 82.3, datS_10924

# BL4.7, GATE TRACE 2D

Set dac5 to 0.5 V and scan dac11

08/21 17:19, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[100],20), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_10925

08/21 17:21, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],400, ['g2(*5mV)'],['dac11'],[-90],[-130],120), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 84.5, datS_10926

# BL4.7, GATE TRACE 2D

Set dac5 to -1  V and scan dac11

08/21 18:54, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[100],[-200],100), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.1, datS_10927

08/21 18:55, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],400, ['g2(*5mV)'],['dac11'],[-120],[-90],90), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 38.7, datS_10928

# BL4.7, GATE TRACE 2D

Set dac5 to 1.5  V and scan dac11

08/21 19:34, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-100],[300],200), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.2, datS_10929

08/21 19:35, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],400, ['g2(*5mV)'],['dac11'],[-90],[-120],90), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 0.7, datS_10930

08/21 19:36, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],200, ['g2(*5mV)'],['dac11'],[-90],[-120],90), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 0.6, datS_10931

08/21 19:37, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],400, ['g2(*5mV)'],['dac11'],[-90],[-120],90), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,),

62.3, datS_10932

# BL2.4,GATE TRACE 2D

Set dac5 to 3  V and scan dac11

08/21 20:54, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[300],[600],150), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.2, datS_10933

08/21 20:55, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[1000],[-1000],200, ['g2(*5mV)'],['dac11'],[-250],[-95],90), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 0.3, datS_10934

08/21 20:56, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[1000],[-1000],200, ['g2(*5mV)'],['dac11'],[-125],[-95],90), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 2.0, datS_10935

08/21 20:58, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[1000],[-1000],200, ['g2(*5mV)'],['dac11'],[-150],[-90],120), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,),

41.8, datS_10936

08/21 21:42, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[600],[0],300), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.3, datS_10937

08/21 21:43, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac11'],[-90],[0],45), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.1, datS_10938

08/21 21:44, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[-1000],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.1, datS_10939

# BL2.5, Vg vs Bpara using lockin

Parameters used : Ibias dc = 0, Lockin = 1 V, Isource module at 10nA/V, Vmeasure module at ac = 1kV/V, dc=100V/V

08/21 22:07, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-100],[50],300, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.1638304088577984, 0.11471528727020919],[-3.2766081771559676, 2.2943057454041837],300), dly(0,3,0.15), rt(3/30,0.002,), 15.8, datS_10940

08/21 22:24, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-65],[85],300, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.1638304088577984, 0.11471528727020919],[-3.2766081771559676, 2.2943057454041837],300), dly(0,3,0.15), rt(3/30,0.002,), 468.1, datS_10941

# BL2.5, FOR IcRn

08/22 10:32, e.scan(['Ibias(*10 nA)'],['dac2'],[450],[-450],300, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[100],[-20],120), dly(0,3,0.15), rt(10/30,3/30,), 117.2, datS_10942

08/22 12:30, e.scan(['Ibias(*10 nA)'],['dac2'],[-450],[0],90), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 0.3, datS_10943

08/22 12:31, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-20],[0],5), dly(0,3,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_10944

# BL4.7 Vg vs Vbias, G1 = 0.5 v, Zoom in

Set pin 13 (dac5) to 0.5 V and sweep dac 11(pin 17)

08/22 12:42, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[100],50), dly(0,3,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_10945

08/22 12:46, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[1000],[-1000],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-110],[-140],120), dly(0,3,0.15), rt(10/30,3/30,), 1.2, datS_10946

dac5 set to 110:

08/22 12:48, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[110.25],[110],1), dly(0,3,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_10947

08/22 12:48, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[1000],[-1000],200, ['Vg(*5mV)'],['dac11'],[-110],[-140],120), dly(0,3,0.15), rt(10/30,3/30,), 23.6, datS_10948

dac5 set to 100

08/22 13:13, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[110],[100],2), dly(0,3,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_10949

08/22 13:14, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[1000],[-1000],200, ['Vg(*5mV)'],['dac11'],[-130],[-150],100), dly(0,3,0.15), rt(10/30,3/30,), 60.6, datS_10950

08/22 14:15, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],100, ['Vg(*5mV)'],['dac11'],[-100],[-200],50), dly(0,3,0.15), rt(10/30,3/30,), 8.7, datS_10951

I connected dac11 to pin 11 by mistake\

Redoing the scans

08/22 14:26, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[100],50), dly(0,3,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_10952

08/22 14:28, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[1000],[-1000],100, ['Vg(*5mV)'],['dac11'],[-110],[-140],150), dly(0,3,0.15), rt(10/30,3/30,), 47.6, datS_10953

# BL4.8, Vg vs Vbias

pin 26 (dac11) is near the SC

1D pinch off trace at Vbias = 10 mV :

08/22 15:25, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[0],[1000],100), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 0.4, datS_10954

08/22 15:27, e.scan(['g1(*5mV)', 'g2(*5mV)'],['dac5', 'dac11'],[0, 0],[-200, -200],100), dly(0,3,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_10955

08/22 15:29, e.scan(['g1(*5mV)', 'g2(*5mV)'],['dac5', 'dac11'],[-200, -200],[100, 100],150), dly(0,3,0.15), rt(3/30,,), 0.5, datS_10956

08/22 15:30, e.scan(['g1(*5mV)', 'g2(*5mV)'],['dac5', 'dac11'],[100, 100],[0, 0],50), dly(0,3,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_10957

08/22 15:31, e.scan(['g1(*5mV)', 'g2(*5mV)'],['dac5', 'dac11'],[0, 0],[-200, -200],100), dly(0,3,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_10958

08/22 15:32, e.scan(['g1(*5mV)', 'g2(*5mV)'],['dac5', 'dac11'],[-200, -200],[0, 0],100), dly(0,3,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_10959

dac5 = 0 V, scan dac11

08/22 15:36, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[1000],[-1000],200, ['Vg(*5mV)'],['dac11'],[-100],[-150],50), dly(0,3,0.15), rt(10/30,3/30,), 1.7, datS_10960

08/22 15:37, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[1000],[-1000],200, ['Vg(*5mV)'],['dac11'],[-100],[-150],50), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 10.9, datS_10961

08/22 15:51, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[1200],[-1200],200, ['Vg(*5mV)'],['dac11'],[-130],[-100],150), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 76.0, datS_10962

08/22 17:18, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[1200],[-1200],200, ['Vg(*5mV)'],['dac11'],[-130],[-150],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 1.1, datS_10963

# BL4.8, Vg vs Vbias, G1 = 1 V

08/22 17:21, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[200],50), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.1, datS_10964

08/22 17:22, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[1500],[-1500],200, ['Vg(*5mV)'],['dac11'],[-110],[-150],160), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 87.6, datS_10965

# BL4.8, Vg vs Vbias, G1 = 3 V

08/22 18:54, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[200],[600],100), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.2, datS_10966

08/22 18:55, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[1500],[-1500],200, ['Vg(*5mV)'],['dac11'],[-140],[-100],200), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 109.2, datS_10967

# BL2.2, Ibias vs Vg

1D plot at Vg = 50*5 mV:

08/22 21:36, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[50],10), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_10968

08/22 21:37, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.1, datS_10969

08/22 21:38, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[-1000],200), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.2, datS_10970

08/22 21:40, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[-1000],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.1, datS_10971

1D plot at Vg = 100*5 mV:

08/22 21:41, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[50],[100],10), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_10972

08/22 21:41, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.1, datS_10973

08/22 21:42, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[1000],[-1000],200), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.2, datS_10974

08/22 21:42, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[-1000],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.1, datS_10975

08/22 21:44, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[500],[-500],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[50],[-100],150), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 41.6, datS_10976

# BL2.2 Ibias vs B, Vg = 0.25 V

08/22 22:52, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-100],[50],50), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.1, datS_10977

08/22 22:55, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[300],[-300],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.1638304088577984, 0.11471528727020919],[-3.2766081771559676, 2.2943057454041837],300), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 38.3, datS_10978

08/22 23:36, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[300],[-300],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.1638304088577984, -0.11471528727020919],[-3.2766081771559676, 2.2943057454041837],300), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,),

08/23 07:51, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[300],[-300],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.67989619675986324, 0.47606844217136812],[-1.6383040885779838, 1.1471528727020919],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 69.7, datS_10980

# BL2.4, Vg vs Bparallel, locin ac Ibias = 0.1 nA, Vmeas, ac gain = 1kV/V, dc gain = 100 V/V

08/23 13:19, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-150],[200],700, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.1638304088577984, -0.11471528727020919],[-3.2766081771559676, 2.2943057454041837],340), dly(0,3,0.15), rt(3/30,0.002,), 4.6, datS_10981

08/23 13:28, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-110],[200],620, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.1638304088577984, -0.11471528727020919],[-3.2766081771559676, 2.2943057454041837],340), dly(0,3,0.15), rt(3/30,0.002,), 9.6, datS_10982

Set ac gain to 10kV/V

08/23 13:50, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-110],[200],310, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.1638304088577984, -0.11471528727020919],[-3.2766081771559676, 2.2943057454041837],340), dly(0,3,0.15), rt(3/30,0.002,), 2.8, datS_10983

08/23 13:54, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-110],[200],620, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.1638304088577984, -0.11471528727020919],[-3.2766081771559676, 2.2943057454041837],340), dly(0,3,0.15), rt(3/30,0.002,), 3.6, datS_10984

08/23 13:58, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-110],[200],310, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.1638304088577984, -0.11471528727020919],[-3.2766081771559676, 2.2943057454041837],340), dly(0,3,0.15), rt(3/30,0.002,), 542.9, datS_10985

## Vg = 142 *5 mV

08/24 00:22, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[200],[142],20), dly(0,3,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_10986

08/24 00:35, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.56521491055940443, 0.39576774108222168],[-0.99936549403257013, 0.69976325234827608],120), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 107.0, datS_10987

## Vg = 96*5 mV

08/24 02:23, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[142],[96],20), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_10988

08/24 02:24, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.99936549403257013, 0.69976325234827608],[-0.57340643100229427, 0.40150350544573216],120), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 110.7, datS_10989

## Vg = 30*5 mV

08/24 04:37, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[96],[30],20), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_10990

08/24 04:38, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.56521491055940443, 0.39576774108222168],[-0.99936549403257013, 0.69976325234827608],120), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 110.0, datS_10991

## vg = 15 *5 V

08/24 06:50, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[30],[15],3), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_10992

08/24 06:52, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.56521491055940443, 0.39576774108222168],[-0.99117397358968018, 0.69402748798476555],120), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 115.0, datS_10993

## Vg = 1V

08/24 09:04, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[15],[0],3), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_10994

08/24 09:08, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[200],50), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.1, datS_10995

08/24 09:09, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.99936549403257013, 0.69976325234827608],[-0.56521491055940443, 0.39576774108222168],120), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 109.9, datS_10996

# BL2.4, Vg vs Bparallel, repeat

08/24 12:06, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.56521491055940443, 0.39576774108222168],[-3.2766081771559676, 2.2943057454041837],200), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 4.2, datS_10997

08/24 12:11, e.scan(['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.56521491055940443, 0.39576774108222168],[-3.2766081771559676, 2.2943057454041837],200), dly(0,0.5,0.035), rt(0.002,,), 114.7, datS_10998

08/24 14:14, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-110],[200],310, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-3.2766081771559676, 2.2943057454041837],[0.1638304088577984, -0.11471528727020919],340), dly(0,3,0.15), rt(3/30,0.002,), 0.6, datS_10999

08/24 14:15, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-110],[200],310, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-3.2766081771559676, 2.2943057454041837],[0.1638304088577984, -0.11471528727020919],340), dly(0,3,0.15), rt(3/30,0.002,), 1.6, datS_11000

08/24 14:18, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-110],[200],310, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-3.2766081771559676, 2.2943057454041837],[0.1638304088577984, -0.11471528727020919],340), dly(0,3,0.15), rt(3/30,0.002,), 16.3, datS_11001

08/24 14:35, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-110],[200],310, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-3.2766081771559676, 2.2943057454041837],[0.1638304088577984, -0.11471528727020919],340), dly(0,3,0.15), rt(3/30,0.002,), 6.2, datS_11002

08/24 14:42, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-110],[200],310, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-3.2766081771559676, 2.2943057454041837],[0.1638304088577984, -0.11471528727020919],340), dly(0,3,0.15), rt(3/30,0.002,), 528.0, datS_11003

## Vg=-77*5 mV

08/25 00:07, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[200],[-77],100), dly(0,3,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_11004

08/25 00:17, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.50787426745917497, 0.35561739053764846],[-0.86010964650344157, 0.60225525816859826],120), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 20.7, datS_11005

08/25 00:39, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.50787426745917497, 0.35561739053764846],[-0.86010964650344157, 0.60225525816859826],120), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 3.3, datS_11006

08/25 00:43, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.50787426745917497, 0.35561739053764846],[-0.86010964650344157, 0.60225525816859826],120), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 109.7, datS_11007

## Vg = -82*5 mV

08/25 02:36, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-77],[-82],1), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_11008

08/25 02:43, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.98298245314679022, 0.68829172362125512],[-0.53244882878784472, 0.37282468362817989],120), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 112.3, datS_11009

## Vg = -62*5 mV

08/25 05:06, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-82],[-62],4), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_11010

08/25 05:09, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.53244882878784472, 0.37282468362817989],[-0.98298245314679022, 0.68829172362125512],120), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 109.8, datS_11011

## Vg = 0 V

08/25 07:03, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-62],[0],31), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_11012

08/25 07:04, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.98298245314679022, 0.68829172362125512],[-0.53244882878784472, 0.37282468362817989],120), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 109.8, datS_11013

# Vg = -77*5 mV

08/25 11:53, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-77],31), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_11014

08/25 11:55, e.scan(['Ibias(*0.001 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.56521491055940443, 0.39576774108222168],[-0.99936549403257013, 0.69976325234827608],120), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 71.1, datS_11015

08/25 13:14, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-77],[0],31), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_11016

08/25 13:16, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[-160],[0],40), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.1, datS_11017

# BL2.5

## Vg = 75.5*5 mV

08/25 13:33, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[77.5],31), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_11018

08/25 13:39, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[600],[-600],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-1.4335160775057358, 1.0037587636143304],[0.081915204428899199, -0.057357643635104594],160), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 124.5, datS_11019

08/25 16:51, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.99936549403257013, 0.69976325234827608],[-1.4335160775057358, 1.0037587636143304],120), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 10.5, datS_11020

# BL2.4, Vbias vs Vg

08/25 17:23, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[77.5],[0],30), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.1, datS_11021

08/25 17:24, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[-600],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.1, datS_11022

08/25 17:57, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],1000, ['Vg(*5mV)'],['dac11'],[-130],[-145],60), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 0.7, datS_11023

08/25 17:58, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],1000, ['Vg(*5mV)'],['dac11'],[-130],[-145],60), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 0.4, datS_11024

08/25 17:59, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],1000, ['Vg(*5mV)'],['dac11'],[-130],[-145],60), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 2.8, datS_11025

08/25 18:02, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],1000, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-130],[-145],60), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 0.9, datS_11026

08/25 18:04, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],1000, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-130],[-145],60), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 70.0, datS_11027

## With lockin

08/25 19:19, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac11'],[-130.5],[0],60), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.1, datS_11028

08/25 19:20, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-143.5],[-120],10), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_11029

08/25 19:21, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[108],[0],20), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.0, datS_11030

08/25 19:23, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-120],[0],40), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.1, datS_11031

08/25 19:36, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-120],40), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.1, datS_11032

08/25 19:39, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 5uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 1.0, datS_11033

08/25 19:44, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-120],40), dly(0,3,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_11034

08/25 19:45, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 5uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 1.0, datS_11035

08/25 19:47, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 5uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 1.1, datS_11036

08/25 19:52, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 5uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 1.1, datS_11037

08/25 20:00, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 5uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 1.1, datS_11038

08/25 20:03, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 5uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-120],[-150],90), dly(0,3,0.15), rt(10/30,3/30,), 100.4, datS_11039

Lockin=0.5 V, Vsource = 1mV/V, Imeasure = 10 MA/V, Vsource = 100 V/V (dc mode), time constant = 100 ms

08/25 21:45, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-150],[-139],5), dly(0,3,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_11040

Lockin=0.5 V, Vsource = 1mV/V, Imeasure = 10 MA/V, Vsource = 100 V/V (dc mode), ac = 1kV/V, time constant = 100 ms

08/25 21:50, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 5uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 1.2, datS_11041

Linecut at Vg = -139 * 5 dac units is equally noisy

Lockin=0.5 V, Vsource = 1mV/V, Imeasure = 10 MA/V, Vsource = 100 V/V (dc mode), time constant = 300 ms

08/25 21:56, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 5uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.2, datS_11042

Lockin=0.5 V, Vsource = 10mV/V, Imeasure = 10 MA/V, Vsource = 100 V/V (dc mode), time constant = 300 ms

08/25 22:01, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.9, datS_11043

Lockin=0.5 V, Vsource = 10mV/V, Imeasure = 10 MA/V, Vsource = 100 V/V (dc mode), time constant = 100 ms

08/25 22:04, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11044

Lockin=0.5 V, Vsource = 10mV/V, Imeasure = 10 MA/V, Vsource = 100 V/V (dc mode), time constant = 100 ms, increase delay1 from 3 sec to 5 sec

08/25 22:07, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,5,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11045

Set delay 1 to 3 sec again

Lockin=0.1 V, Vsource = 10mV/V, Imeasure = 10 MA/V, Vsource = 100 V/V (dc mode), time constant = 100 ms

08/25 22:18, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 0.8, datS_11046

Reduced  sensitivity from 5 mV to 500 uV

08/25 22:21, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 0.8, datS_11047

Lockin=0.1 V, Vsource = 10mV/V, Imeasure = 1 MA/V DC & 100 v/v AC so y axis should be multiplied by 10^-8 A, Vsource = 100 V/V (dc mode), time constant = 300 ms

08/25 22:32, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11048

Seems for such small excitation, he phase cannot be locked to lockin

Lockin=1 V, Vsource = 1mV/V, Imeasure = 1 MA/V DC & 100 v/v AC so y axis should be multiplied by 10^-8 A, Vsource = 100 V/V (dc mode), time constant = 300 ms

08/25 22:41, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[200],[-200],500), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.1, datS_11049

Set wrong limits for axis

08/25 22:43, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],500), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.9, datS_11050

08/25 22:47, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],500), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.5, datS_11051

08/25 22:50, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],500), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 4.4, datS_11052

08/25 23:05, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-139],[-100],15), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.2, datS_11053

08/25 23:08, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 5uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.2, datS_11054

08/25 23:14, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-100],[-90],2), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11055

08/25 23:14, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 5uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.2, datS_11056

Try 1 V lockin input

08/25 23:21, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.2, datS_11057

Check at Vg = -139*5 mV

08/25 23:24, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-90],[-139],25), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.3, datS_11058

08/25 23:25, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.2, datS_11059

Check at Vg = -120*5 mV

08/25 23:33, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-139],[-120],10), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11060

08/25 23:33, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.2, datS_11061

08/25 23:40, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-90],[-150],180), dly(0,3,0.45), rt(10/30,3/30,), 3.0, datS_11062

08/25 23:44, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-90],[-150],180), dly(0,3,0.45), rt(10/30,3/30,), 262.4, datS_11063

08/26 04:10, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-110],[-150],120), dly(0,3,0.45), rt(10/30,3/30,), 261.2, datS_11064

08/26 11:55, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-150],[-120],30), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.3, datS_11065

lockin amp = 0.5 V, Imeas amp (10^-6 A dc, 10^-2 amp ac),Vmeas 1kV/V

08/26 12:02, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 5uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.2, datS_11066

08/26 12:05, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-120],[-139],20), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.2, datS_11067

08/26 12:06, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 5uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.2, datS_11068

Lockin=0.5 V, Vsource = 10mV/V, Imeasure = 10 MA/V, Vsource = 1k V/V (dc mode), time constant = 300 ms

08/26 12:13, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-139],[-120],20), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.2, datS_11069

08/26 12:13, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[-2000],[-200],900), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 0.8, datS_11070

08/26 12:15, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[-1862],[0],400), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 3.5, datS_11071

08/26 12:19, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 5uV'],['dac1'],[-2000],[-200],300), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.6, datS_11072

08/26 12:25, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[-2000],[-200],300), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 0.2, datS_11073

08/26 12:26, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.9, datS_11074

08/26 12:29, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-120],[-139],20), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.2, datS_11075

08/26 12:30, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11076

Lockin=0.5 V, Vsource = 10mV/V, Imeasure = 10 MA/V, Vsource = 1k V/V (dc mode), time constant = 100 ms

08/26 12:32, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 0.8, datS_11077

08/26 12:34, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-139],[-145],6), dly(0,3,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_11078

tau = 100 ms

08/26 12:35, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 0.8, datS_11079

tau = 300 ms

08/26 12:38, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11080

08/26 12:44, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-145],[-120],25), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.3, datS_11081

08/26 12:46, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11082

08/26 12:49, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-120],[-145],25), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.3, datS_11083

08/26 12:50, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11084

08/26 12:54, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-145],[-120],25), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.3, datS_11085

08/26 12:58, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11086

08/26 13:01, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-120],[-145],25), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.3, datS_11087

08/26 13:01, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11088

08/26 13:04, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-145],[-120],25), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.3, datS_11089

08/26 13:08, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-110],[-150],120), dly(0,3,0.45), rt(10/30,3/30,), 216.6, datS_11090

For the above2 plots, lockin amplitude = 0.5 V, Imeasure = 10 MA/V, Vmeasure = 100V/V, tau = 300 ms

08/26 18:49, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-150],[-110],40), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.4, datS_11091

08/26 18:50, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11092

above plot with readlastval

08/26 18:54, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,1), rt(10/30,,), 3.6, datS_11093

Increasing delay 2 doesn’t help either

08/26 19:11, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11094

08/26 19:47, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[-200],[0],100), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 0.9, datS_11095

08/26 19:51, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-110],[0],55), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.5, datS_11096

# BL2.4, High resolution magnetic field scans

# Vg = -50*5 V

08/26 20:08, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-50],25), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_11097

08/26 20:25, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[0],[2000],500), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.5, datS_11098

08/26 20:26, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],1000), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 1.0, datS_11099

08/26 20:28, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[-2000],[0],500), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.5, datS_11100

08/26 20:30, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[0],[2000],500), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.5, datS_11101

08/26 20:30, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[2000],[0],500), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.5, datS_11102

08/26 20:34, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],1000, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-1.0239400553612399, 0.71697054543880745],[1.0239400553612399, -0.71697054543880745],500), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 824.2, datS_11103

08/27 10:40, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],500, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.54883186967362463, -0.38429621235520078],[1.0239400553612399, -0.71697054543880745],120), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 140.1, datS_11104

08/27 13:18, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],500, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-1.0239400553612399, 0.71697054543880745],[-0.54883186967362463, 0.38429621235520078],120), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 162.0, datS_11105

08/27 16:10, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],500, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.54883186967362463, 0.38429621235520078],[-0.85191812606055162, 0.59651949380508784],80), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,),

89.4, datS_11106

08/27 17:59, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-50],[0],25), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_11107

08/27 18:00, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[-2000],[0],500), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.5, datS_11108

# BL2.4, High resolution IV at Vg= 0 V

08/27 18:02, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[750],[-750],750), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.8, datS_11109

08/27 18:03, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[-750],[750],750), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.8, datS_11110

08/27 18:04, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[500],[-500],500), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.5, datS_11111

08/27 18:05, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[-500],[500],500), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.5, datS_11112

08/27 18:07, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[500],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.1, datS_11113

# BL2.5, Vbias vs Vg with lockin for paper

08/27 18:15, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-60],60), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.1, datS_11114

Lockin, amp = 1 V, Vsource = 1 mV/V, Imeasure gain = 10 MA/V, Vmeas gain 1kV/V, tau = 300 ms

At Vg = -60

08/27 18:23, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[-2000],[2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 0.6, datS_11115

08/27 18:24, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[-2000],[2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.9, datS_11116

At Vg = -68

08/27 18:28, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-60],[-68],8), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11117

08/27 18:28, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[-2000],[2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.2, datS_11118

At Vg = -78

08/27 18:32, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-68],[-78],10), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11119

08/27 18:33, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[-2000],[2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.2, datS_11120

08/27 18:36, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[0],100), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.0, datS_11121

Try with 10 mV/V source

08/27 18:39, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-78],[-68],10), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11122

08/27 18:42, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[-200],[200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11123

Vg = -78

08/27 18:45, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-68],[-78],10), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11124

08/27 18:45, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[-200],[200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11125

08/27 18:48, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[0],100), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 0.9, datS_11126

08/27 18:51, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-78],[-65],13), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.2, datS_11127

08/27 18:53, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-60],[-90],90), dly(0,3,0.45), rt(10/30,3/30,), 162.5, datS_11128

Vsource = 1mV/V,

08/28 00:19, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-90],[-68],22), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.2, datS_11129

tau = 100 ms, lockin = 1 V

08/28 00:23, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 1.0, datS_11130

Vbias dc for the above plot is 1uV

08/28 00:25, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-68],[-78],10), dly(0,3,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_11131

08/28 00:25, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 1.2, datS_11132

tau = 300 ms

08/28 00:27, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 1.2, datS_11133

Ignore above plot, didn’t set delay2 correctly

08/28 00:29, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.2, datS_11134

08/28 00:32, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-78],[-68],10), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11135

Final parameters for next scan : Lockn = 1V, Vsource = 1 mV/V, Imeas amp = 10 MA/V, Vmeas amp = 1kV/V, tau = 300 ms

08/28 00:37, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],400, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-60],[-90],90), dly(0,3,0.45), rt(10/30,3/30,), 339.3, datS_11136

08/28 06:28, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],400, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-88],[-72],80), dly(0,3,0.45), rt(10/30,3/30,), 301.9, datS_11137

08/28 11:43, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-72],[0],31), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.3, datS_11138

08/28 11:44, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[-2000],[0],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11139

# BL2.5 High resolution, zoom in IV at Vg = 0 V

08/28 11:54, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[500],[-500],500), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.5, datS_11140

08/28 11:55, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[-500],[500],500), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.5, datS_11141

08/28 11:56, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[350],[-350],350), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.4, datS_11142

08/28 11:57, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[-350],[350],350), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.4, datS_11143

08/28 11:59, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[350],[-350],150), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.2, datS_11144

08/28 11:59, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[-350],[350],150), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.2, datS_11145

# BL2.5 Magnetic field high resolution scan

## Vg = -5*5 mV

08/28 12:07, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-5],5), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_11146

08/28 12:07, e.scan(['Ibias(*1 nA)'],['dac2'],[200],[-200],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.1, datS_11147

08/28 12:15, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],400, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.81915204428899191, -0.57357643635104594],[1.3106432708623872, -0.9177222981616735],240), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 244.5, datS_11148

08/28 16:22, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],400, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[1.3106432708623872, -0.9177222981616735],[1.4744736797201854, -1.0324375854318828],40), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 43.3, datS_11149

08/28 17:08, e.scan(['Ibias(*0.01 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],400, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-1.4744736797201854, 1.0324375854318828],[-0.81915204428899191, 0.57357643635104594],160), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 202.3, datS_11150

08/28 20:40, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[2000],[-2000],500, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-1.4744736797201854, 1.0324375854318828],[1.4744736797201854, -1.0324375854318828],720), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 818.6, datS_11151

08/29 12:16, e.scan(['Ibias(*0.1 nA)'],['dac2'],[-2000],[0],200), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.2, datS_11152

08/29 12:19, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-5],[0],5), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_11153

# BL2.5, Vbias vs B  in pinchoff regime

Vg = -80 * 5 mV

08/29 13:00, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[80],80), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.1, datS_11154

08/29 13:00, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[80],[-80],80), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.1, datS_11155

08/29 13:01, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[0],[2000],200), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.2, datS_11156

08/29 13:05, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[0],200), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.2, datS_11157

08/29 13:06, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[0],[2000],200), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.2, datS_11158

08/29 13:07, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],1000), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 1.0, datS_11159

08/29 13:10, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],1000), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 1.3, datS_11160

08/29 13:12, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[-2000],[2000],400), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.4, datS_11161

08/29 13:14, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.3, datS_11162

08/29 13:17, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-80],[-79],1), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_11163

08/29 13:17, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.2, datS_11164

08/29 13:19, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[2000],[-2000],500), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.7, datS_11165

08/29 13:20, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[-2000],[-200],500), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.5, datS_11166

Vg = -79*5 mV

08/29 13:21, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[-200],[200],400), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.4, datS_11167

08/29 13:23, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[200],[-200],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.1638304088577984, -0.11471528727020919],[-1.4744736797201854, 1.0324375854318828],400), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 232.5, datS_11168

Vbias for the above 2 plots is 10 uV.

# Set Vg = -75*5 mV, try with lockin

08/29 17:59, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-79],[-75],4), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_11169

08/29 18:00, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[-200],[200],400), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.4, datS_11170

08/29 18:01, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[200],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.1, datS_11171

08/29 18:03, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.2, datS_11172

Swap the pins for Vmeasure

lockin amp = 1 V, Vsourcee = 1mV/V, I meas = 1 GA/V, Vmeasure = 100 V/V, tau = 300 ms

08/29 18:22, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],400), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 3.6, datS_11173

08/29 18:39, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],400), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 3.7, datS_11174

08/29 18:44, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[-2000],[-1060],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11175

08/29 18:47, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[-1060],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11176

lockin amp =0.5 V, Vsourcee = 10mV/V, I meas = 1 GA/V, Vmeasure = 100 V/V, tau = 300 ms

08/29 18:53, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[-200],[200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11177

tau = 100 ms, all other parameters are same as above

08/29 18:56, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[-200],[200],200), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 0.8, datS_11178

Vac for the above 2 plots should be 50 uV

lockin amp = 1 V, Vsourcee = 1mV/V, I meas = 10 MA/V, Vmeasure = 100 V/V, tau = 300 ms

08/29 19:00, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[-200],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11179

08/29 19:04, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[-2000],[2000],400), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 3.5, datS_11180

08/29 19:09, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[-2000],[2000],400), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 3.7, datS_11181

08/29 19:13, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[-2000],[2000],400), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 3.7, datS_11182

lockin amp = 1 V, Vsourcee = 1mV/V, I meas = 1 GA/V, Vmeasure = 1000 V/V, tau = 300 ms

08/29 19:20, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[-2000],[2000],400), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 3.7, datS_11183

lockin amp = 1V, Vsourcee = 1mV/V, I meas = 1 GA/V, Vmeasure = 100 V/V, tau = 300 ms

08/29 19:29, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 5uV'],['dac1'],[-2000],[2000],400), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,),

08/29 19:34, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 5uV'],['dac1'],[-2000],[2000],400), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 3.7, datS_11185

ABOVE 2 PLOTS, Vac= 10 uV

08/29 19:39, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 5uV'],['dac1'],[-2000],[0],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.0, datS_11186

08/29 19:43, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 5uV'],['dac1'],[-2000],[2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.0, datS_11187

08/29 19:51, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 5uV'],['dac1'],[2000],[200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11188

lockin amp =0.5 V, Vsourcee = 10mV/V, I meas = 1 GA/V, Vmeasure = 100 V/V, tau = 300 ms

08/29 19:54, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[2000],[200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 0.3, datS_11189

08/29 19:55, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.9, datS_11190

lockin amp =1 V, Vsourcee = 1mV/V, I meas = 1 GA/V, Vmeasure = 100 V/V, tau = 300 ms

08/29 20:06, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[-200],[-1080],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.7, datS_11191

08/29 20:08, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[-1080],[-1030],10), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 0.1, datS_11192

08/29 20:10, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[-2000],[2000],400), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 3.5, datS_11193

08/29 20:25, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[-2000],[2000],400), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 1.7, datS_11194

red = 300 ms, blue = 100 ms

08/29 20:32, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-75],[-70],5), dly(0,3,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_11195

08/29 20:33, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[-2000],[2000],400), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 1.8, datS_11196

08/29 20:35, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[0],200), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 0.8, datS_11197

08/29 20:38, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-70],[-83],13), dly(0,3,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_11198

08/29 20:39, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[0],[2000],200), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 0.5, datS_11199

08/29 20:40, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[1140],[1040],10), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 0.1, datS_11200

08/29 20:41, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[1040],[1070],10), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 0.1, datS_11201

08/29 20:43, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],400), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 1.6, datS_11202

08/29 20:46, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],400), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 1.1, datS_11203

08/29 20:47, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-83],[-70],13), dly(0,3,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_11204

08/29 20:48, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],400), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 0.9, datS_11205

08/29 20:50, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[-70],[0],30), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 0.2, datS_11206

08/29 20:51, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[0],[1500],150), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 0.6, datS_11207

08/29 20:51, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[1500],[0],150), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 0.6, datS_11208

08/29 20:54, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],400), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 1.4, datS_11209

08/29 20:57, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-70],[-83],13), dly(0,3,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_11210

08/29 20:57, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],400), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 1.1, datS_11211

08/29 20:59, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[83],[-79],4), dly(0,3,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_11212

08/29 20:59, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],400), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 1.6, datS_11213

08/29 21:01, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[-2000],[2000],400), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 0.4, datS_11214

08/29 21:05, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[-2000],[2000],400), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 1.3, datS_11215

08/29 21:08, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],400), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 0.9, datS_11216

08/29 21:10, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],400), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 0.9, datS_11217

08/29 21:12, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],400), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 0.5, datS_11218

08/29 21:13, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],400), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 1.6, datS_11219

08/29 21:19, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],400), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 1.8, datS_11220

08/29 21:21, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 1.2, datS_11221

08/29 21:23, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 1.2, datS_11222

08/29 21:25, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],400), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 1.7, datS_11223

08/29 21:28, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-79],[-70],9), dly(0,3,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_11224

08/29 21:30, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[-2000],[0],200), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 0.8, datS_11225

08/29 21:32, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-70],[-79],9), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11226

08/29 21:33, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[-2000],[2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.3, datS_11227

08/29 21:36, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[-2000],[2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.1, datS_11228

08/29 21:39, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[-2000],[2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.2, datS_11229

08/29 21:44, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11230

08/29 21:47, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[200],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.9, datS_11231

08/29 21:49, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[-2000],[0],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11232

08/29 21:52, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-79],[-70],9), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11233

08/29 21:53, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],400), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.0, datS_11234

08/29 21:55, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-70],[-79],9), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11235

08/29 21:56, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],400), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 3.6, datS_11236

08/29 22:00, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-79],[-83],4), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11237

08/29 22:00, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],400), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 3.3, datS_11238

08/29 22:04, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[-2000],[0],100), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.0, datS_11239

08/29 22:06, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-83],[-70],13), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.2, datS_11240

08/29 22:10, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-70],[-79],9), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11241

08/29 22:12, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11242

08/29 22:15, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11243

08/29 22:19, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-79],[-70],9), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11244

08/29 22:20, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[-200],[0],100), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 0.9, datS_11245

08/29 22:22, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-70],[-79],9), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11246

08/29 22:22, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11247

08/29 22:25, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.15), rt(10/30,,), 0.8, datS_11248

08/29 22:27, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-79],[-70],9), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11249

08/29 22:28, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[-200],[0],100), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 0.9, datS_11250

08/29 22:30, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-70],[-79],9), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11251

08/29 22:31, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11252

08/29 22:34, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11253

08/29 22:37, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[-200],[0],100), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 0.9, datS_11254

08/29 22:38, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-79],[-70],9), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11255

08/29 22:43, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-70],[-79],9), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11256

08/29 22:44, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11257

08/29 22:46, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],400), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 3.5, datS_11258

08/29 22:51, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-709],[-70],9), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.2, datS_11259

08/29 22:51, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-79],[-70],9), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.3, datS_11260

08/29 22:53, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11261

08/29 22:55, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-70],[-79],9), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11262

08/29 22:56, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11263

08/29 22:58, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-79],[-100],21), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.2, datS_11264

08/29 22:59, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11265

08/29 23:02, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-100],[-200],100), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.6, datS_11266

08/29 23:03, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11267

Scanned TO GATE VOLTAGE = -709 BY MISTAKE, PINCH OFF TRACE AGAIN

08/29 23:08, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[-200],[1000],400), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 3.3, datS_11268

08/29 23:13, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-160],[-500],170), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.3, datS_11269

08/29 23:14, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-220],[0],110), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.9, datS_11270

08/29 23:16, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-150],70), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.6, datS_11271

08/29 23:17, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-150],[0],75), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.7, datS_11272

08/29 23:18, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-150],75), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.7, datS_11273

08/29 23:19, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-150],[-130],20), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.2, datS_11274

08/29 23:19, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[1000],[0],100), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 0.9, datS_11275

08/29 23:24, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-130],[-135],5), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11276

08/29 23:25, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11277

08/29 23:27, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-135],[-138],3), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11278

08/29 23:27, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11279

08/29 23:29, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-138],[-142],4), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11280

08/29 23:30, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11281

08/29 23:32, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-142],[-150],8), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11282

08/29 23:32, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11283

08/29 23:35, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-150],[-146],4), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11284

08/29 23:35, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11285

08/29 23:38, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11286

08/29 23:41, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11287

08/29 23:44, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-146],[-140],6), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11288

08/29 23:44, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11289

08/29 23:46, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-140],[-135],5), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11290

08/29 23:47, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11291

08/29 23:49, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-135],[-130],5), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11292

08/29 23:50, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11293

08/29 23:53, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-130],[-135],5), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11294

08/29 23:54, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11295

08/29 23:56, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-135],[-146],11), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.2, datS_11296

08/29 23:56, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11297

08/29 23:59, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11298

08/30 00:02, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11299

08/30 00:04, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-146],[-130],16), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.2, datS_11300

08/30 00:05, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11301

Final parameters after relocating the pinchoff : lockin amplitude = 0.5 V, Vbias = 10mV/V, Imeas = 10 MA/V, Vmeasure = 100 V/V(I tuned the phase this time at the 2 delta peak near the pinch off regime)

08/30 00:10, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-130],[-150],80), dly(0,3,0.45), rt(10/30,3/30,), 144.9, datS_11302

## Vg = -143*5 mV

08/30 02:39, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-150],[-142],16), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.2, datS_11303

08/30 02:40, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-142],[-143],2), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11304

08/30 02:42, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.1638304088577984, -0.11471528727020919],[-1.6383040885779838, 1.1471528727020919],220), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 6.4, datS_11305

Vg -143.5*5 mV

08/30 02:49, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-143],[-143.5],2), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11306

08/30 02:50, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.1638304088577984, -0.11471528727020919],[-1.6383040885779838, 1.1471528727020919],220), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 3.2, datS_11307

08/30 02:54, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-143.5],[-143.25],1), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11308

# Vg = -143.25*5 mV

08/30 02:54, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.1638304088577984, -0.11471528727020919],[-1.6383040885779838, 1.1471528727020919],220), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 485.9, datS_11309

08/30 11:03, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-1.6383040885779838, 1.1471528727020919],[-1.9659649062935804, 1.3765834472425102],40), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 90.5, datS_11310

Vbias is *10 uV for the above 3 plots

Vg = 135.8*5 mV :

08/30 12:49, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-143.25],[-135.8],8), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11311

08/30 12:51, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-1.9659649062935804, 1.3765834472425102],[0.1638304088577984, -0.11471528727020919],260), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 6.5, datS_11312

Vg = -136*5 mV :

08/30 12:58, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-135.8],[-136],1), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11313

08/30 12:59, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-1.9659649062935804, 1.3765834472425102],[0.1638304088577984, -0.11471528727020919],260), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 12.3, datS_11314

08/30 13:11, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-2.2936257240091771, 1.6060140217829286],[0.1638304088577984, -0.11471528727020919],300), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 9.2, datS_11315

08/30 13:21, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-2.4574561328669757, 1.7207293090531377],[0.1638304088577984, -0.11471528727020919],320), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 6.1, datS_11316

08/30 13:28, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-2.6212865417247744, 1.835444596323347],[-2.4574561328669757, 1.7207293090531377],20), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 11.5, datS_11317

08/30 13:42, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-2.7851169505825726, 1.9501598835935561],[-2.6212865417247744, 1.835444596323347],20), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 28.3, datS_11318

08/30 14:10, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-2.6212865417247744, 1.835444596323347],[-2.4574561328669757, 1.7207293090531377],20), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 5.8, datS_11319

08/30 15:11, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11320

08/30 15:14, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.1638304088577984, -0.11471528727020919],[-2.4574561328669757, 1.7207293090531377],160), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,),

08/30 17:22, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.53244882878784472, 0.37282468362817989],[-2.4984137350814253, 1.7494081308706899],120), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 08/30 17:23, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.53244882878784472, 0.37282468362817989],[-2.4984137350814253, 1.7494081308706899],120), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 30.2, datS_11323

08/30 17:57, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[150],[0],75, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.7208537989743129, 0.50474726398892045],[-2.4574561328669757, 1.7207293090531377],106), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 138.0, datS_11324

08/30 20:18, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[36],[-36],36, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-2.4574561328669757, 1.7207293090531377],[-2.6212865417247744, 1.835444596323347],20), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 17.1, datS_11325

08/30 20:40, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[100],[-100],100, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-2.4574561328669757, 1.7207293090531377],[-0.65532163543119359, 0.45886114908083675],110), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 161.6, datS_11326

Vg = -130.5*5 mV

08/30 23:26, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-136],[-130.5],11), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.2, datS_11327

08/30 23:57, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11328

Vg = -130.2*5 mV

08/31 00:00, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-130.5],[-130.2],1), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11329

08/31 00:01, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11330

# Vg=-130*5 mV

08/31 00:03, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-130.2],[-130],1), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11331

08/31 00:04, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11332

08/31 00:12, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.1638304088577984, -0.11471528727020919],[-2.4574561328669757, 1.7207293090531377],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 463.3, datS_11333

Vg = -130.5 *5 mV

08/31 09:07, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-130],[-130.5],1), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11334

08/31 09:08, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11335

Vg = -131*5 mV

08/31 09:10, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-130.5],[-130.1],1), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11336

08/31 09:11, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-130.1],[-131],1), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11337

08/31 09:12, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11338

08/31 09:14, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-131],[-131.5],1), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11339

08/31 09:14, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.2, datS_11340

08/31 09:16, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-131.5],[-132],1), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11341

08/31 09:16, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.1, datS_11342

08/31 09:18, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-132],[-132.5],1), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11343

Vg = -133*5 mV :

08/31 09:18, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.1, datS_11344

08/31 09:20, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-132.5],[-133],1), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11345

08/31 09:20, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11346

08/31 09:24, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-2.1297953151513789, 1.4912987345127195],130), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 170.4, datS_11347

08/31 12:31, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-133],[0],133), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 1.2, datS_11348

# BL2.4

08/31 12:41, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[0],[1000],100), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 0.9, datS_11349

08/31 12:43, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-100],50), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.5, datS_11350

08/31 12:43, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-100],[-200],50), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.3, datS_11351

08/31 12:45, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-156],[0],78), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.7, datS_11352

08/31 12:46, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-130],65), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.6, datS_11353

08/31 12:48, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[1000],[100],90), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 0.8, datS_11354

08/31 12:49, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[100],[0],10), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 0.1, datS_11355

08/31 12:54, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-130],[-140],20), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.2, datS_11356

08/31 12:54, e.scan(['Vbias(*10 uV), vAC = 50uV'],['dac1'],[200],[-200],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11357

08/31 13:01, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[200],[-200],400), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.1, datS_11358

08/31 13:03, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],400), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.5, datS_11359

08/31 13:06, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.0, datS_11360

08/31 13:08, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-140],[-130],20), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.2, datS_11361

08/31 13:10, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-130],[-145],30), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.3, datS_11362

08/31 13:10, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.9, datS_11363

08/31 13:13, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-145],[-140],10), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11364

08/31 13:13, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-145],[-140],10), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11365

08/31 13:13, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.0, datS_11366

08/31 13:15, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 0.7, datS_11367

08/31 13:16, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 0.8, datS_11368

08/31 13:17, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 0.8, datS_11369

08/31 13:19, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.0, datS_11370

08/31 13:23, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-140],[-130],20), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.2, datS_11371

08/31 13:26, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-130],[-150],80), dly(0,3,0.45), rt(10/30,3/30,), 1.0, datS_11372

08/31 13:28, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-130],[-140],20), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.2, datS_11373

08/31 13:29, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.0, datS_11374

08/31 13:31, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-140],[-130],20), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.2, datS_11375

08/31 13:32, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200, ['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-130],[-150],80), dly(0,3,0.45), rt(10/30,3/30,), 175.0, datS_11376

Vg = -140.8*5 mV

08/31 16:58, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-150],[-140.8],20), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.2, datS_11377

08/31 17:03, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-2.1297953151513789, 1.4912987345127195],130), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 6.2, datS_11378

08/31 17:09, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-2.1297953151513789, 1.4912987345127195],130), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 67.5, datS_11379

08/31 18:18, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[1000],[-1000],100, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.3768099403729363, 0.26384516072148112],[-2.1297953151513789, 1.4912987345127195],107), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 25.1, datS_11380

Vg = -141.8*5 mv

08/31 18:53, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-140.8],[-141.8],2), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11381

08/31 18:55, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-0.98298245314679022, 0.68829172362125512],60), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 28.9, datS_11382

Vg = -138.8*5 mV

08/31 19:28, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-141.8],[-138.8],6), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11383

08/31 19:29, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-0.98298245314679022, 0.68829172362125512],60), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 5.7, datS_11384

Vg = -139*5 mV:

08/31 19:35, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-138.8],[-139],2), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11385

08/31 19:36, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.9, datS_11386

08/31 19:38, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-0.98298245314679022, 0.68829172362125512],60), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 156.6, datS_11387

Vg = -136*5 mV

08/31 22:28, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-139],[-136],6), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11388

08/31 22:29, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.2, datS_11389

08/31 22:32, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-136],[-136.2],1), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11390

08/31 22:32, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.2, datS_11391

Vg = -136.4 *5 mV

08/31 22:35, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-136.2],[-136.4],1), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11392

08/31 22:35, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.2, datS_11393

08/31 22:38, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-0.98298245314679022, 0.68829172362125512],60), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 84.5, datS_11394

09/01 00:03, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[1000],[-1000],100, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.49149122657339511, 0.34414586181062756],[-0.98298245314679022, 0.68829172362125512],30), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 42.1, datS_11395

09/01 00:47, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[500],[-500],50, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.86830116694633142, 0.60799102253210868],[-1.0648976575756894, 0.74564936725635977],12), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 8.4, datS_11396

09/01 01:11, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-136.4],[-133.2],8), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11397

09/01 01:11, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.4, datS_11398

09/01 01:13, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-133.2],[-133],1), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11399

09/01 01:14, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.9, datS_11400

09/01 01:16, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-133],[-133.4],2), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11401

09/01 01:16, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.8, datS_11402

09/01 01:19, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-133.4],[-133.6],2), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11403

09/01 01:19, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.2, datS_11404

09/01 01:22, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-133.6],[-133.8],2), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11405

09/01 01:22, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.2, datS_11406

09/01 01:25, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-133.8],[-134],2), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11407

09/01 01:26, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.2, datS_11408

Vg = -134.2*5 mV

09/01 01:30, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-134],[-134.2],2), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11409

09/01 01:31, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.2, datS_11410

09/01 01:34, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-1.0648976575756894, 0.74564936725635977],65), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 178.0, datS_11411

09/01 06:56, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[500],[-500],50, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-1.0648976575756894, 0.74564936725635977],[-1.2287280664334879, 0.86036465452656885],10), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 12.3, datS_11412

09/01 07:27, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-134.2],[-141],7), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11413

09/01 07:27, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.1, datS_11414

09/01 07:30, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-141],[-141.2],1), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11415

09/01 07:30, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.2, datS_11416

09/01 07:33, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-141.2],[-141.8],1), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11417

09/01 07:33, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.3, datS_11418

09/01 07:35, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-141.8],[-139],3), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11419

09/01 07:36, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.1, datS_11420

09/01 07:39, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-0.98298245314679022, 0.68829172362125512],60), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 30.9, datS_11421

09/01 08:11, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-139],[-139.4],2), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11422

09/01 08:11, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.0, datS_11423

09/01 08:14, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-139.4],[-138.8],6), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11424

09/01 08:14, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 1.0, datS_11425

09/01 08:16, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-138.8],[-138.6],2), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 0.1, datS_11426

Vg = -138.6*5 mV

09/01 08:16, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200), dly(0,3,0.45), rt(10/30,,), 2.0, datS_11427

09/01 08:19, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[2000],[-2000],200, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-0.98298245314679022, 0.68829172362125512],60), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 96.8, datS_11428

09/01 09:58, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[1000],[-1000],100, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.40957602214449595, 0.28678821817552297],[-0.98298245314679022, 0.68829172362125512],35), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 61.3, datS_11429

09/01 12:11, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC = 10uV'],['dac1'],[1000],[-1000],100, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.40957602214449595, 0.28678821817552297],[-0.98298245314679022, 0.68829172362125512],35), dly(0,3,0.45), rt(10/30,0.002,), 4.9, datS_11430

09/01 12:25, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-138.6],[0],138), dly(0,3,0.45), rt(3/30,,), 1.2, datS_11431