# Check set up

10/12 18:57, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.1, datS_12158

10/12 18:58, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[1000],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.1, datS_12159

Slope = 10 kohms = set resistance in the sample simulator

# TL4.4 : Pinch off traces of individual gates

Vbias = 10 mV, dac5 to pin 7, dac10 to pin 6

## dac10 = 0 V, scan dac5

10/12 19:07, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.1, datS_12160

10/12 19:08, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-200],200), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.2, datS_12161

10/12 19:09, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-200],[0],200), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.2, datS_12162

## dac5 = 0 V, scan dac10

10/12 19:10, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac10'],[0],[-200],200), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.2, datS_12163

10/12 19:11, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac10'],[-135],[0],135), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.1, datS_12164

10/12 19:12, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac10'],[0],[100],100), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.1, datS_12165

10/12 19:12, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac10'],[100],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.1, datS_12166

# TL4.4, gate vs gate at zero Vbias

10/12 19:16, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[1000],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.1, datS_12167

Set Lockin amplitude = 0.1 V, tau = 100 ms, Vsourca amp = 10 mV/V

10/12 19:23, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac10'],[0],[-25],25), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12168

10/12 19:25, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-75],75), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12169

10/12 19:27, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-80],[-160],160, ['Vg(*5mV)'],['dac10'],[-25],[-75],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 3.4, datS_12170

10/12 19:31, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-120],[-40],80), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12171

10/12 19:32, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-40],[-120],160, ['Vg(*5mV)'],['dac10'],[-25],[-75],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 13.0, datS_12172

10/12 19:47, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac10'],[-35.5],[0],70), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12173

10/12 19:48, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-81],[0],81), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12174

10/12 19:54, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[0],[-200],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12175

10/12 19:56, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[0],[-137],137), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.5, datS_12176

10/12 19:58, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-200],[-400],200, ['Vg(*5mV)'],['dac10'],[-137.5],[-177.5],40), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 8.9, datS_12177

10/12 20:08, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-330],[-450],240, ['Vg(*5mV)'],['dac10'],[-137.5],[-177.5],40), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 1.0, datS_12178

10/12 20:09, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-330],[-500],170, ['Vg(*5mV)'],['dac10'],[-137.5],[-177.5],40), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 8.1, datS_12179

10/12 20:19, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-280],[-500],220, ['Vg(*5mV)'],['dac10'],[-149],[-178],29), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 12.0, datS_12180

10/12 20:32, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-240],[-500],260, ['Vg(*5mV)'],['dac10'],[-163],[-178],15), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 6.2, datS_12181

10/12 20:39, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-200],[-500],300, ['Vg(*5mV)'],['dac10'],[-169],[-178],9), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 8.5, datS_12182

10/12 20:51, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-176],[-155],42), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12183

10/12 20:53, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-330],[-400],70), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12184

10/12 20:54, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-400],[-280],120), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12185

10/12 20:56, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-155],[-156],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12186

10/12 20:56, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-280],[-400],120), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12187

10/12 20:57, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-156],[-157],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12188

10/12 20:57, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-400],[-280],120), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12189

10/12 20:58, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-157],[-158],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12190

10/12 20:58, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-280],[-400],120), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12191

10/12 20:59, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-158],[-159],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12192

10/12 21:00, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-400],[-280],120), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12193

10/12 21:00, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-159],[-160],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12194

10/12 21:01, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-280],[-400],120), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12195

10/12 21:02, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-400],[-310],90), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12196

10/12 21:03, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-310],[-320],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12197

10/12 21:06, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-320],[-309],55), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12198

# TL4.4 Vbias vs dac5

## dac10 = -160*1 mV, scan dac5, apply Vbias

Set Vbias = 1.5 mV:

10/12 21:12, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[0],[100],50), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.2, datS_12199

10/12 21:13, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[100],[150],25), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.1, datS_12200

10/12 21:16, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[150],[-150],75, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-309],[-320],55), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 16.7, datS_12201

For the above plot, y axis is Vbias(*10 uV), vAC= 10 uV

Set Lockin amplitude = 1 V, tau = 100 ms, Vsource amp = 1 mV/V

10/12 21:35, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-320],[-309],55), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12202

10/12 21:36, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[-150],[1200],270), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 1.0, datS_12203

10/12 21:46, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[1200],[-1200],600, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-309],[-319],100), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 232.9, datS_12204

Repeat again

10/13 02:19, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-320],[-309],55), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12205

10/13 02:21, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[1200],[-1200],600, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-309],[-320],110), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 256.0, datS_12206

10/13 07:05, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[1200],[-1200],600, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-320],[-324],40), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 94.5, datS_12207

# Figure out the angle of the field

Only use keithley

## theta = 35 deg

10/13 11:08, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[1500],[1500],150, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.0, 0.0],[0.8191520442889918, 0.57357643635104605],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 3.6, datS_12208

10/13 11:12, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[1500],[-1500],150, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.0, 0.0],[0.8191520442889918, 0.57357643635104605],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 2.6, datS_12209

10/13 11:15, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[700],[-700],140, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[0.0, 0.0],[0.8191520442889918, 0.57357643635104605],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 60.2, datS_12210

## theta = 145 deg

10/13 12:37, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[700],[-700],140, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-0.81915204428899191, 0.57357643635104594],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 65.6, datS_12211

btot=0.697 T

## theta=150 deg

10/13 13:50, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[300],[-300],100, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.86602540378443871, 0.49999999999999994],[-0, 0.0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 57.1, datS_12212

btot=0.49 T

## theta=140 deg

10/13 15:41, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[300],[-300],100, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-0.7660444431189779, 0.64278760968653947],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 56.5, datS_12213

10/13 16:40, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[300],[-300],100, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.7660444431189779, 0.64278760968653947],[-0.91925333174277346, 0.77134513162384732],20), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 1.2, datS_12214

btot = 1.019 T

## theta = 135 deg

10/13 16:43, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[300],[-300],100, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.84852813742385691, 0.84852813742385702],[-0, 0.0],120), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 27.3, datS_12215

btot=1.169 T

## theta=130 deg

10/13 17:13, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[300],[-300],100, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.51423008774923151, 0.61283555449518246],[-0.83562389259250125, 0.99585777605467141],50), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,0.002,), 29.2, datS_12216

btot=1.11 T

Final ANGLE = 135 deg

# Vbias vs Vg (dac5) at different Bpara

Set lockin amplitude = 1 V

Check dac5 scan at zero dc Vbias again (dac10 is at -160 mV)

10/13 19:06, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-324],[-309],75), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.1, datS_12217

Forgot to set Vbias = 0

10/13 19:07, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[-300],[0],30), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.1, datS_12218

10/13 19:08, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-309],[-324],75), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.1, datS_12219

10/13 19:10, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-324],[-309],75), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.1, datS_12220

10/13 19:11, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-309],[-311],10), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.0, datS_12221

## B = 0 T

10/13 19:14, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[1200],[-1200],600, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-311],[-320],45), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 0.4, datS_12222

10/13 19:44, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[500],[1200],70), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.1, datS_12223

10/13 19:46, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[1200],[0],120), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.2, datS_12224

10/13 19:47, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-311],[-320],45), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.1, datS_12225

10/13 19:47, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-320],[-311],90), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.2, datS_12226

10/13 19:49, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[700],[-700],350, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-311],[-320],90), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,3/30,), 43.7, datS_12227

10/13 20:34, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-317.3],[-311],63), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12228

10/13 20:35, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[700],[-700],350, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-311],[-320],90), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 122.8, datS_12229

## B= 0.4 T

10/13 22:49, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.0],[0.28284271247461906],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 2.4, datS_12230

10/13 22:52, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0],[-0.28284271247461901],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 3.2, datS_12231

10/13 22:55, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[700],[-700],350, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-320],[-311],90), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 123.2, datS_12232

## B = 0.8 T :

10/14 00:58, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.28284271247461906],[0.56568542494923812],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 2.3, datS_12233

10/14 01:01, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.28284271247461901],[-0.56568542494923801],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 3.4, datS_12234

10/14 01:04, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[700],[-700],350, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-311],[-320],90), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 122.7, datS_12235

## B=1.2 T

10/14 03:07, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.56568542494923812],[0.84852813742385702],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 2.3, datS_12236

10/14 03:09, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.56568542494923801],[-0.84852813742385691],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 3.6, datS_12237

10/14 03:13, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[700],[-700],350, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-320],[-311],90), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 122.5, datS_12238

## B=1.6 T :

10/14 05:15, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.84852813742385702],[1.1313708498984762],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 2.3, datS_12239

10/14 05:18, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.84852813742385691],[-1.131370849898476],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 3.8, datS_12240

10/14 05:22, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[700],[-700],350, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-311],[-320],90), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 122.5, datS_12241

Vg (dac5) vs Bpara at dc Vbias 0 (vAC = 10 uV) :

dac10 = -160 mV

10/14 07:28, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[-700],[0],70), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.3, datS_12242

10/14 07:32, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-311],[-320],90, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-1.131370849898476, 1.1313708498984762],[-0, 0.0],160), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 119.4, datS_12243

# Vg (dac5 ) vs Bpara

# Vbias vs Vg (dac 5) at B=1.3 T :

10/14 10:09, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.0],[0.91923881554251186],13), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 7.4, datS_12244

10/14 10:16, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0],[-0.91923881554251174],13), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 10.9, datS_12245

10/14 10:27, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[700],[-700],350, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-320],[-311],90), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 123.0, datS_12246

10/14 12:33, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-311],[-320],90, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],[-0, 0.0],250), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 182.0, datS_12247

10/14 15:40, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[-700],[0],70), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.3, datS_12248

10/14 15:41, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-320],[-311],90, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],250), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,),

# B vs Vg at Vdc = 0 V for larger B field range

10/14 17:01, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-320],[-311],90, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.69296464556281645, 0.69296464556281656],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],152), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 115.4, datS_12250

10/14 19:47, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-311],[0],311), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.1, datS_12251

10/14 19:58, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-160],[0],160), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.6, datS_12252

# TL4.7, Pinch off traces

Vbias = 10 mV, dac10 is connected to pin 12, dac5 to pin 13

10/14 20:10, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.1, datS_12253

## dac10 = 0 V, scan dac5

10/14 20:15, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[1000],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.1, datS_12254

10/14 20:15, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[0],[900],90), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.1, datS_12255

10/14 20:16, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[900],[600],30), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.0, datS_12256

10/14 20:17, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[600],[1000],40), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.1, datS_12257

10/14 20:17, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[0],[1000],200), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.2, datS_12258

10/14 20:18, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[400],[-1000],280), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.5, datS_12259

10/14 20:19, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-1000],[0],200), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.3, datS_12260

## dac5=0 V, scan dac10

10/14 20:21, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[0],[-1000],200), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.3, datS_12261

10/14 20:22, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-1000],[0],200), dly(0,0.5,0.035), rt(3/30,,), 0.4, datS_12262

10/14 20:23, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[1000],[0],100), dly(0,0.5,0.035), rt(10/30,,), 0.1, datS_12263

# TL4.7, GATE VS GATE

Vdc = 0 V, Vac = 10 uV (Vsource = 1mV/V, lockin amplitude = 1 V)

10/14 20:30, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[0],[-800],200, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[0],[-400],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 2.1, datS_12264

10/14 20:32, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[0],[-800],100, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[0],[-400],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 13.1, datS_12265

10/14 20:46, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[200],[-450],100, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[0],[-400],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,),

0.9, datS_12266

10/14 20:49, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-250],[-450],200, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[0],[-50],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 1.5, datS_12267

10/14 20:50, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-250],[-450],200, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[0],[-50],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 14.1, datS_12268

10/14 21:05, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-400],100, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-18],[-50],32), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 13.0, datS_12269

10/14 21:20, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-275],[-400],125, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-50],[-60],10), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 5.4, datS_12270

10/14 21:27, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[0],[-400],400, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-59],[-80],21), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 1.6, datS_12271

10/14 21:29, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-150],[-400],250, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-59],[-80],21), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 5.8, datS_12272

10/14 21:35, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[0],[-400],400, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-65],[-80],21), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 2.0, datS_12273

10/14 21:38, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-100],[-400],300, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-65],[-80],15), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 5.8, datS_12274

10/14 21:44, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-150],[-450],300, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-70],[-80],10), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 1.2, datS_12275

10/14 21:46, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-250],[-450],200, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-71],[-80],9), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 0.8, datS_12276

10/14 21:47, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-275],[-400],125, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-72],[-80],8), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 4.4, datS_12277

10/14 21:54, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[0],[-400],400, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-240],[-280],40), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 0.3, datS_12278

10/14 21:54, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[0],[-400],400, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-200],[-240],40), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 5.4, datS_12279

10/14 22:00, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[0],[-400],400, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-180],[-240],20), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 4.6, datS_12280

10/14 22:05, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-400],100, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-189],[-240],11), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 4.8, datS_12281

10/14 22:14, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-240],[-195],45), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12282

10/14 22:15, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-400],[-300],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12283

10/14 22:17, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-195],[-196],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12284

10/14 22:17, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-400],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12285

10/14 22:18, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-196],[-197],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12286

10/14 22:18, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-400],[-300],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12287

10/14 22:19, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-197],[-198],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12288

10/14 22:19, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-400],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12289

Fix dac10 to -198 mV

10/14 22:22, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-335],[-315],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.8, datS_12290

10/14 22:23, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-315],[-335],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12291

10/14 22:24, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-198],[-196],2), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12292

10/14 22:25, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-400],[-300],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12293

10/14 22:26, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-196],[-195],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12294

10/14 22:26, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-400],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12295

10/14 22:27, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-195],[-194],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12296

10/14 22:27, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-400],[-300],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12297

10/14 22:28, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-194],[-193],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12298

10/14 22:29, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-400],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12299

10/14 22:30, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-193],[-80],113), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12300

10/14 22:30, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-400],[-300],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12301

10/14 22:32, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-367],[-385],180), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12302

10/14 22:33, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-385],[-367],180), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12303

10/14 22:35, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-80],[-81],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12304

10/14 22:35, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-400],[-300],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12305

10/14 22:36, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-81],[-79],2), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12306

10/14 22:36, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-400],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12307

10/14 22:37, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-388],[-370],180), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12308

10/14 22:38, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-369],[-387],180), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12309

Will fix dac10 = -79 mV for all future scans for this device

10/14 22:41, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.4, datS_12310

Vbias vs dac5 at diff  B fields

# Vbias vs gate at diff Bpara

## dac10 = -79 mV, B= 0 T :

10/14 22:44, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[300],[-300],150, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-387],[-369],180), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 42.4, datS_12311

10/14 23:28, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[700],[-700],350, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-387],[-369],180), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 28.3, datS_12312

10/14 23:56, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[700],[-700],350, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-369],[-387],18), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 3.8, datS_12313

10/15 00:01, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[1000],[-1000],500, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-369],[-387],180), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 348.7, datS_12314

## dac10 = -79 mV , B=0.4 T

10/15 06:19, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.0],[0.28284271247461906],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 2.4, datS_12315

10/15 06:21, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0],[-0.28284271247461901],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 3.1, datS_12316

10/15 06:25, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[1000],[-1000],500, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-387],[-369],180), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 215.5, datS_12317

10/15 10:01, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.0],[0.28284271247461906],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 4.1, datS_12318

10/15 10:05, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0],[-0.28284271247461901],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 5.6, datS_12319

10/15 10:11, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[1400],[-1400],560, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-369],[-387],90), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 199.9, datS_12320

10/15 13:32, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-387],[-357],90), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12321

10/15 13:33, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[-1400],[0],140), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.5, datS_12322

10/15 13:35, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-356],[-369],130), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.5, datS_12323

10/15 13:36, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-725],[130],0), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12324

Scanned to dac5  = -662 mV by mistake, now things have moved. Nedd to find equidistant peaks again

10/15 13:36, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-369],[-356],130), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.6, datS_12325

10/15 13:38, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[0],300), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12326

10/15 13:38, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-400],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12327

10/15 13:45, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-79],[-80],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12328

10/15 13:45, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-400],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12329

10/15 13:46, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-80],[-81],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12330

10/15 13:46, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-400],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12331

10/15 13:47, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-81],[-82],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12332

10/15 13:47, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-400],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12333

10/15 13:48, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-82],[-83],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12334

10/15 13:49, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-400],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12335

10/15 13:49, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-83],[-84],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12336

10/15 13:50, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-400],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12337

10/15 13:51, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-351],[-334],170), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.6, datS_12338

10/15 13:52, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-84],[-85],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12339

10/15 13:52, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-320],[-380],60), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12340

10/15 13:53, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-356],[-340],160), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.6, datS_12341

10/15 13:54, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-337],[-353],160), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.6, datS_12342

10/15 13:55, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-85],[-86],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12343

10/15 13:56, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-320],[-380],60), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12344

10/15 13:56, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-351],[-338],130), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.5, datS_12345

10/15 13:57, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-338],[-332],60), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12346

10/15 13:59, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-86],[-87],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12347

10/15 13:59, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-320],[-380],60), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12348

10/15 14:00, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-87],[-88],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12349

10/15 14:00, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-380],80), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12350

10/15 14:01, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-88],[-89],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12351

10/15 14:01, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-380],80), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12352

10/15 14:02, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-89],[-90],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12353

10/15 14:03, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-380],80), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12354

10/15 14:03, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-90],[-91],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12355

10/15 14:04, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-380],80), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12356

10/15 14:05, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-91],[-50],41), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12357

10/15 14:06, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-380],80), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12358

10/15 14:07, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-50],[-51],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12359

10/15 14:07, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-380],80), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12360

10/15 14:08, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-51],[-52],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12361

10/15 14:08, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-380],80), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12362

10/15 14:09, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-52],[-53],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12363

10/15 14:09, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-380],80), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12364

10/15 14:10, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-53],[-54],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12365

10/15 14:10, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-380],80), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12366

10/15 14:11, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-349],[-333],160), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.6, datS_12367

10/15 14:12, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-54],[-55],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12368

10/15 14:12, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-380],160), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.6, datS_12369

10/15 14:13, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-347],[-334],130), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.5, datS_12370

10/15 14:14, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-55],[-56],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12371

10/15 14:14, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-380],80), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12372

10/15 14:16, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-367],[-352],150), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.6, datS_12373

10/15 14:17, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-354],[-365],110), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12374

## dac10 = -56 mV, B = 0 T :

10/15 14:21, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[1400],[-1400],560, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-368],[-353],75), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 166.9, datS_12375

## dac10 = -56 mV, B = 0.4 T

10/15 17:14, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.0],[0.28284271247461906],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 2.4, datS_12376

10/15 17:17, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0],[-0.28284271247461901],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 3.1, datS_12377

10/15 17:20, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[1400],[-1400],560, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-353],[-368],75), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 166.8, datS_12378

## dac10 = -56 mV, B = 0.8 T :

10/15 20:07, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.28284271247461906],[0.56568542494923812],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 2.3, datS_12379

10/15 20:10, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.28284271247461901],[-0.56568542494923801],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 3.4, datS_12380

10/15 20:13, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[1400],[-1400],560, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-368],[-353],75), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 166.5, datS_12381

## dac10 = -56 mV, B = 1.2 T :

10/15 23:23, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.56568542494923812],[0.84852813742385702],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 2.3, datS_12382

10/15 23:25, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.56568542494923801],[-0.84852813742385691],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 3.6, datS_12383

10/15 23:29, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[1400],[-1400],560, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-368],[-353],75), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 166.3, datS_12384

## dac10 = -56 mV, B = 1.6 T :

10/16 02:15, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.84852813742385702],[1.1313708498984762],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 2.4, datS_12385

10/16 02:18, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.84852813742385691],[-1.131370849898476],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 3.8, datS_12386

10/16 02:21, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[1400],[-1400],560, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-368],[-353],75), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 166.2, datS_12387

10/16 05:49, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[500],[-500],250, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-368],[-353],75), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 73.9, datS_12388

# TL4.7, Bpara vs Vg, dac10 = -56 mV:

10/16 07:49, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-368],[-353],150, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],[-0, 0.0],250), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 8.8, datS_12389

10/16 07:59, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[-500],[0],50), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.2, datS_12390

10/16 08:00, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-368],[-353],150, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],[-0, 0.0],250), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 246.9, datS_12391

# TL4.7, Bpara= 1.2 T, dac10 = -56 mV :

10/16 12:15, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.0],[0.84852813742385702],12), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 6.9, datS_12392

10/16 12:22, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0],[-0.84852813742385691],12), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 9.9, datS_12393

10/16 12:32, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[650],[-650],325, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-368],[-353],75), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 95.5, datS_12394

10/16 14:18, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[-650],[0],65), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.2, datS_12395

10/16 14:19, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-353],[0],353), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.3, datS_12396

10/16 14:21, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-56],[0],56), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12397

# TL2.2, Pinch off traces

Vbias = 10 mV, dac10 to pin 3, dac5 to pin 2

## dac10 = 0 V, scan dac5 :

10/16 14:35, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[0],[1000],10), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.1, datS_12398

10/16 14:36, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[0],[500],250), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.9, datS_12399

10/16 14:37, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[500],[2000],300), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.3, datS_12400

10/16 14:39, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[2000],[-2000],400), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 2.2, datS_12401

10/16 14:42, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-2000],[0],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.1, datS_12402

For the above plot, lockin was not used, and y axis should be 10^-6 A

## dac5 = 0 V, scan dac10 :

10/16 14:45, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[0],[2000],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.0, datS_12403

10/16 14:46, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[2000],[-2000],400), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 2.0, datS_12404

10/16 14:48, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-2000],[0],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.0, datS_12405

10/16 14:50, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[1000],[0],10), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.1, datS_12406

# TR2.7, Pinch off traces

Vbias = 10 mV, dac10 to pin 34, dac5 to pin 33

## dac10 = 0 V, scan dac5

10/16 14:54, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.3, datS_12407

10/16 14:55, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[0],[2000],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.0, datS_12408

10/16 14:57, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[2000],[-2000],400), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 2.0, datS_12409

10/16 14:59, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-2000],[0],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.0, datS_12410

## dac5 = 0 V, scan dac10

10/16 15:01, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[0],[2000],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.0, datS_12411

10/16 15:02, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[2000],[-2000],400), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 2.0, datS_12412

10/16 15:04, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-2000],[0],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.0, datS_12413

10/16 15:06, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[1000],[0],100), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.3, datS_12414

# TR2.8, Pinch off traces

Vbias = 10 mV, dac10 to pin 27, dac5 to pin 30

## dac10 = 0 V, scan dac5

10/16 15:10, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.3, datS_12415

10/16 15:11, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[0],[1000],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12416

10/16 15:11, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[0],[-1000],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.8, datS_12417

10/16 15:13, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-1000],[-2000],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.8, datS_12418

10/16 15:14, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-2000],[0],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.0, datS_12419

## dac5 = 0 V, scan dac10

10/16 15:16, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[0],[-2000],400), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.1, datS_12420

10/16 15:17, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-1500],[0],300), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.1, datS_12421

10/16 15:19, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[1000],[0],100), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.3, datS_12422

Put dac5 to higher amplification

## dac10 = 0 V, scan dac5

10/16 15:21, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.3, datS_12423

10/16 15:22, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-200],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12424

10/16 15:23, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-200],[-400],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12425

10/16 15:24, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-400],[-600],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12426

10/16 15:24, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-600],[-800],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12427

10/16 15:25, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-800],[-1000],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12428

10/16 15:25, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-1000],[0],500), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.5, datS_12429

## dac5 = 0 V, scan dac10

10/16 15:29, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[0],[-600],300), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.9, datS_12430

10/16 15:30, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-600],[-800],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.6, datS_12431

10/16 15:31, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-800],[-1000],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.6, datS_12432

10/16 15:33, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-1000],[-1100],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12433

10/16 15:33, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-1100],[-1200],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12434

10/16 15:34, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-1200],[-1300],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12435

10/16 15:35, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-1210],[-1230],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12436

10/16 15:36, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-1310],[-1430],120), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12437

10/16 15:37, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-1330],[-1300],120), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12438

10/16 15:37, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-1300],[0],650), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 2.0, datS_12439

10/16 15:40, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[1000],[0],100), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.3, datS_12440

# TL4.8, N and lower S

## Pinch off trace at Vbias = 10 mV

dac10 to pin 22

10/16 15:47, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.3, datS_12441

10/16 15:48, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[0],[-200],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12442

10/16 15:48, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-200],[200],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.6, datS_12443

10/16 15:49, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[200],[-400],300), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.9, datS_12444

10/16 15:51, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-400],[-800],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.6, datS_12445

10/16 15:53, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-800],[-1000],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12446

10/16 15:54, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-1000],[0],500), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.5, datS_12447

10/16 15:56, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[1000],[0],100), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.3, datS_12448

# TL4.8, N and upper S

## Pinch off at Vbias  = 10 mV

dac5 to pin 23

10/16 16:01, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.3, datS_12449

10/16 16:01, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[1000],[2000],100), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.3, datS_12450

10/16 16:02, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[2000],[1000],100), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.3, datS_12451

10/16 16:04, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[200],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12452

10/16 16:04, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[200],[1000],400), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.2, datS_12453

10/16 16:06, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[1000],[0],500), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.5, datS_12454

10/16 16:10, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[1000],[0],100), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.3, datS_12455

# TL4.8, N and lower S

## Pinch off with higher gate amplification

10/16 16:13, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.3, datS_12456

10/16 16:14, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-1000],500), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12457

10/16 16:14, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[0],[-1000],500), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.5, datS_12458

10/16 16:16, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-1000],[0],500), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.5, datS_12459

10/16 16:18, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[1000],[0],100), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.3, datS_12460

# TL4.4 PINCH OFF

## DAC10 = 0 V, scan dac5

10/16 16:34, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[0],[1000],100), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.3, datS_12461

10/16 16:35, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[0],[-1000],250), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.9, datS_12462

10/16 16:37, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-1000],[0],250), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.9, datS_12463

## dac5=0V, scan dac10

10/16 16:39, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[0],[-300],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12464

10/16 16:39, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-300],[0],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12465

10/16 16:42, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[0],[220],220), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12466

10/16 16:43, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[0],[-220],220), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12467

10/16 16:44, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[0],[100],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12468

10/16 16:45, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[0],[-100],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12469

10/16 16:45, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-100],[-200],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12470

10/16 16:46, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-200],[-300],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12471

10/16 16:46, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-400],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12472

10/16 16:47, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-400],[-500],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12473

10/16 16:47, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-500],[0],500), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.5, datS_12474

10/16 16:49, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-220],[0],220), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12475

10/16 16:50, e.scan(['Vbias(*10 uV)'],['dac1'],[1000],[0],100), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.3, datS_12476

# TR2.8

Keep dac5 = 0 V, scan dac10 using lockin look for wiggles

vDC = 0 V, vAC = 10 uV

10/16 16:58, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[0],[-200],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12477

10/16 16:59, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-200],[-400],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12478

10/16 16:59, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-400],[-600],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12479

10/16 17:00, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-600],[-800],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12480

10/16 17:02, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-800],[-1000],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12481

10/16 17:02, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-1000],[-1200],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12482

10/16 17:03, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-1200],[-1400],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12483

10/16 17:04, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-1400],[-700],350), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.3, datS_12484

10/16 17:06, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-700],[-600],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12485

10/16 17:07, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-600],[-650],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12486

10/16 17:09, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-839],[-919],80), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12487

10/16 17:10, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-900],[-1000],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12488

10/16 17:13, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-1000],[-1100],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12489

10/16 17:13, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-1100],[-500],600), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 2.2, datS_12490

10/16 17:16, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-500],[-550],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12491

10/16 17:17, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-550],[-600],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12492

10/16 17:18, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-600],[-650],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12493

10/16 17:18, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-650],[-700],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12494

10/16 17:19, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-700],[-678],110), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12495

10/16 17:21, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-678],[-683],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12496

10/16 17:21, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-683],[0],350), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.3, datS_12497

10/16 17:23, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[0],[-118],118), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12498

10/16 17:24, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-118],[-200],81), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12499

10/16 17:25, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-200],[-275],75), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12500

10/16 17:26, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-275],[-400],125), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.5, datS_12501

10/16 17:27, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-400],[-385],15), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12502

10/16 17:28, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-385],[-329],112), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12503

10/16 17:29, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-329],[-364],70), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12504

10/16 17:30, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-364],[-380],160), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12505

10/16 17:31, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-374],[-371],30), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12506

10/16 17:31, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-371],[0],371), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.4, datS_12507

# TL4.4

10/16 17:45, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[0],[-220],220), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.8, datS_12508

10/16 17:46, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[0],[-300],300), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.1, datS_12509

10/16 17:47, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-400],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12510

10/16 17:48, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-220],[-210],10), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12511

10/16 17:49, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-400],[-300],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12512

10/16 17:50, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-200],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12513

10/16 17:51, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-200],[-240],40), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12514

10/16 17:51, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-240],[-255],30), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12515

10/16 17:52, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-255],[-242],130), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.5, datS_12516

10/16 17:53, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-242],[-255],130), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.5, datS_12517

## Set dac10 = -210 mV, dac5 vs Bpara

10/16 17:57, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-255],[-243],120, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],250), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 215.1, datS_12518

10/16 22:18, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-210],[-100],110), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12519

10/16 22:23, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-242],[-255],13), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12520

10/16 22:24, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-255],[-355],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12521

10/16 22:29, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-355],[-455],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12522

10/16 22:30, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-455],[-555],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12523

10/16 22:31, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-100],[-101],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12524

10/16 22:33, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-555],[-455],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12525

10/16 22:35, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-455],[-355],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12526

10/16 22:36, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-101],[-110],9), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12527

10/16 22:36, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-355],[-555],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12528

10/16 22:38, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-110],[-111],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12529

10/16 22:39, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-555],[-455],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12530

10/16 22:40, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-111],[-112],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12531

10/16 22:40, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-455],[-555],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12532

10/16 22:41, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-112],[-113],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12533

10/16 22:42, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-555],[-455],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12534

10/16 22:43, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-113],[-125],12), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12535

10/16 22:45, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-455],[-555],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12536

10/16 22:45, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-555],[-355],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.5, datS_12537

10/16 22:47, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-125],[-135],10), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12538

10/16 22:48, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-355],[-555],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.8, datS_12539

10/16 22:49, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-135],[-80],55), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12540

10/16 22:50, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-555],[-355],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12541

10/16 22:53, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-355],[-431],86), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12542

10/16 22:55, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-431],[-452],21), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12543

10/16 22:56, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-444],[-436],8), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12544

10/16 22:57, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-436],[-400],36), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12545

10/16 22:57, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-400],[-480],80), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12546

10/16 22:58, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-480],[-300],180), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12547

10/16 22:59, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-416],[-439],23), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12548

10/16 23:00, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-439],[-449],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12549

10/16 23:01, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-449],[-439],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12550

## Set dac10 = -80 mV, dac5 vs Bpara

10/16 23:07, e.scan(['Vg(*5mV)'],['dac5'],[-439],[-449],100, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],250), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 197.0, datS_12551

# TL4.4, dac5 vs dac10, vDC=0 V, vAC = 10 uV

## B = 0 T

10/17 13:09, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-439],[-449],100, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-80],[-90],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 37.4, datS_12552

## B = 2.5 T :

10/17 13:50, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.0],[1.7677669529663689],25), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 14.2, datS_12553

10/17 14:05, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0],[-1.7677669529663687],25), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 23.6, datS_12554

10/17 14:28, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-439],[-449],100, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-80],[-90],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 38.1, datS_12555

## B =1.3 T :

10/17 16:01, e.scan(['Bz'],['magnet'],[1.7677669529663689],[0.91923881554251186],12), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 6.9, datS_12556

10/17 16:08, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-1.7677669529663687],[-0.91923881554251174],12), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 9.0, datS_12557

10/17 16:17, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-439],[-449],100, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-80],[-90],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 37.4, datS_12558

## B = 1.2 T :

10/17 16:56, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.91923881554251186],[0.84852813742385702],1), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 0.7, datS_12559

10/17 16:57, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.91923881554251174],[-0.84852813742385691],1), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 0.8, datS_12560

10/17 16:58, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-439],[-449],100, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-80],[-90],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 37.5, datS_12561

## B= 0.8 T :

10/17 17:46, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.84852813742385702],[0.56568542494923812],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 2.3, datS_12562

10/17 17:49, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.84852813742385691],[-0.56568542494923801],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 3.1, datS_12563

10/17 17:52, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-439],[-449],100, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-80],[-90],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 37.9, datS_12564

## B = 0.4 T :

10/17 19:01, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.56568542494923812],[0.28284271247461906],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 2.3, datS_12565

10/17 19:03, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.56568542494923801],[-0.28284271247461901],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 3.0, datS_12566

10/17 19:06, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-439],[-449],100, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-80],[-90],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 37.3, datS_12567

## Bpara vs Vg (dac5) at dac10 = -90 mV

10/17 19:47, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-439],[-449],100, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],250), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 200.9, datS_12568

10/17 23:38, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-439],[-449],100, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],[-1.2303657992645927, 1.2303657992645927],76), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 60.1, datS_12569

## B = 0 T:

10/18 01:00, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-439],[-449],100, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-90],[-100],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 22.8, datS_12570

10/18 01:25, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-96],[-155],59), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12571

10/18 01:26, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-439],[-300],139), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.5, datS_12572

10/18 01:27, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-260],40), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12573

10/18 01:30, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-260],[-380],120), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12574

10/18 01:31, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-380],[-420],40), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12575

10/18 01:32, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-155],[-160],5), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12576

10/18 01:33, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-420],[-300],120), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12577

10/18 01:34, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-320],20), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12578

10/18 01:36, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-160],[-190],30), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12579

10/18 01:36, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-320],[-300],20), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12580

10/18 01:37, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-400],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12581

10/18 01:38, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-190],[-180],10), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12582

10/18 01:38, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-400],[-300],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12583

10/18 01:39, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-200],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12584

10/18 01:40, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-180],[-170],10), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12585

10/18 01:40, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-200],[-300],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12586

10/18 01:41, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-270],30), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12587

10/18 01:42, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-270],[-400],130), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12588

10/18 01:43, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-330],[-299],31), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12589

10/18 01:43, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-299],[-316],170), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.6, datS_12590

10/18 01:45, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-316],[-320],40), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12591

10/18 01:45, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-320],[-306],140), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.5, datS_12592

10/18 01:50, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-306],[-320],140, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-170],[-158],120), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 62.4, datS_12593

10/18 02:53, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-306],[-320],140, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-170],[-180],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 52.2, datS_12594

10/18 06:49, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-306.5],[-315.5],90, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-170],[-180],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 33.9, datS_12595

10/18 10:43, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-307.5],[-315.5],80, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-170],[-180],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 30.3, datS_12596

## B = 0.4 T :

10/18 11:25, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.0],[0.28284271247461906],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 2.4, datS_12597

10/18 11:28, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0],[-0.28284271247461901],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 3.2, datS_12598

10/18 11:31, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-307.5],[-315.5],80, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-170],[-180],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 30.4, datS_12599

## B = 0.8 T :

10/18 12:01, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.28284271247461906],[0.56568542494923812],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 2.4, datS_12600

10/18 12:04, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.28284271247461901],[-0.56568542494923801],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 3.4, datS_12601

10/18 12:07, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-307.5],[-315.5],80, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-170],[-180],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 30.4, datS_12602

## B = 1.2 T :

10/18 12:37, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.56568542494923812],[0.84852813742385702],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 2.4, datS_12603

10/18 12:40, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.56568542494923801],[-0.84852813742385691],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 3.6, datS_12604

10/18 12:43, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-307.5],[-315.5],80, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-170],[-180],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 30.3, datS_12605

## B = 1.6 T :

10/18 13:14, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.84852813742385702],[1.1313708498984762],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 2.4, datS_12606

10/18 13:16, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.84852813742385691],[-1.131370849898476],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 3.9, datS_12607

10/18 13:20, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-307.5],[-315.5],80, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-170],[-180],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 30.3, datS_12608

## fix dac10 = -176, Bpara vs dac5

10/18 14:59, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-180],[-176],40), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12609

10/18 15:02, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-307.5],[-315.5],80, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],[-0, 0.0],250), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 190.5, datS_12610

## Vg vs Vg at B = 1.07 T ;

10/18 18:16, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.0],[0.7636753236814714],10), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 6.0, datS_12611

10/18 18:22, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0],[-0.76367532368147129],10), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 8.8, datS_12612

10/18 18:30, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-307.5],[-315.5],80, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-170],[-180],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 8.6, datS_12613

Not correct field

B = 1.41 T

10/18 18:40, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.7636753236814714],[0.99702056147303197],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 2.1, datS_12614

10/18 18:42, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.76367532368147129],[-0.99702056147303186],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 3.2, datS_12615

10/18 18:46, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-307.5],[-315.5],80, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-170],[-180],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 0.7, datS_12616

Not correct field

B = 1.29 T :

10/18 18:49, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.99702056147303197],[0.91216774773064635],2), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 0.9, datS_12617

10/18 18:50, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.99702056147303186],[-0.91216774773064624],2), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 1.1, datS_12618

10/18 18:51, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-307.5],[-315.5],80, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-170],[-180],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 3.6, datS_12619

Not correct field

## Vg vs Vg at B = 1.33 T

10/18 18:55, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.91216774773064635],[0.94045201897810837],1), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 0.4, datS_12620

10/18 18:56, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.91216774773064624],[-0.94045201897810815],1), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 0.5, datS_12621

10/18 18:56, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-307.5],[-315.5],80, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-170],[-180],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 30.4, datS_12622

## Vbias vs dac5, dac10 = -176, B = 1.33 T :

10/18 19:31, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[300],[-300],150, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-307.5],[-315.5],80), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 0.1, datS_12623

10/18 19:31, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-180],[-176],40), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12624

10/18 19:32, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[300],[-300],150, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-307.5],[-315.5],80), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 47.8, datS_12625

## Vbias vs dac5, dac10 = -176, B = 1.6 T :

10/18 21:04, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.94045201897810837],[1.1313708498984762],3), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 1.7, datS_12626

10/18 21:06, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.94045201897810815],[-1.131370849898476],3), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 2.7, datS_12627

10/18 21:09, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[300],[-300],150, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-307.5],[-315.5],80), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 47.8, datS_12628

## Vbias vs dac5, dac10 = -176, B = 0.8 T :

10/18 21:57, e.scan(['Bz'],['magnet'],[1.1313708498984762],[0.56568542494923812],8), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 4.6, datS_12629

10/18 22:01, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-1.131370849898476],[-0.56568542494923801],8), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 6.0, datS_12630

10/18 22:07, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[500],[-500],250, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-307.5],[-315.5],80), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 79.3, datS_12631

## Vbias vs dac5, dac10 = -176, B = 0.4 T :

10/18 23:27, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.56568542494923812],[0.28284271247461906],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 2.3, datS_12632

10/18 23:29, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.56568542494923801],[-0.28284271247461901],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 3.1, datS_12633

10/18 23:32, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[500],[-500],250, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-307.5],[-315.5],80), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 79.6, datS_12634

## Vbias vs dac5, dac10 = -176, B = 0 T :

10/19 00:52, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.28284271247461906],[0.0],8), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 3.1, datS_12635

10/19 00:55, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.28284271247461901],[-0],8), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 3.7, datS_12636

10/19 00:58, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[500],[-500],250, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-307.5],[-315.5],80), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 79.7, datS_12637

## Vg vs Vg at B = 0 T

10/19 02:21, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-307.5],[-300],75, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-170],[-180],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 12.9, datS_12638

Forgot to set dac1 to zero.

10/19 02:35, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[-500],[0],50), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.2, datS_12639

10/19 02:36, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-307.5],[-300],75, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-170],[-180],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 2.0, datS_12640

10/19 02:38, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-315],150, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-170],[-180],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 2.8, datS_12641

10/19 02:42, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-315],[-323],80, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-170],[-180],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 0.6, datS_12642

10/19 02:45, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-170],[-90],160), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.6, datS_12643

10/19 02:47, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-315],[-415],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12644

10/19 02:48, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-415],[-450],70), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12645

10/19 02:49, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-450],[-439],110), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12646

10/19 02:50, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-439],[-452],130), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.5, datS_12647

## Vbias vs Vg (dac5) at different B field for the above even-odd pattern (dac10 = -90 mV):

10/19 02:53, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.0],[0.28284271247461906],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 2.4, datS_12648

10/19 02:55, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0],[-0.28284271247461901],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 3.1, datS_12649

10/19 02:59, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-439],[-452],130), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.5, datS_12650

10/19 03:01, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-452],[-439],130), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.5, datS_12651

### B = 0.36 T

10/19 03:18, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.28284271247461906],[0.2545584412271571],1), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 0.4, datS_12652

10/19 03:18, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.28284271247461901],[-0.2545584412271571],1), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 0.5, datS_12653

10/19 03:19, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[500],[-500],250, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-439],[-449],100), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 98.8, datS_12654

### B = 0.66 T :

10/19 04:58, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.2545584412271571],[0.46669047558312143],3), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 1.8, datS_12655

10/19 04:59, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.2545584412271571],[-0.46669047558312132],3), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 2.5, datS_12656

10/19 05:02, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[500],[-500],250, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-439],[-449],100), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 98.8, datS_12657

### B = 0 T :

10/19 06:41, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.46669047558312143],[0.0],11), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 4.6, datS_12658

10/19 06:45, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.46669047558312132],[-0],11), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 5.7, datS_12659

10/19 06:51, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[500],[-500],250, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-439],[-449],100), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 98.5, datS_12660

### B = 0.24 T :

10/19 10:45, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.0],[0.16970562748477142],2), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 1.4, datS_12661

10/19 10:47, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0],[-0.16970562748477139],2), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 1.8, datS_12662

10/19 10:48, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[500],[-500],250, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-439],[-449],100), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 98.8, datS_12663

Set B=0

# TL4.7, Gate v gate

10/19 14:57, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[0],[1200],120), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.4, datS_12703

10/19 14:58, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[1200],[0],120), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.4, datS_12704

10/19 14:59, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[0],[-50],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12705

10/19 15:00, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[0],[300],300), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12706

10/19 15:01, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[0],[-300],300), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.1, datS_12707

10/19 15:02, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-250],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12708

10/19 15:03, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-250],[-230],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12709

10/19 15:04, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-230],[-200],300), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.1, datS_12710

10/19 15:05, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-200],[-350],150), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.5, datS_12711

10/19 15:06, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-350],[-400],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12712

10/19 15:08, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-400],[-380],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12713

10/19 15:08, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-380],[-354],240), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.9, datS_12714

10/19 15:11, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-353],[-380],270, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-50],[-60],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 100.8, datS_12715

10/19 17:00, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-353],[-380],270, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-60],[-70],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 100.5, datS_12716

## Set dac10 = -67.8 mV, then Vbias vs Vg(dac5) at B = 0 T :

10/19 18:53, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-70],[-67.8],22), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12717

10/19 18:55, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-361],[-380],190), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12718

10/19 18:56, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-361],[-380],95), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12719

10/19 18:59, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[1200],[-1200],480, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-361],[-380],95), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 180.7, datS_12720

## dac10 = -67.8 mV, B vs Vg :

10/19 22:14, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[-1200],[0],120), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.4, datS_12721

10/19 22:17, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-361],[-380],95, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],250), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 193.9, datS_12722

## dac10=-67.8 mV, B  = 2.5 T, Vbias vs dac5 :

10/20 01:34, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[600],[-600],300, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-361],[-380],95), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 111.0, datS_12723

## dac10=-67.8 mV , B = 1.5 T :

10/20 03:25, e.scan(['Bz'],['magnet'],[1.7677669529663689],[1.0606601717798214],10), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 5.8, datS_12724

10/20 03:31, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-1.7677669529663687],[-1.0606601717798212],10), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 7.5, datS_12725

10/20 03:38, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[600],[-600],300, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-361],[-380],95), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 111.2, datS_12726

10/20 05:29, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[600],[-600],300, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-361],[-380],95), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 71.5, datS_12727

## dac10=-67.8 mV , B =0.5 T :

10/20 06:51, e.scan(['Bz'],['magnet'],[1.0606601717798214],[0.35355339059327379],10), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 5.8, datS_12728

10/20 06:57, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-1.0606601717798212],[-0.35355339059327373],10), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 7.5, datS_12729

10/20 07:05, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[600],[-600],300, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-361],[-380],95), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 111.4, datS_12730

Set B fields to zero

10/20 09:36, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[-600],[0],60), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.2, datS_12731

10/20 09:38, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-353],[-380],135, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-60],[-70],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 0.1, datS_12732

10/20 09:39, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-353],[-380],135, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-70],[-80],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 25.7, datS_12733

10/20 10:06, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-353],[-380],270, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-70],[-72],20), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 20.9, datS_12734

10/20 10:34, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-350],[-380],150, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-80],[-90],20), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 0.2, datS_12735

10/20 10:34, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-350],[-380],150, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-80],[-90],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 28.5, datS_12736

10/20 11:04, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-380],[-400],100, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-80],[-90],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 19.2, datS_12737

10/20 11:25, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-400],[-330],210), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.8, datS_12738

10/20 11:27, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-330],[-350],100, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-80],[-90],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 19.2, datS_12739

10/20 11:48, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-350],[-380],150, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-90],[-100],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 28.5, datS_12740

10/20 12:21, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-350],[-380],300, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-96],[-98],20), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 23.2, datS_12741

10/20 12:45, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-350],[-380],300, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-100],[-110],20), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 0.2, datS_12742

10/20 12:45, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-350],[-380],150, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-100],[-110],20), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 0.3, datS_12743

10/20 12:45, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-350],[-380],150, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-100],[-110],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 28.7, datS_12744

10/20 13:19, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-380],[-320],180), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12745

10/20 13:20, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-320],[-350],150, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-100],[-110],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 28.5, datS_12746

10/20 13:49, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-350],[-380],150, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-110],[-120],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 28.4, datS_12747

10/20 14:32, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-350],[-380],150, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-120],[-130],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 28.5, datS_12748

10/20 15:13, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-380],[-320],180), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12749

10/20 15:14, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-320],[-350],150, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-120],[-130],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 2.2, datS_12750

10/20 15:17, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-340],[-380],200, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-130],[-140],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 37.9, datS_12751

10/20 16:04, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-340],[-380],200, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-140],[-150],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 38.1, datS_12752

10/20 16:53, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-340],[-380],200, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-150],[-160],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 38.1, datS_12753

## dac10 = -158 mV, dac5 vs Bpara

10/20 17:44, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-160],[-158],20), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12754

10/20 17:47, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-352],[-370],90, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],125), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 110.9, datS_12755

## dac10 = -150 mV, dac5 vs Bpara

10/20 19:39, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-158],[-150],80), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12756

10/20 19:40, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-352],[-370],90, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],[-0, 0.0],125), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 107.7, datS_12757

10/20 21:31, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-330],[-380],250, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-160],[-170],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 0.5, datS_12758

10/20 21:31, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-340],[-380],200, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-160],[-170],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 37.8, datS_12759

10/20 22:10, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-340],[-380],200, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-170],[-180],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 37.8, datS_12760

10/20 22:49, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-380],[-320],180), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12761

10/20 22:50, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-320],[-310],30), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12762

10/20 22:51, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-310],[-340],150, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-170],[-180],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 28.3, datS_12763

10/20 23:43, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-320],[-380],300, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-180],[-190],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 56.3, datS_12764

10/21 00:41, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-190],[-180],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12765

10/21 00:43, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-380],[-320],180), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12766

10/21 00:45, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-322],[-341],190), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12767

10/21 00:47, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-180],[-180.1],10), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12768

10/21 00:47, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-322],[-341],190), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12769

10/21 00:48, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-180.1],[-180.2],10), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12770

10/21 00:49, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-322],[-341],190), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12771

10/21 00:50, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-180.2],[-180.3],10), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12772

10/21 00:50, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-320],[-341],210), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.8, datS_12773

dac10 = -180.3 mV, Bpara vs dac5 :

10/21 00:57, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-322],[-338],160, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],250), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 252.4, datS_12774

Set B=0 T.

10/21 08:32, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-330],[-380],250, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-190],[-200],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 47.4, datS_12775

10/21 09:49, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-320],[-380],300, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-200],[-210],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 56.7, datS_12776

10/21 10:54, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-380],[-300],240), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.9, datS_12777

10/21 10:55, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-320],[-380],300, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-210],[-220],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 56.3, datS_12778

10/21 12:01, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-320],[-380],300, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-220],[-230],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 56.9, datS_12779

## dac10 = -230, B vs dac5

10/21 13:16, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-365],[-380],75, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],125), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 104.0, datS_12780

Set B = 0

10/21 15:59, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-230],[0],230), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.8, datS_12781

10/21 16:01, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-330],[-380],150, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[0],[-10],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 28.5, datS_12782

10/21 16:33, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-340],[-380],100, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-10],[-20],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 19.4, datS_12783

## dac5=-346.8 mV, Bpara vs dac10 :

10/21 16:56, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-380],[-346.8],166), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.6, datS_12784

10/21 17:00, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-19.2],[-12.2],70, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],125), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 101.0, datS_12785

B = 2. 5 T

10/21 18:54, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[300],[-300],150, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-19.2],[-12.2],70), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 0.2, datS_12786

Accidently set dac5 to -19.2 mV. Need to chck everything again

10/21 18:56, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[250],[0],25), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12787

10/21 18:57, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[250],[0],25), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.1, datS_12788

10/21 19:43, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-20],[-330],310), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.1, datS_12789

10/21 19:45, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[0],[-10],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12790

10/21 19:48, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-330],[-380],250, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-10],[-20],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 47.0, datS_12791

10/21 20:40, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-340],[-380],200, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-20],[-30],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 37.7, datS_12792

## Set dac5 = -347.2 mV, Bpar vs dac10 :

10/21 21:20, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-380],[-347.2],164), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.6, datS_12793

10/21 21:22, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-18],[-26],80, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],125), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 105.8, datS_12794

## dac5 = -347.2 mV, B = 2.12 T , Vbias vs dac10:

10/21 23:18, e.scan(['Bz'],['magnet'],[1.7677669529663689],[1.499066376115481],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 2.3, datS_12795

10/21 23:20, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-1.7677669529663687],[-1.4990663761154808],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 2.9, datS_12796

10/21 23:23, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[300],[-300],150, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-18],[-26],80), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 47.4, datS_12797

## dac5 = -347.2 mV, B = 1.7 T , Vbias vs dac10:

10/22 00:11, e.scan(['Bz'],['magnet'],[1.499066376115481],[1.2020815280171309],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 2.4, datS_12798

10/22 00:13, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-1.4990663761154808],[-1.2020815280171306],4), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 3.2, datS_12799

10/22 00:16, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[300],[-300],150, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-18],[-26],80), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 47.5, datS_12800

## dac5 = -347.2 mV, B = 1.52 T, Vbias vs dac10 :

10/22 01:04, e.scan(['Bz'],['magnet'],[1.2020815280171309],[1.0748023074035524],2), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 1.1, datS_12801

10/22 01:05, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-1.2020815280171306],[-1.0748023074035522],2), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 1.5, datS_12802

10/22 01:06, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[300],[-300],150, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-18],[-26],80), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 47.6, datS_12803

## dac5 = -347.2 mV, B = 0.5 T, Vbias vs dac10 :

10/22 01:54, e.scan(['Bz'],['magnet'],[1.0748023074035524],[0.35355339059327379],10), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 5.8, datS_12804

10/22 02:00, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-1.0748023074035522],[-0.35355339059327373],10), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 7.6, datS_12805

10/22 02:07, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[600],[-600],300, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-18],[-26],80), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 93.8, datS_12806

## dac5 = -347.2 mV, B = 0 T, Vbias vs dac10 :

10/22 03:41, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.35355339059327379],[0.0],5), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 2.9, datS_12807

10/22 03:44, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0.35355339059327373],[-0],5), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 3.8, datS_12808

10/22 03:48, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[600],[-600],300, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-18],[-26],80), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 93.8, datS_12809

## dac5 = -351.6 mV, dca10 vs Bpara:

10/22 09:26, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-347.2],[-351.6],44), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12810

10/22 09:27, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-18],[-27],90, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],125), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 0.7, datS_12811

Forgot to set Vbias  = 0

10/22 09:29, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[-600],[0],60), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.2, datS_12812

10/22 09:30, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-18],[-27],90, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],125), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 110.6, datS_12813

10/22 12:19, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-27],[0],54), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12814

10/22 12:20, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-351],[0],-351), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 10/22 12:20, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-351],[0],351), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.3, datS_12815

# TL4.4, Vg vs Vg

10/22 12:28, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[0],[-160],320), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.1, datS_12816

10/22 12:30, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[0],[-300],300), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.1, datS_12817

10/22 12:35, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-330],150, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-160],[-180],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 55.8, datS_12818

## Dac5 = -327, dac10 vs Bpara :

10/22 13:42, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-330],[-327],30), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12819

10/22 13:43, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-171],[-180],90, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],125), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 110.1, datS_12820

10/22 15:36, e.scan(['Bz'],['magnet'],[1.7677669529663689],[1.0606601717798214],10), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 5.7, datS_12821

10/22 15:42, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-1.7677669529663687],[-1.0606601717798212],10), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 7.5, datS_12822

## B = 0.4 T, dac5 = -327 mV, Vbias vs dac10 :

10/22 16:00, e.scan(['Bz'],['magnet'],[1.0606601717798214],[0.28284271247461906],9), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 6.0, datS_12823

10/22 16:06, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-1.0606601717798212],[-0.28284271247461901],9), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 7.9, datS_12824

10/22 16:14, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[600],[-600],300, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-171],[-180],90), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 106.8, datS_12825

10/22 18:15, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[-600],[0],60), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.2, datS_12826

## dac5=-322, Bpara vs dac10 :

10/22 18:18, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-327],[-322],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12827

10/22 18:19, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-171],[-180],90, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],125), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 68.6, datS_12828

10/22 19:36, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-177],[0],177), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.6, datS_12829

10/22 19:37, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-322],[0],322), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.2, datS_12830

10/22 19:54, e.set('ivvi',0.01)

10/22 19:54, e.set('ivvi',0)

10/22 20:00, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[0],[-420],420), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.5, datS_12831

10/22 20:02, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-420],[-480],120), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12832

10/22 20:03, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-480],[-540],120), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.5, datS_12833

10/22 20:03, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-540],[-510],120), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12834

10/22 20:05, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-510],[-490],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12835

10/22 20:08, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-490],[-450],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12836

10/22 20:11, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-460],[-475],75, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[0],[-20],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 28.3, datS_12837

10/22 20:42, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-460],[-475],75, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-20],[-40],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 28.3, datS_12838

10/22 21:15, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-460],[-475],75, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-40],[-60],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 28.6, datS_12839

10/22 21:50, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-455],[-485],150, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-60],[-80],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 56.1, datS_12840

10/22 22:49, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-440],[-480],200, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-80],[-100],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 74.2, datS_12841

10/23 00:41, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-440],[-480],200, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-100],[-120],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 74.0, datS_12842

dac10 = -120 mV

10/23 01:57, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-480],[-400],320), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.2, datS_12843

10/23 01:58, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-400],[-440],160), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.6, datS_12844

10/23 01:59, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-440],[-460],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12845

B vs dac5 :

10/23 02:07, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-460],[-500],160), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.6, datS_12846

10/23 02:09, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-500],[-428],216), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.8, datS_12847

10/23 02:10, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-428],[-444],160, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],125), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 1.2, datS_12848

10/23 02:12, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-442],[-451],90, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],250), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 10/23 06:19, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-442],[-451],90, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.52325901807804509, 0.5232590180780452],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],176), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 133.4, datS_12850

10/23 11:19, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-440],[-480],200, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-120],[-140],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 74.1, datS_12851

10/23 12:40, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-435],[-475],200, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-140],[-160],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 4.0, datS_12852

10/23 12:45, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-430],[-470],200, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-140],[-160],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 74.4, datS_12853

## dac10 = -140 mV. Bpara vs dac5 :

10/23 14:06, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-160],[-140],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12854

10/23 14:08, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-441],[-454],140, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],125), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 133.1, datS_12855

## dac10 = -144.5 mV. Bpara vs dac5 :

10/23 16:30, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-140],[-144.5],45), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.2, datS_12856

10/23 16:31, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-441],[-454],140, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],[-0, 0.0],125), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 130.2, datS_12857

## Set dac10 = -141.2 mV, Bpara vs dac5 :

10/23 18:51, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-144.5],[-141.2],33), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12858

10/23 18:51, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-441],[-454],130), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.5, datS_12859

10/23 18:53, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-441],[-454],140, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],125), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 133.3, datS_12860

10/23 22:23, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-425],[-465],200, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-160],[-180],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 0.4, datS_12861

10/23 22:24, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-420],[-460],200, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-160],[-180],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 74.8, datS_12862

10/23 23:41, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-400],[-440],200, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-180],[-200],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 74.5, datS_12863

## dac10 = -141.2 mV, Vbias vs dac5 at B = 0T :

10/24 00:57, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-200],[-141.2],294), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.1, datS_12864

10/24 00:59, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-441],[-454],130), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.5, datS_12865

10/24 01:03, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[600],[-600],300, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-441],[-454],130), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 153.4, datS_12866

## dac10 = -141.2 mV, Vbias vs dac5, B=0.4 T :

10/24 03:37, e.scan(['Bz'],['magnet'],[0.0],[0.35355339059327379],5), dly(0,0.5,0.15), rt(0.003,,), 2.9, datS_12867

10/24 03:39, e.scan(['Bx'],['magnetX'],[-0],[-0.35355339059327373],5), dly(0,0.5,0.15), rt(0.002,,), 4.0, datS_12868

10/24 03:43, e.scan(['Vbias(*1 uV), vAC=10uV'],['dac1'],[600],[-600],300, ['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-441],[-454],130), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,3/30,), 153.2, datS_12869

Set B=0.

10/24 06:35, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-140],[-180],160), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.6, datS_12870

10/24 06:36, e.scan(['Vbias(*1 uV)'],['dac1'],[-600],[0],60), dly(0,0.5,0.15), rt(10/30,,), 0.2, datS_12871

10/24 06:38, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-450],[-370],240), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.9, datS_12872

10/24 06:39, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-370],[-400],150, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-180],[-200],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 56.2, datS_12873

10/24 09:03, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-400],[-340],240), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.9, datS_12874

10/24 09:04, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-340],[-320],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12875

10/24 09:05, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-320],[-370],250, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-180],[-200],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 93.1, datS_12876

10/24 10:44, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-300],[-350],250, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-200],[-220],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 93.2, datS_12877

Set dac10 = -141 mV :

10/24 12:35, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-220],[-141],236), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.9, datS_12878

10/24 12:38, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-350],[-435],255), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.9, datS_12879

10/24 12:39, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-435],[-455],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12880

10/24 12:41, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-141],[-141.1],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12881

10/24 12:41, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-435],[-455],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12882

10/24 12:42, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-141.1],[-141.2],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12883

10/24 12:43, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-435],[-455],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12884

Set Dac10 = -141.1 mV :

10/24 12:45, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-141.2],[-141.1],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12885

10/24 12:47, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-435],[-455],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12886

10/24 12:48, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-282.1],[1],0), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12887

10/24 12:50, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-282.1],[141.1],423), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12888

10/24 12:51, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-78],[-141],252), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.9, datS_12889

10/24 12:52, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-435],[-455],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12890

10/24 12:54, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-435],[-455],100, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-138],[-145],70), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 26.4, datS_12891

10/24 13:22, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-145],[-142.6],24), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12892

10/24 13:22, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-435],[-455],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12893

10/24 13:24, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-142.6],[-142.7],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12894

10/24 13:24, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-435],[-455],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12895

10/24 13:26, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-142.7],[-142.8],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12896

10/24 13:26, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-435],[-455],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12897

Set dac10 = -142.8 mV, Bpara vs dac5:

10/24 13:31, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-440],[-450],100, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],250), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 141.1, datS_12898

10/24 16:27, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-142.8],[-141.3],15), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12899

10/24 16:27, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-440],[-450],100, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],250), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 0.3, datS_12900

10/24 16:28, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-435],[-455],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12901

10/24 16:29, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-141.3],[-141.2],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12902

10/24 16:30, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-435],[-455],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12903

10/24 16:31, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-141.2],[-141.1],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12904

10/24 16:31, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-435],[-455],200), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.7, datS_12905

Set dac10 = -141.1 mV, Bpara vs dac5 :

10/24 16:34, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-440],[-451],110, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],250), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 133.3, datS_12906

Set dac10 = -141.2 mV, Bpara vs dac5 :

10/24 18:48, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-141.1],[-141.2],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12907

10/24 18:50, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-440],[-451],110, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-1.1596551211459378, 1.1596551211459381],[-0, 0.0],164), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 43.0, datS_12908

10/24 19:34, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-440],[-451],110, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0.80610173055266399, 0.80610173055266421],[-0, 0.0],57), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 53.6, datS_12909

10/24 20:32, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-141],[-85],168), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.6, datS_12910

10/24 20:34, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-440],[-465],125, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-85],[-90],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 23.4, datS_12911

10/24 21:00, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-90],[-87.9],21), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.1, datS_12912

10/24 21:00, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-435],[-445],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12913

10/24 21:01, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-87.9],[-87.8],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12914

10/24 21:01, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-435],[-445],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12915

10/24 21:02, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-87.8],[-87.7],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12916

10/24 21:02, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-435],[-445],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12917

Set dac10 = -87.7 mV, Bpara vs Vg :

10/24 21:04, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-440],[-446],60, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-1.2727922061357855, 1.2727922061357857],90), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 61.8, datS_12918

# TL4.7

10/24 22:18, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-446],[0],446), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.6, datS_12919

10/24 22:20, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-87],[0],87), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12920

10/24 23:00, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[0],[-100],300), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.1, datS_12921

10/24 23:02, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[0],[-320],320), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.2, datS_12922

10/24 23:04, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-320],[-350],150, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-100],[-110],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 28.2, datS_12923

10/24 23:33, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-320],[-350],150, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-90],[-100],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 22.5, datS_12924

10/24 23:56, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-320],[-350],150, ['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-80],[-90],50), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,3/30,), 28.4, datS_12925

10/25 00:26, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-350],[-328.8],106), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12926

10/25 00:27, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-90],[-80],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12927

10/25 00:28, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-328.8],[-328.9],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12928

10/25 00:28, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-90],[-80],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12929

10/25 00:29, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-328.9],[-330],1), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.0, datS_12930

10/25 00:29, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-90],[-80],100), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.4, datS_12931

Set dac5 = -330 mV, Bpara vs dac10:

10/25 00:32, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-79],[-86],70, ['Bx', 'Bz'],['magnetX', 'magnet'],[-0, 0.0],[-1.7677669529663687, 1.7677669529663689],125), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,0.002,), 100.8, datS_12932

10/25 02:42, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac10'],[-86],[0],86), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 0.3, datS_12933

10/25 02:43, e.scan(['Vg(*1mV)'],['dac5'],[-330],[0],330), dly(0,0.5,0.15), rt(3/30,,), 1.2, datS_12934