## icp1028 (2)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5
Method | KE_Zn_In_Zr
Sample | Blank | 08/29/2024 10:29:05
Net intensity
Line | Intensity | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 74.01 |  | 0.66 | 0.89
In 325.608 | 87.53 |  | 0.96 | 1.1
Zr 357.685 | 173.13 |  | 1 | 0.59
Sample | Zn_1ppm | 08/29/2024 10:32:09
Net intensity
Line | Intensity | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 2761.97 |  | 33 | 1.2
In 325.608 | 77.57 |  | 0.78 | 1
Zr 357.685 | 176.44 |  | 1.1 | 0.64
Sample | Zn_3_3ppm | 08/29/2024 10:35:13
Net intensity
Line | Intensity | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 9137.06 |  | 80 | 0.87
In 325.608 | 76.97 |  | 0.55 | 0.71
Zr 357.685 | 172.87 |  | 0.66 | 0.38
Sample | Zn_5ppm | 08/29/2024 10:41:40
Net intensity
Line | Intensity | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 14341.75 |  | 62 | 0.43
In 325.608 | 77.99 |  | 0.91 | 1.2
Zr 357.685 | 175.38 |  | 0.94 | 0.53
Sample | Zn_6_6ppm | 08/29/2024 10:44:45
Net intensity
Line | Intensity | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 18039.46 |  | 96 | 0.53
In 325.608 | 75.68 |  | 0.2 | 0.27
Zr 357.685 | 171.54 |  | 0.77 | 0.45
Sample | Zn_10ppm | 08/29/2024 10:47:49
Net intensity
Line | Intensity | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 27143.04 |  | 150 | 0.55
In 325.608 | 78.31 |  | 0.31 | 0.4
Zr 357.685 | 173.8 |  | 0.54 | 0.31
Sample | In_10ppm | 08/29/2024 10:50:53
Net intensity
Line | Intensity | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 80.95 |  | 1.7 | 2.1
In 325.608 | 2565.89 |  | 6.1 | 0.24
Zr 357.685 | 173.12 |  | 1.2 | 0.67
Sample | In_33ppm | 08/29/2024 10:53:58
Net intensity
Line | Intensity | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 193.92 |  | 0.69 | 0.35
In 325.608 | 8341.1 |  | 33 | 0.4
Zr 357.685 | 172.1 |  | 0.71 | 0.41
Sample | In_50ppm | 08/29/2024 10:57:03
Net intensity
Line | Intensity | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 80.23 |  | 0.56 | 0.7
In 325.608 | 12361.6 |  | 87 | 0.71
Zr 357.685 | 170.6 |  | 0.75 | 0.44
Sample | In_66ppm | 08/29/2024 11:00:07
Net intensity
Line | Intensity | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 64.07 |  | 0.36 | 0.56
In 325.608 | 16454.67 |  | 56 | 0.34
Zr 357.685 | 168.78 |  | 1.2 | 0.74
Sample | In_100ppm | 08/29/2024 11:03:13
Net intensity
Line | Intensity | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 71.99 |  | 0.89 | 1.2
In 325.608 | 24605.53 |  | 99 | 0.4
Zr 357.685 | 168.83 |  | 0.74 | 0.44
Sample | Zr_1ppm | 08/29/2024 11:06:18
Net intensity
Line | Intensity | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 58.08 |  | 0.79 | 1.4
In 325.608 | 96.58 |  | 0.75 | 0.78
Zr 357.685 | 2913.93 |  | 15 | 0.53
Sample | Zr_3_3ppm | 08/29/2024 11:09:24
Net intensity
Line | Intensity | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 61.68 |  | 0.75 | 1.2
In 325.608 | 86.1 |  | 0.73 | 0.85
Zr 357.685 | 9076 |  | 34 | 0.37
Sample | Zr_5ppm | 08/29/2024 11:12:29
Net intensity
Line | Intensity | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 86.74 |  | 0.43 | 0.49
In 325.608 | 87.76 |  | 1.8 | 2.1
Zr 357.685 | 13831.99 |  | 170 | 1.2
Sample | Zr_6_6ppm | 08/29/2024 11:15:34
Net intensity
Line | Intensity | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 99.31 |  | 0.41 | 0.42
In 325.608 | 85.06 |  | 0.59 | 0.69
Zr 357.685 | 18471.64 |  | 150 | 0.81
Sample | Zr_10ppm | 08/29/2024 11:18:39
Net intensity
Line | Intensity | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 74.81 |  | 0.73 | 0.97
In 325.608 | 87.53 |  | 0.78 | 0.89
Zr 357.685 | 27412.58 |  | 24 | 0.089
Sample | In_sample1 | 08/29/2024 11:21:47
Final concentration
Line | Conc | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | -0.01185 | ppm | 0.00011 | 0.89
In 325.608 | 12.929 | ppm | 0.05 | 0.39
Zr 357.685 | 0.00161 | ppm | 0.00049 | 31
Solution concentration
Line | Conc | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | -0.01185 | ppm | 0.00011 | 0.89
In 325.608 | 12.929 | ppm | 0.05 | 0.39
Zr 357.685 | 0.00161 | ppm | 0.00049 | 31
Net intensity
Line | Intensity | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 67.4 |  | 0.29 | 0.43
In 325.608 | 3262.88 |  | 12 | 0.38
Zr 357.685 | 171.75 |  | 1.3 | 0.78
Sample | In_sample2 | 08/29/2024 11:24:52
Final concentration
Line | Conc | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | -0.01433 | ppm | 0.0002 | 1.4
In 325.608 | 13.173 | ppm | 0.061 | 0.46
Zr 357.685 | 0.00104 | ppm | 0.00021 | 20
Solution concentration
Line | Conc | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | -0.01433 | ppm | 0.0002 | 1.4
In 325.608 | 13.173 | ppm | 0.061 | 0.46
Zr 357.685 | 0.00104 | ppm | 0.00021 | 20
Net intensity
Line | Intensity | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 60.66 |  | 0.55 | 0.91
In 325.608 | 3322.77 |  | 15 | 0.45
Zr 357.685 | 170.19 |  | 0.57 | 0.34
Sample | In_sample3 | 08/29/2024 11:27:58
Final concentration
Line | Conc | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | -0.01023 | ppm | 0.00023 | 2.2
In 325.608 | 12.927 | ppm | 0.031 | 0.24
Zr 357.685 | 0.00041 | ppm | 0.0002 | 49
Solution concentration
Line | Conc | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | -0.01023 | ppm | 0.00023 | 2.2
In 325.608 | 12.927 | ppm | 0.031 | 0.24
Zr 357.685 | 0.00041 | ppm | 0.0002 | 49
Net intensity
Line | Intensity | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 71.82 |  | 0.63 | 0.87
In 325.608 | 3262.39 |  | 7.6 | 0.23
Zr 357.685 | 168.46 |  | 0.54 | 0.32
Sample | Zn_sample1 | 08/29/2024 11:31:03
Final concentration
Line | Conc | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 7.829 | ppm | 0.059 | 0.75
In 325.608 | -0.051 | ppm | 0.0036 | 7.1
Zr 357.685 | -0.0001 | ppm | 0.00027 | 280
Solution concentration
Line | Conc | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 7.829 | ppm | 0.059 | 0.75
In 325.608 | -0.051 | ppm | 0.0036 | 7.1
Zr 357.685 | -0.0001 | ppm | 0.00027 | 280
Net intensity
Line | Intensity | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 21411.26 |  | 160 | 0.75
In 325.608 | 76.97 |  | 0.89 | 1.2
Zr 357.685 | 167.08 |  | 0.72 | 0.43
Sample | Zn_sample2 | 08/29/2024 11:34:09
Final concentration
Line | Conc | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 7.925 | ppm | 0.042 | 0.53
In 325.608 | -0.0539 | ppm | 0.0033 | 6.1
Zr 357.685 | 0.00047 | ppm | 0.00056 | 120
Solution concentration
Line | Conc | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 7.925 | ppm | 0.042 | 0.53
In 325.608 | -0.0539 | ppm | 0.0033 | 6.1
Zr 357.685 | 0.00047 | ppm | 0.00056 | 120
Net intensity
Line | Intensity | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 21672.45 |  | 120 | 0.53
In 325.608 | 76.27 |  | 0.81 | 1.1
Zr 357.685 | 168.64 |  | 1.5 | 0.9
Sample | Zn_sample3 | 08/29/2024 11:44:21
Final concentration
Line | Conc | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 8.09 | ppm | 0.13 | 1.6
In 325.608 | -0.0521 | ppm | 0.0019 | 3.7
Zr 357.685 | 0.00216 | ppm | 0.00022 | 10
Solution concentration
Line | Conc | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 8.09 | ppm | 0.13 | 1.6
In 325.608 | -0.0521 | ppm | 0.0019 | 3.7
Zr 357.685 | 0.00216 | ppm | 0.00022 | 10
Net intensity
Line | Intensity | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 22109.54 |  | 350 | 1.6
In 325.608 | 76.72 |  | 0.47 | 0.62
Zr 357.685 | 173.23 |  | 0.6 | 0.35
Sample | Zr_sample1 | 08/29/2024 11:47:28
Final concentration
Line | Conc | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | -0.00342 | ppm | 0.0001 | 3.1
In 325.608 | -0.0099 | ppm | 0.0046 | 46
Zr 357.685 | 10.578 | ppm | 0.089 | 0.84
Solution concentration
Line | Conc | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | -0.00342 | ppm | 0.0001 | 3.1
In 325.608 | -0.0099 | ppm | 0.0046 | 46
Zr 357.685 | 10.578 | ppm | 0.089 | 0.84
Net intensity
Line | Intensity | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 90.36 |  | 0.29 | 0.32
In 325.608 | 87.06 |  | 1.1 | 1.3
Zr 357.685 | 29024.31 |  | 240 | 0.83
Sample | Zr_sample2 | 08/29/2024 11:50:33
Final concentration
Line | Conc | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | -0.00932 | ppm | 0.00026 | 2.7
In 325.608 | -0.01505 | ppm | 0.00039 | 2.6
Zr 357.685 | 9.962 | ppm | 0.051 | 0.51
Solution concentration
Line | Conc | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | -0.00932 | ppm | 0.00026 | 2.7
In 325.608 | -0.01505 | ppm | 0.00039 | 2.6
Zr 357.685 | 9.962 | ppm | 0.051 | 0.51
Net intensity
Line | Intensity | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 74.3 |  | 0.7 | 0.94
In 325.608 | 85.806 |  | 0.095 | 0.11
Zr 357.685 | 27344.59 |  | 140 | 0.51
Sample | Zr_sample3 | 08/29/2024 11:53:39
Final concentration
Line | Conc | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | -0.00916 | ppm | 0.00018 | 2
In 325.608 | -0.01369 | ppm | 0.00077 | 5.6
Zr 357.685 | 10.108 | ppm | 0.028 | 0.28
Solution concentration
Line | Conc | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | -0.00916 | ppm | 0.00018 | 2
In 325.608 | -0.01369 | ppm | 0.00077 | 5.6
Zr 357.685 | 10.108 | ppm | 0.028 | 0.28
Net intensity
Line | Intensity | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 74.74 |  | 0.49 | 0.66
In 325.608 | 86.14 |  | 0.19 | 0.22
Zr 357.685 | 27742.53 |  | 77 | 0.28
Sample | Solv1 | 08/29/2024 11:56:45
Final concentration
Line | Conc | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | -0.01553 | ppm | 0.00016 | 1
In 325.608 | -0.0626 | ppm | 0.0043 | 6.9
Zr 357.685 | 0.0246 | ppm | 0.0015 | 6
Solution concentration
Line | Conc | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | -0.01553 | ppm | 0.00016 | 1
In 325.608 | -0.0626 | ppm | 0.0043 | 6.9
Zr 357.685 | 0.0246 | ppm | 0.0015 | 6
Net intensity
Line | Intensity | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 57.38 |  | 0.44 | 0.76
In 325.608 | 74.13 |  | 1.1 | 1.4
Zr 357.685 | 234.43 |  | 4 | 1.7
Sample | Solv2 | 08/29/2024 11:59:50
Final concentration
Line | Conc | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | -0.01635 | ppm | 0.00018 | 1.1
In 325.608 | -0.0597 | ppm | 0.003 | 5.1
Zr 357.685 | 0.01292 | ppm | 0.00096 | 7.4
Solution concentration
Line | Conc | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | -0.01635 | ppm | 0.00018 | 1.1
In 325.608 | -0.0597 | ppm | 0.003 | 5.1
Zr 357.685 | 0.01292 | ppm | 0.00096 | 7.4
Net intensity
Line | Intensity | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 55.17 |  | 0.48 | 0.87
In 325.608 | 74.86 |  | 0.74 | 0.99
Zr 357.685 | 202.58 |  | 2.6 | 1.3
Sample | Solv3 | 08/29/2024 12:02:56
Final concentration
Line | Conc | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | -0.01452 | ppm | 0.0001 | 0.7
In 325.608 | -0.0591 | ppm | 0.0022 | 3.7
Zr 357.685 | 0.01496 | ppm | 0.00072 | 4.8
Solution concentration
Line | Conc | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | -0.01452 | ppm | 0.0001 | 0.7
In 325.608 | -0.0591 | ppm | 0.0022 | 3.7
Zr 357.685 | 0.01496 | ppm | 0.00072 | 4.8
Net intensity
Line | Intensity | Unit | SD | RSD
Zn 213.857 | 60.14 |  | 0.28 | 0.46
In 325.608 | 74.99 |  | 0.54 | 0.72
Zr 357.685 | 208.16 |  | 2 | 0.95