{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["bus","bus_extra","branch","branch_extra","branch_pf_solution"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"bus","index":0,"n_rows":125,"n_cols":13,"rows_kept":125,"flags":["formulas_cached_only"]}
["bus_i","bus_type","Pd","Qd","Gs","Bs","bus_area","Vm","Va","base_kV","zone","Vmax","Vmin"]
[1,3,0,0,0,0,0,1,0,22,0,1.05,0.95]
[2,1,0.102573285,0.033712762,0,0,0,0.9984669123974033,-0.07331692848212505,22,0,1.05,0.95]
[3,1,0,0,0,0,0,0.9975271624836842,-0.11817099357053565,22,0,1.05,0.95]
[4,1,0,0,0,0,0,0.9959849754999263,-0.160846999954147,22,0,1.05,0.95]
[5,1,0,0,0,0,0,0.9956016708709486,-0.17142933607639665,22,0,1.05,0.95]
[6,1,0.312282822,0.102637995,0,0,0,0.9959513639195839,-0.16128063629948608,22,0,1.05,0.95]
[7,1,0,0,0,0,0,0.9929411002681454,-0.2166183839601726,22,0,1.05,0.95]
[8,1,0.070066843,0.023028869,0,0,0,0.9956015650110186,-0.17143081437871896,22,0,1.05,0.95]
[9,1,0,0,0,0,0,0.991478196389837,-0.2416577787909984,22,0,1.05,0.95]
[10,1,0.077479408,0.025465157,0,0,0,0.992941096587633,-0.2166184912667548,22,0,1.05,0.95]
[11,1,0.054436733,0.017891721,0,0,0,0.992941095212866,-0.2166185313485508,22,0,1.05,0.95]
[12,1,0,0,0,0,0,0.9871092793611884,-0.3163140306088749,22,0,1.05,0.95]
[13,1,0.069716613,0.022913759,0,0,0,0.9914613995560986,-0.24183408944644552,22,0,1.05,0.95]
[14,1,0.044766026,0.01471325,0,0,0,0.9914466931120565,-0.2419942098760802,22,0,1.05,0.95]
[15,1,0.034603003,0.011372969,0,0,0,0.9914781941454739,-0.24165784432270923,22,0,1.05,0.95]
[16,1,0,0,0,0,0,0.9870809931785592,-0.3166253677502132,22,0,1.05,0.95]
[17,1,0.083955294,0.027593586,0,0,0,0.9870806929344844,-0.3166296594474063,22,0,1.05,0.95]
[18,1,0.059472768,0.019546915,0,0,0,0.9869269028558125,-0.31860656411715044,22,0,1.05,0.95]
[19,1,0,0,0,0,0,0.9868134546877539,-0.3203684718598729,22,0,1.05,0.95]
[20,1,0.098526154,0.032382591,0,0,0,0.9868134499783933,-0.32036861001545935,22,0,1.05,0.95]
[21,1,0.016413906,0.005394758,0,0,0,0.9867901054282983,-0.32095314068292596,22,0,1.05,0.95]
[22,1,0,0,0,0,0,0.9867900839050117,-0.3209540796026835,22,0,1.05,0.95]
[23,1,0,0,0,0,0,0.9867837661795346,-0.32098821196329924,22,0,1.05,0.95]
[24,1,0,0,0,0,0,0.9867671936522936,-0.32087954621031173,22,0,1.05,0.95]
[25,1,0.014601533,0.004799086,0,0,0,0.9867671925414591,-0.32087957879969803,22,0,1.05,0.95]
[26,1,0,0,0,0,0,0.983737900488037,-0.37406445077439776,22,0,1.05,0.95]
[27,1,0,0,0,0,0,0.9837184092182282,-0.37498810905899227,22,0,1.05,0.95]
[28,1,0.067753353,0.022268495,0,0,0,0.9837183826668832,-0.3749889507753181,22,0,1.05,0.95]
[29,1,0,0,0,0,0,0.9837183663494948,-0.3749894754854309,22,0,1.05,0.95]
[30,1,0,0,0,0,0,0.9836977152434665,-0.3749085239747225,22,0,1.05,0.95]
[31,1,0.116475606,0.038282037,0,0,0,0.9836861573936106,-0.37486186469688204,22,0,1.05,0.95]
[32,1,0.232441763,0.076396634,0,0,0,0.9836614105720342,-0.37600538457794813,22,0,1.05,0.95]
[33,1,0,0,0,0,0,0.9807937267759725,-0.424826959080041,22,0,1.05,0.95]
[34,1,0.104628467,0.034388238,0,0,0,0.9807089621431628,-0.42621435982492345,22,0,1.05,0.95]
[35,1,0,0,0,0,0,0.9807102500953238,-0.4264150161725027,22,0,1.05,0.95]
[36,1,0,0,0,0,0,0.9807102500953238,-0.4264150161725027,22,0,1.05,0.95]
[37,1,0,0,0,0,0,0.9787154370214418,-0.46051697509954975,22,0,1.05,0.95]
[38,1,0,0,0,0,0,0.9786949856791957,-0.460657717892557,22,0,1.05,0.95]
[39,1,0.058684029,0.01928768,0,0,0,0.9786949484569181,-0.4606582543919972,22,0,1.05,0.95]
[40,1,0.057927814,0.019039135,0,0,0,0.9744128212769163,-0.5349946179871892,22,0,1.05,0.95]
[41,1,0.027772815,0.009128091,0,0,0,0.9743941932713093,-0.535089774710752,22,0,1.05,0.95]
[42,1,0,0,0,0,0,0.9693502284663507,-0.6229988781709135,22,0,1.05,0.95]
[43,1,0,0,0,0,0,0.9693425433056813,-0.6231882826812275,22,0,1.05,0.95]
[44,1,0.031022705,0.010196233,0,0,0,0.9674045913672917,-0.6575254361106899,22,0,1.05,0.95]
[45,1,0,0,0,0,0,0.9670705617470045,-0.6634738679363559,22,0,1.05,0.95]
[46,1,0.291088254,0.095671976,0,0,0,0.9647142057654677,-0.7056871607993075,22,0,1.05,0.95]
[47,1,0.135757959,0.044619568,0,0,0,0.960935472427605,-0.774825249707732,22,0,1.05,0.95]
[48,1,0,0,0,0,0,0.9606586936332681,-0.7796691409872795,22,0,1.05,0.95]
[49,1,0.359524213,0.118164823,0,0,0,0.9606869205672554,-0.7800399522463418,22,0,1.05,0.95]
[50,1,0,0,0,0,0,0.9606375413110285,-0.7799232189322026,22,0,1.05,0.95]
[51,1,0.074594722,0.024517047,0,0,0,0.9606375374833136,-0.7799233342832654,22,0,1.05,0.95]
[52,1,0,0,0,0,0,0.9606868943013002,-0.7800410987457649,22,0,1.05,0.95]
[53,1,0,0,0,0,0,0.9603672808037007,-0.7829309320955736,22,0,1.05,0.95]
[54,1,0,0,0,0,0,0.960319846085668,-0.7856779594276027,22,0,1.05,0.95]
[55,1,0.315686649,0.103756731,0,0,0,0.9602789953399734,-0.7879209640581433,22,0,1.05,0.95]
[56,1,0,0,0,0,0,0.9602789896652262,-0.7879213059618101,22,0,1.05,0.95]
[57,1,0,0,0,0,0,0.9602703330902328,-0.7886067304361818,22,0,1.05,0.95]
[58,1,0,0,0,0,0,0.960257601337535,-0.7894302350812162,22,0,1.05,0.95]
[59,1,0,0,0,0,0,0.9602498428320132,-0.7894858863265648,22,0,1.05,0.95]
[60,1,0,0,0,0,0,0.9602512381894426,-0.7898670930955306,22,0,1.05,0.95]
[61,1,0,0,0,0,0,0.9602513766745956,-0.7898760519898831,22,0,1.05,0.95]
[62,1,0,0,0,0,0,0.9602513766745956,-0.7898760519898831,22,0,1.05,0.95]
[63,1,0,0,0,0,0,0.9602173433147853,-0.7791326149330018,22,0,1.05,0.95]
[64,1,0.147713084,0.048548859,0,0,0,0.9602167556931532,-0.7791412392891114,22,0,1.05,0.95]
[65,1,0,0,0,0,0,0.9601745420168352,-0.779465758750474,22,0,1.05,0.95]
[66,1,0.032251718,0.010600172,0,0,0,0.9601745402718307,-0.7794658113628524,22,0,1.05,0.95]
[67,1,0.025001712,0.008217313,0,0,0,0.9597268599419291,-0.7961325858520292,22,0,1.05,0.95]
[68,1,0.00873254,0.002870124,0,0,0,0.958507584365568,-0.8177470022596912,22,0,1.05,0.95]
[69,1,0.019565074,0.006430453,0,0,0,0.9569210203808765,-0.8459462908989179,22,0,1.05,0.95]
[70,1,0.085248477,0.028018617,0,0,0,0.956109307644096,-0.8604193658064887,22,0,1.05,0.95]
[71,1,0,0,0,0,0,0.9555966448434555,-0.8696313015235669,22,0,1.05,0.95]
[72,1,0,0,0,0,0,0.9548348316276819,-0.883540809607407,22,0,1.05,0.95]
[73,1,0.455683423,0.149769471,0,0,0,0.9548252961348742,-0.8837160996539206,22,0,1.05,0.95]
[74,1,0,0,0,0,0,0.9548147864455051,-0.8839220994946416,22,0,1.05,0.95]
[75,1,0,0,0,0,0,0.9542581596074631,-0.8876168031889035,22,0,1.05,0.95]
[76,1,0,0,0,0,0,0.9542579506839742,-0.887624181379678,22,0,1.05,0.95]
[77,1,0,0,0,0,0,0.9542579125874988,-0.8876256578536006,22,0,1.05,0.95]
[78,1,0,0,0,0,0,0.9542578641547713,-0.887627534921393,22,0,1.05,0.95]
[79,1,0,0,0,0,0,0.9537326409363684,-0.8917901530284903,22,0,1.05,0.95]
[80,1,0.021937664,0.007210252,0,0,0,0.9537299471297827,-0.8918430135566936,22,0,1.05,0.95]
[81,1,0,0,0,0,0,0.9537265164559544,-0.8919106942273356,22,0,1.05,0.95]
[82,1,0,0,0,0,0,0.9536585870234058,-0.8932437478137778,22,0,1.05,0.95]
[83,1,0,0,0,0,0,0.95334670579475,-0.8996404241690333,22,0,1.05,0.95]
[84,1,0.026927092,0.008850127,0,0,0,0.9533467040834721,-0.899640476134073,22,0,1.05,0.95]
[85,1,0,0,0,0,0,0.953114076319118,-0.9044675989985332,22,0,1.05,0.95]
[86,1,0,0,0,0,0,0.9529195376038307,-0.9083296400235682,22,0,1.05,0.95]
[87,1,0,0,0,0,0,0.9529196449823383,-0.9083399246402506,22,0,1.05,0.95]
[88,1,0,0,0,0,0,0.9529196458914606,-0.9083400121645141,22,0,1.05,0.95]
[89,1,0,0,0,0,0,0.9529150758826195,-0.9084174987167004,22,0,1.05,0.95]
[90,1,0.043781881,0.014389791,0,0,0,0.9529126870695199,-0.9084556981042352,22,0,1.05,0.95]
[91,1,0.153539557,0.050463846,0,0,0,0.9529081758799196,-0.9088703863042688,22,0,1.05,0.95]
[92,1,0.073773438,0.024247116,0,0,0,0.9529195230061253,-0.908330179574104,22,0,1.05,0.95]
[93,1,0,0,0,0,0,0.9529195132643788,-0.9083305680757666,22,0,1.05,0.95]
[94,1,0,0,0,0,0,0.9528692842598238,-0.9099972100931123,22,0,1.05,0.95]
[95,1,0,0,0,0,0,0.9528622651724077,-0.9100286561650195,22,0,1.05,0.95]
[96,1,0.183788623,0.060405807,0,0,0,0.952788207990482,-0.9096369854333677,22,0,1.05,0.95]
[97,1,0,0,0,0,0,0.9530338843259318,-0.9046556463437245,22,0,1.05,0.95]
[98,1,0,0,0,0,0,0.9530282231876002,-0.9047438872409429,22,0,1.05,0.95]
[99,1,0.082191692,0.027013943,0,0,0,0.9530282177332093,-0.9047440529255079,22,0,1.05,0.95]
[100,1,0,0,0,0,0,0.9535774998663941,-0.8928204774999146,22,0,1.05,0.95]
[101,1,0.186032156,0.061143189,0,0,0,0.953577486465317,-0.8928208843414401,22,0,1.05,0.95]
[102,1,0,0,0,0,0,0.9542579176909333,-0.8876252096941397,22,0,1.05,0.95]
[103,1,0.29551181,0.097125867,0,0,0,0.9542161372162242,-0.887751366894913,22,0,1.05,0.95]
[104,1,0,0,0,0,0,0.9541775669444856,-0.8878633303750573,22,0,1.05,0.95]
[105,1,0.296369037,0.097407611,0,0,0,0.954177547630735,-0.8878639163499181,22,0,1.05,0.95]
[106,1,0.202089304,0.066420691,0,0,0,0.955571170930874,-0.8694806809801634,22,0,1.05,0.95]
[107,1,0,0,0,0,0,0.954788078296081,-0.8842452192331983,22,0,1.05,0.95]
[108,1,0.111655223,0.036697722,0,0,0,0.9547876343456608,-0.884251791574587,22,0,1.05,0.95]
[109,1,0.046128009,0.015160893,0,0,0,0.9692147557280616,-0.6239341353826934,22,0,1.05,0.95]
[110,1,0,0,0,0,0,0.9690868160046577,-0.6248107956605564,22,0,1.05,0.95]
[111,1,0.276548514,0.0908932,0,0,0,0.9690857941228314,-0.6248257196882443,22,0,1.05,0.95]
[112,1,0,0,0,0,0,0.9693106324119758,-0.6239682314886442,22,0,1.05,0.95]
[113,1,0.00078442,0.000257815,0,0,0,0.9693106323598271,-0.6239682330461274,22,0,1.05,0.95]
[114,1,0.077797225,0.025569614,0,0,0,0.9691910711851999,-0.6248339115528141,22,0,1.05,0.95]
[115,1,0,0,0,0,0,0.9693282550550963,-0.6235275335580317,22,0,1.05,0.95]
[116,1,0,0,0,0,0,0.966958767771718,-0.6645145935850313,22,0,1.05,0.95]
[117,1,0.121147488,0.039817545,0,0,0,0.960249836881209,-0.7894860657309171,22,0,1.05,0.95]
[118,1,0.035388698,0.011631203,0,0,0,0.9693282527073229,-0.6235276036756091,22,0,1.05,0.95]
[119,1,0,0,0,0,0,0.9668891409418539,-0.6652435668648834,22,0,1.05,0.95]
[120,1,0.263253107,0.086523399,0,0,0,0.9667722834221321,-0.664614083531831,22,0,1.05,0.95]
[121,1,0.068540778,0.022527298,0,0,0,0.9668665527318508,-0.6656890867928211,22,0,1.05,0.95]
[122,1,0,0,0,0,0,0.966889198296115,-0.6652591280136987,22,0,1.05,0.95]
[123,1,0,0,0,0,0,0.9668891987823616,-0.6652591740381066,22,0,1.05,0.95]
[124,1,0.153542804,0.050464913,0,0,0,0.9669587602819736,-0.6645148178185891,22,0,1.05,0.95]

{"sheet":"bus_extra","index":1,"n_rows":55,"n_cols":4,"rows_kept":55,"flags":["formulas_cached_only"]}
["bus_i","constant_impedance","constant_current","constant_power"]
[2,0,0,1]
[6,0,0,1]
[8,0,0,1]
[10,0,0,1]
[11,0,0,1]
[13,0,0,1]
[14,0,0,1]
[15,0,0,1]
[17,0,0,1]
[18,0,0,1]
[20,0,0,1]
[21,0,0,1]
[25,0,0,1]
[28,0,0,1]
[31,0,0,1]
[32,0,0,1]
[34,0,0,1]
[39,0,0,1]
[40,0,0,1]
[41,0,0,1]
[44,0,0,1]
[46,0,0,1]
[47,0,0,1]
[49,0,0,1]
[51,0,0,1]
[55,0,0,1]
[64,0,0,1]
[66,0,0,1]
[67,0,0,1]
[68,0,0,1]
[69,0,0,1]
[70,0,0,1]
[73,0,0,1]
[80,0,0,1]
[84,0,0,1]
[90,0,0,1]
[91,0,0,1]
[92,0,0,1]
[96,0,0,1]
[99,0,0,1]
[101,0,0,1]
[103,0,0,1]
[105,0,0,1]
[106,0,0,1]
[108,0,0,1]
[109,0,0,1]
[111,0,0,1]
[113,0,0,1]
[114,0,0,1]
[117,0,0,1]
[118,0,0,1]
[120,0,0,1]
[121,0,0,1]
[124,0,0,1]

{"sheet":"branch","index":2,"n_rows":124,"n_cols":11,"rows_kept":124,"flags":["formulas_cached_only"]}
["f_bus","t_bus","br_r","br_x","br_b","rate_A","rate_B","rate_C","tap","shift","br_status"]
[1,2,0.001661672,0.002392807,0.002934925899312567,17.71887976,0,0,0,0,1]
[2,3,0.001032562,0.00148689,0.0018237612214961692,17.71887976,0,0,0,0,1]
[3,4,0.001901424,0.001673254,0.0031344949477114456,15.242047110000001,0,0,0,0,1]
[4,5,0.000495963,0.000436448,0.0008175943491571641,15.242047110000001,0,0,0,0,1]
[5,7,0.00369231,0.002317895,5.712469587214532e-05,10.936168799999999,0,0,0,0,1]
[7,9,0.002076683,0.001303664,3.212890705218531e-05,10.936168799999999,0,0,0,0,1]
[9,12,0.006355423,0.003989698,9.832641517473816e-05,10.936168799999999,0,0,0,0,1]
[12,26,0.005145026,0.003229856,7.960004590738055e-05,10.936168799999999,0,0,0,0,1]
[26,33,0.004864072,0.003053484,7.525333292714253e-05,10.936168799999999,0,0,0,0,1]
[33,37,0.003501872,0.002198345,5.417837965479097e-05,10.936168799999999,0,0,0,0,1]
[37,40,0.007340441,0.004608056,0.00011356588685468614,10.936168799999999,0,0,0,0,1]
[40,42,0.008787848,0.005516684,0.00013595909995927768,10.936168799999999,0,0,0,0,1]
[42,44,0.003728283,0.002340478,5.7681243584717865e-05,10.936168799999999,0,0,0,0,1]
[44,45,0.0006449,0.000404845,9.977416947099923e-06,10.936168799999999,0,0,0,0,1]
[45,46,0.005135852,0.003224097,7.945811254860758e-05,10.936168799999999,0,0,0,0,1]
[46,47,0.008947076,0.005616642,0.00013842255808558068,10.936168799999999,0,0,0,0,1]
[47,48,0.000915966,0.00057501,1.4171150087404758e-05,10.936168799999999,0,0,0,0,1]
[48,67,0.003331125,0.002091157,5.1536708060022055e-05,10.936168799999999,0,0,0,0,1]
[67,68,0.004408058,0.002767215,6.819822079857247e-05,10.936168799999999,0,0,0,0,1]
[68,69,0.005758556,0.003615008,8.909212936148851e-05,10.936168799999999,0,0,0,0,1]
[69,70,0.002972676,0.001866136,4.5991049621084206e-05,10.936168799999999,0,0,0,0,1]
[70,71,0.001954428,0.001226917,3.0237467900583976e-05,10.936168799999999,0,0,0,0,1]
[71,72,0.003215362,0.002018485,4.9745708342163285e-05,10.936168799999999,0,0,0,0,1]
[72,73,4.28e-05,2.68e-05,1.9686312927764716e-05,11.24100974,0,0,0,0,1]
[73,74,6.36e-05,3.98e-05,2.9253493042192427e-05,11.24100974,0,0,0,0,1]
[74,75,0.003553641,0.001332615,0.0016345347840872597,9.14522826,0,0,0,0,1]
[75,76,1.16e-06,1.16e-06,0,38.06701265,0,0,0,0,1]
[76,77,3.87e-07,3.87e-07,0,38.06701265,0,0,0,0,1]
[77,78,4.92e-07,4.92e-07,0,38.06701265,0,0,0,0,1]
[78,79,0.005966736,0.002237526,0.0027444633657326897,9.14522826,0,0,0,0,1]
[79,80,2.88e-05,1.8e-05,1.3246864773822985e-05,11.24100974,0,0,0,0,1]
[80,81,3.78e-05,2.36e-05,1.7386510015642667e-05,11.24100974,0,0,0,0,1]
[81,82,0.000747474,0.000467172,0.00034380857638710284,11.24100974,0,0,0,0,1]
[82,83,0.004589931,0.002881388,7.101202565579051e-05,10.936168799999999,0,0,0,0,1]
[83,85,0.003602333,0.002261411,5.573263811954924e-05,10.936168799999999,0,0,0,0,1]
[85,86,0.003529099,0.002215437,5.4599615708781814e-05,10.936168799999999,0,0,0,0,1]
[86,92,4.36e-07,4.36e-07,0,38.06701265,0,0,0,0,1]
[92,93,4.2e-07,4.2e-07,0,38.06701265,0,0,0,0,1]
[93,94,0.00212315,0.001958245,0.0017445438216035802,14.09889357,0,0,0,0,1]
[94,95,0.000327931,0.000122974,0.00015083533375501894,9.14522826,0,0,0,0,1]
[95,96,0.003594039,0.00078497,0.0006602149663509164,6.477870019999999,0,0,0,0,1]
[4,6,0.000904929,0.000527143,0.000743559473395618,11.812586510000001,0,0,0,0,1]
[5,8,1.25e-05,7.75e-06,9.532861405801244e-06,11.88879674,0,0,0,0,1]
[7,10,3.55e-07,3.55e-07,0,38.06701265,0,0,0,0,1]
[7,11,6.94e-07,6.94e-07,0,38.06701265,0,0,0,0,1]
[9,13,0.001362185,0.00051082,0.0006265514059697937,9.14522826,0,0,0,0,1]
[13,14,0.00305727,0.001146476,0.0014062236898286734,9.14522826,0,0,0,0,1]
[12,16,0.00091722,0.000422756,9.759997516494921e-06,8.95470268,0,0,0,0,1]
[16,18,0.007312869,0.003370574,7.78151188138644e-05,8.95470268,0,0,0,0,1]
[18,19,0.008006715,0.003690374,8.519822781370079e-05,8.95470268,0,0,0,0,1]
[19,21,0.007656548,0.002508385,0.0014064865685052877,7.62102355,0,0,0,0,1]
[21,22,1.54e-05,9.55e-06,1.1744485251947134e-05,11.88879674,0,0,0,0,1]
[22,23,0.004277245,0.000278138,0.000173115454597916,3.08651454,0,0,0,0,1]
[23,24,0.011070606,0.000719892,0.0004480671531241294,3.08651454,0,0,0,0,1]
[24,25,5.65e-07,5.65e-07,0,38.06701265,0,0,0,0,1]
[16,17,2.93e-05,1.83e-05,1.3476845065035189e-05,11.24100974,0,0,0,0,1]
[19,20,3.55e-07,3.55e-07,0,38.06701265,0,0,0,0,1]
[26,27,0.000325116,0.000468167,0.0005742356907265119,17.71887976,0,0,0,0,1]
[27,28,4.84e-07,4.84e-07,0,38.06701265,0,0,0,0,1]
[28,29,3.57e-07,3.57e-07,0,38.06701265,0,0,0,0,1]
[29,30,0.000547523,0.000119584,0.00010057845199268922,6.477870019999999,0,0,0,0,1]
[30,31,0.000306296,6.69e-05,5.6265723141407294e-05,6.477870019999999,0,0,0,0,1]
[31,32,0.000729968,0.001051154,0.0012893049824931728,17.71887976,0,0,0,0,1]
[33,34,0.007399315,0.003410418,7.873497745771313e-05,8.95470268,0,0,0,0,1]
[34,35,0.00390229,0.001463359,0.0017948995811889476,9.14522826,0,0,0,0,1]
[35,36,7.26e-07,7.26e-07,0,38.06701265,0,0,0,0,1]
[37,38,0.00296555,0.001366851,3.155596327494115e-05,8.95470268,0,0,0,0,1]
[38,39,5.15e-06,3.22e-06,2.3687969994857076e-06,11.24100974,0,0,0,0,1]
[40,41,0.006356329,0.001388278,0.001167639955173095,6.477870019999999,0,0,0,0,1]
[42,109,0.003536462,0.001629991,3.763095041230967e-05,8.95470268,0,0,0,0,1]
[109,110,0.00389529,0.001795378,4.1449184193571334e-05,8.95470268,0,0,0,0,1]
[110,111,2.97e-05,1.86e-05,1.3660829298004953e-05,11.24100974,0,0,0,0,1]
[42,43,0.000522201,0.000431498,1.2538954113300047e-05,9.33575385,0,0,0,0,1]
[43,115,0.003097676,0.002559632,7.43805875934187e-05,9.33575385,0,0,0,0,1]
[115,118,4.84e-07,4.84e-07,0,38.06701265,0,0,0,0,1]
[43,112,0.003137983,0.002592938,7.53484287569645e-05,9.33575385,0,0,0,0,1]
[112,113,4.85e-07,4.85e-07,0,38.06701265,0,0,0,0,1]
[112,114,0.012978601,0.005981966,0.00013810330512590055,8.95470268,0,0,0,0,1]
[45,116,0.001969871,0.000907933,2.0961095558116234e-05,8.95470268,0,0,0,0,1]
[116,119,0.0018096,0.000834062,1.9255676398082477e-05,8.95470268,0,0,0,0,1]
[119,122,0.001577958,0.00034464,0.0002898664950138714,6.477870019999999,0,0,0,0,1]
[122,123,5.91e-05,3.7e-05,2.7183670421282583e-05,11.24100974,0,0,0,0,1]
[119,121,0.002767996,0.001729997,0.0012731690523084351,11.24100974,0,0,0,0,1]
[116,124,3.55e-07,3.55e-07,0,38.06701265,0,0,0,0,1]
[119,120,0.004014763,0.000876859,0.000737500794774877,6.477870019999999,0,0,0,0,1]
[47,49,0.002404525,0.001502828,0.0011059867194540525,11.24100974,0,0,0,0,1]
[49,52,5e-07,5e-07,0,38.06701265,0,0,0,0,1]
[52,53,0.006660138,0.002181948,0.0012234488233328741,7.62102355,0,0,0,0,1]
[53,54,0.000813464,0.001171388,0.0014367796783952534,17.71887976,0,0,0,0,1]
[54,55,0.000679344,0.000978255,0.0011998904116712543,17.71887976,0,0,0,0,1]
[55,56,4.52e-07,4.52e-07,0,38.06701265,0,0,0,0,1]
[56,57,0.000649836,0.000935764,0.0011477719469941607,17.71887976,0,0,0,0,1]
[57,58,0.00084086,0.001210839,0.001485167825958411,17.71887976,0,0,0,0,1]
[58,59,0.000577227,0.000189107,0.00010603499416167728,7.62102355,0,0,0,0,1]
[59,60,0.006187716,0.001351451,0.0011366662161231495,6.477870019999999,0,0,0,0,1]
[60,61,0.000616922,0.000569006,0.00050691070508976,14.09889357,0,0,0,0,1]
[61,62,3.55e-07,3.55e-07,0,38.06701265,0,0,0,0,1]
[49,50,0.006017026,0.001314171,0.001105310937951032,6.477870019999999,0,0,0,0,1]
[50,51,3.71e-07,3.71e-07,0,38.06701265,0,0,0,0,1]
[59,117,3.55e-07,3.55e-07,0,38.06701265,0,0,0,0,1]
[48,63,0.021523491,0.006366164,0.00014728885043413598,4.38208854,0,0,0,0,1]
[63,65,0.01114168,0.005135311,0.00011855691015196044,8.95470268,0,0,0,0,1]
[65,66,3.91e-07,3.91e-07,0,38.06701265,0,0,0,0,1]
[63,64,3.17e-05,1.98e-05,1.4580750462853774e-05,11.24100974,0,0,0,0,1]
[71,106,0.001124919,0.000245692,0.00020664449098423991,6.477870019999999,0,0,0,0,1]
[72,107,0.003319835,0.002084069,5.136203751058378e-05,10.936168799999999,0,0,0,0,1]
[107,108,3.15e-05,1.97e-05,1.448875834636889e-05,11.24100974,0,0,0,0,1]
[76,102,4.04e-07,4.04e-07,0,38.06701265,0,0,0,0,1]
[102,103,0.000601656,0.000225621,0.00027673804417914033,9.14522826,0,0,0,0,1]
[103,104,0.001108432,0.000415662,0.0005098350282978527,9.14522826,0,0,0,0,1]
[104,105,4.68e-07,4.68e-07,0,38.06701265,0,0,0,0,1]
[82,100,0.003891899,0.000850025,0.0007149310197597091,6.477870019999999,0,0,0,0,1]
[100,101,5.17e-07,5.17e-07,0,38.06701265,0,0,0,0,1]
[83,84,4.56e-07,4.56e-07,0,38.06701265,0,0,0,0,1]
[85,97,0.008752581,0.002374613,0.0012836940467179487,3.2389350099999996,0,0,0,0,1]
[97,98,0.000548522,0.000342826,0.00025229849859260175,11.24100974,0,0,0,0,1]
[98,99,4.76e-07,4.76e-07,0,38.06701265,0,0,0,0,1]
[86,89,0.000841252,0.000525783,0.0003869427598856991,11.24100974,0,0,0,0,1]
[89,90,0.000436025,0.000272516,0.000200554312951603,11.24100974,0,0,0,0,1]
[86,87,0.002969154,0.001863925,4.593655983586529e-05,10.936168799999999,0,0,0,0,1]
[87,88,8.15e-05,5.09e-05,3.748678746758936e-05,11.24100974,0,0,0,0,1]
[86,91,0.000490918,0.000706922,0.000867083246656817,17.71887976,0,0,0,0,1]
[9,15,4.84e-07,4.84e-07,0,38.06701265,0,0,0,0,1]

{"sheet":"branch_extra","index":3,"n_rows":124,"n_cols":4,"rows_kept":124,"flags":["formulas_cached_only"]}
["type","length_km","installation_year","location_type"]
["TXSE 3x1x240 Al",0.6433993984,2004,"semi-urban"]
["TXSE 3x1x240 Al",0.3998080064,2004,"semi-urban"]
["TXSE 1x3x240 Al",0.7362313728000001,2011,"semi-urban"]
["TXSE 1x3x240 Al",0.1920368736,2000,"semi-urban"]
["FeAl 35",0.3473426557015774,1966,"semi-urban"]
["FeAl 35",0.1953575372247506,1964,"semi-urban"]
["FeAl 35",0.5978667833759588,1964,"semi-urban"]
["FeAl 35",0.48400242517385156,1964,"semi-urban"]
["FeAl 35",0.4575725456431564,1964,"semi-urban"]
["FeAl 35",0.32942778921785937,1964,"semi-urban"]
["FeAl 35",0.6905293084710499,1964,"semi-urban"]
["FeAl 35",0.8266896501707048,1964,"semi-urban"]
["FeAl 35",0.3507267045364675,1964,"semi-urban"]
["FeAl 35",0.060666975054084644,1964,"semi-urban"]
["FeAl 35",0.4831394094673139,1964,"semi-urban"]
["FeAl 35",0.8416685323290423,1966,"semi-urban"]
["FeAl 35",0.08616667153417537,1964,"semi-urban"]
["FeAl 35",0.3133652927229612,1964,"semi-urban"]
["FeAl 35",0.4146744374677597,1966,"semi-urban"]
["FeAl 35",0.5417183643968824,1964,"semi-urban"]
["FeAl 35",0.27964531049135694,1966,"semi-urban"]
["FeAl 35",0.18385677581176077,1966,"semi-urban"]
["FeAl 35",0.30247524615266197,1964,"semi-urban"]
["TXSP 3x1x95 Al",0.006473500141607816,2005,"semi-urban"]
["TXSP 3x1x95 Al",0.009619500210426568,2005,"semi-urban"]
["TXSE 1x3x95 Al",0.5374882130075547,1990,"semi-urban"]
["fictitious line",0.0005614399887712002,2005,"semi-urban"]
["fictitious line",0.00018730799625384006,2013,"semi-urban"]
["fictitious line",0.00023812799523744007,2005,"semi-urban"]
["TXSE 1x3x95 Al",0.9024688397415059,1990,"semi-urban"]
["TXSP 3x1x95 Al",0.004356000095287502,2005,"semi-urban"]
["TXSP 3x1x95 Al",0.005717250125064847,2005,"semi-urban"]
["TXSP 3x1x95 Al",0.11305544497308787,2005,"semi-urban"]
["FeAl 35",0.4317835780384087,1964,"semi-urban"]
["FeAl 35",0.338878347414337,1964,"semi-urban"]
["FeAl 35",0.33198908512388753,1964,"semi-urban"]
["fictitious line",0.00021102399577952008,2014,"semi-urban"]
["fictitious line",0.00020327999593440006,2005,"semi-urban"]
["TXSE 3x1x150 Al",0.4988371844660194,1998,"semi-urban"]
["TXSE 1x3x95 Al",0.049599564834990485,1990,"semi-urban"]
["TXSE 1x3x50 Al",0.2713751870938066,1991,"semi-urban"]
["TXSE 1x3x150 Al",0.212614386407767,1986,"semi-urban"]
["TXSP 1x3x95 Cu",0.00313471496093855,1999,"semi-urban"]
["fictitious line",0.00017181999656360006,2005,"semi-urban"]
["fictitious line",0.00033589599328208013,2008,"semi-urban"]
["TXSE 1x3x95 Al",0.20603048575691688,1998,"semi-urban"]
["TXSE 1x3x95 Al",0.4624120976152647,1999,"semi-urban"]
["FeAl 25",0.061316919074984995,1968,"semi-urban"]
["FeAl 25",0.48887136856911806,1968,"semi-urban"]
["FeAl 25",0.5352555501531459,1981,"semi-urban"]
["TXSE 3x1x50 Al",0.5781231494685257,1991,"semi-urban"]
["TXSP 1x3x95 Cu",0.003861968831876294,1992,"semi-urban"]
["EXCEL 3x10 Cu",0.11312494706864877,2016,"semi-urban"]
["EXCEL 3x10 Cu",0.29279634852992187,2016,"semi-urban"]
["fictitious line",0.0002734599945308001,2005,"semi-urban"]
["TXSP 3x1x95 Al",0.004431625096941799,2005,"semi-urban"]
["fictitious line",0.00017181999656360006,2005,"semi-urban"]
["TXSE 3x1x240 Al",0.1258849152,2004,"semi-urban"]
["fictitious line",0.0002342559953148801,2005,"semi-urban"]
["fictitious line",0.00017278799654424004,2013,"semi-urban"]
["TXSE 1x3x50 Al",0.041341832006598224,1991,"semi-urban"]
["TXSE 1x3x50 Al",0.023127499258100592,1986,"semi-urban"]
["TXSE 3x1x240 Al",0.2826436096,2004,"semi-urban"]
["FeAl 25",0.49465035549303615,1972,"semi-urban"]
["TXSE 1x3x95 Al",0.5902213754110925,1990,"semi-urban"]
["fictitious line",0.0003513839929723201,2005,"semi-urban"]
["FeAl 25",0.19824948143610233,1972,"semi-urban"]
["TXSP 3x1x95 Al",0.0007789375170392582,2005,"semi-urban"]
["TXSE 1x3x50 Al",0.4799474829307052,1990,"semi-urban"]
["FeAl 25",0.236415422980048,1965,"semi-urban"]
["FeAl 25",0.2604033729133668,1972,"semi-urban"]
["TXSP 3x1x95 Al",0.004492125098265237,2005,"semi-urban"]
["BLX 50",0.07020702060306032,1992,"semi-urban"]
["BLX 50",0.4164653126930157,1992,"semi-urban"]
["fictitious line",0.0002342559953148801,2005,"semi-urban"]
["BLX 50",0.421884364704497,1992,"semi-urban"]
["fictitious line",0.00023473999530520008,2015,"semi-urban"]
["FeAl 25",0.8676302601595248,1989,"semi-urban"]
["FeAl 25",0.13168751302322212,1972,"semi-urban"]
["FeAl 25",0.12097326351158157,1968,"semi-urban"]
["TXSE 1x3x50 Al",0.11914691172693699,1991,"semi-urban"]
["TXSP 3x1x95 Al",0.008938875195537896,2005,"semi-urban"]
["TXSP 3x1x95 Al",0.41865940415817454,2005,"semi-urban"]
["fictitious line",0.00017181999656360006,2005,"semi-urban"]
["TXSE 1x3x50 Al",0.3031428040325362,1991,"semi-urban"]
["TXSP 3x1x95 Al",0.36368441420559655,2005,"semi-urban"]
["fictitious line",0.00024199999516000007,2005,"semi-urban"]
["TXSE 3x1x50 Al",0.5028871962214575,1995,"semi-urban"]
["TXSE 3x1x240 Al",0.3149732608,2005,"semi-urban"]
["TXSE 3x1x240 Al",0.2630419968,2004,"semi-urban"]
["fictitious line",0.00021876799562464008,2016,"semi-urban"]
["TXSE 3x1x240 Al",0.2516164992,2005,"semi-urban"]
["TXSE 3x1x240 Al",0.325580992,2005,"semi-urban"]
["TXSE 3x1x50 Al",0.04358469263149251,1992,"semi-urban"]
["TXSE 1x3x50 Al",0.46721601718382605,2005,"semi-urban"]
["TXSE 3x1x150 Al",0.1449467223300971,1998,"semi-urban"]
["fictitious line",0.00017181999656360006,2005,"semi-urban"]
["TXSE 1x3x50 Al",0.45432772334921767,1991,"semi-urban"]
["fictitious line",0.00017956399640872006,2005,"semi-urban"]
["fictitious line",0.00017181999656360006,2005,"semi-urban"]
["Cu 16",0.9243451538890628,1949,"semi-urban"]
["FeAl 25",0.7448305650982086,1989,"semi-urban"]
["fictitious line",0.00018924399621512004,2011,"semi-urban"]
["TXSP 3x1x95 Al",0.004794625104882424,2005,"semi-urban"]
["TXSE 1x3x50 Al",0.08493928532505571,1991,"semi-urban"]
["FeAl 35",0.31230322085389534,1964,"semi-urban"]
["TXSP 3x1x95 Al",0.004764375104220705,2005,"semi-urban"]
["fictitious line",0.00019553599608928006,2012,"semi-urban"]
["TXSE 1x3x95 Al",0.09100047199063532,1990,"semi-urban"]
["TXSE 1x3x95 Al",0.16765034366735126,1990,"semi-urban"]
["fictitious line",0.00022651199546976008,2017,"semi-urban"]
["TXSE 1x3x50 Al",0.2938657091019877,1991,"semi-urban"]
["fictitious line",0.00025022799499544005,2005,"semi-urban"]
["fictitious line",0.0002207039955859201,2005,"semi-urban"]
["FXCEL 1x3x16 Cu",0.3683695036877114,2015,"semi-urban"]
["TXSP 3x1x95 Al",0.0829639543148365,2005,"semi-urban"]
["fictitious line",0.00023038399539232008,2005,"semi-urban"]
["TXSP 3x1x95 Al",0.12723936778336117,2005,"semi-urban"]
["TXSP 3x1x95 Al",0.06594878269262962,2005,"semi-urban"]
["FeAl 35",0.27931398922272543,1964,"semi-urban"]
["TXSP 3x1x95 Al",0.012326875269650399,2005,"semi-urban"]
["TXSE 3x1x240 Al",0.1900834496,2005,"semi-urban"]
["fictitious line",0.0002342559953148801,2005,"semi-urban"]

{"sheet":"branch_pf_solution","index":4,"n_rows":124,"n_cols":4,"rows_kept":124,"flags":["formulas_cached_only"]}
["p_from_mw","q_from_mvar","p_to_mw","q_to_mvar"]
[6.605693465133697,1.808520789678596,-6.597890381753989,-1.8265886513046166]
[6.4953170967235785,1.792875889304406,-6.490611106107762,-1.8042638904359087]
[6.490611106113976,1.8042638904245552,-6.481928160905718,-1.8277648308754961]
[6.1696355486047425,1.7324968904791536,-6.167581672187575,-1.7387967782843161]
[6.097514822272229,1.7158623969227673,-6.082568296240117,-1.7070442451491452]
[5.9506521545978455,1.663687366751054,-5.9426105312269195,-1.658955438874844]
[5.7935223709898445,1.6299365078794879,-5.770103574025618,-1.6161973862139676]
[5.497083034156079,1.5481305208195733,-5.479860956173872,-1.5380921068721076]
[5.063167801947486,1.420677110536267,-5.04926778708427,-1.412677277237512]
[4.944630651878033,1.3963055661004566,-4.935020172731857,-1.3907925338923786]
[4.876334962121576,1.3718292617207573,-4.856669659415076,-1.3605671732473748]
[4.770968505075889,1.3434861327283136,-4.748228998551356,-1.3304953320323587]
[4.311490628388342,1.190632347355681,-4.303552213401245,-1.186189813586704]
[4.272529508221349,1.175993580698678,-4.271176301840683,-1.1752374300379405]
[3.785728996850967,1.037814727410587,-3.777266727808924,-1.0332437334770475]
[3.4861784719185436,0.9375717586399981,-3.4736484697517067,-0.9309891145639431]
[2.4665485662546054,0.6963119923873274,-2.465896972125578,-0.6960337636786338]
[2.2858474512244396,0.6394455774473444,-2.283813726567486,-0.6386440335555094]
[2.2588120143810175,0.6304267206704133,-2.256179808372754,-0.6294016792296858]
[2.2474472683087003,0.6265315552684501,-2.2440349737944216,-0.6252066116947074]
[2.2244698996378496,0.6187761587914222,-2.222739136873047,-0.618110431933946]
[2.137490659157075,0.5900918153789544,-2.1364393612616515,-0.5897081159031592]
[1.9343444960607725,0.5251731664801409,-1.9329298042694067,-0.5247389738208351]
[1.8212695118279432,0.48863840281884036,-1.8212528188389479,-0.48880743040357727]
[1.3655693918875178,0.3390379618787013,-1.3655555805860853,-0.3392960175862504]
[1.3655555806423767,0.3392960175405998,-1.364781848911988,-0.35389876773229967]
[1.3647818485318481,0.3538987674444265,-1.3647815953019142,-0.3538985142144926]
[0.7728634249040673,0.16651292625757386,-0.7728633983402626,-0.16651289969376903]
[0.7728633994338223,0.16651289856579055,-0.7728633656627837,-0.1665128647947519]
[0.772863366323421,0.16651286578461139,-0.7724509785993259,-0.1913357738894867]
[0.7724509786805822,0.19133577381509267,-0.7724489734571336,-0.19145501446395333]
[0.7505113093359752,0.18424476262407263,-0.7505088273671694,-0.18440136031103488]
[0.7505088273712865,0.18440136029687365,-0.7504596983570639,-0.18749769498607854]
[0.5644112916775905,0.13285244877026942,-0.5642415682740308,-0.13339152086007192]
[0.537314475994746,0.12454139396949558,-0.537193873493594,-0.12497209780261215]
[0.4549948781196924,0.11190799708940706,-0.4549095671186475,-0.11235033813767151]
[0.25758644738023095,0.06146031616844469,-0.2575864440130505,-0.06146031280126418]
[0.18381300327231354,0.037213196688992055,-0.18381300164551254,-0.03721319506219105]
[0.18381300297958006,0.0372131942100105,-0.18380462680288112,-0.05304606146558284]
[0.18380462686861315,0.0530460614090133,-0.18380330240188292,-0.05441507895145371]
[0.18380330243591142,0.05441507892816146,-0.18378862466198578,-0.060405805956537946]
[0.31229261230942507,0.09526794038103324,-0.3122828222497416,-0.10263799492929934]
[0.0700668499458465,0.02293438134136652,-0.07006684300584833,-0.023028868968360934]
[0.07747940880532991,0.02546515571460059,-0.07747940856583124,-0.02546515547510191]
[0.05443673152315247,0.017891720570168294,-0.054436731292028084,-0.01789172033904392]
[0.11448515712268251,0.01764596195042917,-0.11448328138161487,-0.023804336310985916]
[0.04476666828619115,0.0008905773493593609,-0.04476602606118479,-0.014713249976174474]
[0.27302053987121183,0.0680668653924209,-0.2730130864211722,-0.06815852722130733]
[0.1890577687559606,0.04069623541493241,-0.18902967548574506,-0.041441343781307365]
[0.1295569073521648,0.021894428852048765,-0.12954270056178868,-0.02271763720797801]
[0.031016545958196348,-0.009664954076608036,-0.03101578332307947,-0.004030849380758743]
[0.014601877336130872,-0.0013639086106528452,-0.014601876959663246,0.0012495463096909851]
[0.014601876959733577,-0.0012495463472038417,-0.014601783231596159,-0.00043615658857485134]
[0.014601783237036533,0.00043615658345217583,-0.014601533043101867,-0.004799085999621927]
[0.014601533753386638,0.004799086478675868,-0.014601533739678922,-0.00479908646496815]
[0.08395531763708194,0.02746229179285358,-0.0839552942025073,-0.02759358587525731]
[0.09852615551150085,0.03238259053492205,-0.09852615511938854,-0.03238259014280977]
[0.4166931542347313,0.11741499632921543,-0.41668683562705033,-0.12296289737903321]
[0.41668683405616774,0.12296289625080123,-0.4166868246158711,-0.12296288681050455]
[0.3489334720986819,0.10069439187493148,-0.3489334672329133,-0.10069438700916294]
[0.34893346813523685,0.10069438817308515,-0.34892600005280405,-0.10166603615966273]
[0.3489260000595066,0.10166603615850049,-0.3489218173804636,-0.10220957776316832]
[0.2324462110580577,0.06392754093650337,-0.2324417636489469,-0.07639663364135554]
[0.10463713520914726,0.01637171113459461,-0.10462849753489158,-0.017125060592866247]
[3.020485688288275e-08,-0.01726317722451682,2.409054699968284e-11,-2.150308228961128e-11]
[0,0,0,0]
[0.05868521061304059,0.01896327216888687,-0.05868403127289242,-0.019264991777138876]
[0.05868403122575125,0.019264991864724457,-0.058684029298491966,-0.019287679920911384]
[0.02777334009937179,-0.001958094343811235,-0.027772815106143545,-0.009128090941918599]
[0.3227553039168071,0.10521929477432009,-0.32271191698095997,-0.10555284329598956]
[0.2765839077254781,0.09039195045200674,-0.27654878350152123,-0.09076507415644032]
[0.27654878350764645,0.09076507416243337,-0.276548515507241,-0.09089319904345095]
[0.11398306624891186,0.0346436898977131,-0.11398227728990029,-0.034760858051746286]
[0.035389153107567205,0.010932690521798544,-0.03538869826695072,-0.011631202952856228]
[0.035388696961395565,0.011631201140669237,-0.03538869688991599,-0.01163120106918967]
[0.07859312418754635,0.023828167527962397,-0.07859086605665767,-0.02453427095947544]
[0.0007844189712125341,0.0002578141810556986,-0.0007844189711773406,-0.0002578141810205052]
[0.07780644605698427,0.02427645595823158,-0.07779722543126656,-0.0255696137373251]
[0.4854473049918848,0.1374227026247169,-0.48539368454225934,-0.13759399927481406]
[0.33185087862489304,0.08712908585119869,-0.3318280929526995,-0.08729861310966981]
[4.2859412631822825e-10,-0.0029640215887820837,8.13751106556394e-12,0.0002541332563526172]
[-9.329192892972704e-12,-0.00025413326430870397,1.7586426550978704e-11,-2.0420452404555738e-13]
[0.06854225075378836,0.010625961839591405,-0.06854077838378181,-0.022527297771514153]
[0.15354280712903656,0.05046491173081041,-0.1535428061372447,-0.05046491073901856]
[0.26328584182555975,0.07963667281177364,-0.26325310857674555,-0.08652339803305623]
[0.8713419435397181,0.19005755476195596,-0.8711343199852645,-0.20013779681958394]
[0.43701150818437284,0.0676556874814621,-0.4370114975899287,-0.06765567688701805]
[0.4370114971490303,0.06765567605258299,-0.43686980194748737,-0.07889694432667092]
[0.4368698020252102,0.0788969442611859,-0.4368523236881279,-0.09212261627857032]
[0.4368523237669504,0.09212261621416153,-0.43683756314026356,-0.10316645005763327]
[0.12115091123252585,-0.0005902816245272373,-0.12115091051306484,0.000590282343988226]
[0.12115091113398097,-0.0005902802638872083,-0.12114987523872742,-0.009992147949957533]
[0.1211498753159202,0.009992147886662153,-0.12114851106776939,-0.023685018170806614]
[0.12114851111418101,0.02368501813195445,-0.1211475557643781,-0.02466244026587213]
[6.626713040455023e-08,-0.015155104832080202,-3.021676010907324e-10,0.004674134884131808]
[3.5101680193882503e-10,-0.004674134924314173,1.4009891768748707e-11,-1.3294549778916048e-11]
[0,0,0,0]
[0.07459859669003266,0.014317288729342566,-0.0745947227665085,-0.02451704693388141]
[0.0745947219119821,0.02451704479759597,-0.0745947216641143,-0.024517044549728154]
[0.12114749284850233,0.039817545555833826,-0.12114749222241075,-0.039817544929742245]
[0.18004952090714857,0.05658818622648036,-0.17996626568685054,-0.057922214299417664]
[0.03225309749742464,0.009507741041190877,-0.03225171828586394,-0.010600171901783476]
[0.03225171820067465,0.010600169562011333,-0.032251718151794645,-0.010600169513131332]
[0.14771316820429367,0.04841447326271567,-0.14771308510434644,-0.04854885831790785]
[0.20209486521135445,0.06453494941525365,-0.20208930571952144,-0.06642068992969147]
[0.11166029243577381,0.0361005710026253,-0.1116552716859745,-0.03656566883836768]
[0.11165527169883524,0.03656566882758461,-0.11165522394988006,-0.03669772140004212]
[0.5919181676123193,0.1873855874445576,-0.5919181505101115,-0.18738557034234987]
[0.591918152082801,0.18738557114692064,-0.591892651358958,-0.18989589729371148]
[0.29638083877382987,0.09277003190928002,-0.2963690446061792,-0.09740761437092099]
[0.29636904499919015,0.09740761438869827,-0.29636903999651515,-0.0974076093860233]
[0.1860484067201583,0.05464524618250978,-0.18603215982371485,-0.06114319014693333]
[0.18603215757504293,0.06114318964304948,-0.18603215539480572,-0.061143187462812214]
[0.02692709141613849,0.008850126560107453,-0.0269270913758305,-0.008850126519799464]
[0.08219899542364559,0.013064100672153526,-0.08219214146904957,-0.024722676212302765]
[0.0821921415202184,0.02472267616740544,-0.08219169312789995,-0.02701394292599929]
[0.08219169376658927,0.02701394370911027,-0.08219169337430543,-0.027013943316826407]
[0.04378217055635163,0.009055209246830266,-0.04378198214050938,-0.012568730609267094]
[0.043781982164116565,0.012568730594807596,-0.04378188139492579,-0.014389790754513744]
[9.45870695170123e-11,-0.0007575304730696317,4.127337124448674e-12,0.0003404009631511075]
[-8.705210278389731e-12,-0.00034040096145330557,1.373928317076215e-13,8.665664588452026e-12]
[0.15354094993148337,0.04259234449228323,-0.15353955837259992,-0.05046384514104559]
[0.034603003645487525,0.011372969289964209,-0.03460300358016608,-0.011372969224642763]